## Sheet2
采样年 | 采样月 | 采样日 | 分析年 | 分析月 | 分析日 | 监测单位 | 城市 | 企业名称 | 排污口代码 | 排污口名称 | 是否达标 | 不达标项目 | 污水流量 | 污水排放时间 | 污水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总铍 | 总镍 | 总锰 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度（稀释倍数） | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 元素磷 | 有机磷农药 | 硝基苯类 | 显影剂及氧化物总量 | 五氯酚及五氯酚钠 | 烷基汞 | 四氯乙烯 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 三氯甲烷 | 马拉硫磷 | 氯苯 | 磷酸盐(以P计) | 邻二氯苯 | 邻二甲苯 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 乐果 | 可吸附有机卤化物(AOX) | 间-甲酚 | 间二甲苯 | 甲醛 | 甲基对硫磷 | 对-硝基氯苯 | 对硫磷 | 对二氯苯 | 对二甲苯 | 彩色显影剂 | 丙烯腈 | 苯酚 | 苯并(a)芘 | 苯胺类 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯酚 | 2,4,6-三氯酚 | 总氮 | 总磷 | 总锑 | 二氧化氯 | 总铁 | 总氰化物 | 苯乙烯 | 二甲基甲酰胺 | 是否监测 | 未测原因 | 未上报数据原因 | 备注
[13 empty] | (m3/h) | (h) | (万吨/季度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022 | 4 | 6 | 2022 | 4 | 6 | 广州市南沙区环境监测站 | 广州市 | 广州中科成污水净化有限公司 | GD01C001 | 总排口 | 是 |  | 4703.2 | 2184 | 1027.17 | 14 | 1.9 | 7 | 7.7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.813; 总砷: 0.002; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00011; 总铬: 0.005; 总镉: 0.0002L |  | 2 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.13 | 0.06 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 7 | 2022 | 4 | 7 | 广州市南沙区环境监测站 | 广州市 | 中信环境水务（广州）有限公司 | GD01C002 | 总排口 | 是 |  | 204 | 2184 | 44.54 | 27 | 4 | 6 | 6.8 | 0.08 |  |  | 0.07 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.02; 总砷: 0.00414; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.005; 总镉: 0.00005L |  | 2 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 8.16 | 0.37 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 12 | 2022 | 4 | 12 | 深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | GD03B006 | 总排口 | 是 |  | 1145.4094 | 2208 | 252.9064 | 19 | 3.7 | 5 | 6.4 | 0.19 | 0.0003L | 0.35 | 0.39 | 0.004L |  | 0.094 |  |  | 0.00151 | 0.001 | 0.00009L |  | 0.007L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.00005L |  |  | 2 | 0.07 | 0.004L | 10L | [8 empty] | 0.000010L | [29 empty] | 7 | 0.07 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 6 | 深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 盐田污水处理厂 | GD03B001 | 总排口 | 是 |  | 3211.9041 | 2208 | 709.1884 | 13 | 3.1 | 5 | 7.2 | 0.26 | 0.01L | 0.48 | 0.14 | 0.004L |  | 0.602 |  |  | 0.00276 | 0.00211 | 0.00042 |  | 0.0036 |  | 0.00004L | 0.00814 | 0.00018 | 3.57 |  | 2 | 0.27 |  | 140 | [8 empty] | 未检出 | [29 empty] | 6.93 | 0.06 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 4 | 6 | 2022 | 4 | 6 | 深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 南山污水处理厂 | GD03B002 | 总排口 | 是 |  | 27192.1982 | 2208 | 6004.0374 | 30 | 8.2 | 5 | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.14 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.568; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.05L; 总镍: 0.02L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.004; 总镉: 0.0002L |  | 2L | 0.29 | 0.004L | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.44 | 0.07 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 4 | 6 | 2022 | 4 | 6 | 深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 蛇口污水处理厂 | GD03B003 | 总排口 | 是 |  | 2068.2055 | 2208 | 456.6598 | 16 | 4.6 | 4L | 6.6 | 0.08 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.19; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.05L; 总镍: 0.02L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.004; 总镉: 0.0002L |  | 2L | 0.33 | 0.004L | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 5.40 | 0.11 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 4 | 18 | 2022 | 4 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | GD04B008 | 总排口 | 是 |  | 2500 | 2184 | 546.0601 | 16 | 3.2 | 6 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 1.56; 总砷: 0.0018; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 5 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 13.4 | 0.20 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 18 | 2022 | 4 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | GD04B015 | 总排口 | 是 |  | 1600 | 2184 | 308.8173 | 9 | 1.7 | 6 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 0.465; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00009; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 4.49 | 0.09 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 18 | 2022 | 4 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂(二期) | GD04B017 | 总排口 | 是 |  | 384 | 2184 | 147.946 | 7 | 1.6 | 7 | 7.0 | 0.06L | 0.002L |  | 0.04L | 0.005 | 0.01L | 0.092 | 0.004L | 0.0004L | 0.006L | 0.0007 | 0.07L | 0.00004L | 0.007L | 0.006 | 0.00004L | 0.03L | 0.005L |  |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 7.57 | 0.05 |  |  |  | 0.001 |  |  | 是
2022 | 4 | 18 | 2022 | 4 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | GD04B018 | 总排口 | 是 |  | 30 | 2184 | 2.7989 | 20 |  | 8 | 7.3 | 0.06L | 0.080 | 0.86 |  | 硫化物: 0.01L; 氨氮: 0.036 | [20 empty] | 0.02 | [22 empty] | 10.4 | 0.05 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：广东省能源集团有限公司珠海发电厂
2022 | 4 | 19 | 2022 | 4 | 19 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市桂湾供水有限责任公司（桂山污水处理厂） | GD04B019 | 总排口 | 是 |  | 32 | 299.0867 | 0.99918 | 14 | 2.8 | 7 | 8.2 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0118; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 8.40 | 0.16 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 19 | 2022 | 4 | 19 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 广东绿日环境科技有限公司（东澳岛南沙湾污水处理厂） | GD04B020 | 总排口 | 是 |  | 18 | 1092 | 1.8949 | 16 | 2.9 | 6 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0083; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 3 | 0.05L |  | 94 | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 6.45 | 0.15 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：珠海市海岛供水有限责任公司（东澳岛南沙湾污水处理厂）、珠海市清川环保科技有限公司（东澳岛南沙湾污水处理厂）
2022 | 4 | 18 | 2022 | 4 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | GD04B021 | 总排口 | 是 |  | 3300 | 2184 | 692.0975 | 8 | 1.5 | 7 | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0009; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 2.68 | 0.10 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 26 | 2022 | 5 | 26 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 广东联泰环保股份有限公司 | GD05C001 | 总排口 | 是 |  | 9041.6807 | 2136 | 1931.303 | 10 | 1.8 | 10L | 6.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.209; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 220 | [38 empty] | 7.04 | 0.18 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 26 | 2022 | 5 | 26 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | GD05C002 | 总排口 | 是 |  | 4760.3736 | 2136 | 1016.8158 | 9 | 2 | 10L | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.08; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.07L; 总汞: 5e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 310 | [38 empty] | 6.26 | 0.15 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 26 | 2022 | 5 | 26 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 南澳县广业环保有限公司 | GD05C003 | 总排口 | 是 |  | 522.6503 | 2136 | 111.6381 | 9 | 1.4 | 10L | 8.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0014; 总铅: 0.07L; 总汞: 4e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 410 | [38 empty] | 2.35 | 0.22 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 26 | 2022 | 5 | 26 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 汕头市南区广业环保有限公司 | GD05C004 | 总排口 | 是 |  | 3644.7842 | 2136 | 778.5259 | 11 | 1.6 | 10L | 7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.86; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 300 | [38 empty] | 3.58 | 0.1 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 26 | 2022 | 5 | 26 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | GD05A001 | 总排口 | 是 |  | 1231.6011 | 2136 | 263.07 | 42 | 3.9 | 10L | 7.4 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.03; 硫化物: 0.072; 氨氮: 9.31 |  | 9 | [37 empty] | 0.148 |  |  |  | 13.2 | 0.14 | 0.06L | [5 empty] | 是
2022 | 5 | 26 | 2022 | 5 | 26 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 中信环境（汕头）印染环保综合开发有限公司 | GD05A002 | 总排口 | 是 |  | 2446.0421 | 2136 | 522.4746 | 17 | 1.9 | 10L | 8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.02; 氨氮: 0.020L |  | 2L | [37 empty] | 0.030L |  |  |  | 9.2 | 0.21 | 0.06L | [5 empty] | 是 |  |  | 硫化物样品因存在强氧化剂干扰无法测定。
2022 | 5 | 31 | 2022 | 5 | 31 | 惠州市大亚湾经济技术开发区生态环境监测站 | 惠州市 | 中海壳牌石油化工有限公司 | GD13A001-1 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 557.45 | 2208 | 123 | 28 | 8 | 6 | 7.4 | 0.2 | 0.005L | 0.268 |  | 0.006 | 0.005L | 0.378 | 0.02L |  | 0.05L | 0.0004L | 0.03L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.011 | 0.005L |  |  |  |  | 0.004L | [39 empty] | 7 | 0.15 | [6 empty] | 是 | 无 | 无 | 无
2022 | 5 | 30 | 2022 | 5 | 30 | 惠州市大亚湾经济技术开发区生态环境监测站 | 惠州市 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | GD13A001-2 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 396.79 | 2184 | 86.66 | 52 | 16 | 10 | 7.9 | 0.06L |  |  | 0.11 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.628; 总砷: 0.0004L; 总铅: 0.03L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.004; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.28 | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 5.82 | 0.17 | [6 empty] | 是 | 无 | 无 | 原“大亚湾清源环保有限公司”。
2022 | 5 | 30 | 2022 | 5 | 30 | 惠州市大亚湾经济技术开发区生态环境监测站 | 惠州市 | 中海油惠州石化有限公司 | GD13A001-3 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 525 | 2208 | 116 | 35 | 9 | 5 | 7.9 | 0.26 | 0.02 |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.619; 总砷: 0.0004L; 总铅: 0.03L; 总镍: 0.15; 总汞: 0.00004L |  |  |  | 0.004L |  | 0.002L | 0.002L | 0.002L | [14 empty] | 0.002L | [5 empty] | 0.002L | [5 empty] | 0.002L | [8 empty] | 2.28 | 0.63 |  |  |  |  | 0.003L |  | 是 | 无 | 无 | 企业一期污水处理设施因生产调整，自2020年11月21日16时起，处理后达标废水全回用于生产装置不外排，现只有二期污水处理设施废水外排至石化园区泵站。
2022 | 4 | 7 | 2022 | 4 | 7 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 汕尾市 | 汕尾市污水处理厂 | GD15C001 | 总排口 | 是 |  | 1652.09 | 2184 | 360.817 | 14 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.296; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.0004L |  | 4 | [42 empty] | 0.28 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 7 | 2022 | 4 | 7 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 汕尾市 | 汕尾市东区污水处理厂 | GD15C002 | 总排口 | 是 |  | 2782.59 | 2184 | 607.7183 | 14 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.12; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.0004L |  | 2 | [42 empty] | 0.36 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 19 | 2022 | 5 | 19 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | GD10A001 | 排放口 | 是 |  | 1974 | 2184 | 431.1216 | 35 | 1.2 | 4L | 6.9 |  |  |  |  | 氨氮: 0.18 |  | 8 | [41 empty] | 4.56 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 11 | 2022 | 4 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（南栅片区） | GD10A010 | 排放口 | 是 |  | 210 | 2160 | 45.4 | 8 |  | 4L | 7.1 | 0.09 |  | 1.12 |  | 0.004L |  | 0.14 | 0.01 |  | 0.013 | 0.00037 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.80 | 0.04 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 4 | 11 | 2022 | 4 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（路东片区） | GD10A011 | 排放口 | 是 |  | 118 | 2160 | 22.5 | 5 |  | 4L | 7 | 0.09 |  | 0.535 |  | 0.004L |  | 0.14 | 0.012 |  | 0.01 | 0.0003L | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 4.30 | 0.01 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 5 | 17 | 2022 | 5 | 17 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（虎门海岛污水厂提标工程） | GD10B013 | 排放口 | 是 |  | 37.5 | 2160 | 8.1 | 11 | 0.8 | 4L | 7.1 | 0.08 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.04L; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 940 | [8 empty] | 0.01L | [29 empty] | 4.08 | 0.2 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 16 | 2022 | 5 | 16 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞超盈纺织有限公司 | GD10A014 | 排放口 | 是 |  | 430 | 1920 | 82.56 | 11 | 1.8 | 6 | 6.5 |  |  |  |  | 硫化物: 0.01L; 氨氮: 0.04L |  | 6 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 6.52 | 0.04 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 16 | 2022 | 5 | 16 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 玖龙纸业（东莞）有限公司 | GD10A017 | 排放口 | 是 |  | 5000 | 2184 | 1092 | 34 | 2.5 | 4L | 6.3 |  |  |  |  | 氨氮: 1.08 |  | 6 | [41 empty] | 7.66 | 0.03 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 24 | 2022 | 5 | 24 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | GD10B018 | 排放口 | 是 |  | 1010 | 1980 | 199.98 | 16 | 0.6 | 7 | 6.6 | 0.06L |  | 3.12 |  | 0.004L | 0.01L | 0.42 | 0.013 |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.04 |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L |  |  | 5 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 4.9 | 0.14 |  |  | 0.08 | 0.005 |  |  | 是
2022 | 4 | 25 | 2022 | 4 | 25 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | GD10A019 | 排放口 | 是 |  | 5.2 | 810 | 0.4212 | 9 |  | 4L | 7.3 | 0.07 |  | 0.006L |  | 0.004L |  | 0.18 | 0.03 |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.28 | 0.02 |  |  | 0.02L | 0.001L |  |  | 是
2022 | 6 | 10 | 2022 | 6 | 10 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司 | GD10A021 | 排放口 | 是 |  | 118 | 804 | 9.4872 | 12 |  | 4L | 8.5 | 0.06L |  | 0.983 |  | 0.004L |  | 0.04L | 0.013 |  | 0.132 |  | 0.01L |  | 0.09 |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.70 | 0.18 |  |  | 0.14 | 0.001L |  |  | 是
2022 | 4 | 25 | 2022 | 4 | 25 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | GD10A022 | 排放口 | 是 |  | 1000 | 2112 | 211.2 | 37 | 2.9 | 6 | 6.9 |  |  |  |  | 硫化物: 0.01L; 氨氮: 2.72 |  | 7 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 11.1 | 0.07 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 11 | 2022 | 4 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市长安富兴污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地B区) | GD10A024 | 排放口 | 是 |  | 33.8 | 2160 | 7.3 | 6 |  | 4L | 7.1 | 0.12 |  | 0.534 |  | 0.004L |  | 0.12 | 0.008 |  | 0.006L | 0.00038 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.94 | 0.02 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 5 | 24 | 2022 | 5 | 24 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | GD10A030 | 排放口 | 是 |  | 52 | 520 | 2.704 | 6 | 0.6 | 4L | 8.3 |  |  |  | 0.06L | 氨氮: 0.21 |  | 2L | [41 empty] | 0.55 | 0.01L | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 25 | 2022 | 4 | 25 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞裕源织染有限公司 | GD10A031 | 排放口 | 是 |  | 32 | 1296 | 4.1472 | 48 | 3 | 9 | 6.6 |  |  |  |  | 硫化物: 0.01L; 氨氮: 1.84 |  | 9 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 3.38 | 0.08 | [6 empty] | 是
2022 | 6 | 8 | 2022 | 6 | 8 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市洪义创展电子有限公司 | GD10A032 | 排放口 | 是 |  | 27.5 | 1256 | 3.454 | 4L |  | 4L | 6.6 | 0.13 |  | 0.182 |  | 硫化物: 0.01L; 氨氮: 0.08; 总铜: 0.006L |  |  | 0.04L | [40 empty] | 2.06 | 0.01L |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 4 | 14 | 2022 | 4 | 14 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司沙田立沙岛分公司 | GD10B033 | 排放口 | 是 |  | 45 | 2184 | 9.828 | 25 | 2.1 | 4L | 7.9 | 0.08 | 0.004 | 0.365 | 0.06L | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.3 |  | 6 | [41 empty] | 6.32 | 0.21 |  |  |  | 0.006 |  |  | 是
2022 | 6 | 10 | 2022 | 6 | 10 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（沙田一期提标） | GD10B034 | 排放口 | 是 |  | 2161 | 2118 | 457.6998 | 12 | 0.5L | 4L | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.04L; 总砷: 0.0033; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 110 | [8 empty] | 0.01L | [29 empty] | 4.58 | 0.32 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 17 | 2022 | 5 | 17 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市长安和长安新区合建污水处理厂 | GD10B035 | 排放口 | 是 |  | 8635 | 2160 | 1865 | 11 | 0.9 | 4L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.05; 总砷: 0.00069; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.01L | [29 empty] | 6.42 | 0.05 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 20 | 2022 | 5 | 20 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江新中美化工有限公司 | GD08A010 | 总排口 | 是 |  | 6.5 | 1992 | 1.2948 | 6 | 0.5L | 4L | 7.6 | 0.06L |  |  |  | 氨氮: 0.025L | [7 empty] | 0.0003L | [35 empty] | 3.67 | 0.37 |  |  |  |  | 0.0002L |  | 是
2022 | 5 | 17 | 2022 | 5 | 17 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 霞山污水处理厂 | GD08B001 | 总排口 | 是 |  | 13064 | 2184 | 2853.1776 | 21 | 1.2 | 4L | 7.5 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.534; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.00005L |  | 2 | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 10.1 | 0.26 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 24 | 2022 | 4 | 24 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江市赤坎水质净化厂 | GD08B002 | 总排口 | 是 |  | 6185 | 2184 | 1350.804 | 14 | 0.5L | 4L | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.146; 总砷: 0.0009; 总铅: 0.0004; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.00005L |  | 20 | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 6.03 | 0.09 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 25 | 2022 | 5 | 25 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | GD08A013 | 总排口 | 是 |  | 2595 | 2160 | 560.52 | 24 | 1 | 4L | 6.8 |  |  |  |  | 氨氮: 0.38 |  | 4 | [41 empty] | 3.18 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 23 | 2022 | 5 | 23 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江冠豪纸业有限公司 | GD08A014 | 总排口 | 是 |  | 97 | 2136 | 20.7192 | 48 | 15.5 | 7 | 6.9 |  |  |  |  | 氨氮: 0.539 |  | 4 | [41 empty] | 2.54 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 17 | 2022 | 5 |  | 广东省中山生态环境监测站 | 中山市 | 中山市南朗镇水务有限公司 | GD20B001 | 废水排放口 | 是 |  | 941.1 | 2198 | 206.9 | 4L | 0.5L | 4.0L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.025L; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00032; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 4 | 0.072 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 3.64 | 0.15 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群结果单位为（MPN/L）,不参与评价。水量数据为2022年3月、2022年4月、2022年5月
2022 | 5 | 17 | 2022 | 5 |  | 广东省中山生态环境监测站 | 中山市 | 中山市翠亨新区临海水质净化厂 | GD20B001 | 总排口 | 是 |  | 304.5 | 2208 | 67.2 | 6 | 0.5L | 4.0L | 7.6 |  |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.115; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.058 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 6.64 | 0.27 | [6 empty] | 是 |  | 石油类未采样 | 粪大肠菌群结果单位为（MPN/L）,不参与评价。水量数据为2022年3月、2022年4月、2022年5月
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 华美安防科技有限公司 | GD07A002 | 总排口 | 是 |  | 15.8 | 1440 | 2.27 | 9 |  | 4L | 7.4 | 0.07 |  | 1.26 |  | 0.004L |  | 7.24 | 0.016 |  | 0.028 |  | 0.07L |  | 0.28 |  | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | [44 empty] | 8.49 | 0.03 |  |  | 0.13 | 0.02 |  |  | 是
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 国能粤电台山发电有限公司 | GD07A004 | 总排口 | 是 |  | 2.3 | 270 | 0.062 | 4L | 0.5L | 4L | 7.3 | 0.06L | 0.01L | 0.2 | 0.06L | 硫化物: 0.01L; 氨氮: 0.062 |  |  | 0.05L | [17 empty] | 0.01L | [22 empty] | 0.79 | 0.01L | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 台山王府洲污水处理厂有限公司 | GD07B012 | 总排口 | 是 |  | 8.7 | 2160 | 1.87 | 5 | 0.5L | 4L | 7.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.025L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 0.32 | 0.03 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 台山市广海生活污水处理厂 | GD07C002 | 总排口 | 是 |  | 44.9 | 2160 | 9.69 | 16 | 0.7 | 4L | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.025L; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 8.07 | 0.09 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 台山市广海大沙污水处理厂 | GD07A006 | 总排口 | 是 |  | 57.7 | 2160 | 12.47 | 28 | 1 | 17 | 7 |  |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.01L; 氨氮: 0.966; 总铬: 0.03L |  | 2 | [41 empty] | 18 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省阳江生态环境监测站 | 阳江市 | 嘉吉粮油有限公司 | GD17A001 | 嘉吉粮油排污口 | 是 |  | 19.22 | 2184 | 4.1976 | 26 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.02; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 14.3 | 0.11 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 21 | 2022 | 4 | 21 | 广东省阳江生态环境监测站 | 阳江市 | 阳江市海陵中科净水有限公司 | GD17B006 | 排放口 | 是 |  | 289.35 | 2184 | 63.194 | 16 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.62; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 6e-05 | [43 empty] | 2.46 | 0.45 | [6 empty] | 是
2022 | 5 | 18 | 2022 | 5 | 18 | 阳西县环境监测站 | 阳江市 | 沙扒镇污水处理厂 | GD17B008 | 排放口 | 是 |  | 68 | 2184 | 14.8512 | 32 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.04; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 10.9 | 0.3 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 7 | 2022 | 4 | 7 | 阳东区环境监测站 | 阳江市 | 东平镇污水处理厂 | GD17B010 | 排放口 | 是 |  | 83.5 | 2184 | 18.2364 | 16 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.68; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00075; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 4.14 | 0.26 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 22 | 2022 | 4 | 22 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分） | GD09A001 | 乙烯排海口 | 是 |  |  | 2160 | 82.56 | 27 | 6.2 | 5 | 6.98 | 0.06L | 0.01L | 3.08 |  | 0.004L | 0.01L | 0.03L | 0.054 |  | 0.006L | 0.0003L | 0.002L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.0001L |  | 15 |  |  |  |  | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | [14 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [8 empty] | 9.62 | 0.07 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 4 | 25 | 2022 | 4 | 25 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | GD09C004 | 电白县污水处理厂排污口 | 是 |  |  | 2160 | 370.14 | 6 | 1 | 4L | 6.26 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.1; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00029; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 2.68 | 0.19 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 5 | 20 | 2022 | 5 | 20 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司博贺水质净化厂 | GD09B005 | 废水排放口 | 是 |  |  | 2160 | 34.34 | 25 | 4.6 | 4L | 7.05 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004; 氨氮: 0.3; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0002 |  | 2L | 0.11 |  | 98 | [38 empty] | 10.6 | 0.32 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 28 | 2022 | 4 | 28 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司电城水质净化厂 | GD09B006 | 废水排放口 | 是 |  |  | 2160 | 4.32 | 22 | 4.1 | 4L | 7.56 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004; 氨氮: 0.04; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 10 | [38 empty] | 3.32 | 0.16 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 14 | 2022 | 4 | 14 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 中信环境水务（茂名）有限公司 | GD09B007 | 废水排放口 | 是 |  |  | 2160 | 32.45 | 11 | 1.2 | 4L | 6.99 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001 |  | 2L | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 6.79 | 0.07 | [6 empty] | 是
2022 | 4 | 25 | 2022 | 4 | 25 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司 | GD09C008 | 废水排放口 | 是 |  |  | 2160 | 54 | 4 | 0.8 | 4L | 7.69 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 120 | [38 empty] | 6.74 | 0.23 | [6 empty] | 是
2022 | 6 | 10 | 2022 | 6 | 16 | 广东省潮州生态环境监测站 | 潮州市 | 海山镇污水处理厂 | GD51C006 | 排放口 | 是 |  | 24 | 2184 | 5.2416 | 18 | 0.5L | 6 | 7.5 |  |  |  |  | 氨氮: 0.5 | [43 empty] | 8.63 | 0.09 | [6 empty] | 是 |  |  | 纳入市政管网，调整监测点位
2022 | 6 | 19 | 2022 | 6 | 17 | 广东省潮州生态环境监测站 | 潮州市 | 大埕镇污水处理厂 | GD51C007 | 排放口 | 是 |  | 9.5 | 2184 | 2.0748 | 24 | 1.2 | 8 | 7.2 |  |  |  |  | 氨氮: 0.99 | [43 empty] | 10.3 | 0.33 | [6 empty] | 是 |  |  | 纳入市政管网，调整监测点位
备注