## 表1 广东省近岸海域海水水质监测信息
表1 广东省近岸海域海水水质监测信息
序号 | 所在城市 | 站位编码 | 经纬度 | 监测时间 | 监测指标 | [19 empty] | 主要超标项目 | 水质类别
[5 empty] | 水温 | pH | 悬浮物 | 粪大肠菌群 | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 无机氮 | 活性磷酸盐 | 汞 | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 锌 | 石油类 | 非离子氨 | 盐度
1 | 汕头市 | GD0501 | E:116.8683,N: 23.4283 | 2014/7/22 | 30 | 8.2 | 15 | 870 | 6.4 | 1.27 | 0.003 | 0.393 | 0.0015 | 0.3975 | 0.02 | 3.5e-06 | 4.5e-05 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0013 | 0.003 | 0.047 | 0.00029447 | 27.2 | 无机氮 | 三类
2 | 汕头市 | GD0502 | E:116.9400,N: 23.4183 | 2014/7/23 | 30 | 8.22 | 15 | 710 | 6.44 | 1.2 | 0.065 | 0.179 | 0.006 | 0.25 | 0.015 | 3.5e-06 | 0.00015 | 0.0022 | 0.0035 | 0.0058 | 0.013 | 0.043 | 0.0067316 | 25.2 |  | 二类
3 | 汕头市 | GD0503
4 | 汕头市 | GD0504
5 | 汕头市 | GD0505 | E:116.5667,N: 23.1583 | 2014/7/22 | 30 | 8.27 | 15 | 290 | 6.45 | 1.31 | 0.019 | 0.213 | 0.0015 | 0.2335 | 0.012 | 3.5e-06 | 4.5e-05 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0019 | 0.002 | 0.05 | 0.0021374 | 28.5 |  | 二类
6 | 汕头市 | GD0506
7 | 揭阳市 | GD5201
8 | 汕尾市 | GD1501
9 | 汕尾市 | GD1502
10 | 汕尾市 | GD1503
11 | 汕尾市 | GD1504
12 | 惠州市 | GD1301
13 | 惠州市 | GD1302
14 | 惠州市 | GD1303 | E:114.8000,N: 22.5800 | 2014/7/10 | 33.2 | 8.17 | 5 | 10 | 7.99 | 1.1 | 0.0334 | 0.1178 | 0.00015 | 0.15135 | 0.0093 | 2e-05 | 0.00011 | 0.00015 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0006 | 0.009 | 0.0038684 | 24.9 |  | 一类
15 | 深圳市 | GD0301
16 | 深圳市 | GD0302
17 | 深圳市 | GD0303
18 | 深圳市 | GD0304 | E:113.9620,N: 22.4910 | 2014/8/20 | 29.8 | 7.74 | 21.2 | 940 | 4.93 | 2.73 | 0.062 | 2.319 | 0.623 | 3.004 | 0.218 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0073 | 0.02 | 0.0024836 | 10.2 | 无机氮、活性磷酸盐、pH | 劣四类
19 | 深圳市 | GD0305
20 | 深圳市 | GD0306 | E:113.8925,N: 22.4378 | 2014/8/20 | 29.5 | 7.86 | 8 | 1000 | 6.03 | 2.1 | 0.06 | 1.436 | 0.521 | 2.017 | 0.082 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0096 | 0.02 | 0.0030727 | 9.7 | 无机氮、活性磷酸盐 | 劣四类
21 | 深圳市 | GD0307
22 | 深圳市 | GD0308
23 | 深圳市 | GD0309
24 | 珠海市 | GD0401
25 | 珠海市 | GD0402 | E:113.5950,N: 22.2864 | 2014/7/3 | 30.2 | 7.96 | 9 | 1800 | 6.31 | 2.76 | 0.093 | 0.127 | 0.015 | 0.235 | 0.013 | 1.1e-05 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0016 | 0.04 | 0.0065901 | 0.39 |  | 二类
26 | 珠海市 | GD0403
27 | 珠海市 | GD0404 | E:113.8030,N: 22.1550 | 2014/7/3 | 30 | 8.03 | 8 | 460 | 6.32 | 1.58 | 0.06 | 0.086 | 0.011 | 0.157 | 0.008 | 1.2e-05 | 0.00033 | 0.0006 | 0.0011 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.0045945 | 9.6 |  | 一类
28 | 珠海市 | GD0405 | E:113.4500,N: 22.1131 | 2014/7/3 | 30 | 7.94 | 9 | 1800 | 6.24 | 2.85 | 0.077 | 0.102 | 0.013 | 0.192 | 0.023 | 1.4e-05 | 0.00033 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0019 | 0.04 | 0.0051643 | 0.11 |  | 二类
29 | 珠海市 | GD0406 | E:114.0139,N: 22.0925 | 2014/7/3 | 30 | 8.05 | 8 | 1400 | 6.65 | 1.42 | 0.045 | 0.092 | 0.01 | 0.147 | 0.014 | 1.8e-05 | 0.00031 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0019 | 0.04 | 0.003592 | 9.75 |  | 一类
30 | 珠海市 | GD0407 | E:113.0710,N: 22.0452 | 2014/7/3 | 30 | 7.9 | 8 | 430 | 6.21 | 1.75 | 0.06 | 0.107 | 0.012 | 0.179 | 0.018 | 1.1e-05 | 0.00033 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0018 | 0.05 | 0.0036456 | 2.09 |  | 二类
31 | 珠海市 | GD0408 | E:113.7150,N: 21.9870 | 2014/7/3 | 30 | 8.01 | 9 | 260 | 6.21 | 1.82 | 0.041 | 0.114 | 0.012 | 0.167 | 0.017 | 1.5e-05 | 0.00034 | 0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0018 | 0.04 | 0.0030155 | 9.24 |  | 二类
32 | 珠海市 | GD0409
33 | 珠海市 | GD0410 | E:113.9410,N: 21.8419 | 2014/7/3 | 30 | 8.02 | 9 | 1100 | 6.38 | 1.41 | 0.041 | 0.101 | 0.01 | 0.152 | 0.012 | 1.3e-05 | 0.00033 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0016 | 0.05 | 0.0030754 | 9.5 |  | 一类
34 | 珠海市 | GD0411
35 | 江门市 | GD0701 | E:112.4328,N: 21.8169 | 2014/7/15 | 30 | 8.1 | 45 | 1600 | 5.3 | 1.6 | 0.12 | 0.16 | 0.018 | 0.298 | 0.014 | 7e-05 | 0.00017 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0063 | 0.0066 | 0.02 | 0.010271 | 15.5 |  | 二类
36 | 江门市 | GD0702 | E:112.6910,N: 21.6650 | 2014/7/15 | 30 | 8.1 | 86 | 600 | 5.2 | 1 | 0.053 | 0.07 | 0.019 | 0.142 | 0.005 | 6e-05 | 0.00019 | 0.0034 | 0.001 | 0.0057 | 0.0056 | 0.01 | 0.0043947 | 20.6 |  | 二类
37 | 阳江市 | GD1701 | E:112.0240,N: 21.7380 | 2014/7/23 | 27.7 | 7.77 | 30 | 1700 | 5.7 | 2.4 | 0.268 | 0.046 | 0.057 | 0.371 | 0.027 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.0017 | 0.0203 | 0.00175 | 0.0090925 | 22.7 | 无机氮、pH | 三类
38 | 阳江市 | GD1702
39 | 阳江市 | GD1703
40 | 茂名市 | GD0901 | E:111.0600,N: 21.4478 | 2014/7/23 | 33.5 | 8.13 | 14 | 60 | 6.88 | 0.4 | 0.002 | 0.154 | 0.017 | 0.173 | 0.006 | 3.5e-06 | 5e-06 | 3e-05 | 0.00025 | 0.0026 | 0.00155 | 0.018 | 0.00021278 | 28.7 |  | 一类
41 | 茂名市 | GD0902
42 | 湛江市 | GD0801 | E:110.6367,N: 21.2350 | 2014/8/11 | 30.5 | 7.82 | 13.1 | 230 | 8.72 | 2.11 | 0.055 | 0.2 | 0.015 | 0.27 | 0.028 | 2e-05 | 4.5e-05 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025919 | 20 |  | 二类
43 | 湛江市 | GD0802 | E:110.4139,N: 21.1700 | 2014/7/28 | 31.2 | 7.65 | 7.1 | 10 | 6.37 | 1.99 | 0.122 | 0.192 | 0.058 | 0.372 | 0.022 | 4.3e-05 | 4.5e-05 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0021 | 0.0025 | 0.025 | 0.0040256 | 24.7 | 无机氮、pH | 三类
44 | 湛江市 | GD0803
45 | 湛江市 | GD0804
46 | 湛江市 | GD0805 | E:110.4617,N: 20.5803 | 2014/7/30 | 31.1 | 7.83 | 10.1 | 10 | 6.75 | 0.49 | 0.046 | 0.09 | 0.007 | 0.143 | 0.025 | 4.4e-05 | 4.5e-05 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0029 | 0.025 | 0.0022708 | 22.8 |  | 二类
47 | 湛江市 | GD0806
48 | 湛江市 | GD0807
49 | 湛江市 | GD0808
50 | 湛江市 | GD0809 | E:109.7480,N: 20.7030 | 2014/7/30 | 31.2 | 7.92 | 12.1 | 10 | 6.95 | 0.95 | 0.063 | 0.113 | 0.014 | 0.19 | 0.014 | 3.1e-05 | 4.5e-05 | 0.001 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0034 | 0.025 | 0.0037208 | 26.5 |  | 一类
51 | 湛江市 | GD0810
52 | 湛江市 | GD0811
注： | 1.pH值为无量纲，粪大肠菌群单位为个/L，水温单位为℃，其他监测指标单位为mg/L。
2.海水水质按《海水水质标准》(GB 3907-1997)二类标准评价，评价指标为pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、非离子氨、活性磷酸盐、铜、汞、铅、镉、石油类共11项。主要超标项目显示前3项。

## 表2 广东省近岸海域环境功能区水质监测信息
表2 广东省近岸海域环境功能区水质监测信息
序号 | 所在城市 | 近海环境功能区名称 | 经纬度 | 监测时间 | 监测指标 | [19 empty] | 主要超标项目 | 水质类别
[5 empty] | 水温 | pH | 悬浮物 | 粪大肠菌群 | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 无机氮 | 活性磷酸盐 | 汞 | 镉 | 铅 | 砷 | 铜 | 锌 | 石油类 | 非离子氨 | 盐度
1 | 潮州 | 柘林东风埭养殖区 | E:117.0619,N: 23.5969 | 2014/7/17 | 26.4 | 8.1 | 15 | 50 | 5.9 | 3 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 2e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.002 | 0.00055 | 0.025 | 0.0382 | 0.0067847 | 28 |  | 二类
2 | 潮州 | 澄饶联围养殖区 | E:116.9139,N: 23.5669 | 2014/7/17 | 27.5 | 8.15 | 12 | 1300 | 5.8 | 2.9 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 1.3e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.003 | 0.00055 | 0.025 | 0.0442 | 0.0089514 | 27 |  | 二类
3 | 潮州 | 大埕湾港口工业区 | E:117.1215,N: 23.5588 | 2014/7/17 | 26.5 | 8.28 | 20 | 110 | 6.3 | 2.7 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 1.7e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.003 | 0.00055 | 0.025 | 0.1963 | 0.0098985 | 30 |  | 三类
4 | 潮州 | 柘林湾港口区 | E:116.9469,N: 23.5069 | 2014/7/17 | 26.5 | 8.2 | 9 | 80 | 6.2 | 2.8 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.26 | 0.03 | 1.9e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.003 | 0.00055 | 0.025 | 0.1431 | 0.0083075 | 31 |  | 三类
5 | 汕头 | 南澳西半岛盐业、养殖生态区 | E:116.9400,N: 23.4183 | 2014/7/23 | 30 | 8.22 | 15 | 710 | 6.44 | 1.2 | 0.065 | 0.179 | 0.006 | 0.25 | 0.015 | 3.5e-06 | 0.00015 | 0.0022 | 0.0035 | 0.0058 | 0.013 | 0.043 | 0.0067316 | 25.2 |  | 二类
6 | 汕头 | 莱芜港口区 | E:116.8683,N: 23.4283 | 2014/7/22 | 30 | 8.2 | 15 | 870 | 6.4 | 1.27 | 0.003 | 0.393 | 0.0015 | 0.3975 | 0.02 | 3.5e-06 | 4.5e-05 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0013 | 0.003 | 0.047 | 0.00029447 | 27.2 |  | 三类
7 | 汕头 | 广澳养殖旅游区 | E:116.7756,N: 23.3092 | 2014/7/22 | 29 | 8.13 | 16 | 790 | 5.48 | 1.77 | 0.092 | 0.076 | 0.119 | 0.287 | 0.013 | 3.5e-06 | 4.5e-05 | 0.001 | 0.0035 | 0.0049 | 0.009 | 0.043 | 0.007864 | 14.9 |  | 二类
8 | 汕头 | 海门旅游区 | E:116.5667,N: 23.1583 | 2014/7/22 | 30 | 8.27 | 15 | 290 | 6.45 | 1.31 | 0.019 | 0.213 | 0.0015 | 0.2335 | 0.012 | 3.5e-06 | 4.5e-05 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0019 | 0.002 | 0.05 | 0.0021374 | 28.5 |  | 二类
9 | 汕头 | 广澳码头区 | E:116.7539,N: 23.2197 | 2014/7/22 | 30.5 | 8.4 | 14 | 270 | 6.47 | 0.92 | 0.003 | 0.312 | 0.0015 | 0.3165 | 0.014 | 3.5e-06 | 4.5e-05 | 0.0011 | 0.0035 | 0.0023 | 0.002 | 0.044 | 0.00045037 | 29.2 |  | 三类
10 | 揭阳 | 金海湾旅游功能区 | E:116.5797,N: 23.0247 | 2014/7/4 | 28 | 8.02 | 9.2 | 20 | 8.3 | 0.75 | 0.041 | 0.128 | 0.017 | 0.186 | 0.015 | 5e-07 | 0.00015 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00055 | 0.021 | 0.00175 | 0.0022877 | 34.13 |  | 一类
11 | 揭阳 | 神泉港区 | E:116.2600,N: 22.9308 | 2014/7/4 | 28 | 8.13 | 9.5 | 40 | 7.8 | 0.89 | 0.05 | 0.117 | 0.019 | 0.186 | 0.02 | 5e-07 | 0.00015 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00055 | 0.019 | 0.00175 | 0.0035349 | 34.23 |  | 二类
12 | 揭阳 | 石碑山至前詹二类功能区 | E:116.4539,N: 22.9278 | 2014/7/4 | 28 | 8.15 | 9.3 | 20 | 8.2 | 0.69 | 0.034 | 0.11 | 0.016 | 0.16 | 0.014 | 5e-07 | 0.00015 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00055 | 0.027 | 0.00175 | 0.002521 | 33.45 |  | 一类
13 | 汕尾 | 乌坎工业港口区 | E:115.7808,N: 22.7728 | 2014/7/22 | 33.5 | 8.01 | 5.8 | 70 | 7.52 | 1.44 | 0.059 | 0.018 | 0.003 | 0.08 | 0.026 | 7e-05 | 0.00069 | 0.00101 | 0.003 | 0.0019 | 0.0073 | 0.01 | 0.0048027 | 31.5 |  | 二类
14 | 汕尾 | 湖东养殖渔业区 | E:115.9880,N: 22.8130 | 2014/7/22 | 33.2 | 8 | 5.5 | 70 | 7.52 | 1.86 | 0.063 | 0.019 | 0.003 | 0.085 | 0.024 | 6e-05 | 0.00056 | 0.00092 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0069 | 0.008 | 0.0049277 | 31.2 |  | 二类
15 | 汕尾 | 鲘门小漠养殖区 | E:115.0639,N: 22.7628 | 2014/7/21 | 32.5 | 8.07 | 5.8 | 60 | 7.58 | 1.27 | 0.059 | 0.019 | 0.003 | 0.081 | 0.027 | 4e-05 | 0.00076 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0017 | 0.0063 | 0.011 | 0.0051128 | 30.8 |  | 二类
16 | 汕尾 | 汕尾港口区 | E:115.3260,N: 22.7510 | 2014/7/21 | 33.5 | 8.08 | 6.5 | 60 | 7.46 | 1.75 | 0.063 | 0.019 | 0.003 | 0.085 | 0.025 | 5e-05 | 0.00062 | 0.00092 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0072 | 0.012 | 0.0059663 | 30.8 |  | 二类
17 | 汕尾 | 绿化带旅游区 | E:115.4390,N: 22.6760 | 2014/7/21 | 33.5 | 8.07 | 5.5 | 70 | 7.42 | 1.55 | 0.063 | 0.018 | 0.003 | 0.084 | 0.015 | 7e-05 | 0.00075 | 0.00083 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0069 | 0.01 | 0.0058072 | 31.8 |  | 二类
18 | 惠州 | 惠州海龟自然保护区 | E:114.8000,N: 22.5800 | 2014/7/10 | 33.2 | 8.17 | 5 | 10 | 7.99 | 1.1 | 0.0334 | 0.1178 | 0.00015 | 0.15135 | 0.0093 | 2e-05 | 0.00011 | 0.00015 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0006 | 0.009 | 0.0038684 | 24.9 |  | 一类
19 | 惠州 | 大亚湾北部养殖区 | E:114.6720,N: 22.7620 | 2014/7/10 | 33.2 | 8.24 | 5 | 10 | 8.02 | 1.49 | 0.0421 | 0.0709 | 0.0006 | 0.1136 | 0.0043 | 2e-05 | 0.00016 | 0.00015 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0006 | 0.028 | 0.0056119 | 25 |  | 一类
20 | 惠州 | 小鹰嘴养殖区 | E:114.5833,N: 22.6833 | 2014/7/10 | 33.3 | 8.13 | 6 | 10 | 8.56 | 2.04 | 0.0433 | 0.033 | 0.0005 | 0.0768 | 0.0107 | 6e-05 | 0.00016 | 0.00015 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0006 | 0.019 | 0.0046405 | 25.3 |  | 二类
21 | 深圳 | 南头关界东宝河口养殖风景旅游区 | E:113.8169,N: 22.5789 | 2014/8/20 | 30.1 | 7.68 | 160 | 1700 | 5.32 | 2.65 | 0.026 | 2.37 | 0.003 | 2.399 | 0.103 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0076 | 0.02 | 0.00097793 | 2.8 | 无机氮、活性磷酸盐 | 劣四类
22 | 深圳 | 长湾东村工业用水区 | E:114.5612,N: 22.6024 | 2014/8/21 | 26.2 | 8.15 | 5.6 | 10 | 6.21 | 1.66 | 0.179 | 0.001 | 0.014 | 0.194 | 0.023 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0043 | 0.02 | 0.011852 | 31.6 |  | 二类
23 | 深圳 | 秤头角-泥壁角一般工业用水区 | E:114.4244,N: 22.5980 | 2014/8/21 | 28.8 | 8.15 | 3.2 | 10 | 6.25 | 1.1 | 0.155 | 0.092 | 0.002 | 0.249 | 0.008 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0068 | 0.02 | 0.012133 | 33.6 |  | 二类
24 | 深圳 | 秤头角-正角咀养殖区 | E:114.3270,N: 22.5980 | 2014/8/21 | 29.6 | 8.15 | 3.6 | 10 | 5.56 | 1.43 | 0.213 | 0.077 | 0.002 | 0.292 | 0.01 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0098 | 0.02 | 0.017934 | 30.7 |  | 二类
25 | 深圳 | 正角咀-沙头角工业用水区 | E:114.2440,N: 22.5570 | 2014/8/21 | 27.6 | 8.01 | 4.4 | 140 | 6.16 | 1.62 | 0.265 | 0.112 | 0.004 | 0.381 | 0.025 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0035 | 0.02 | 0.014481 | 29.6 |  | 三类
26 | 深圳 | 盆秤养殖浴场海上运动区 | E:114.4508,N: 22.5528 | 2014/8/21 | 27.6 | 8.1 | 4.2 | 10 | 6.14 | 1.1 | 0.169 | 0.043 | 0.02 | 0.232 | 0.012 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0027 | 0.02 | 0.010946 | 33.5 |  | 二类
27 | 深圳 | 深圳河口-东角头下工业用水区 | E:113.9620,N: 22.4910 | 2014/8/20 | 29.8 | 7.74 | 21.2 | 940 | 4.93 | 2.73 | 0.062 | 2.319 | 0.623 | 3.004 | 0.218 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0073 | 0.02 | 0.0024836 | 10.2 | 无机氮、活性磷酸盐 | 劣四类
28 | 深圳 | 东村望鱼角养殖海上运动区 | E:114.5670,N: 22.4710 | 2014/8/21 | 25.6 | 8.14 | 4.8 | 10 | 6.81 | 1.07 | 0.122 | 0.024 | 0.011 | 0.157 | 0.008 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0056 | 0.02 | 0.0075284 | 32.7 |  | 一类
29 | 深圳 | 望鱼角盆仔湾口工业用水区 | E:114.4698,N: 22.5262 | 2014/8/21 | 27.9 | 8.13 | 5.2 | 10 | 6.41 | 1.35 | 0.155 | 0.056 | 0.007 | 0.218 | 0.014 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0011 | 0.02 | 0.010926 | 33.6 |  | 二类
30 | 深圳 | 白沙湾-长湾养殖旅游区 | E:114.5467,N: 22.6554 | 2014/8/27 | 26.6 | 8.24 | 5 | 10 | 7.3 | 1.52 | 0.158 | 0.016 | 0.019 | 0.193 | 0.005 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0072 | 0.02 | 0.013103 | 30.7 |  | 一类
31 | 深圳 | 东角头下-南头关界工业用水区 | E:113.8925,N: 22.4378 | 2014/8/20 | 29.5 | 7.86 | 8 | 1000 | 6.03 | 2.1 | 0.06 | 1.436 | 0.521 | 2.017 | 0.082 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0096 | 0.02 | 0.0030727 | 9.7 | 无机氮、活性磷酸盐 | 劣四类
32 | 珠海 | 珠海滨海旅游景观区 | E:113.5950,N: 22.2864 | 2014/7/3 | 30.2 | 7.96 | 9 | 1800 | 6.31 | 2.76 | 0.093 | 0.127 | 0.015 | 0.235 | 0.013 | 1.1e-05 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0016 | 0.04 | 0.0065901 | 0.39 |  | 二类
33 | 珠海 | 万山养殖区 | E:113.7150,N: 21.9870 | 2014/7/3 | 30 | 8.01 | 9 | 260 | 6.21 | 1.82 | 0.041 | 0.114 | 0.012 | 0.167 | 0.017 | 1.5e-05 | 0.00034 | 0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0018 | 0.04 | 0.0030155 | 9.24 |  | 二类
34 | 珠海 | 珠海港口区 | E:113.2242,N: 21.9389 | 2014/7/3 | 31 | 7.98 | 8 | 630 | 6.21 | 2.71 | 0.069 | 0.111 | 0.015 | 0.195 | 0.02 | 1e-05 | 0.00032 | 0.0006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0018 | 0.13 | 0.0053237 | 2.43 |  | 三类
35 | 珠海 | 高栏飞沙滩旅游功能区 | E:113.2897,N: 21.9153 | 2014/7/3 | 30 | 7.95 | 7 | 490 | 6.44 | 2.42 | 0.073 | 0.1 | 0.014 | 0.187 | 0.026 | 5e-06 | 0.00034 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0019 | 0.04 | 0.0049363 | 2.21 |  | 二类
36 | 中山 | 中山浅海渔场区 | E:113.6214,N: 22.4833 | 2014/7/31 | 31 | 7.98 | 11.3 | 1700 | 6 | 1.5 | 0.0362 | 0.0262 | 0.0556 | 0.118 | 0.0274 | 3.5e-06 | 3e-05 | 1.5e-05 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0041 | 0.0491 | 0.0028358 | 0 |  | 二类
37 | 中山 | 内伶仃岛自然保护区 | E:113.7833,N: 22.4333 | 2014/7/31 | 32.8 | 7.85 | 9.6 | 790 | 6.5 | 1.4 | 0.0291 | 0.0902 | 0.0485 | 0.1678 | 0.0237 | 3.5e-06 | 0.0001 | 1.5e-05 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0119 | 0.0445 | 0.0019315 | 2 |  | 二类
38 | 阳江 | 北津港口区 | E:112.0240,N: 21.7380 | 2014/7/23 | 27.7 | 7.77 | 30 | 1700 | 5.7 | 2.4 | 0.268 | 0.046 | 0.057 | 0.371 | 0.027 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.0017 | 0.0203 | 0.00175 | 0.0090925 | 22.7 |  | 三类
39 | 阳江 | 海陵湾综合保护区 | E:111.7697,N: 21.7369 | 2014/7/23 | 33 | 8.05 | 56 | 240 | 6.5 | 2.4 | 0.201 | 0.041 | 0.024 | 0.266 | 0.026 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.0019 | 0.0126 | 0.00175 | 0.017746 | 26.5 |  | 二类
40 | 阳江 | 东平渔港区 | E:112.2108,N: 21.7169 | 2014/7/23 | 26.8 | 8.02 | 27 | 1300 | 5.9 | 2.7 | 0.275 | 0.038 | 0.06 | 0.373 | 0.016 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.002 | 0.0163 | 0.00175 | 0.014874 | 25.8 |  | 三类
41 | 阳江 | 闸坡旅游区 | E:111.8728,N: 21.5750 | 2014/7/24 | 25 | 8.04 | 66 | 2000 | 5.9 | 2.6 | 0.241 | 0.021 | 0.025 | 0.287 | 0.029 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.0029 | 0.0251 | 0.00175 | 0.01202 | 25.4 |  | 二类
42 | 阳江 | 河北养殖区 | E:111.6689,N: 21.5128 | 2014/7/23 | 33 | 8.14 | 72 | 1700 | 6.7 | 2.6 | 0.187 | 0.032 | 0.035 | 0.254 | 0.02 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.0012 | 0.0104 | 0.00175 | 0.019739 | 27.9 |  | 二类
43 | 阳江 | 阳江港口区 | E:111.8358,N: 21.6800 | 2014/7/23 | 31.4 | 8.12 | 61 | 1970 | 6.6 | 2.7 | 0.209 | 0.035 | 0.021 | 0.265 | 0.024 | 2.5e-05 | 0.00015 | 0.0009 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0193 | 0.00175 | 0.019251 | 25.8 |  | 二类
44 | 茂名 | 鸡打港盐业区 | E:111.4135,N: 21.5045 | 2014/7/23 | 33.1 | 8.18 | 10 | 90 | 7.86 | 0.52 | 0.002 | 0.144 | 0.02 | 0.166 | 0.004 | 3.5e-06 | 5e-06 | 1.5e-05 | 0.00025 | 0.0033 | 0.00155 | 0.012 | 0.00022804 | 29.8 |  | 一类
45 | 茂名 | 博贺湾养殖盐业区 | E:111.1719,N: 21.4489 | 2014/7/23 | 33.3 | 8.19 | 13 | 70 | 6.92 | 0.35 | 0.002 | 0.126 | 0.022 | 0.15 | 0.009 | 3.5e-06 | 5e-06 | 3e-05 | 0.00025 | 0.0031 | 0.00155 | 0.021 | 0.00023653 | 29.3 |  | 一类
46 | 茂名 | 虎头山海滨旅游区 | E:111.0600,N: 21.4478 | 2014/7/23 | 33.5 | 8.13 | 14 | 60 | 6.88 | 0.4 | 0.002 | 0.154 | 0.017 | 0.173 | 0.006 | 3.5e-06 | 5e-06 | 3e-05 | 0.00025 | 0.0026 | 0.00155 | 0.018 | 0.00021278 | 28.7 |  | 一类
47 | 茂名 | 水东港口区 | E:111.0458,N: 21.5089 | 2014/7/23 | 33.8 | 8.09 | 16 | 80 | 6.79 | 0.9 | 0.002 | 0.151 | 0.022 | 0.175 | 0.006 | 3.5e-06 | 5e-06 | 1.5e-05 | 0.00025 | 0.0035 | 0.00155 | 0.02 | 0.00019964 | 28.9 |  | 一类
48 | 茂名 | 澳内工业排污区 | E:110.9928,N: 21.4078 | 2014/7/23 | 33.7 | 8.14 | 12 | 140 | 6.99 | 0.7 | 0.002 | 0.157 | 0.021 | 0.18 | 0.007 | 3.5e-06 | 5e-06 | 1.5e-05 | 0.00025 | 0.0035 | 0.00155 | 0.023 | 0.00022037 | 28.5 |  | 一类
49 | 江门 | 广海湾海水养殖区 | E:112.7458,N: 21.8758 | 2014/7/15 | 30 | 7.8 | 43 | 1230 | 5.5 | 1.1 | 0.159 | 0.12 | 0.019 | 0.298 | 0.007 | 7e-05 | 0.00016 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0054 | 0.0075 | 0.01 | 0.0071249 | 15.5 |  | 二类
50 | 江门 | 黄茅海海水养殖区 | E:113.0639,N: 22.1008 | 2014/7/15 | 30 | 7.8 | 38 | 1030 | 7 | 1.4 | 0.104 | 0.18 | 0.007 | 0.291 | 0.024 | 8e-05 | 0.00022 | 0.0027 | 0.0007 | 0.0072 | 0.0071 | 0.02 | 0.0047611 | 12.2 |  | 二类
51 | 江门 | 镇海湾海水养殖区 | E:112.4328,N: 21.8169 | 2014/7/15 | 30 | 8.1 | 45 | 1600 | 5.3 | 1.6 | 0.12 | 0.16 | 0.018 | 0.298 | 0.014 | 7e-05 | 0.00017 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0063 | 0.0066 | 0.02 | 0.010271 | 15.5 |  | 二类
52 | 江门 | 海宴镇排污区 | E:112.5028,N: 21.7839 | 2014/7/15 | 29 | 8 | 60 | 1970 | 5.1 | 0.9 | 0.125 | 0.15 | 0.013 | 0.288 | 0.013 | 6e-05 | 0.00021 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0059 | 0.0058 | 0.01 | 0.0080741 | 15.4 |  | 二类
53 | 江门 | 铜鼓混合区 | E:112.9639,N: 21.8578 | 2014/7/15 | 30 | 8.2 | 37 | 100 | 7.4 | 1.2 | 0.129 | 0.16 | 0.018 | 0.307 | 0.005 | 9e-05 | 0.00024 | 0.0028 | 0.0012 | 0.0052 | 0.0063 | 0.01 | 0.013698 | 14.3 |  | 三类
54 | 江门 | 上下川旅游生态区 | E:112.6910,N: 21.6650 | 2014/7/15 | 30 | 8.1 | 86 | 600 | 5.2 | 1 | 0.053 | 0.07 | 0.019 | 0.142 | 0.005 | 6e-05 | 0.00019 | 0.0034 | 0.001 | 0.0057 | 0.0056 | 0.01 | 0.0043947 | 20.6 |  | 二类
55 | 东莞 | 虎门沙角港口工业综合区 | E:113.6931,N: 22.7261 | 2014/7/1 | 23 | 6.98 | 12 | 1800 | 4.2 | 4 | 0.088 | 0.228 | 0.073 | 0.389 | 0.028 | 5e-06 | 3e-05 | 3.5e-05 | 0.0029 | 0.00781 | 0.0014 | 0.005 | 0.00040657 | 1.2 |  | 三类
56 | 湛江 | 南三河二类区 | E:110.6367,N: 21.2350 | 2014/8/11 | 30.5 | 7.82 | 13.1 | 230 | 8.72 | 2.11 | 0.055 | 0.2 | 0.015 | 0.27 | 0.028 | 2e-05 | 4.5e-05 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025919 | 20 |  | 二类
57 | 湛江 | 南三岛-龙海天二类区 | E:110.5517,N: 21.0275 | 2014/7/28 | 30.6 | 7.81 | 8.1 | 10 | 6.57 | 1.04 | 0.002 | 0.081 | 0.009 | 0.092 | 0.024 | 5.6e-05 | 4.5e-05 | 0.0012 | 0.00025 | 0.0013 | 0.0012 | 0.025 | 8.7827e-05 | 28.6 |  | 二类
58 | 湛江 | 遂溪西二类区 | E:109.6730,N: 21.0690 | 2014/7/30 | 29 | 7.8 | 13.4 | 10 | 8.1 | 0.86 | 0.067 | 0.12 | 0.013 | 0.2 | 0.012 | 2.4e-05 | 4.5e-05 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0011 | 0.003 | 0.025 | 0.0025201 | 31.4 |  | 一类
59 | 湛江 | 新寮二类区 | E:110.4617,N: 20.5803 | 2014/7/30 | 31.1 | 7.83 | 10.1 | 10 | 6.75 | 0.49 | 0.046 | 0.09 | 0.007 | 0.143 | 0.025 | 4.4e-05 | 4.5e-05 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0029 | 0.025 | 0.0022708 | 22.8 |  | 二类
60 | 湛江 | 东南-竹彩二类区 | E:110.5430,N: 20.8800 | 2014/7/28 | 29.9 | 7.95 | 9.1 | 20 | 6.61 | 1.13 | 0.009 | 0.034 | 0.026 | 0.069 | 0.011 | 2.2e-05 | 4.5e-05 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0024 | 0.025 | 0.00051018 | 28.8 |  | 一类
61 | 湛江 | 雷州西二类区 | E:109.7480,N: 20.7030 | 2014/7/30 | 31.2 | 7.92 | 12.1 | 10 | 6.95 | 0.95 | 0.063 | 0.113 | 0.014 | 0.19 | 0.014 | 3.1e-05 | 4.5e-05 | 0.001 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0034 | 0.025 | 0.0037208 | 26.5 |  | 一类
62 | 湛江 | 流沙二类区 | E:109.8910,N: 20.4490 | 2014/7/30 | 30.3 | 7.99 | 11.1 | 10 | 7.13 | 1.32 | 0.056 | 0.162 | 0.014 | 0.232 | 0.019 | 4.9e-05 | 4.5e-05 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0034 | 0.025 | 0.0035307 | 30.1 |  | 二类
63 | 湛江 | 博赊港二类区 | E:110.3758,N: 20.2758 | 2014/7/30 | 31.5 | 7.81 | 10.2 | 10 | 6.72 | 0.55 | 0.044 | 0.091 | 0.007 | 0.142 | 0.027 | 1e-05 | 4.5e-05 | 0.0013 | 0.00025 | 0.001 | 0.0031 | 0.025 | 0.0021541 | 21.7 |  | 二类
64 | 湛江 | 龙头沙二类区 | E:109.7844,N: 21.4467 | 2014/7/30 | 32 | 7.86 | 32.2 | 10 | 5.82 | 1.58 | 0.081 | 0.118 | 0.07 | 0.269 | 0.02 | 5.3e-05 | 4.5e-05 | 0.002 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0022 | 0.025 | 0.0048313 | 13.4 |  | 二类
65 | 湛江 | 湛江港三类区 | E:110.4139,N: 21.1700 | 2014/7/28 | 31.2 | 7.65 | 7.1 | 10 | 6.37 | 1.99 | 0.122 | 0.192 | 0.058 | 0.372 | 0.022 | 4.3e-05 | 4.5e-05 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0021 | 0.0025 | 0.025 | 0.0040256 | 24.7 |  | 三类
66 | 湛江 | 通明港四类区 | E:110.1958,N: 20.9458 | 2014/7/28 | 30.7 | 7.88 | 8.1 | 10 | 6.47 | 1 | 0.05 | 0.063 | 0.026 | 0.139 | 0.023 | 5.8e-05 | 4.5e-05 | 0.0017 | 0.001 | 0.002 | 0.0012 | 0.025 | 0.0025865 | 28.1 |  | 二类
67 | 湛江 | 南渡河口二类区 | E:110.2017,N: 20.8517 | 2014/7/30 | 30.8 | 8.02 | 23.1 | 10 | 7.56 | 1.28 | 0.005 | 0.11 | 0.012 | 0.127 | 0.02 | 1.5e-05 | 9e-05 | 0.0022 | 0.00025 | 0.0012 | 0.0024 | 0.025 | 0.00037409 | 18.7 |  | 二类
注： | 1.pH值为无量纲，粪大肠菌群单位为个/L，水温单位为℃，其他监测指标单位为mg/L。
2.近岸海域环境功能区水质按近岸海域水环境功能区水质目标评价，评价指标为pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、非离子氨、活性磷酸盐、铜、汞、铅、镉、石油类共11项。主要超标项目显示前3项。

## 表3 入海河流水质监测 2014年7月
2014年7月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染因子 | 水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2014-07-01 | 7.1 | 23.7 | 5.05 | 3 | 2.8 | 0.757 | 0.03 | 0.0008 | 4e-05 | 0.00056 | 10.4 | 3.83 | 0.14 | 0.00275 | 0.0066 | 0.53 | 0.0005 | 0.00308 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.028 | 7966 |  | 82.1 | 1.99 |  |  |  |  | Ⅲ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2014-07-01 | 7.21 | 19.1 | 6.51 | 1.6 | 1.6 | 0.124 | 0.005 | 0.0007 | 3.6e-05 | 0.0005 | 5 | 2.27 | 0.04 | 0.00155 | 0.0026 | 0.24 | 0.00024 | 0.00119 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.026 | 673 |  | 74.7 | 1.56 |  |  |  |  | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2014-07-01 | 7.21 | 22.2 | 6.41 | 1.7 | 1.7 | 0.175 | 0.005 | 0.0007 | 3.5e-05 | 0.00089 | 5 | 2.47 | 0.04 | 0.00158 | 0.0008 | 0.29 | 0.00023 | 0.00141 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.026 | 283 |  | 80 | 1.66 |  |  |  |  | Ⅱ类
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2014-07-04 | 7.22 | 52 | 0.78 | 7.12 | 7 | 10.04 | 0.09 | 0.007 | 2e-05 | 0.0001 | 23.4 | 11.83 | 0.702 | 0.003 | 0.001 | 0.34 | 0.012 | 0.0041 | 4e-05 | 0.001 | 0.005 | 0.041 | 0.01 | 10000000 |  | 85.7 | 0.607 | 0.01 | 0.001 | 3.7 | 氨氮、总磷、石油类 | 劣Ⅴ类
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2014-07-01 | 7.79 | 203 | 5.8 | 3.7 | 3.5 | 0.357 | 0.02 | 0.0004 | 1e-05 | 0.0005 | 16 | 0.47 | 0.08 | 0.001 | 0.025 | 0.16 | 0.0001 | 0.001 | 5e-05 | 0.007 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 6300 | 30.6 | 11.8 | 0.11 | 0.28 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2014-07-01 | 7.8533 | 213.3333 | 6.4333 | 3.0333 | 2.3333 | 0.25833 | 0.033333 | 0.00066667 | 1.6667e-05 | 0.0005 | 10.6667 | 0.41 | 0.08 | 0.0013333 | 0.025 | 0.15 | 0.0001 | 0.0007 | 5e-05 | 0.0063333 | 0.002 | 0.025 | 0.012333 | 786.6667 | 24.0667 | 13.4333 | 0.11 | 0.27667 | 0.016667 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2014-07-01 | 7.11 | 8.36 | 7.28 | 2.4 | 0.68 | 0.098 | 0.02 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 15 | 2.01 | 0.081 | 0.0005 | 0.0005 | 0.3 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 3700 | 4.78 | 6.33 | 0.04 | 0.278 | 0.009 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2014-07-01 | 7.29 | 8.62 | 7.01 | 1.88 | 1.07 | 0.151 | 0.03 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 5 | 1.85 | 0.102 | 0.002 | 0.0005 | 0.3 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 3300 | 12.7 | 56.4 | 0.653 | 0.113 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2014-07-01 | 7.43 | 9.66 | 5.68 | 2.48 | 1.52 | 0.114 | 0.07 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 10 | 2.55 | 0.118 | 0.0005 | 0.0005 | 0.42 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 130000 | 13.8 | 61.1 | 1.15 | 0.198 | 0.029 |  | 石油类 | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2014-07-01 | 7.24 | 18.6 | 4.3 | 3.32 | 2.57 | 0.17 | 0.06 | 0.0004 | 2.5e-05 | 0.0005 | 18 | 3.44 | 0.067 | 0.002 | 0.0005 | 0.39 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 30000 | 12 | 53.2 | 1.33 | 0.291 | 0.119 |  | 石油类、溶解氧 | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2014-07-01 | 8.07 | 111 | 1.04 | 11.7 | 13.8 | 1.8 | 0.07 | 0.0003 | 2.5e-05 | 0.0005 | 65 | 2.94 | 0.29 | 0.015 | 0.011 | 1.34 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 1.04 | 0.171 | 240000 | 82.9 | 213 | 0.812 | 0.316 | 0.107 |  | 阴离子表面活性剂、生化需氧量、化学需氧量 | 劣Ⅴ类
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2014-07-01 | 7.6 | 22.7 | 5.4 | 3.1 | 1 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 2e-05 | 0.0025 | 18 | 2.42 | 0.09 | 0.004 | 0.025 | 0.36 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 | 2808 | 14.4 | 17.7 | 1.6 | 0.22 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2014-07-03 | 7.1 | 129.2 | 6.78 | 4.02 | 2 | 0.207 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.0005 | 10 | 1.79 | 0.159 | 0.0005 | 0.025 | 0.32 | 0.00015 | 0.0004 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 16000 |  |  | 1.44 | 0.56 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2014-07-03 | 6.74 | 205.1 | 5.05 | 4.03 | 1.86 | 0.255 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.0005 | 12 | 1.71 | 0.138 | 0.0005 | 0.025 | 0.31 | 0.00015 | 0.0003 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 16000 |  |  | 1.4 | 0.33 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2014-07-03 | 6.22 | 109 | 7.01 | 2.9 | 1.2 | 0.307 | 0.005 | 0.00015 | 5e-05 | 0.0005 | 8 | 1.05 | 0.109 | 0.0005 | 0.025 | 0.25 | 0.00015 | 0.0004 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 2400 |  |  | 0.65 | 0.05 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下 | 2014-07-02 | 7.18 | 98.7 | 5.89 | 9.3 | 8 | 0.38 | 0.02 | 0.00015 | 5e-06 | 0.005 | 30 | 2.51 | 0.41 | 0.0025 | 0.0015 | 0.25 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0005 | 0.006 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 | 80000 | 19.6 | 3.8 | 0.57 | 0.0015 | 0.005 | 10.4 | 生化需氧量、总磷、高锰酸盐指数 | 劣Ⅴ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2014-07-04 | 7.41 | 59 | 6.3 | 3.26 | 1.7533 | 0.46467 | 0.005 | 0.00063333 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.99 | 0.046667 | 5e-05 | 0.001 | 0.10667 | 0.00025 | 0.00043333 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.086667 | 0.002 | 32 | 3.6133 | 7.7467 | 0.37 | 0.0855 | 0.013333 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2014-07-03 | 7.38 | 7.0233 | 6.6633 | 3.3767 | 1.56 | 0.22967 | 0.005 | 0.00056667 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.85433 | 0.096667 | 5e-05 | 0.0036667 | 0.10667 | 0.00025 | 0.00023333 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.002 | 10 | 11.8 | 39.2333 | 0.41 | 0.13593 | 0.0104 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2014-07-04 | 7.41 | 5.22 | 7.9 | 3.355 | 1.565 | 0.235 | 0.005 | 0.0006 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.865 | 0.045 | 5e-05 | 0.001 | 0.12 | 0.00025 | 0.0002 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.08 | 0.002 | 28 | 3.6 | 7.7 | 0.385 | 0.17785 | 0.00915 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2014-07-04 | 7.49 | 5140 | 7.8 | 3.195 | 1.5525 | 0.35125 | 0.005 | 0.00055 | 2e-05 | 0.002 | 5 | 0.9135 | 0.065 | 5e-05 | 0.001 | 0.16 | 0.00025 | 0.00085 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.075 | 0.002 | 24 | 5.1725 | 6.145 | 0.395 | 0.1946 | 0.028375 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2014-07-07 | 6.96 | 11.4 | 6.6 | 2.7 | 3.6 | 0.796 | 0.005 | 0.001 | 2.5e-05 | 0.005 | 14.7 | 2.5 | 0.1 | 0.0005 | 0.025 | 0.08 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.03 | 7267 | 10.8 | 9.5 | 1.17 | 0.12 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2014-07-07 | 8.1 | 31 | 6.8 | 2.4 | 2.4 | 0.414 | 0.005 | 0.001 | 2.5e-05 | 0.005 | 12.6 | 1.77 | 0.06 | 0.0005 | 0.025 | 0.13 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0005 | 0.006 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 700 | 6.3 | 9.5 | 0.49 | 0.08 | 0.005 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2014-07-07 | 6.96 | 36.4 | 5.6 | 4.6 | 3.1 | 0.682 | 0.005 | 0.001 | 2.5e-05 | 0.005 | 16.4 | 1.46 | 0.12 | 0.0005 | 0.025 | 0.14 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.12 | 0.02 | 8267 | 11.5 | 10.5 | 0.54 | 0.1 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2014-07-01 | 7.02 | 202 | 3.34 | 3.6667 | 4.3333 | 1.17 | 0.016667 | 0.0005 | 5e-06 | 3.5e-05 | 17 | 3.7733 | 0.22667 | 0.0022233 | 0.0004 | 0.25 | 0.0001 | 0.0015333 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 | 4691.2316 |  | 16.4333 | 1.7467 | 0.015 | 0.0017467 | 0.97 | 氨氮、总磷、生化需氧量 | Ⅳ类
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2014-07-01 | 7.4067 | 31.9667 | 6.235 | 1.6 | 1.3167 | 0.15667 | 0.016667 | 0.00015 | 5e-06 | 0.0005 | 5.9 | 2.0617 | 0.08 | 0.001 | 0.0035 | 0.20667 | 0.00015 | 0.00145 | 0.000325 | 0.002 | 0.001 | 0.13417 | 0.01 | 7155.4175 | 15.1333 | 7.6167 | 1.7997 | 0.04 | 0.0025 | 7.36 |  | Ⅱ类
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸 | 2014-07-02 | 7.01 |  | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 0.45 | 0.025 | 0.001 | 2.5e-05 | 0.005 | 14 | 0.49 | 0.09 | 0.025 | 0.0125 | 0.27 | 0.00015 | 0.0035 | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.01 | [8 empty] | Ⅱ类
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口 | 2014-07-01 | 7.56 |  | 2.59 | 4.5 | 2.8 | 1.758 | 0.005 | 0.001 | 5e-06 | 0.001 | 14 | 5.79 | 1.43 | 0.0004 | 0.01 | 0.36 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00088 | 0.002 | 0.002 | 0.17 | 0.0025 | ≥24000 | 10.99 | 35.38 | 0.09 | 0.06 | 0.005 |  | 溶解氧、氨氮、总磷 | 劣Ⅴ类
备注：pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。

## 表3 入海河流水质监测 2014年8月
2014年8月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染因子 | 水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2014-08-01 | 7.1 | 30.6 | 5.03 | 3.1 | 2.9 | 0.889 | 0.005 | 0.0007 | 4.9e-05 | 0.00067 | 11.2 | 3.87 | 0.14 | 0.00274 | 0.0073 | 0.36 | 0.00077 | 0.00319 | 7e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.031 | 7443 | [7 empty] | Ⅲ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2014-08-01 | 7.22 | 26.5 | 6.22 | 2 | 1.9 | 0.119 | 0.01 | 0.0006 | 1.1e-05 | 0.00068 | 5 | 2.13 | 0.06 | 0.00143 | 0.001 | 0.16 | 0.00056 | 0.00128 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.028 | 476 | [7 empty] | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2014-08-01 | 7.21 | 27.3 | 6.21 | 2 | 1.9 | 0.077 | 0.005 | 0.0006 | 6e-06 | 0.00101 | 5 | 2.16 | 0.06 | 0.00145 | 0.0027 | 0.16 | 0.00055 | 0.00157 | 8e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.027 | 208 | [7 empty] | Ⅱ类
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2014-08-04 | 7.29 | 49 | 1.7 | 8.47 | 8.6 | 8.87 | 0.02 | 0.019 | 2e-05 | 0.0002 | 24.9 | 9.78 | 0.803 | 0.003 | 0.001 | 0.41 | 0.0002 | 0.0002 | 3e-05 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.01 | 9000000 |  | 69.1 | 0.684 | 0.03 | 0.09 | 4.97 | 氨氮、总磷、生化需氧量 | 劣Ⅴ类
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2014-08-04 | 7.79 | 282 | 5.9 | 3.9 | 3.6 | 0.359 | 0.04 | 0.0003 | 2e-05 | 0.0005 | 16 | 0.47 | 0.08 | 0.005 | 0.025 | 0.12 | 0.0001 | 0.0013 | 5e-05 | 0.008 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 4900 | 31.3 | 13.3 | 0.12 | 0.28 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2014-08-04 | 7.81 | 293.3333 | 6.6 | 3.1333 | 2.5333 | 0.25967 | 0.03 | 0.0007 | 5e-06 | 0.0005 | 14.3333 | 0.42 | 0.076667 | 0.0076667 | 0.025 | 0.12333 | 0.0001 | 0.0009 | 5e-05 | 0.0066667 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 707 | 31.9 | 12.2 | 0.11 | 0.07 | 0.073 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2014-08-04 | 7.33 | 8.68 | 6.44 | 1.47 | 0.79 | 0.16 | 0.01 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 10 | 2.11 | 0.057 | 0.0005 | 0.0005 | 0.31 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.025 | 3900 | 12.6 | 2.57 | 1.29 | 0.223 | 0.008 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2014-08-04 | 7.24 | 12.2 | 7.25 | 1.73 | 1.79 | 0.028 | 0.03 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 5 | 1.5 | 0.085 | 0.004 | 0.008 | 0.31 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 2400 | 19.4 | 111 | 0.588 | 0.215 | 0.006 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2014-08-04 | 7.31 | 349 | 4.87 | 2.36 | 2.02 | 0.41 | 0.07 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 12 | 2.36 | 0.109 | 0.002 | 0.005 | 0.51 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 81000 | 196 | 983 | 0.993 | 0.138 | 0.022 |  | 石油类、溶解氧 | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2014-08-04 | 7.3 | 318 | 4.88 | 3.48 | 2.18 | 0.031 | 0.07 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 16 | 3.38 | 0.062 | 0.003 | 0.004 | 0.49 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 20000 | 199 | 1080 | 1.13 | 0.287 | 0.07 |  | 石油类、溶解氧 | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2014-08-04 | 7.69 | 110 | 0.2 | 8.64 | 5.91 | 2.15 | 0.06 | 0.00015 | 6.7e-05 | 0.0005 | 27 | 3.26 | 0.375 | 0.007 | 0.028 | 1.02 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.677 | 0.215 | 120000 | 46.5 | 85.8 | 0.798 | 0.485 | 0.021 |  | 阴离子表面活性剂、氨氮、总磷 | 劣Ⅴ类
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2014-08-05 | 7.9 | 22.7 | 5.4 | 3.1 | 1 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 2e-05 | 0.003 | 18 | 2.52 | 0.09 | 0.004 | 0.025 | 0.36 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 | 2808 | 14.4 | 17.7 | 1.6 | 0.22 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2014-08-06 | 6.7 | 125.5 | 6.34 | 4.35 | 1.1 | 0.17 | 0.005 | 0.00015 | 4e-05 | 0.0005 | 13 | 2.3 | 0.155 | 0.0005 | 0.025 | 0.103 | 0.00015 | 0.0006 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 7367 |  |  | 1.82 | 0.392 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2014-08-06 | 6.9 | 342.6 | 5.12 | 4.73 | 3.17 | 0.753 | 0.005 | 0.00015 | 4e-05 | 0.0005 | 14 | 3.01 | 0.181 | 0.0005 | 0.025 | 0.09 | 0.00015 | 0.0004 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 13305 |  |  | 2.23 | 0.35 | 0.02 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2014-08-06 | 7.33 | 167.2 | 5.86 | 4.7 | 2 | 0.235 | 0.005 | 0.00015 | 8e-05 | 0.0005 | 9 | 0.97 | 0.062 | 0.0005 | 0.025 | 0.16 | 0.00015 | 0.0006 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 16000 |  |  | 0.63 | 0.17 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2014-08-05 | 7.32 | 59.5 | 8.23 | 3.16 | 1.7967 | 0.51533 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.68 | 0.06 | 5e-05 | 0.0086667 | 0.1 | 0.00025 | 0.0024 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.066667 | 0.0025 | 170 | 9.7267 | 27.7 | 0.11 | 0.0269 | 0.0076 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2014-08-05 | 7.11 | 11.2 | 7.86 | 3.57 | 1.6167 | 0.28167 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.7 | 0.093333 | 5e-05 | 0.0023333 | 0.10667 | 0.00025 | 0.0017333 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 | 99 | 11.8667 | 37.2 | 0.21 | 0.0068667 | 0.0002 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2014-08-08 | 7.13 | 10.8 | 7.86 | 3.13 | 1.505 | 0.2895 | 0.005 | 0.0005 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.88 | 0.07 | 5e-05 | 0.001 | 0.105 | 0.00025 | 0.0028 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.07 | 0.0025 | 40 | 8.62 | 20.4 | 0.34 | 0.09375 | 0.007 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2014-08-08 | 7.29 | 3340 | 8.03 | 3.1925 | 1.5037 | 0.082625 | 0.005 | 0.00035 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.6855 | 0.05125 | 5e-05 | 0.001 | 0.11125 | 0.00025 | 0.0011375 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.06 | 0.0025 | 34 | 8.76 | 20.7375 | 0.34125 | 0.045625 | 0.008 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2014-08-05 | 7.18 | 282 | 3.5967 | 3.7333 | 4.0667 | 1.32 | 0.03 | 0.0005 | 5e-06 | 3.5e-05 | 17 | 3.85 | 0.2 | 0.00202 | 0.0004 | 0.3 | 0.0001 | 0.0011 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 | 8821.6324 |  | 29.1667 | 1.2633 | 0.015 | 3e-05 | 0.92 | 氨氮、生化需氧量、溶解氧 | Ⅳ类
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2014-08-04 | 7.3617 | 17.5333 | 6.435 | 1.8333 | 1.4 | 0.093333 | 0.0025 | 0.00053333 | 5e-06 | 0.0005 | 6.6 | 2.3917 | 0.065 | 0.001 | 0.0046667 | 0.20667 | 0.00015 | 0.0015 | 0.000325 | 0.002 | 0.001 | 0.1235 | 0.01 | 7597.368 | 17.8167 | 15.45 | 1.7988 | 0.205 | 0.0025 | 7.2267 |  | Ⅱ类
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口
备注：pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。
无131
无132
无133
无134
无135
无136
无137

## 表3 入海河流水质监测 2014年9月
2014年9月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染因子 | 水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2014-09-01 | 7.11 | 30.9 | 4.8425 | 4.1417 | 3.6 | 1.24 | 0.005 | 0.0006 | 2.6e-05 | 0.00061333 | 12.1917 | 3.8233 | 0.18083 | 0.0032575 | 0.008525 | 0.50083 | 0.00083083 | 0.0039275 | 0.00006L | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.02775 | 14926.1867 | [6 empty] | 溶解氧、氨氮 | Ⅳ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2014-09-02 | 7.22 | 26.4 | 6.1058 | 1.6 | 1.5083 | 0.16 | 0.005 | 0.000575 | 1.5417e-05 | 0.00043292 | 5 | 1.9667 | 0.0575 | 0.0020942 | 0.0019083 | 0.1725 | 0.00033333 | 0.0015683 | 0.00006L | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.025583 | 479.5556 | [7 empty] | Ⅱ类
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2014-09-03 | 7.19 | 28.4 | 6.1033 | 1.6667 | 1.5833 | 0.13 | 0.005 | 0.0006 | 1.3833e-05 | 0.000465 | 5 | 1.75 | 0.0575 | 0.0020625 | 0.0019583 | 0.17417 | 0.00036 | 0.0020325 | 0.00006L | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.02425 | 290.1007 | [7 empty] | Ⅱ类
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2014-09-03 | 7.26 | 630 | 1.53 | 8.58 | 9 | 10.09 | 0.04 | 0.001 | 2e-05 | 0.0001 | 24.4 | 12.7 | 0.504 | 0.003 | 0.005 | 0.52 | 0.0014 | 0.0048 | 1e-05 | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0.01 | 2500000 |  | 109.8 | 0.711 | 0.02 | 0.08 | 6.88 | 氨氮、总磷、生化需氧量 | 劣Ⅴ类
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2014-09-01 | 7.83 | 249 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 0.354 | 0.02 | 0.0004 | 1e-05 | 0.0005 | 18 | 0.47 | 0.08 | 0.005 | 0.025 | 0.12 | 0.0001 | 0.0009 | 5e-05 | 0.007 | 0.002 | 0.025 | 0.013 | 4300 | 13.3 | 5.84 | 0.12 | 0.25 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2014-09-01 | 7.8367 | 293.3333 | 6.4333 | 3.3667 | 2.7333 | 0.25767 | 0.033333 | 0.0003 | 2e-05 | 0.0005 | 12.6667 | 0.41 | 0.076667 | 0.0076667 | 0.025 | 0.17 | 0.0001 | 0.001 | 5e-05 | 0.0046667 | 0.002 | 0.025 | 0.010333 | 1266.6667 | 15.5 | 12.2333 | 0.11 | 0.11 | 0.026667 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2014-09-02 | 6.95 | 8.42 | 6.08 | 2.61 | 0.66 | 0.139 | 0.03 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 14 | 2.09 | 0.06 | 0.0005 | 0.0005 | 0.32 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 4200 | 3.3 | 7.07 | 1.5 | 0.043 | 0.006 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2014-09-02 | 7.31 | 15.8 | 7.54 | 2.05 | 0.93 | 0.178 | 0.03 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 11 | 1.65 | 0.071 | 0.003 | 0.0005 | 0.31 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 3100 | 10 | 53.9 | 0.747 | 0.104 | 0.001 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2014-09-02 | 7.32 | 20 | 5.77 | 3.43 | 3.37 | 0.322 | 0.06 | 0.00015 | 2.5e-05 | 0.0005 | 17 | 2.46 | 0.132 | 0.003 | 0.0005 | 0.36 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 150000 | 15.8 | 46.7 | 1.02 | 0.027 | 0.036 |  | 石油类 | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2014-09-02 | 7.36 | 67.4 | 4.88 | 3.89 | 2.34 | 0.098 | 0.06 | 0.0004 | 2.5e-05 | 0.0005 | 20 | 3.63 | 0.061 | 0.002 | 0.0005 | 0.4 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.0125 | 0.01 | 38000 | 40.6 | 230 | 1.07 | 0.236 | 0.146 |  | 溶解氧、石油类 | Ⅳ类
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2014-09-02 | 7.68 | 74.1 | 0.41 | 12.3 | 14.8 | 5.9 | 0.1 | 0.0003 | 6.7e-05 | 0.0005 | 67 | 7.9 | 0.714 | 0.011 | 0.0005 | 1.06 | 0.0015 | 0.0035 | 0.00035 | 0.002 | 0.002 | 0.995 | 0.146 | 120000 | 90.1 | 74.3 | 1.25 | 0.361 | 0.079 |  | 氨氮、阴离子表面活性剂、生化需氧量 | 劣Ⅴ类
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2014-09-09 | 7.8 | 296.9 | 5.4 | 2.8 | 1 | 0.27 | 0.03 | 0.001 | 2e-05 | 0.003 | 12 | 2.53 | 0.059 | 0.003 | 0.025 | 0.31 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0004 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 | 1550 | 20.2 | 1137 | 1.53 | 0.23 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2014-09-09 | 6.77 | 142.6 | 6.62 | 3.58 | 0.25 | 0.079 | 0.005 | 0.00015 | 6e-05 | 0.0005 | 13 | 2.16 | 0.175 | 0.0011 | 0.025 | 0.12 | 0.00015 | 0.0005 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 16000 |  |  | 1.56 | 0.22 | 0.005 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2014-09-09 | 6.85 | 201.8 | 6.04 | 4.63 | 0.25 | 0.663 | 0.005 | 0.00015 | 7e-05 | 0.0005 | 16 | 2.72 | 0.138 | 0.0016 | 0.025 | 0.14 | 0.00015 | 0.0005 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 16000 |  |  | 1.37 | 0.06 | 0.011 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2014-09-03 | 7.26 | 175 | 6.22 | 4.9 | 0.25 | 0.181 | 0.005 | 0.00015 | 4e-05 | 0.0005 | 17 | 1.52 | 0.128 | 0.0005 | 0.025 | 0.12 | 0.00015 | 0.0002 | 5e-05 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 16000 |  |  | 0.96 | 0.015 | 0.02 |  |  | Ⅲ类
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2014-09-04 | 7.54 | 55 | 6.8 | 3.1167 | 1.73 | 0.242 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.65 | 0.04 | 5e-05 | 0.001 | 0.10667 | 0.00025 | 0.004 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.07 | 0.0025 | 985 | 41.9333 | 43.8 | 0.33667 | 0.0057333 | 0.0057 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2014-09-04 | 7.37 | 10.1 | 6.7 | 3.6367 | 1.4633 | 0.19467 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.79333 | 0.05 | 5e-05 | 0.001 | 0.10667 | 0.00025 | 0.0040333 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.076667 | 0.0025 | 552 | 11.4333 | 38.2333 | 0.45333 | 0.048867 | 0.0070333 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2014-09-04 | 7.62 | 5.8 | 7.2 | 3.23 | 1.555 | 0.1975 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.91 | 0.065 | 5e-05 | 0.001 | 0.11 | 0.00025 | 0.00275 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 | 220 | 41.6 | 35.85 | 0.445 | 0.08525 | 0.004 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2014-09-04 | 7.46 | 5330 | 7.8 | 3.1338 | 1.525 | 0.08425 | 0.005 | 0.00015 | 2e-05 | 0.001 | 5 | 0.65125 | 0.0375 | 5e-05 | 0.001 | 0.10375 | 0.00025 | 0.0031 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 | 22 | 44.3125 | 196.875 | 0.445 | 0.001275 | 0.0064375 |  |  | Ⅱ类
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2014-09-04 | 7.0367 | 31.2 | 3.95 | 4.5333 | 4.4333 | 1.69 | 0.036667 | 0.0005 | 5e-06 | 3.5e-05 | 24 | 4.65 | 0.27667 | 0.00239 | 0.0004 | 0.42 | 0.0001 | 0.0023333 | 3e-05 | 0.002 | 0.0005 | 0.025 | 0.0025 | 9905.6459 |  | 35.1 | 1.01 | 0.036667 | 0.00145 | 1.0833 | 氨氮、总磷、化学需氧量 | Ⅴ类
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2014-09-01 | 7.545 | 20.3817 | 7.8533 | 1.7833 | 1.8167 | 0.18 | 0.005 | 0.00015 | 5e-06 | 0.0005 | 8.95 | 2.3867 | 0.07 | 0.001 | 0.0035 | 0.21667 | 0.00015 | 0.00083333 | 0.000325 | 0.002 | 0.001 | 0.1245 | 0.01 | 8872.4292 | 19.3 | 9.7633 | 2.08 | 0.15667 | 0.0025 | 8.0283 |  | Ⅱ类
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口
备注：pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。

## 表4 直排海污染源 第三季度
2014年第三季度广东省直排海污染源（及排污沟、渠）监测信息
省份 | 所在城市 | 企业名称 | 监测时间 | [36 empty] | 执行标准 | 超标因子
|  |  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 色度(稀释倍数) | 磷酸盐(以P计) | 邻-二甲苯 | 苯胺类 | 总氮 | 总磷
广东省 | 广州市 | 广州中科成污水净化有限公司（原南沙污水处理厂） | 2014-07-17 | 11.3 | 3.5 | 9 | 7.06 | 0.02 |  |  | 0.19 | 0.002 | 0.026 | 0.18 |  |  |  | 0.005 | 0.025 |  | 0.296 | 0.005 | 1.5 |  |  | 4 | 0.33 |  | 0.5 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 5.14 | 0.2 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 广州市 | 联合环境水处理有限公司（原广州临海环境技术有限公司） | 2014-07-17 | 14.2 | 4.5 | 12 | 7.04 | 0.05 |  |  | 0.09 | 0.002 | 0.034 | 0.22 |  |  |  | 0.005 | 0.025 |  | 0.071 | 0.005 | 1.5 | 0.5 |  | 4 | 0.12 |  | 0.5 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 19.9 | 0.3 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 深圳 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | 2014-07-15 | 42 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 六价铬: 0.001; 氨氮: 0.08; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总镉: 1 |  |  |  | 0.001 | [9 empty] | 1.16 | 0.325 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 2014-07-15 | 48 | 12 | 2 | 6.62 | 0.02 |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.001; 氨氮: 1.49; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.05; 总镉: 1 |  |  | 0.034 |  | 480 | [8 empty] | 3.96 | 0.527 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南山污水处理厂 | 2014-07-16 | 8 | 1 | 6 | 6.6 | 0.02 |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.001; 氨氮: 0.46; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总镉: 1 |  |  | 0.037 |  | 10 | [8 empty] | 8.95 | 0.103 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 蛇口污水处理厂 | 2014-07-15 | 39 | 6 | 8 | 7.43 | 0.04 |  |  | 0.32 | 六价铬: 0.001; 氨氮: 7.62; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总镉: 1 |  |  | 0.21 |  | 8600 | [8 empty] | 7.92 | 0.8 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 海洋世界有限公司污水处理工程 | 2014-07-15 | 98 | 21 | 20 | 7.09 | 0.02 |  |  | 0.02 | 氨氮: 23.8; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总铬: 0.02; 总镉: 1 |  |  | 0.42 | 0.001 | 1400000 | [8 empty] | 31.8 | 1.07 | GB18918-2002表1二级标准 | 粪大肠菌群数
广东省 | 深圳 | 固戍污水处理厂 | 2014-07-08 | 8 | 1 | 4 | 6.78 | 0.02 |  |  | 0.06 | 六价铬: 0.001; 氨氮: 0.1; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总镉: 1 |  |  | 0.012 |  | 170 | [8 empty] | 7.96 | 0.057 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南海玫瑰园排放口 | 2014-07-10 | 158 |  |  | 7.01 |  |  |  |  | 六价铬: 0.001; 氨氮: 21.1; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总镉: 1 |  |  |  | 0.001 | [9 empty] | 27.6 | 2.64 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 化学需氧量、氨氮
广东省 | 深圳 | 葵涌污水处理厂 | 2014-07-14 | 8 | 1 | 4 | 7.24 | 0.05 |  |  | 0.02 | 六价铬: 0.001; 氨氮: 0.04; 总砷: 0.01; 总铅: 0.005; 总汞: 0.02; 总镉: 1 |  |  | 0.012 |  | 10 | [8 empty] | 1.91 | 0.05 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(北区) | 2014-07-08 | 24 | 8 | 18 | 7.61 | 1.01 |  |  | 0.24 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 1.45; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.025; 总汞: 0.04; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 3 | 0.77 |  | 115 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.37 | 0.46 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一期) | 2014-07-08 | 23 | 7.5 | 18 | 7.92 | 0.78 |  |  | 0.26 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 12.3; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.025; 总汞: 0.02; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 3 | 0.76 |  | 2600 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 15.7 | 0.54 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲二期) | 2014-07-08 | 21 | 6.6 | 18 | 7.63 | 0.48 |  |  | 0.2 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 13; 总砷: 0.0002; 总铅: 0.025; 总汞: 0.04; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 5 | 0.81 |  | 4700 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 16.4 | 0.54 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | 2014-07-09 | 23 | 7.6 | 17 | 7.2 | 0.4 |  |  | 0.19 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.315; 总砷: 5e-05; 总铅: 0.025; 总汞: 0.04; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 3 | 0.71 |  | 728 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.17 | 0.45 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | 2014-07-09 | 26 | 8.5 | 18 | 6.84 | 0.6 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 2.9; 总砷: 5e-05; 总铅: 0.025; 总汞: 0.05; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 3 | 0.75 |  | 613 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3.85 | 0.46 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | 2014-07-09 | 23 | 7.7 | 18 | 7.37 | 0.8 |  |  | 0.27 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.423; 总砷: 5e-05; 总铅: 0.025; 总汞: 0.05; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 3 | 0.81 |  | 4600 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.32 | 0.43 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(改扩一期) | 2014-07-09 | 22 | 7.3 | 18 | 7.1 | 0.37 |  |  | 0.23 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 1.51; 总砷: 5e-05; 总铅: 0.025; 总汞: 0.04; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 4 | 0.85 |  | 238 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.47 | 0.42 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司南区水质净化厂 | 2014-07-10 | 36 | 11.5 | 18 | 7.28 | 0.19 |  |  | 0.17 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 6.91; 总砷: 0.0054; 总铅: 0.025; 总汞: 0.06; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 3 | 0.85 |  | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 11.7 | 0.35 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 2014-07-09 | 31 | 10 | 18 | 6.94 | 1.07 |  |  | 0.26 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.399; 总砷: 5e-05; 总铅: 0.025; 总汞: 0.04; 总铬: 0.005; 总镉: 1.5 |  | 5 | 0.86 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1.19 | 0.72 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海华美汽车制动工业有限公司 | [37 empty] | DB44/26-2001第二时段二级
广东省 | 珠海 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 2014-07-10 | 68 |  | 18 | 7.58 | 0.38 |  | 0.6 |  | 0.002 |  | 2.35 | 0.117 |  | 0.11 |  | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 3 |  |  |  |  | 0.002 | [9 empty] | 4.96 | 0.3 | GB21900-2008表3水污染物特殊排放限值
广东省 | 珠海 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | 2014-07-10 | 32 | 10.2 | 19 | 7.37 | 0.48 | 0.005 |  |  | 硫化物: 0.104; 氨氮: 4.79 | 11.2 |  |  | 0.002 | [11 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 珠海 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 2014-07-10 | 21 | 6.8 | 20 | 8.23 | 0.47 | 0.005 |  | 0.21 | 0.002 |  | 0.37 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.025 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 1.5 | [14 empty] | 1.24 | 0.13 | GB13456-2012表1标准
广东省 | 汕头 | 汕头市联泰水质净化厂 | 2014-07-18 | 20 | 8.95 | 19 | 7.27 | 0.04 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 2.49; 总砷: 0.0015; 总铅: 0.013; 总汞: 0.025; 总铬: 0.003; 总镉: 0.35 |  |  | 0.465 |  | 810 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4.11 | 0.547 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市澄海区清源水质净化厂 | 2014-07-18 | 17 | 9.19 | 18 | 7.69 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 3.55; 总砷: 0.0015; 总铅: 0.001; 总汞: 0.025; 总铬: 0.001; 总镉: 0.35 |  |  | 0.45 |  | 910 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8.56 | 1.27 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 南澳县后江污水处理厂 | 2014-07-30 | 18 | 3.05 | 20 | 6.74 | 0.04 |  |  | 0.04 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 1.75; 总砷: 0.0015; 总铅: 0.0005; 总汞: 0.025; 总铬: 0.002; 总镉: 0.35 |  |  | 0.3 |  | 560 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 14.9 | 0.846 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 惠州市 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 2014-07-08 | 30 | 6 | 7 | 7.33 | 0.01 | 0.00015 |  |  | 硫化物: 0.0025; 氨氮: 0.11 | 7.8 |  |  | 0.002 | [11 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 惠州市 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 2014-07-07 | 17 | 4 | 8 | 7.57 | 0.01 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.17; 总砷: 0.0081; 总铅: 3.5e-05; 总汞: 0.02; 总铬: 0.002; 总镉: 0.03 |  |  | 0.56 |  | 27 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.66 | 0.25 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 惠州市 | 中海油石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 2014-07-24 | 48 |  | 8 | 7.5 | 0.19 | 0.00015 |  | 0.04 | 0.002 | 0.0025 | 0.1 | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.015 | 0.005 |  | 0.002 | 1.5 |  |  |  | 0.18 | 0.002 |  | 2e-05 | 1.5e-05 | 1e-05 |  | 8 | 0.06 | 1.5e-05 |  |  |  | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 汕尾 | 汕尾市污水处理厂 | 2014-07-07 | 26.1 | 16.8 | 14 | 7.03 | 0.27 |  |  | 0.45 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.302; 总砷: 0.0016; 总铅: 0.004; 总汞: 0.02; 总铬: 0.00015; 总镉: 0.5 |  |  | 0.81 |  | 130 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 10.9 | 0.33 | GB18919-2002表1二级标准与DB44/26-2001第二时段二级标准的严者
广东省 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | 2014-07-11 | 45 | 14 | 10 | 7.46 |  |  |  |  | 氨氮: 1.1 |  | 8 | [11 empty] | 6.96 | 0.08 | GB3544-2008表2表3制浆和造纸联合生产企业
广东省 | 东莞市 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2014-07-24 | 29 | 9 | 7 | 7.56 | 0.19 | 0.005 |  |  | 六价铬: 0.002; 硫化物: 0.038; 氨氮: 5.55; 总铜: 0.025 |  | 4 | 0.06 | [9 empty] | 0.015 | 10.4 | 0.39 | GB4287-2012表1标准
广东省 | 东莞市 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂中排口 | 2014-07-15 | 17 | 5 | 5 | 6.91 | 0.11 | 0.005 | 0.34 | 0.22 | 0.002 | 0.022 | 0.0125 | 0.21 | 0.0001 | 0.025 | 5e-05 | 0.005 | 0.025 | 0.06 |  | 0.5 | [14 empty] | 1.94 | 0.08 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞市 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂西排口 | 2014-07-15 | 16 | 5 | 5 | 6.83 | 0.07 | 0.005 | 0.25 | 0.19 | 0.002 | 0.019 | 0.04 | 0.2 | 0.0001 | 0.025 | 0.00023 | 0.005 | 0.025 | 0.06 |  | 0.5 | [14 empty] | 1.89 | 0.08 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司3排口 | 2014-07-15 | 12 | 4 | 5 | 7.41 | 0.06 | 0.005 | 0.62 | 0.13 | 0.002 | 0.014 | 0.22 | 0.01 | 0.0001 | 0.025 | 5e-05 | 0.005 | 0.025 | 0.005 |  | 0.5 | [14 empty] | 2.62 | 0.07 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司2排口 | 2014-07-15 | 16 | 5 | 5 | 7.33 | 0.08 | 0.005 | 2.19 | 0.21 | 0.002 | 0.013 | 0.37 | 0.01 | 0.0001 | 0.025 | 5e-05 | 0.005 | 0.025 | 0.07 |  | 0.5 | [14 empty] | 3.08 | 0.13 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞市 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2014-07-15 | 18 | 5 | 7 | 7.42 | 0.02 | 0.005 | 0.26 | 0.06 | 0.002 | 0.018 | 0.64 | 0.01 | 0.0001 | 0.025 | 0.0016 | 0.005 | 0.025 | 0.06 |  | 0.5 | [14 empty] | 5.99 | 0.08 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 中山市 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2014-07-23 | 21.7 | 6 | 8.7 | 7.62 | 0.05 |  | 0.17 | 0.04 | 硫化物: 0.01; 氨氮: 0.15 |  |  | 0.07 | [12 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 华美（台山）五金制品有限公司 | 2014-07-16 | 39 |  |  | 7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.002; 氨氮: 5.33; 总锌: 0.025; 总铜: 0.025; 总铅: 0.1 |  |  |  | 0.096 | [11 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 国华台山电厂 | 2014-07-16 | 15 |  |  | 6.1 | 0.06 |  |  |  | 氨氮: 0.034 | [15 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 台山市王府洲污水处理有限公司 | 2014-07-16 | 60 |  |  | 7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.002; 氨氮: 15.5 | [13 empty] | 17.7 | 2.21 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 氨氮、总磷
广东省 | 江门 | 台山市海宴污水处理厂 | 2014-07-16 | 18 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.264 | [13 empty] | 5.24 | 0.99 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 江门 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 2014-07-16 | 17 |  |  | 6.9 |  |  |  |  | 六价铬: 0.002; 氨氮: 3.11 | [13 empty] | 3.48 | 0.28 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 阳江 | 嘉吉粮油有限公司 | 2014-07-23 | 72 |  |  |  | 1.3 |  |  | 4.62 | 氨氮: 6.29 | [13 empty] | 3.22 | 0.73 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 阳江 | 闸坡污水处理厂排出口 | 2014-08-14 | 26 |  |  |  | 0.87 |  |  | 1.08 | 六价铬: 0.005; 氨氮: 6.48; 总砷: 0.00025; 总铅: 0.005; 总汞: 0.025; 总镉: 0.5 | [13 empty] | 10.2 | 0.89 | DB44/26-2001第二时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 2014-09-04 | 11 | 4.3 | 18 | 7.88 | 0.02 |  |  |  | 氨氮: 0.744 | [15 empty] | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 广东湛化企业股份有限公司 | 2014-07-01 | 12 | 4.1 | 48 | 7.29 |  |  | 1.16 |  | 氨氮: 0.409; 总铜: 0.025; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.0005 | [14 empty] | 0.179 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江市东洋水产有限公司 | 2014-08-05 | 24 | 11.8 | 11 | 6.68 |  |  |  |  | 氨氮: 0.971 | [14 empty] | 6.49 | DB44/26-2001第一时段二级标准 | 总磷
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山污水处理厂 | 2014-07-08 | 29 | 10.7 | 16 | 7.11 | 0.02 |  |  | 0.02 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 2.31; 总砷: 0.0014; 总铅: 0.0005; 总汞: 0.04; 总铬: 0.002; 总镉: 0.05 |  | 2 | 0.08 |  | 10 | [8 empty] | 17 | 0.887 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂 | 2014-07-08 | 22 | 7.7 | 10 | 6.47 | 0.02 |  |  | 0.02 | 六价铬: 0.002; 氨氮: 0.69; 总砷: 0.0021; 总铅: 0.0005; 总汞: 0.07; 总铬: 0.002; 总镉: 0.05 |  | 2 | 0.025 |  | 9200 | [8 empty] | 6.24 | 0.544 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 茂名 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 | 2014-07-14 | 24 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 氨氮: 0.364; 总砷: 0.00025; 总铅: 0.021; 总汞: 0.005; 总镉: 0.01 |  |  |  | 0.002 | [9 empty] | 9.21 | 0.156 | GB18486-2001表1
广东省 | 茂名 | 电白县污水处理厂 | 2014-07-10 | 18 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 氨氮: 0.579; 总砷: 0.00025; 总铅: 0.0019; 总汞: 0.005; 总镉: 0.01 |  |  |  | 0.002 | [9 empty] | 10.8 | 0.577 | DB44/26-2001第二时段二级标准
备注:1.pH值为无量纲，总汞和总镉单位为ug/L,烷基汞单位为ng/L,其他监测指标单位为mg/L。 2.若有总氮和总磷统一按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002相应时段标准限值进行评价。
Note on C24: 作者: 停产