## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年7月
表3 2015年7月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-7-6 | 7.34 |  | 5.48 | 2.8 | 2.8 | 0.416 | 0.03 | 0.0005L | 1.2e-05 | 0.00459 | 6.9 | 2.72 | 0.11 | 0.00212 | 0.004 | 0.32 | 0.00064 | 0.00322 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 6897 | 345 | 423 | 2.07 | 0.26 | 0.04 |  |  | Ⅲ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-7-6 | 7.21 |  | 6.02 | 1.4 | 1.2 | 0.083 | 0.007 | 0.0005L | 7e-06 | 0.00234 | 10L | 1.64 | 0.06 | 0.00124 | 0.0006 | 0.18 | 0.0004 | 0.00138 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 226 | 18.1 | 13 | 1.53 | 0.09 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-7-6 | 7.32 |  | 6.78 | 1.5 | 1.3 | 0.075 | 0.008 | 0.0005L | 1.8e-05 | 0.0021 | 10L | 1.66 | 0.06 | 0.00112 | 0.0008L | 0.19 | 0.00028 | 0.0015 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 99 | 195 | 143 | 1.52 | 0.12 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-7-2 | 7.37 | 73.8 | 0.31 | 5.64 | 5.4 | 9.37 | 0.02 | 0.002L | 0.00004L | 0.002L | 30.9 | 10.58 | 1.244 | 0.006L | 0.002 | 0.6 | 0.0014 | 0.0044 | 0.00002L | 0.002L | 0.002L | 0.101 | 0.02 | 14000000 |  | 115.6 | 0.606 | 0.058 | 0.105 | 6.14 | 氨氮、总磷、化学需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-7-1 | 8.15 | 234 | 5.5 | 5.15 | 3.7 | 0.203 | 0.03 | 0.00055 | 1.5e-05 | 0.001L | 16 | 0.395 | 0.075 | 0.002 | 0.05L | 0.185 | 0.0002L | 0.00095 | 0.0001L | 0.0055 | 0.004L | 0.05L | 0.015 | 2200 | 6.5 | 4.53 | 0.125 | 0.13 | 0.01L | 0.526 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-7-1 | 8.05 | 256.3333 | 6.5667 | 3.6667 | 2.6 | 0.28233 | 0.03 | 0.00056667 | 2.3333e-05 | 0.001L | 11.3333 | 0.47667 | 0.06 | 0.0013333 | 0.05L | 0.18333 | 0.0002L | 0.0012333 | 0.0001L | 0.0056667 | 0.004L | 0.05L | 0.015 | 1633.3333 | 7.5 | 6.4633 | 0.12333 | 0.13 | 0.01L | 0.5 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-7-1 | 7.96 | 6.82 | 7.65 | 1.65 | 0.72 | 0.095 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.16 | 0.146 | 0.001L | 0.001L | 0.36 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.03L | 0.024 | 4700 | 6.17 | 5.9 | 1.32 | 0.099 | 0.005 |  |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-7-1 | 7.92 | 14.9 | 7.35 | 2.28 | 1.91 | 0.512 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.71 | 0.061 | 0.002 | 0.013 | 0.3 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.03L | 0.02L | 2100 | 10.3 | 58.3 | 1.17 | 0.017 | 0.001 |  |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-7-1 | 7.59 | 141 | 6.28 | 2.74 | 2.61 | 0.749 | 0.07 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 14 | 2.58 | 0.221 | 0.001L | 0.016 | 0.51 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.03L | 0.02L | 100000 | 219 | 1240 | 1.33 | 0.006 | 0.011 |  | 石油类、总磷 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-7-1 | 7.54 | 392 | 4.57 | 3.44 | 2.94 | 0.55 | 0.07 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 20 | 2.43 | 0.087 | 0.001L | 0.026 | 1.41 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.03L | 0.02L | 16000 | 536 | 3040 | 1.53 | 0.02 | 0.164 |  | 石油类、氟化物 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-7-1 | 7.51 | 77.5 | 0.59 | 17.8 | 20.3 | 6.14 | 0.1 | 0.0012 | 0.00005L | 0.001L | 77 | 7.79 | 0.961 | 0.01 | 0.035 | 0.99 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.823 | 0.196 | 540000 | 87.9 | 115 | 1.22 | 0.291 | 0.177 |  | 氨氮、阴离子表面活性剂、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-7-6 | 7.9 | 32.7 | 6.1 | 2.3 | 2L | 0.26 | 0.02 | 0.0005 | 0.00004L | 0.002 | 14 | 2.66 | 0.1405 | 0.004 | 0.05L | 0.32 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 7781 | 16.9 | 60 | 1.3 | 0.19 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-7-7 | 7.03 | 15.3 | 6.34 | 4.93 | 2L | 0.071 | 0.01L | 0.0003L | 8e-05 | 0.001L | 16 | 2.35 | 0.193 | 0.004 | 0.02L | 0.24 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 12420 |  |  | 1.6 | 0.176 | 0.05 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-7-7 | 6.86 | 25.6 | 5.07 | 5.87 | 2.4 | 0.101 | 0.01L | 0.0003L | 7e-05 | 0.001L | 19 | 3.32 | 0.187 | 0.0047 | 0.02L | 0.26 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 16000 |  |  | 0.74 | 0.078 | 0.083 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-7-3 | 6.56 | 14.7 | 5.75 | 3.8 | 1.4 | 0.376 | 0.01L | 0.0003L | 9e-05 | 0.001L | 15 | 1.1 | 0.086 | 0.0018 | 0.02L | 0.34 | 0.0004L | 0.0033 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 2400 |  |  | 0.51 | 0.111 | 0.021 |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下* | 2015-7-6 | 6.9 | 1780 | 5.7 | 11.7 | 6 | 6.133 | 0.01 | 0.0003L | 4e-05 | 0.01L | 29 | 7.14 | 3.03 | 0.045 | 0.003L | 0.46 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004 | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 490000 | 3670 | 4010 | 0.36 | 0.03L | 0.01L | 3.48 | 总磷、氨氮、高锰酸盐指数 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-7-8 | 6.74 | 315 | 7.1333 | 3.2067 | 1.7933 | 0.257 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 12.4333 | 0.73 | 0.09 | 0.0008 | 0.002L | 0.34667 | 0.0005L | 0.0017333 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.096667 | 0.005L | 213 | 86.4667 | 202.3333 | 0.42 | 0.0106 | 0.0012667 | 3.2533 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-7-8 | 6.92 | 253.9 | 7.18 | 3.2367 | 1.52 | 0.21533 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.77 | 0.07 | 0.0006 | 0.002L | 0.37 | 0.0005L | 0.002 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.10333 | 0.005L | 2200 | 65.2333 | 231 | 0.43 | 0.0153 | 0.0028667 | 2.94 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-7-10 | 6.96 | 8.83 | 7.275 | 3.455 | 1.85 | 0.2395 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.765 | 0.1 | 0.0014 | 0.0045 | 0.3 | 0.0005L | 0.00155 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.075 | 0.005L | 2800 | 8.55 | 51.35 | 0.37 | 0.0639 | 0.01825 | 7.75 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-7-10 | 6.96 | 3180 | 7.9075 | 3.4075 | 1.315 | 0.2815 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.8125 | 0.1 | 0.0018 | 0.00775 | 0.49 | 0.0005L | 0.0023 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.1 | 0.004 | 130 | 126.25 | 236.25 | 0.415 | 0.09845 | 0.01125 | 3.005 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-7-1 | 7.12 | 86.6 | 5.2 | 2.6 | 3.3 | 0.312 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 11.7 | 1.62 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.03 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 6333 | 30.1 | 159 | 1.09 | 0.07 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-7-1 | 7.17 | 83.1 | 6.8 | 2.7 | 2L | 0.382 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 13.7 | 1.45 | 0.05 | 0.001L | 0.05L | 0.03 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 9000 | 33.4 | 159 | 0.88 | 0.06 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-7-1 | 7.12 | 63.5 | 6.4 | 2.8 | 2L | 0.309 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 13.2 | 1.98 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.09 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.05 | 2033 | 21.3 | 165 | 1.61 | 0.11 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-7-1 | 6.83 | 311.4 | 4.65 | 4.7667 | 3.8 | 1.24 | 0.033333 | 0.001L | 0.00001L | 0.0001L | 15.6667 | 4.4633 | 0.27 | 0.0047533 | 0.0034667 | 0.37 | 0.0002L | 0.0024 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 19776.6824 | 24 | 32.0667 | 3.0433 | 0.096667 | 0.0034833 | 0.68333 | 氨氮、总磷 | Ⅳ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-7-1 | 7.5633 | 33.5667 | 7.5067 | 1.3333 | 1.5667 | 0.09 | 0.01L | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 7.3667 | 2.1267 | 0.05 | 0.002L | 0.007L | 0.12 | 0.003L | 0.0017333 | 0.0007L | 0.004L | 0.002L | 0.075333 | 0.02L | 8198.3737 | 6.8246 | 8.1367 | 1.6717 | 0.046667 | 0.01L | 6.12 |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸* | 2015-7-7 | 6.8 |  | 6.3 | 3.6 | 2.5 | 0.64 | 0.05L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 18 | 0.94 | 0.16 | 0.05L | 0.025L | 0.26 | 0.00025L | 0.007L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.02L | 79 | [7 empty] | Ⅲ
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口* | 2015-7-15 | 6.99 | 409 | 3.21 | 5.7 | 3.8 | 0.234 | 0.01L | 0.0003L | 0.00001L | 0.003 | 30 | 2.02 | 0.239 | 0.0013 | 0.07 | 0.17 | 0.0005L | 0.0005L | 0.00029 | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 0.005L | 24000 | 18.48 | 49.8 | 0.06 | 0.28 | 0.07 |  | 化学需氧量、总磷 | Ⅳ
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年8月
表3 2015年8月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-8-6 | 7.28 |  | 4.19 | 3 | 2.9 | 0.255 | 0.03 | 0.0005L | 0.000009L | 5e-05 | 11.3 | 3.16 | 0.09 | 0.00153 | 0.0019 | 0.28 | 0.00027 | 0.00184 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 6798 | 26.7 | 40.6 | 1.65 | 0.1 | 0.04 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-8-6 | 7.2 |  | 5.87 | 1.6 | 1.3 | 0.054 | 0.02 | 0.0005L | 6e-06 | 0.00007L | 10L | 2 | 0.06 | 0.00084 | 0.0005 | 0.18 | 0.00012 | 0.00106 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 130 | 20 | 30.4 | 1.66 | 0.11 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-8-6 | 7.31 |  | 5.32 | 2 | 1.4 | 0.081 | 0.02 | 0.0005L | 1.4e-05 | 5e-05 | 10L | 1.85 | 0.08 | 0.00089 | 0.0011 | 0.2 | 0.00019 | 0.00126 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 45 | 17.9 | 15.3 | 1.59 | 0.13 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-8-3 | 7.39 | 404 | 1.21 | 5.49 | 5 | 5.02 | 0.05 | 0.003 | 0.00004L | 0.0002L | 12.9 | 8.04 | 0.518 | 0.006L | 0.002L | 0.78 | 0.0072 | 0.0054 | 2e-05 | 0.002L | 0.002L | 0.026 | 0.02L | 630000 |  | 1187.3 | 1.956 | 0.02L | 0.371 | 11.54 | 氨氮、总磷、生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-8-3 | 7.935 | 236.5 | 5.8 | 5.35 | 3.4 | 0.2005 | 0.03 | 0.0006 | 2.5e-05 | 0.001L | 18.5 | 0.375 | 0.075 | 0.001 | 0.05L | 0.445 | 0.0002L | 0.00125 | 0.0001L | 0.0045 | 0.004L | 0.05L | 0.0135 | 2200 | 9.6 | 9.055 | 9.55 | 0.15 | 0.01L | 0.507 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-8-3 | 7.7933 | 237.3333 | 6.2667 | 3.5667 | 2.7 | 0.251 | 0.033333 | 0.00066667 | 1.3333e-05 | 0.001L | 12.6667 | 0.42333 | 0.063333 | 0.001 | 0.05L | 0.48333 | 0.0002L | 0.0015667 | 0.0001L | 0.006 | 0.004L | 0.05L | 0.012 | 1633.3333 | 9.4 | 8.8867 | 9.4333 | 0.13333 | 0.01L | 0.534 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-8-4 | 7.53 | 6.32 | 7.34 | 1.96 | 0.57 | 0.211 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.54 | 0.161 | 0.001L | 0.001L | 0.31 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 4400 | 5.79 | 5.67 | 2.21 | 0.087 | 0.011 |  |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-8-4 | 7.55 | 13.1 | 7.27 | 2.15 | 1.85 | 0.032 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.32 | 0.047 | 0.002 | 0.021 | 0.3 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 2000 | 9.56 | 54.3 | 1.15 | 0.017 | 0.001 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-8-4 | 7.41 | 20.6 | 6.38 | 1.7 | 1.67 | 0.168 | 0.07 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.65 | 0.135 | 0.001 | 0.015 | 0.4 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 95000 | 18.3 | 104 | 1.31 | 0.013 | 0.003 |  | 石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-8-4 | 7.41 | 45.4 | 5.32 | 3.17 | 2.17 | 0.138 | 0.08 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 13 | 2.47 | 0.089 | 0.002 | 0.041 | 0.41 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 12000 | 21.4 | 122 | 1.52 | 0.009 | 0.046 |  | 石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-8-4 | 8.1 | 115 | 5.6 | 17.8 | 17.7 | 1.21 | 0.08 | 0.0078 | 6.5e-05 | 0.001L | 84 | 3.07 | 0.433 | 0.003 | 0.019 | 0.84 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 1.21 | 0.17 | 550000 | 80.8 | 210 | 1 | 0.21 | 0.106 |  | 阴离子表面活性剂、化学需氧量、生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-8-4 | 7.8 | 37 | 6.2 | 2.4 | 2L | 0.365 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 10 | 2.28 | 0.093 | 0.004 | 0.05L | 0.32 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 5016 | 22.6 | 96 | 1.36 | 0.22 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-8-5 | 6.77 | 14.2 | 6.3 | 5.02 | 2 | 0.063 | 0.01L | 0.0003L | 6e-05 | 0.001L | 15 | 1.93 | 0.155 | 0.001L | 0.02L | 0.26 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.008 | 14590 |  |  | 1.52 | 0.124 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-8-5 | 6.77 | 20.2 | 5.24 | 5.8 | 3.4 | 0.108 | 0.01L | 0.0003L | 6e-05 | 0.001L | 17 | 3.29 | 0.193 | 0.001L | 0.02L | 0.26 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.007 | 13305 |  |  | 1.5 | 0.059 | 0.013 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-8-4 | 7.32 | 15.7 | 6.69 | 4.7 | 1.7 | 0.108 | 0.01L | 0.0003L | 6e-05 | 0.001L | 15 | 1.57 | 0.13 | 0.0038 | 0.02L | 0.14 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00057 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.008 | 50 |  |  | 0.95 | 0.069 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下*
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-8-4 | 7.11 | 43.4 | 6.34 | 3.1267 | 1.68 | 0.25833 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10.7 | 0.72667 | 0.033333 | 0.0034 | 0.002L | 0.46 | 0.0005L | 0.0016667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.056667 | 0.004 | 170 | 42.9333 | 98 | 0.40667 | 0.038533 | 0.0035667 | 3.23 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-8-4 | 6.61 | 8.67 | 5.4033 | 3.2167 | 1.5267 | 0.20867 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.76333 | 0.046667 | 0.0025 | 0.002L | 0.32 | 0.0005L | 0.0021667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 2800 | 20.7333 | 58.7667 | 0.37 | 0.0997 | 0.0015667 | 2.94 |  | Ⅲ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-8-11 | 7.2 | 9.74 | 6.05 | 3.295 | 1.82 | 0.2405 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.755 | 0.025 | 0.0024 | 0.002L | 0.245 | 0.0005L | 0.0018 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.055 | 0.005L | 1700 | 7.7 | 53.6 | 0.35 | 0.03495 | 0.0016 | 7.705 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-8-11 | 7.17 | 906 | 6.46 | 3.4025 | 1.27 | 0.28475 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.795 | 0.0475 | 0.0022 | 0.002L | 0.4925 | 0.0005L | 0.0027 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.075 | 0.005L | 122 | 110 | 242.25 | 0.3875 | 0.0061 | 0.006 | 3.01 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-8-6 | 7.09 | 305 | 6.7 | 2.4 | 3.2 | 0.614 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 13.5 | 2.35 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.05 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 500 | 10.3 | 78.2 | 1.65 | 0.08 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-8-6 | 7.3 | 255 | 6.6 | 2.3 | 2L | 0.277 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 11.7 | 1.55 | 0.04 | 0.001L | 0.05L | 0.07 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 600 | 11.4 | 37.7 | 1.21 | 0.11 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-8-4 | 6.95 | 456 | 6.1 | 2.9 | 2.3 | 0.505 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 16.2 | 1.36 | 0.05 | 0.001L | 0.05L | 0.04 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.08 | 0.02L | 5417 | 17 | 70.8 | 0.51 | 0.14 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-8-3 | 7.1133 | 255.4333 | 4.07 | 5.2333 | 4.0667 | 0.85667 | 0.03 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 17 | 3.68 | 0.35667 | 0.0036767 | 0.0028667 | 0.35 | 0.0002L | 0.0016667 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 10438.4915 | 20.9667 | 24.2 | 2.0733 | 0.11 | 0.0023233 | 0.43 | 总磷、生化需氧量 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-8-3 | 7.6667 | 19.0333 | 7.3767 | 1.9 | 1.6667 | 0.23 | 0.03 | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 8 | 2.1167 | 0.11 | 0.002L | 0.007L | 0.16333 | 0.0003L | 0.0016333 | 0.0007L | 0.004L | 0.002L | 0.078333 | 0.02L | 6862.1749 | 18.4494 | 9.6767 | 1.6827 | 0.24333 | 0.01L | 5.5333 |  | Ⅲ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸*
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口*
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年9月
表3 2015年9月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-9-2 | 7.38 |  | 4.16 | 2.8 | 2.7 | 0.701 | 0.02 | 0.0005L | 0.000009L | 9e-05 | 7.2 | 3.59 | 0.08 | 0.00346 | 0.0028 | 0.32 | 0.00064 | 0.00301 | 0.00006L | 0.004L | 0.003 | 0.06 | 0.005L | 5765 | 28.2 | 34.7 | 1.58 | 0.04 | 0.008 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-9-2 | 7.21 |  | 5.86 | 1.6 | 1.3 | 0.101 | 0.008 | 0.0005L | 1.5e-05 | 9e-05 | 10L | 2.26 | 0.02 | 0.00164 | 0.0012 | 0.19 | 0.00035 | 0.00208 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 133 | 19.5 | 7.07 | 1.59 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-9-2 | 7.35 |  | 5.71 | 1.6 | 1.4 | 0.087 | 0.01 | 0.0005L | 1.6e-05 | 0.00012 | 10L | 1.97 | 0.02 | 0.00186 | 0.0015 | 0.19 | 0.00033 | 0.0021 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 92 | 18.1 | 6.32 | 1.6 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-9-1 | 7.31 | 614 | 0.82 | 7.88 | 5.2 | 5.87 | 0.02 | 0.002L | 6e-05 | 0.0002L | 23.4 | 13.08 | 1.034 | 0.006L | 0.002L | 0.42 | 0.0023 | 0.0012 | 0.00002L | 0.002L | 0.002L | 0.045 | 0.02L | 6000000 |  | 1780 | 6.166 | 0.028 | 0.43 | 3.34 | 氨氮、总磷、生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-9-6 | 8.01 | 280 | 5.75 | 5.55 | 3.2 | 0.2065 | 0.03 | 0.0006 | 1.5e-05 | 0.001L | 17.5 | 0.46 | 0.085 | 0.001L | 0.05L | 0.325 | 0.0002L | 0.00155 | 0.0001L | 0.0065 | 0.004L | 0.05L | 0.0125 | 2450 | 20.1 | 20.85 | 0.115 | 0.16 | 0.01L | 0.512 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-9-6 | 7.91 | 275.6667 | 6.1333 | 3.6667 | 3.8 | 0.258 | 0.033333 | 0.00066667 | 2.6667e-05 | 0.001L | 11.6667 | 0.41333 | 0.066667 | 0.001L | 0.05L | 0.38667 | 0.0002L | 0.0012 | 0.0001L | 0.0046667 | 0.004L | 0.05L | 0.013333 | 1766.6667 | 20.5 | 21.8333 | 0.12 | 0.14 | 0.01L | 0.532 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-9-1 | 7.66 | 7.23 | 7.45 | 2.15 | 0.62 | 0.093 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.46 | 0.096 | 0.001L | 0.001L | 0.33 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 4000 | 5.15 | 7.8 | 1.7 | 0.054 | 0.021 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-9-1 | 7.71 | 9.77 | 7.2 | 2.12 | 1.34 | 0.112 | 0.04 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.34 | 0.073 | 0.003 | 0.006 | 0.3 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 2000 | 9.49 | 53.9 | 1.04 | 0.023 | 0.001L |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-9-1 | 7.82 | 11.1 | 6.73 | 2.26 | 2.13 | 0.272 | 0.08 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.4 | 0.31 | 0.001 | 0.0005 | 0.34 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 95000 | 10.2 | 58.4 | 1.08 | 0.034 | 0.003 |  | 总磷、石油类 | Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-9-1 | 7.63 | 22 | 3.82 | 3.91 | 2.85 | 1.69 | 0.08 | 0.0003L | 5.7e-05 | 0.001L | 19 | 3.81 | 0.096 | 0.001 | 0.015 | 0.4 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 20000 | 20.6 | 117 | 1.47 | 0.02 | 0.182 |  | 氨氮 | Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-9-1 | 7.28 | 65.2 | 0.42 | 19.5 | 34.9 | 7.34 | 0.11 | 0.0022 | 6.5e-05 | 0.001L | 93 | 9.18 | 0.874 | 0.027 | 0.042 | 0.93 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.676 | 0.18 | 520000 | 90.3 | 103 | 1.02 | 0.11 | 0.261 |  | 氨氮、生化需氧量、化学需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-9-1 | 7.8 | 589 | 5.2 | 3.4 | 2L | 0.267 | 0.02 | 0.003L | 0.00004L | 0.002 | 12 | 2.58 | 0.096 | 0.003 | 0.05L | 0.28 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 7536 | 20.4 | 1818 | 1.27 | 0.21 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-9-8 | 6.77 | 115.9 | 6.14 | 5.4 | 1.6 | 0.157 | 0.01L | 0.002L | 7e-05 | 0.001L | 18 | 1.69 | 0.186 | 0.0014 | 0.02L | 0.342 | 0.0004L | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.007 | 13305 |  |  | 1.33 | 0.174 | 0.028 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-9-8 | 6.85 | 309.2 | 5.87 | 5.7 | 3 | 0.89 | 0.01L | 0.002L | 7e-05 | 0.001L | 19 | 1.61 | 0.188 | 0.0016 | 0.02L | 0.337 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.006 | 16000 |  |  | 0.69 | 0.145 | 0.032 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-9-7 | 7.09 | 117.3 | 6.59 | 5.5 | 0.9 | 0.205 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 17 | 2.15 | 0.124 | 0.001 | 0.02L | 0.19 | 0.0004L | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.05L | 16000 |  |  | 0.9 | 0.085 | 0.012 |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下*
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-9-7 | 6.82 | 63 | 6.24 | 3.1833 | 1.7933 | 0.262 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 11.2 | 0.71667 | 0.04 | 0.0011 | 0.002L | 0.42333 | 0.0005L | 0.0022 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 213 | 41.6667 | 98.2333 | 0.39333 | 0.0831 | 0.0086333 | 3.2267 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-9-8 | 7.14 | 18.6 | 6.02 | 3.17 | 1.5633 | 0.212 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.77 | 0.07 | 0.0016 | 0.002L | 0.26667 | 0.0005L | 0.0017667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.083333 | 0.005L | 2331 | 30.6333 | 54.1333 | 0.36 | 0.090033 | 0.0033 | 2.9633 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-9-7 | 7.04 | 5.51 | 7.12 | 3.355 | 1.755 | 0.245 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.755 | 0.045 | 0.0001L | 0.002L | 0.235 | 0.0005L | 0.00155 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 1800 | 7.93 | 46.7 | 0.31 | 0.10435 | 0.00275 | 7.655 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-9-7 | 7.42 | 1464 | 6.27 | 3.3375 | 1.32 | 0.28125 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.785 | 0.06 | 0.00055 | 0.002L | 0.4675 | 0.0005L | 0.0019 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.085 | 0.005L | 102 | 113 | 203.25 | 0.425 | 0.007225 | 0.001525 | 3 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-9-7 | 7.04 | 263 | 6.4 | 2.3 | 2.6 | 0.662 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 11.9 | 1.77 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.04 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 2583 | 10.1 | 9.89 | 1.07 | 0.16 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-9-7 | 6.86 | 256 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 0.826 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 13.3 | 1.73 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.04 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02 | 2325 | 9.5 | 10 | 0.87 | 0.23 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-9-1 | 7.02 | 1978 | 6 | 3.1 | 2.2 | 0.623 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 14.8 | 1.1 | 0.04 | 0.001L | 0.1 | 0.04 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 5083 | 10.9 | 14.4 | 0.24 | 0.11 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-9-6 | 7.2433 | 267.6167 | 4.2167 | 5.6 | 3.6 | 1.56 | 0.033333 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 14.8333 | 3.6533 | 0.30667 | 0.0036167 | 0.0024 | 0.44833 | 0.00056667 | 0.0018167 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 34000 | 20.4833 | 22.45 | 1.1433 | 0.10333 | 0.00258 | 0.71333 | 总磷、氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-9-1 | 7.0267 | 17.1667 | 6.4067 | 1.9 | 1.3333 | 0.45 | 0.036667 | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 7.2667 | 2.33 | 0.093333 | 0.002L | 0.007L | 0.18333 | 0.0003L | 0.0018333 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.07 | 0.02L | 8593.794 | 19.2499 | 10.2667 | 1.469 | 0.03L | 0.005L | 7.1333 |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸*
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口*
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次。

## 表4 广东省直排海污染源水质监测信息 2015年第3季度
表4 2015年第3季度广东省直排海污染源（及排污沟、渠）监测信息
省份 | 所在 城市 | 企业名称 | 监测时间 | [36 empty] | 执行标准 | 超标因子
|  |  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 色度(稀释倍数) | 磷酸盐(以P计) | 邻-二甲苯 | 苯胺类 | 总氮 | 总磷
广东省 | 广州 | 广州中科成污水净化有限公司（原南沙污水处理厂） | 2015-7-20 | 10L | 2.2 | 9 | 7.11 | 0.04L |  |  | 0.07 | 0.004L | 0.005L | 0.03 |  |  |  | 0.01L | 0.05L |  | 0.038 | 0.01L | 3L |  |  | 4 | 0.07 |  | 10L |  |  |  | 0.7L |  |  |  |  | 6.61 | 0.12 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 广州 | 广州临海环境技术有限公司（原小虎岛污水处理厂） | 2015-7-20 | 21.4 | 5.6 | 9 | 7.11 | 0.04L |  |  | 0.04 | 0.004L | 0.005L | 0.41 |  |  |  | 0.01L | 0.05L |  | 0.028 | 0.01L | 3L | 0.04 |  | 4 | 0.09 |  | 10L |  |  |  | 0.7L |  |  |  |  | 14.1 | 0.23 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 深圳 | 葵涌污水处理厂 | 2015-7-9 | 16L | 0.7 | 4L | 7.13 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.05; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.024L |  | 20L |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 4.74 | 0.156 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 深圳 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | 2015-7-10 | 39 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.83; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总镉: 2L |  |  |  | 0.002L | [9 empty] | 3.07 | 0.441 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 2015-7-29 | 27 | 3.5 | 10 | 6.77 | 0.04L |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.68; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.2; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.054 | 0.003 | 59 |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 10.2 | 0.603 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南山污水处理厂 | 2015-7-7 | 16L | 2.2 | 4L | 6.84 | 0.05 |  |  | 0.04 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.08; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.024L | 0.002L | 50 |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 9 | 0.12 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 蛇口污水处理厂 | 2015-7-7 | 16L | 0.5L | 4 | 7.53 | 0.04 |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 8.84; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.024L | 0.002L | 20L |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 9.53 | 0.919 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 海洋世界有限公司污水处理工程 (小梅沙污水处理厂） | 2015-7-7 | 16L | 2 | 12 | 6.71 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 7.53; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.024L | 0.002L | 2100 | [8 empty] | 15.1 | 1.28 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 固戍污水处理厂 | 2015-7-29 | 26 | 3.8 | 9 | 6.79 | 0.04L |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.09; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.032 | 0.004 | 20L |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 11.9 | 0.667 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南海玫瑰园排放口 | 2015-7-10 | 112 |  |  | 6.92 | 0.1 |  |  |  | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 25.15; 总砷: 0.00336; 总铅: 0.0002L; 总汞: 0.04L; 总镉: 0.02L |  |  | 0.074 | 0.002L | [9 empty] | 27.03 | 2.243 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 化学需氧量、氨氮
广东省 | 珠海 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 2015-7-6 | 31 |  | 23 | 7.42 | 0.52 |  | 0.15 |  | 0.004L |  | 1.7 | 0.018 |  | 0.25 | 0.0001L | 0.05L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 3L | [14 empty] | 1.94 | 0.19 | GB21900-2008表3水污染物特殊排放限值
广东省 | 珠海 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | 6015-7-6 | 36 | 15.4 | 19 | 8.69 | 0.7 | [16 empty] | 14.3 | 8 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(北区) | 2015-7-6 | 25 | 9.1 | 16 | 7.29 | 0.38 |  |  | 0.26 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.34; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.79 |  | 9400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.06 | 0.46 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲二期) | 6015-7-6 | 24 | 8.9 | 13 | 7.38 | 0.74 |  |  | 0.24 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.49; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.82 |  | 330 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.14 | 0.34 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一期) | 2015-7-6 | 23 | 9.6 | 18 | 7.34 | 0.21 |  |  | 0.42 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 5.19; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 16 | 0.86 |  | 4600 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 7.04 | 0.36 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | 2015-7-7 | 19 | 7.4 | 15 | 7.12 | 0.29 |  |  | 0.3 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.08; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 16 | 0.69 |  | 7900 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 5.75 | 0.49 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | 2015-7-7 | 19 | 7.1 | 16 | 7.18 | 0.68 |  |  | 0.35 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.226; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.65 |  | 630 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.67 | 0.47 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(一、二期) | 2015-7-7 | 18 | 8.6 | 18 | 7.35 | 0.31 |  |  | 0.22 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.366; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.75 |  | 430 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.71 | 0.52 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | 2015-7-8 | 20 | 9.3 | 17 | 7.91 | 0.28 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.35; 总砷: 0.0018; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 4 | 0.85 |  | 130 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5.68 | 0.44 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 2015-7-7 | 36 | 13.6 | 22 | 7.12 | 0.54 | 0.01L | 0.32 | 0.51 | 硫化物: 0.084; 氨氮: 0.764; 总锌: 0.041; 总铜: 0.01L |  | 4 | 0.74 | [6 empty] | 4 | 0.26 |  |  | 0.93 | 0.32 | GB13456-2012表1标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | 2015-7-7 | 22 | 7.5 | 16 | 7.41 | 0.56 |  |  | 0.29 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.312; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.72 |  | 130 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.82 | 0.54 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 2015-7-7 | 22 | 6.9 | 18 | 8.38 | 0.18 |  |  | 0.23 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.331; 总砷: 0.0033; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 4 | 0.79 |  | 3400 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.72 | 0.44 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市联泰水质净化厂 | 2015-7-17 | 27 | 8.32 | 19 | 7.31 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.29; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.067; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.388 |  | 410 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 12.6 | 1.75 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市澄海区清源水质净化厂 | 2015-7-16 | 17 | 8.6 | 22 | 7.27 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.47; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.058; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.599 |  | 530 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12.9 | 0.944 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 南澳县后江污水处理厂 | 2015-7-16 | 19 | 8.12 | 19 | 7.07 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.561; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.125; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.564 |  | 7300 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 15.2 | 1.57 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 惠州 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 2015-7-28 | 38 | 8 | 6 | 7.7 | 0.07 | 0.01L |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.11 | 9.9 |  |  | 0.004L | [11 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 惠州 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 2015-7-8 | 39 | 9 | 7 | 7.41 | 0.02L |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.51; 总砷: 0.0163; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  |  | 0.35 |  | 112 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 8.42 | 0.13 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 惠州 | 中海油石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 2015-7-30 | 44 |  | 7 | 8 | 0.06 | 0.01L |  | 0.17 | 0.004L | 0.005L | 0.29 | 0.033 |  | 0.12 |  | 0.05L | 0.01L |  | 0.01L | 3L |  |  |  | 0.05L | 0.004L |  | 0.00004L | 0.00003L | 0.00006L |  | 8 | 0.03 | 0.00011L |  |  |  | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 汕尾 | 汕尾市污水处理厂 | 2015-7-13 | 19.6 | 10.6 | 11 | 7.35 | 0.46 |  |  | 1.16 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.36; 总砷: 0.0049; 总铅: 0.001; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.0007; 总镉: 1L |  |  | 0.86 |  | 2298 |  |  |  | 10L | 2 |  |  |  | 10.2 | 0.66 | GB18919-2002表1二级标准与DB44/26-2001第二时段二级标准的严者
广东省 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2015-7-8 | 59 | 10 | 29 | 7.24 |  |  |  |  | 氨氮: 4.48 |  | 8 | [11 empty] | 10.5 | 0.28 | GB3544-2008表2表3制浆和造纸联合生产企业
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2015-7-1 | 21 | 7 | 24 | 7.23 | 0.05 | 0.01L | 0.15 | 0.08 | 0.004L | 0.005L | 2.54 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0014 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 5.8 | 0.59 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2015-7-1 | 10L | 2 | 7 | 7.18 | 0.07 | 0.01L | 0.2 | 0.09 | 0.004L | 0.005L | 0.32 | 0.27 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 2.86 | 0.1 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2015-7-1 | 11 | 5 | 7 | 7.13 | 0.08 | 0.01L | 0.2 | 0.11 | 0.004L | 0.005L | 1.03 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0002 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 6.1 | 0.04 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2015-7-7 | 37 | 9 | 6 | 7.6 | 0.38 | 0.06 |  |  | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.11; 氨氮: 5.93; 总铜: 0.05L |  | 4 | 0.28 | [9 empty] | 0.31 | 11.7 | 0.48 | GB4287-2012表1标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2015-7-1 | 10L | 2 | 6 | 7.12 | 0.05 | 0.01L | 0.2 | 0.08 | 0.004L | 0.005L | 0.32 | 0.05 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 1.92 | 0.07 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2015-7-1 | 16 | 5 | 53 | 7.31 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 0.08 | 0.004L | 0.005L | 2.32 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0013 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 5.54 | 0.62 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 中山 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2015-8-11 | 18.7 | 5.6 | 31.3 | 7.37 | 0.38 |  | 0.15 | 0.04 | 硫化物: 0.02L; 氨氮: 0.39 |  |  | 0.082 | [12 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 华美（台山）五金制品有限公司 | 2015-7-15 | 17 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.506; 总锌: 0.05L; 总铜: 0.05L; 总铅: 0.2L |  |  |  | 0.004 | [11 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 国华台山电厂 | 2015-7-15 | 18 |  |  | 6.8 | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.217 | [15 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 台山市王府洲污水处理有限公司 | 2015-7-15 | 15 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 5.79 | [13 empty] | 19.9 | 2.33 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 总磷
广东省 | 江门 | 台山市海宴污水处理厂 | 2015-7-15 | 16 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.287 | [13 empty] | 5.33 | 1.58 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 总磷
广东省 | 江门 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 2015-8-7 | 18 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.162 | [13 empty] | 2.58 | 0.65 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 总磷
广东省 | 阳江 | 嘉吉粮油有限公司 | 2015-7-23 | 16.4 |  |  |  | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.059; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.05L; 总镉: 1L | [13 empty] | 0.07 | 0.03 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 阳江 | 闸坡污水处理厂排出口 | 2015-7-21 | 35.2 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.28 | 六价铬: 0.006L; 氨氮: 0.15; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.02L; 总汞: 0.04L; 总镉: 1L | [13 empty] | 9.45 | 0.76 | DB44/26-2001第二时段二级标准
广东省 | 湛江 | 广东湛化企业股份有限公司 | 2015-7-29 | 5 | 2L | 24 | 7.15 |  |  | 2.7 |  | 氨氮: 0.025L; 总铜: 0.05L; 总砷: 0.0503; 总铅: 0.2L; 总镉: 50L | [14 empty] | 3.02 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 2015-7-20 | 13 | 4.4 | 8 | 7.84 | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.025L | [15 empty] | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江市东洋水产有限公司 | 2015-7-13 | 74 | 48.4 | 32 | 6.6 |  |  |  |  | 氨氮: 0.075 | [14 empty] | 9.02 | DB44/26-2001第一时段二级标准 | 总磷、五日生化需氧量
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山污水处理厂 | 2015-7-14 | 31 | 12 | 17 | 7.35 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.071; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.1L |  | 2 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.02L |  |  |  |  | 11.1 | 0.997 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂 | 2015-7-14 | 21 | 10.1 | 10 | 7.08 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.52; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.1L |  | 2 | 0.05L |  | 27 |  |  |  | 0.02L |  |  |  |  | 9.5 | 0.386 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 茂名 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 | 2015-7-16 | 38 |  |  |  | 1.16 |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.702; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.0006; 总汞: 0.01L; 总镉: 0.31 |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 3.55 | 0.135 | GB18486-2001表1
广东省 | 茂名 | 电白县污水处理厂 | 2015-7-15 | 14 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.59; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.0008; 总汞: 0.01L; 总镉: 0.22 |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 10.8 | 0.851 | DB44/26-2001第二时段二级标准
备注:1.pH值为无量纲，总汞和总镉单位为ug/L,烷基汞单位为ng/L,其他监测指标单位为mg/L。 2.若有总氮和总磷统一按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002相应时段标准限值进行评价。 3.未检出为检出限加"L"