附件一

广东省水质自动监测站数据实时联网工作方案

（征求意见稿）

为逐步完善全省水质自动监测网络系统，建立先进的水质监测预警体系，搭建全省水环境质量实时监测与监控管理平台，实现全省水环境质量监测一体化，完成全省水质自动监测站数据实时联网工作，特制定本工作方案。

一、现状与问题

我省是全国最早建设水质自动监测站的省份之一，在主要江河水系、跨市河流交界断面、重要水源等共建设了72个水质自动监测站，其中国家投资建设3个，省财政投资建设25个（包括世界银行贷款建设的4个入海河口水质自动监测站），地方财政投资建设44个。但全省还有3个跨省、8个跨市交界河流断面、6个省控大型水库没有建设水质自动站，在距环境敏感区如超过50万立方取水口上游区、大型工业园区或危险源下游区域、污染比较重和流量大的支流进入干流区域等重要预警区没有完善水质自动监测站的建设。已建设的72个水质自动监测站，由于没有采用统一的质量控制技术，监测数据也没有实时联网，致使全省不同流域水质自动监测站之间、同一流域上下游水质自动监测站之间，不能了解相关的流域水环境质量监测数据；更重要的是各级政府及环境保护管理行政部门不能及时了解和掌握全省各流域水环境质量实时监测数据，以及水环境质量情况，不能及时发现全省各流域水质异常情况而提出针对性强的应急管理和决策措施。

二、指导思想和原则

（一）指导思想。

以科学发展观为指导，按照《广东省环境保护和生态建设“十二五”规划》和《广东省环境监管能力建设“十二五”规划》要求，以实现全省水环境质量监测一体化和建立先进的水质监测预警体系为目标，因地制宜，全省统筹、分步实施，顺利完成全省水质自动监测站数据实时联网工作，及时、准确、全面地展示我省地表水环境质量状况和变化趋势，及时发现水质异常，实现预警预报，有效地为各级政府和人民群众服务，提高水环境管理、决策的科学性和公众的环保意识。

（二）总体原则。

1、全省统筹，协调管理。

把全省主要江河水系、跨市河流交界断面、重要水源等建设的水质自动监测站作为一个整体，通过完成全省水质自动监测站数据实时联网工作，搭建全省水环境质量实时监测与监控管理平台，协调管理，实现全省水环境质量监测一体化，从全省角度管理好水环境。

2、节约资源，数据共享。

通过完成全省水质自动监测站数据实时联网工作，省级环保部门能够了解全省水质自动监测站的监测数据 ；同一流域的环保部门能够了解上下游水质自动监测站的监测数据，实现数据共享。

3、分类指导，分步实施。

根据目前我省已经建成的国家投资建设水质自动监测站、省财政投资建设水质自动监测站和地方财政投资建设水质自动监测站在仪器设备上的差异情况，按照实时联网工作方案要求，由省环境监测中心实行分类指导，分步实施，确保全省水质自动监测站监测数据于2011年6月5日前与省环境监测中心实时联网。在建或今后新建的水质自动监测站通过验收后也与省环境监测中心实时联网,并逐一纳入全省水环境质量实时监控平台。

三、工作目标

2011年6月5日前，全省已建成的72个水质自动监测站（包括国家投资建设的3个，省财政投资建设的25个，地方财政投资建设的44个）采用统一的数据采集和传输协议实时联网，规范数据采集和传输，确保72个水质自动监测站监测数据实时上传到省环境监测中心监控平台；在建以及今后新建的水质自动监测站通过验收后，也需与全省水环境质量实时监控平台联网，纳入全省统一监管。

全省水质自动监测站数据实时联网后，将稳步推进地表水监测数据网上实时监控工作，逐步实现省中心-市站水站仪器的反向控制，建立广东全省和地方的水环境质量信息监控平台。

四、职责与分工

各地市环保局（委）、顺德区环境运输与城市管理局（以下简称各地市环保局）、负责辖区内已经建设验收的各水质自动监测站的数据采集，并按照省环境监测中心规定的格式和指定的传输协议，输出监测数据，传输到省环境监测中心数据库服务器。

省环境监测中心负责全省水环境质量实时监控平台的建设及数据库维护工作；；对全省水质监测站的质控巡查，指导各市水质自动监测站的建设与验收；对水质自动监测站仪器在线质控和反控技术的开发与管理。

五、主要任务

（一）监测指标。

全省水质自动监测站实时联网发布的监测指标16项，主要包括水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氰化物、总氰化物、酚、氟化物、水中油、重金属、综合毒性等。

（二）监测频次与数据要求。

1、正常情况。

当水质满足水环境功能区划分要求时，水质自动监测站采用间歇方式采样，至少每间隔3个小时监测1次，日均值至少采集6组有效数据。

2、异常情况。

（1）突发污染事故情况。当发生突发水污染事故时，水质自动监测站采取连续方式采样，日均值至少需要16组有效数据，辖区内监测站应及时对水站自动监测数据进行实验室比对。

（2）仪器故障情况。当水质自动监测站仪器设备发生故障或数据异常时，应采取实验室方法人工补测，每周不少于两次，直至系统或仪器设备恢复正常为止。补测项目暂定为pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮和总磷。

（三）质量保证与质量控制。

1、质量保证。

各地环保局要加强对辖区水质自动监测站的管理，认真执行《广东省地表水水质自动监测系统管理办法》、《广东省水质自动监测系统运行考核验收办法》，参照《国家地表水自动监测站运行管理办法》、《水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96~104-2003）、《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》、《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》、《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》等有关要求，保证监测数据采集准确、实时监控、网络畅通稳定、系统正常运行。

2、质量控制。

省环境监测中心要指派专职技术人员监控全省水自动监测站的实时数据，并不定期对全省的水质自动监测站进行质控抽查考核，保证水自动监测站监测数据的质量。

（四）联网方式。

全省水质自动监测站将建成一个统一的管理平台，它基于统一的接入标准，整合不同监测仪器厂商的各种仪器，通过统一的接口把数据传送到控制中心，用户只通过一个界面，就可以访问各个监测子站由不同的监测仪器测量的数据，不需要频繁切换界面访问不同仪器供应商的控制系统，提高整套系统的实用性和统一性。

系统的信息流和信息处理过程为：在各水质自动监测站通过监测监控终端采集现场分析仪的监测数据以及分析仪的运行状态等信息；数据通过TCP/IP协议和通讯网络传输到省环境监测中心的系统数据中心，实现实时监测数据。各水质自动监测站用户按授权的权限可共享全省水质自动监测站实时数据网络的相关监测信息。

（五）数据共享。

省环保厅共享全省所有水质自动监测站的实时监测数据；各地市环保局可通过授权共享辖区水质自动监测站的实时监测数据；同一流域范围的地市环保局可通过授权共享所属流域内各水质监测站的实时监测数据。

六、进度安排

全省水质自动监测站数据实时联网工作按照“全省统筹、分步实施”的原则，分三个阶段实施。

第一阶段：全省水质自动监测站监测数据上传与联网阶段

完成时间：2011年5月5日前，全省已经建成的水质自动监测站实时监测数据完成与省环境监测中心的实时联网。在建或今后新建的水质自动监测站通过验收后完成与省环境监测中心的实时联网

负责单位：各地市环保局以及辖区的地级市环境监测站和顺德区环境监测站。

第二阶段：全省水质自动监测站监测数据实时联网系统的调试阶段

完成时间：2011年10月30日前，全省水质自动监测站监测数据实时联网系统完成调试。

负责单位：省环境监测中心。

第三阶段：全省水质自动监测站在线质控及反控阶段

在全省水站联网的基础上逐步实现水站仪器的在线质控及反控，实现质控工作自动化，提高数据准确度和精确度。

负责单位：省环境监测中心。

七、保障措施

（一）提高对水质自动监测站联网工作的认识。

水环境质量实时监控平台建设是我省环境监测“十二五”规划的重要内容，它可及时、准确、全面地展示我省地表水环境质量状况和变化趋势，及时发现水质异常而实现预警预报，有效地为各级政府和人民群众服务，提高环境管理、决策的科学性和公众的环保意识。水环境质量实时监控平台建设需要各地水质自动监测站数据的联网。各地要充分认识水环境质量实时监控平台建设和水质自动监测站数据联网工作的重要性，切实加大工作力度，按时完成水质自动监测站数据联网任务。

（二）加强对水质自动监测站数据联网工作的组织领导。

各地市环保局要按照《广东省水质自动监测站数据实时联网工作方案》（附件一）和《广东省水质自动监测站数据实时报送技术指南》（附件二）的要求，加强对水质自动监测站监测数据实时联网工作的组织领导，明确责任人，积极筹措资金，严格按照时间要求，制定工作计划，切实抓好落实，确保联网工作按时、保质完成。

附件二

广东省水质自动监测站数据实时报送技术指南

（征求意见稿）

一、数据类型

规则：日期时间按公历计。纪元秒指以北京时间 1970-01-01 00:00:00 为 0 秒，累计到所用日期时间的总秒数。判断5 分钟、1 小时、1 日历史数据是否属于同一时间段的方法是：其纪元秒除以时段所含秒数，并取整，加上设定偏移值后，数值相等的日期时间，属于同一时段。

在到达时段的结束日期时间后，才能够计算该时段数据并赋给标识。所有各时段的数据记录时标，均取该时段的开始日期时间。子站停电、停用，或工控机故障期间，不生成任何数据记录，作数据空缺处理。

（1）实时数据：

实时数据为 30 秒时段监测结果。每个30秒时段内至少读取一次各监测项目数据，并同次从相关仪器设备读取，用以为各项目数据赋给状态标识的信息与信号；标识按照本文“数据状态标识集”所约定关系取用。其中：

——数据标识赋给规则

对于分析周期小于或等于 30 秒的监测项目——连续性数据，每次均按照实际读取信息与信号赋给标识。而对于分析周期大于 30 秒的监测项目——周期性数据，每当从相关仪器设备读取到可赋给数据有效标识的信息与信号后，则在其设定周期所需时间内每次均保持赋给数据有效标识，而在超过所需时间后仍然没有读取到可再次赋给数据有效标识的信息与信号，则更改为赋给等待标识（W），或者每次均按照实际读取信息与信号赋给其他标识。

——实时数据统计规则

对各项目，均取其中具有出现频次最高（频次相同取最后出现）的同标识数据的算术平均值，记录为实时数据；并且沿用计算平均值所用数据的标识。

（2）5 分钟、1 小时、1 日历史数据：

5 分钟历史数据为 300 秒时段监测结果。1小时历史数据为 3600 秒时段监测结果。1 日历史数据为 86400 秒时段，可设定偏移值（例如以 yyyy-mm-dd 12:00:00 为记录时标，则时标计算偏移秒为 43200）的监测结果。

每个 5 分钟时段，对各项目： 如果存在有效实时数据，则取其同标识实时数据的算术平均值，记录为 5 分钟历史数据；但同标识数据个数不足 6 个，则赋给数据不足标识（H），否则赋给有效数据标识。 此外，均取其中具有出现频次最高（频次相同取最后出现）的同标识实时数据的算术平均值，记录为 5 分钟历史数据；并且沿用计算平均值所用数据的标识。

每个 1 小时时段，对各项目： 如果存在有效 5 分钟历史数据，则取其同标识 5 分钟历史数据的算术平均值，记录为 1 小时历史数据；但同标识数据个数不足 9 个，则赋给数据不足标识（H），否则赋给有效数据标识。 此外，均取其中具有出现频次最高（频次相同取最后出现）的同标识 5 分钟历史数据的算术平均值，记录为 1 小时历史数据；并且沿用计算平均值所用数据的标识。

每个 1 日时段，对各项目：如果存在有效 1 小时历史数据，则取其同标识 1 小时历史数据的算术平均值，记录为 1 日历史数据；但同标识数据个数不足 18 个（应按照相关监测标准、规范要求的子站运行时间表进行设定），则赋给数据不足标识（H），否则赋给有效数据标识。此外，均取其中具有出现频次最高（频次相同取最后出现）的同标识 1 小时历史数据的算术平均值，记录为 1 日历史数据；并且沿用计算平均值所用数据的标识。

——如果项目为随时间增加的“累积数据”（例如，废水排放量），则其历史数据均计算为，在前一记录时段数据上，累加所含各有效实时数据——取秒量纲单位——乘以 30 秒的量值；不累积无效（和停止监测时）的实时数据。

（3）数据质量控制类任务标识赋给

子站工控机除上述读取各监测项目数据，及读取赋给标识所需信息与信号之外，还需要执行一整套标准化的，监测数据质控方面的任务——见本文规约的状态标识集；可选以预约例行、人机交互、远程控制等方式起动执行。因而，工控机软件必须根据实际所用仪器设备集成，配置有针对具体任务所需，按时序测控子站相关仪器设备的各种程序；使人们能以“面向任务”（而不是面向具体仪器设备操作）的智能方式实施数据质控。在此类任务执行期间，由于标准物质的引用，必须对受影响监测项目的实时数据，赋给当前所执行任务的标识。

二、数据的状态标识集

规则：数据有效时不填写任何标识，或仅填写一个空格。标识符号填写到数据记录字符串中，必须在其前后均加上字符“,” 而相邻标识之间仅仅插入一个“,”。

符号  状态  说明：

——数据有效	该数据为正常采样监测结果。

H	——有效数据不足	按照5分钟、1小时、1日等各种时标时段数据平均值计算要求（一般为 3/4 总数），所获取的有效数据个数不足。

W——等待数据恢复	等待采样、输送、分析/检测等运行过程就绪

BB——连接不良	工控机在设定等待时间内没有接收到所需信息代码

D	——分析仪器离线	因维护、维修、更换等

B	——运行不良	检测到相关分析仪器、辅助设备等出现的任何报警信息（信号）

R	——数据突变	相邻数据之差超过可信范围

r	——数据不变	数据持续不变超过可信时间

+	——数据超上限	数据大于分析仪器量程最大值，或设定量值

-	——数据超下限	数据小于分析仪器量程最小值，或设定量值

PZ——零点检查	正在检查分析仪器量程零点

PS——跨度检查	正在检查分析仪器量程跨度（一般为 80% 满量程）

AS——精度检查	正在检查分析仪器量程精度（一般为 15% 满量程）

CZ——零点校准	正在校准分析仪器量程零点

CS——跨度校准	正在校准分析仪器量程跨度（一般为 80% 满量程）

TZS——检定零点漂移

TSS——检定跨度漂移

TSR——检定跨度重现性

TSL——检定多点跨度（线性）

TSE——检定加标回收率

三、通讯协议数据结构

规则：记录字符串用于向中心数据库服务器，报送子站生成的监测数据及其标识，与质控任务数据、信息等。记录字符串由顺序排队的 9 个部份构成。

第一部份，约定的数据类型声明，固定包含 4 个字符。其中：

实时数据为 bn01 。

5 分钟历史数据为 JZ02 。

1小时历史数据为 JZ05 。

1日历史数据为 JZ06 。

——以下类型暂不在本文推行——

质控任务进程信息为  JZ07 。

质控任务报表填写数据为 JZ08 。

可执行质控任务列表为 JZ09 。

第二部份，子站在网络中唯一指定的站点编号（ Station ID ），仅允许使用英文字母与阿拉伯数字。站点编号的赋给，应制定全网络共同执行的，注释信息丰富的编制规则；可参照粤港空气质量监控网。

第三部份，数据的记录时标，指定使用“ yyyy-mm-dd HH:MM:SS ”完整的 24 小时制日期时间格式。

第四部份，数据部份（第六部份）拥有字符数量的 16 进制值，固定取 2 字节（最大值 FFFF ），并采用 4 个 Ascl 字符表示。

第五部份，固定为 @@@ 共 3 个字符，用作各部份分割标志。

第六部份（数据部份），列出各项目的名称、数值、标识。从第一个项目到最后一个项目的字符，开始是项目名称，然后是“,”，然后是数值，然后是“,”，然后是标识，然后是“;”；（例如：“COD,86.2,,W,;”）然后是下一个项目名称……；直至最后一个“;”。

第七部份，固定为“tek”。

第八部份，字符串异或校验码；将校验码前面的所有字符（包括“tek”），分解至 16 进制字节串，按照 第一个字节与字节“00”异或，结果与第二个字节异或，以此类推 至最后一个字节，并将最后异或结果字节表达为 2 个 ASCLL 字符。

第九部份，字符串结束符 ，固定为“####”。

每完成一个 30 秒时段所有各项目实时数据及其标识的生成，即编排一条实时数据的记录字符串。

范例：

bn01440607@3@1W2011-03-12 01:31:3000a8@@@As,0,;CM,238.999,;COD,1.2,;Cd,0,;Cn,0,;Cr,0,;Cu,0,;DO,5.83,;Fu,.32875,;Had,87.4437,;NH4,.458,;PH,6.9,;Pb,.000005,;Phen,0,;T,18.2999,;TP,.033,;TUR,13.8,;Zn,0,;潜水泵,1,;tek4b####

第一部份为：bn01

第二部份为：440607@3@1W

第三部份为：2011-03-12 01:31:30

第四部份为：00a8

第五部份为：@@@

第六部份为：

As,0,;CM,238.999,;COD,1.2,;Cd,0,;Cn,0,;Cr,0,;Cu,0,;DO,5.83,;Fu,.32875,;Had,87.4437,;NH4,.458,;PH,6.9,;Pb,.000005,;Phen,0,;T,18.2999,;TP,.033,;TUR,13.8,;Zn,0,;潜水泵,1,;

第七部份为：tek

第八部份为：4b

第九部份为：####

每完成一个 5 分钟（或 1 小时，或 1 日）时段所有各项目 5 分钟（或 1 小时，或 1 日）历史数据及其标识的生成，即编排一条 5 分钟（或 1 小时，或 1 日）历史数据的记录字符串。

范例：

—— 5 分钟历史数据

JZ02440607@3@1W2011-03-12 01:25:0000aa@@@As,0,;CM,238.999,;COD,1.2,;Cd,0,;Cn,0,;Cr,0,;Cu,0,;DO,5.834,;Fu,.328875,;Had,87.4527,;NH4,.458,;PH,6.9,;Pb,.000005,;Phen,0,;T,18.2999,;TP,.033,;TUR,13.9,;Zn,0,;潜水泵,1,;tek06####

—— 1 小时历史数据

JZ05440607@3@1W2011-03-12 01:00:0000ed@@@As,0,,H,;CM,238.999,,H,;COD,1.2,,H,;Cd,0,,H,;Cn,0,,H,;Cr,0,,H,;Cu,0,,H,;DO,5.9015,,H,;Fu,.328885,,H,;Had,87.449,,H,;NH4,.458,,H,;PH,6.89983,,H,;Pb,.000005,,H,;Phen,0,,H,;T,18.2999,,H,;TP,.031983,,H,;TUR,14.1858,,H,;Zn,0,,H,;潜水泵,1,,H,;tek4f####

—— 1 日历史数据

JZ06440607@3@1W2011-03-12 00:00:0000ed@@@As,0,,H,;CM,191.712,,H,;COD,.975,,H,;Cd,0,,H,;Cn,0,,H,;Cr,0,,H,;Cu,0,,H,;DO,6.32681,,H,;Fu,.328784,,H,;Had,87.2838,,H,;NH4,.458,,H,;PH,7.01477,,H,;Pb,.000002,,H,;Phen,0,,H,;T,18.2903,,H,;TP,.026,,H,;TUR,12.6738,,H,;Zn,0,,H,;潜水泵,1,,H,;tek41####

四、数据的向上备份

——报送数据到中心数据库服务器

每完成编排一条实时数据的记录字符串，按照后进先出的规则添加到等待发送的记录字符串队列，等待发送给中心数据库服务器。

每完成编排一条 5 分钟，或 1 小时，或 1 日时段历史数据的记录字符串，按照后进先出的规则添加到等待发送的记录字符串队列，等待发送给中心数据库服务器；并清除队列中在此之前添加的，数据类型——第一部份、站点编号——第二部份、记录时标——第三部份均与之相同的记录字符串。

在中心数据库服务器，运行用于通过指定端口，以 TCP/IP 协议接收上述记录字符串，并下发“回条”与远程控制命令字符串的程序软件。子站工控机需按照中心数据库服务器指定的 IP 地址及端口，申请建立字符串通讯功能的网络连接，发送记录字符串，接收“回条”和远程控制命令。

向中心数据库服务器发送的，各时段实时数据和历史数据的记录字符串，必须每次仅仅发送一条，而且每两次发送之间的时间间隔必须大于或等于5秒。

实时数据的记录字符串，优先发送，且在发送一次后立即从等待发送的记录字符串队列中清除，无论中心数据库服务器是否接收到。

等待发送队列的各历史数据记录字符串，以后近先出顺序，按照设定（ 5 秒）周期，向中心数据库服务器发送最前一条。并在接收到“回条”时，即从等待发送队列中，清除其数据类型——第一部份，站点编号——第二部份，记录时标——第三部份均与“回条”相同的记录字符串；但为避免队列过于庞大，可将其记录时标超过设定时间（例如 31 天）的记录字符串从队列中清除。

中心数据库服务器在接收到 5 分钟，或 1 小时，或 1 日时段历史数据及其标识的记录字符串后，会以中心数据库服务器系统日期时间，取代记录字符串的数据部份（第六部份），作为“回条”，沿用接收该字符串的网络连接下发回去。子站工控机可将“回条”的中心数据库服务器系统日期时间，修正其网络通讯延迟后，用于校对本地系统日期时间。

——可见，采用“向上备份”，使中心数据库服务器能够完全自动地，实时地（只要网络连接存在）拥有各联网子站的全部历史数据，和最近一段时期（例如设定为 31 天）内的实时数据。并能够解决联网子站间的日期时间自动同步，和远程控制命令下发等需求。

五、质控任务远程控制

推行网络化数据质控，要求各子站软件具有“面向任务”能力。用 JZ09 类型字符串，定期（或在更改后）向中心数据库服务器报告其工控机可执行的质控任务；以及用 JZ07 、 JZ08 类型字符串发送质控任务实验报告。网络中心的质控人员，不一定需要实际掌握被监控子站的各种仪器设备的测控技术；而是利用网络中心平台的相关软件，实施下达任务（而不是下达仪器设备操作）智能级的子站远程控制。

由于区域规模集群子站的隶属与分部关系的复杂性，网络中心平台只能通过子站工控机的连接请求，确定该子站的网络 ip 地址配置策略，并建立字符串通讯连接。因此，下达质控任务的远程控制命令，被存放在指定记录表中，标注为“请求下发”。

中心数据库服务器每接收到一条实时数据记录字符串，即查询指定的记录表中是否存在，标注为“请求下发”的，给报送该实时数据记录字符串的子站的远程控制命令；如果存在，沿用接收该子站记录字符串的网络连接，即时将该远程控制命令下发给该子站。从而实现对联网子站的远程控制。

子站数据质控任务的远程控制，需要子站各监测项目所用分析仪器，以及样品、标准物质输送等伺服设备的测控自动化程度，能够达到所有作业流程均完全无人值守的要求。对此，将另起编制技术指南，加以推行。

远程控制命令的字符串合成，参照广东省环境监测中心技术专利《环境污染物的自动监测系统及其监测方法》。