## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年4月
表3 2015年4月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-4-1 | 7.28 |  | 4.12 | 3.9 | 3.8 | 0.183 | 0.02 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00007L | 18.6 | 3.76 | 0.16 | 0.00106 | 0.0013 | 0.65 | 0.00173 | 0.0046 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 11972 | 184 | 856 | 2.6 | 0.08 | 0.08 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-4-1 | 7.22 |  | 6.28 | 1.4 | 1.7 | 0.149 | 0.008 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00007L | 10L | 2.58 | 0.09 | 0.00118 | 0.0008L | 0.21 | 0.00009L | 0.0008 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 736 | 78.7 | 120 | 1.78 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-4-1 | 7.33 |  | 6.07 | 2.2 | 2.4 | 0.09 | 0.02 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00007L | 10L | 2.41 | 0.05 | 0.00099 | 0.0017 | 0.3 | 0.00187 | 0.00485 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.06 | 0.005L | 203 | 179 | 856 | 1.66 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-4-1 | 7.29 | 87.2 | 1.67 | 10.17 | 16.5 | 11.67 | 0.02 | 0.002L | 0.00004L | 0.0003 | 43.3 | 16.13 | 1.071 | 0.006L | 0.012 | 0.5 | 0.0055 | 0.0039 | 2e-05 | 0.002L | 0.005 | 0.081 | 0.02L | 5700000 |  | 274 | 1.171 | 0.081 | 0.151 | 7.28 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-4-1 | 7.99 | 345 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 0.304 | 0.025 | 0.0004 | 2.5e-05 | 0.001L | 16.5 | 0.455 | 0.065 | 0.001L | 0.05L | 0.24 | 0.0002L | 0.00055 | 0.0001L | 0.0045 | 0.004L | 0.05L | 0.0135 | 4450 | 67.2 | 17.4 | 0.115 | 0.135 | 0.01L | 0.518 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-4-1 | 7.9067 | 1404 | 7.0667 | 3.5333 | 2.4667 | 0.27467 | 0.03 | 0.00063333 | 2.6667e-05 | 0.001L | 11.6667 | 0.44667 | 0.073333 | 0.001L | 0.05L | 0.26 | 0.0002L | 0.00076667 | 0.0001L | 0.0066667 | 0.004L | 0.05L | 0.012333 | 1466.6667 | 73.8 | 63.1333 | 0.12 | 0.12 | 0.01L | 0.48233 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-4-1 | 7.37 | 14.2 | 8.19 | 1.98 | 0.63 | 0.123 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.2 | 0.069 | 0.001L | 0.001L | 0.37 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.025 | 5000 | 6.17 | 6.8 | 0.666 | 0.174 | 0.009 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-4-1 | 7.93 | 14 | 8.48 | 1.42 | 1.29 | 0.025L | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.56 | 0.075 | 0.003 | 0.009 | 0.35 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1100 | 9.82 | 52.3 | 1.06 | 0.129 | 0.034 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-4-1 | 7.54 | 128 | 6.74 | 2.87 | 2.74 | 0.38 | 0.08 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 14 | 2.59 | 0.135 | 0.003 | 0.01 | 0.48 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 41000 | 109 | 617 | 1.86 | 0.051 | 0.004 |  | 石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-4-1 | 7.64 | 687 | 6.91 | 5.23 | 3.67 | 0.053 | 0.08 | 0.0005 | 0.00005L | 0.001L | 23 | 2.48 | 0.083 | 0.001L | 0.033 | 0.6 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 12000 | 369 | 2100 | 1.37 | 0.202 | 0.151 |  | 石油类、化学需氧量 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-4-1 | 7.38 | 316 | 0.36 | 22.7 | 28.9 | 15.8 | 0.11 | 0.0079 | 7.9e-05 | 0.022 | 104 | 24.1 | 1.17 | 0.016 | 0.056 | 1.14 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 2.33 | 0.148 | 560000 | 102 | 640 | 1.28 | 0.322 | 0.2 |  | 氨氮、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-4-1 | 8.1 | 1549 | 7.6 | 2.7 | 2L | 0.215 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.003 | 15 | 2.44 | 0.06 | 0.004 | 0.05L | 0.24 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0003 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 3907 | 19.8 | 4460 | 1.22 | 0.21 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-4-8 | 7.08 | 16.8 | 6.76 | 4.13 | 0.9 | 0.314 | 0.01L | 0.0003L | 8e-05 | 0.001L | 12 | 2.73 | 0.187 | 0.0015 | 0.02L | 0.24 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 488 |  |  | 2.12 | 0.34 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-4-8 | 6.83 | 23.3 | 5.32 | 5.7 | 3.77 | 0.463 | 0.01L | 0.0003L | 9e-05 | 0.001L | 18 | 2.88 | 0.193 | 0.001L | 0.02L | 0.26 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 16000 |  |  | 1.96 | 0.03L | 0.016 |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-4-8 | 7.25 | 16.9 | 6.82 | 3.6 | 1.2 | 0.191 | 0.01L | 0.0003L | 0.0001 | 0.001L | 12 | 1.5 | 0.107 | 0.001L | 0.022 | 0.24 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 9200 |  |  | 1.16 | 0.039 | 0.023 |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下* | 2015-4-1 | 7.14 | 1211 | 6.67 | 10 | 7 | 5.833 | 0.02 | 0.0003L | 4e-05 | 0.01L | 33 | 8.75 | 3.15 | 0.005L | 0.003L | 1.26 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.007 | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 9200000 | 548 | 3941 | 0.81 | 0.03L | 0.01L | 1.65 | 总磷、氨氮、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-4-13 | 7.06 | 22 | 6.1933 | 3.2233 | 1.7367 | 0.25667 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 14.2667 | 0.72667 | 0.12 | 0.0012 | 0.002L | 0.62 | 0.0005L | 0.0010667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.11 | 0.005L | 46 | 67.4667 | 204 | 0.39667 | 0.002 | 0.0003 | 4.3233 |  | Ⅲ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-4-13 | 7.19 | 21 | 6.3567 | 3.1933 | 1.72 | 0.21467 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.79333 | 0.12667 | 0.0013 | 0.002 | 0.23333 | 0.0005L | 0.0019667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.086667 | 0.005L | 2200 | 6.0933 | 226.3333 | 0.31333 | 0.0204 | 0.0032667 | 3.0767 |  | Ⅲ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-4-13 | 7.64 | 16.6 | 6.3 | 3.42 | 1.675 | 0.235 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.775 | 0.095 | 0.0014 | 0.002L | 0.34 | 0.0005L | 0.00155 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.105 | 0.005L | 1241 | 2.45 | 54.9 | 0.24 | 0.24175 | 0.0025 | 8.475 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-4-13 | 7.96 | 179.6 | 6.825 | 3.39 | 1.3425 | 0.28475 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.81 | 0.1225 | 0.0001L | 0.00225 | 0.6575 | 0.0005L | 0.00155 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.1 | 0.005L | 129 | 89.1175 | 246.75 | 0.41 | 0.00275 | 0.0003 | 3.1775 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-4-7 | 7.04 | 19.6 | 6.6 | 2.1 | 2.4 | 0.076 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 12.6 | 1.43 | 0.08 | 0.001L | 0.05L | 0.11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.1 | 0.02 | 3433 | 24 | 142 | 0.95 | 0.17 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-4-7 | 7.14 | 19.6 | 5.7 | 2.2 | 2 | 0.093 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 12 | 1.72 | 0.06 | 0.001L | 0.05L | 0.14 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02 | 3867 | 16.9 | 26.8 | 0.88 | 0.25 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-4-7 | 7.23 | 65 | 6.1 | 2.3 | 2L | 0.303 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 14.7 | 3.44 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.13 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02 | 5200 | 21.7 | 191 | 1.72 | 0.12 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-4-1 | 7.38 | 9289.3333 | 4.32 | 4.4 | 4.6 | 1.7333 | 0.023333 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 15.3333 | 4.7633 | 0.15333 | 0.017767 | 0.0029 | 0.02L | 0.0021 | 0.0037 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 1594.7746 | 409 | 3192 | 2.3133 | 0.11 | 0.014233 | 0.84667 | 氨氮、五日生化需氧量 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-4-1 | 7.85 | 29.7 | 7.08 | 1.2 | 1.7 | 0.35 | 0.01L | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 8.2 | 2.95 | 0.09 | 0.002L | 0.007L | 0.19 | 0.0003L | 0.001 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.111 | 0.02L | 8056 | 30.3 | 13.8 | 2.023 | 0.11 | 0.005L | 7.02 |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸*
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口* | 2015-4-16 | 7.54 | 260 | 4.06 | 6.4 | 2.9 | 0.786 | 0.08 | 0.0004 | 0.00001L | 0.0007 | 12 | 2.16 | 0.246 | 0.0003L | 0.06 | 0.1 | 0.0005L | 0.0005L | 4e-05 | 0.004L | 0.004L | 0.12 | 0.005L | 9200 | 8.62 | 26.49 | 0.83 | 0.05 | 0.01L |  | 石油类、总磷、高锰酸盐指数 | Ⅳ
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年5月
表3 2015年5月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-5-4 | 7.27 |  | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.109 | 0.03 | 0.0005L | 0.000009L | 0.0001 | 13.1 | 4.08 | 0.07 | 0.00241 | 0.004 | 0.56 | 0.00195 | 0.00268 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 13219 | 145 | 386 | 3.27 | 0.06 | 0.01 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-5-4 | 7.12 |  | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 0.148 | 0.007 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00007L | 10L | 2.34 | 0.05 | 0.00201 | 0.0016 | 0.19 | 0.00039 | 0.00226 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 320 | 32.8 | 19 | 1.93 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-5-4 | 7.08 |  | 6.5 | 3.4 | 2 | 0.089 | 0.008 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00007L | 10L | 1.94 | 0.03 | 0.0019 | 0.0008L | 0.3 | 0.00255 | 0.00198 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05 | 0.005L | 76 | 239 | 1227 | 1.59 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-5-4 | 7.27 | 101.5 | 0.38 | 9.48 | 12 | 9.92 | 0.03 | 0.002L | 0.00004L | 0.0004 | 31.8 | 14.61 | 1.407 | 0.006L | 0.005 | 0.54 | 0.0029 | 0.0038 | 0.00011 | 0.002L | 0.01 | 0.064 | 0.02L | 39000000 |  | 183.7 | 0.311 | 0.069 | 0.16 | 5.76 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-5-4 | 8.04 | 444.5 | 5.5 | 4.8 | 3.45 | 0.2975 | 0.03 | 0.0005 | 2.5e-05 | 0.001L | 17.5 | 0.46 | 0.065 | 0.002 | 0.05L | 0.145 | 0.0002L | 0.00105 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.0145 | 2200 | 17.9 | 7.71 | 0.115 | 0.155 | 0.01L | 0.515 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-5-4 | 7.9667 | 1349.3333 | 7.1333 | 3.6667 | 2.5667 | 0.27233 | 0.033333 | 0.00073333 | 3.3333e-05 | 0.001L | 11.3333 | 0.44333 | 0.073333 | 0.0023333 | 0.05L | 0.11 | 0.0002L | 0.00083333 | 0.0001L | 0.0046667 | 0.004L | 0.05L | 0.013 | 1600 | 19.1 | 9.55 | 0.11333 | 0.13 | 0.01L | 0.492 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-5-6 | 7.53 | 11.1 | 7.94 | 2.44 | 0.7 | 0.104 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.41 | 0.072 | 0.001L | 0.001L | 0.37 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.024 | 3700 | 5.79 | 12.2 | 2.29 | 0.213 | 0.022 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-5-6 | 7.63 | 13.2 | 7.61 | 1.85 | 1.37 | 0.081 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 1.18 | 0.046 | 0.005 | 0.02 | 0.31 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1600 | 9.3 | 53.5 | 1.04 | 0.229 | 0.02 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-5-6 | 7.47 | 14.5 | 7.1 | 2.32 | 1.63 | 0.243 | 0.08 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 11 | 2.61 | 0.134 | 0.005 | 0.016 | 0.41 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 75000 | 12.3 | 73.5 | 1.3 | 0.212 | 0.019 |  | 石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-5-6 | 7.47 | 721 | 5.34 | 4.47 | 2.13 | 0.185 | 0.06 | 0.0005 | 5.7e-05 | 0.001L | 20 | 2.44 | 0.081 | 0.001L | 0.03 | 0.63 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 20000 | 495 | 2810 | 1.25 | 0.242 | 0.205 |  | 石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-5-6 | 7.47 | 83 | 0.62 | 22.9 | 18 | 10.2 | 0.09 | 0.0054 | 6.2e-05 | 0.001L | 93 | 12.2 | 0.93 | 0.01 | 0.018 | 1.06 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 1.13 | 0.119 | 540000 | 74.4 | 151 | 1.31 | 0.373 | 0.238 |  | 氨氮、阴离子表面活性剂、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-5-5 | 8.1 | 384.3 | 7.1 | 3.2 | 2L | 0.338 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 13 | 2.7 | 0.099 | 0.004 | 0.05L | 0.28 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.014 | 4011 | 18 | 1448 | 1.36 | 0.22 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-5-4 | 6.79 | 16.1 | 6.5 | 4.43 | 1.2 | 0.286 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 16 | 1.87 | 0.16 | 0.001L | 0.02L | 0.34 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 13933 |  |  | 1.44 | 0.038 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-5-4 | 6.79 | 21.5 | 5.96 | 4.23 | 2.6 | 0.25 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 14 | 3.15 | 0.173 | 0.001L | 0.02L | 0.35 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 8501 |  |  | 0.88 | 0.029 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-5-6 | 6.8 | 15 | 6.2 | 4.2 | 1.3 | 0.158 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.001L | 11 | 1.6 | 0.092 | 0.001L | 0.02L | 0.25 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 20L |  |  | 1.03 | 0.035 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下*
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-5-4 | 7.88 | 363 | 6.91 | 3.16 | 1.7033 | 0.253 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 13.9 | 0.72667 | 0.1 | 0.0012 | 0.002L | 0.31333 | 0.0005L | 0.0014333 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.1 | 0.003 | 113 | 84.2667 | 198.6667 | 0.43667 | 0.0057 | 0.0019667 | 4.33 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-5-4 | 7.05 | 201.2 | 7.36 | 3.2333 | 1.5267 | 0.21367 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.78 | 0.066667 | 0.0014 | 0.002 | 0.35 | 0.0005L | 0.0015 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.093333 | 0.005L | 3500 | 20.5 | 232.6667 | 0.29 | 0.0267 | 0.0028667 | 3.0667 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-5-4 | 7.46 | 8.68 | 7.76 | 3.365 | 1.745 | 0.2355 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.765 | 0.095 | 0.0018 | 0.002L | 0.245 | 0.0005L | 0.00175 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.105 | 0.005L | 488 | 9.645 | 44.15 | 0.39 | 0.18145 | 0.005 | 8.41 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-5-4 | 7.93 | 3080 | 7.94 | 3.32 | 1.245 | 0.2825 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.8175 | 0.1 | 0.0004 | 0.002L | 0.42 | 0.0005L | 0.002175 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.085 | 0.005L | 168 | 140.25 | 222.5 | 0.425 | 0.0166 | 0.00715 | 3.16 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-5-4 | 7.09 | 55 | 6.7 | 2.7 | 3 | 0.672 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 14 | 2.39 | 0.1 | 0.001L | 0.05L | 0.07 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 7483 | 97.34 | 124 | 1.68 | 0.03 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-5-4 | 7.13 | 54 | 6.7 | 2.6 | 2.7 | 0.353 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 14 | 1.14 | 0.08 | 0.001L | 0.05L | 0.03 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02 | 5900 | 80.81 | 170 | 0.62 | 0.04 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-5-4 | 7.11 | 79.2 | 5.8 | 3.4 | 2L | 0.336 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 12.9 | 1.79 | 0.03 | 0.001L | 0.05L | 0.02L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 8167 | 38.4 | 208 | 1.06 | 0.11 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-5-5 | 7.2167 | 1783.3333 | 3.1 | 4.6 | 2.1 | 1.79 | 0.033333 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 20.3333 | 5.6333 | 0.35333 | 0.00934 | 0.0060333 | 0.02L | 0.0012667 | 0.0025333 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 34000 | 108 | 436 | 2.97 | 0.10333 | 0.0166 | 0.65333 | 氨氮、总磷、化学需氧量 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-5-4 | 7.94 | 32 | 7.36 | 1.7 | 1.6 | 0.17 | 0.02 | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 7.8 | 2.6 | 0.09 | 0.002L | 0.007L | 0.2 | 0.0003L | 0.0012 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.118 | 0.02L | 4380 | 32.1 | 9.53 | 2.07 | 0.06 | 0.005L | 5.18 |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸* | 2015-5-11 | 6.87 |  | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 0.05L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 16 | 1.025 | 0.18 | 0.05L | 0.025L | 0.26 | 0.00025L | 0.007L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.02L | 110 | [7 empty] | Ⅲ
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口*
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2015年6月
表3 2015年6月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2015-6-1 | 6.92 |  | 4.17 | 2.2 | 2.3 | 0.597 | 0.04 | 0.0005L | 2.8e-05 | 0.00026 | 10L | 2.94 | 0.12 | 0.0024 | 0.0063 | 0.24 | 0.00034 | 0.00292 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 11598 | 66 | 116 | 1.07 | 0.06 | 0.07 |  |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2015-6-1 | 7.18 |  | 5.79 | 1.5 | 1.5 | 0.11 | 0.008 | 0.0005L | 2.5e-05 | 0.00007L | 10L | 2.19 | 0.06 | 0.00165 | 0.0007 | 0.18 | 0.00024 | 0.002 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 23 | 69.7 | 139 | 1.62 | 0.2 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2015-6-1 | 7.29 |  | 6.13 | 1.9 | 1.5 | 0.062 | 0.01 | 0.0005L | 2e-05 | 5e-05 | 10L | 1.94 | 0.07 | 0.00124 | 0.0006 | 0.19 | 0.00045 | 0.00237 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 34 | 68.3 | 102 | 1.55 | 0.03 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2015-6-2 | 7.24 | 72.3 | 0.73 | 7.32 | 6.5 | 7.06 | 0.02 | 0.002L | 0.00004L | 0.0002L | 27.2 | 9.4 | 0.874 | 0.006L | 0.004 | 0.43 | 0.0022 | 0.0033 | 2e-05 | 0.002L | 0.002L | 0.269 | 0.02L | 13000000 |  | 113.8 | 1.056 | 0.02L | 0.088 | 11.35 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2015-6-1 | 8.03 | 441.5 | 5.6 | 4.7 | 3.75 | 0.2845 | 0.025 | 0.00055 | 1.5e-05 | 0.001L | 15 | 0.455 | 0.075 | 0.002 | 0.05L | 0.25 | 0.0002L | 0.00125 | 0.0001L | 0.0055 | 0.004L | 0.05L | 0.013 | 2350 | 35.4 | 8.515 | 0.135 | 0.12 | 0.01L | 0.537 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2015-6-1 | 7.9667 | 1293.6667 | 6.8 | 3.7667 | 2.5 | 0.27867 | 0.036667 | 0.00056667 | 2.3333e-05 | 0.001L | 10.3333 | 0.44667 | 0.073333 | 0.0023333 | 0.05L | 0.22 | 0.0002L | 0.0012667 | 0.0001L | 0.0066667 | 0.004L | 0.05L | 0.014 | 1266.6667 | 39.8 | 11.3 | 0.11667 | 0.15 | 0.01L | 0.512 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2015-6-2 | 7.06 | 6.9 | 6.85 | 2.54 | 0.99 | 0.234 | 0.02 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10 | 2.39 | 0.175 | 0.001L | 0.001L | 0.38 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.052 | 0.02L | 4700 | 7.47 | 6.17 | 1.96 | 0.13 | 0.027 |  |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2015-6-2 | 7.53 | 11.6 | 7.26 | 2.45 | 2.01 | 0.012 | 0.03 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 10L | 2.42 | 0.09 | 0.002 | 0.028 | 0.3 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1600 | 9.36 | 53.2 | 1.14 | 0.081 | 0.003 |  |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2015-6-2 | 7.7 | 14.6 | 6.68 | 2.79 | 2.77 | 0.191 | 0.07 | 0.0003L | 0.00005L | 0.001L | 12 | 3.15 | 0.316 | 0.001 | 0.052 | 0.37 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 78000 | 19 | 106 | 1.32 | 0.056 | 0.011 |  | 总磷、石油类 | Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2015-6-2 | 7.52 | 35.1 | 5.2 | 4.35 | 4.16 | 1.81 | 0.07 | 0.0003L | 4.3e-05 | 0.001L | 21 | 4.19 | 0.101 | 0.001L | 0.017 | 0.38 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 11000 | 87.3 | 186 | 1.35 | 0.072 | 0.183 |  | 氨氮、石油类、化学需氧量 | Ⅴ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2015-6-2 | 7.37 | 50 | 0.24 | 12.5 | 14.8 | 4.12 | 0.08 | 0.0037 | 6.1e-05 | 0.001L | 64 | 5.42 | 0.826 | 0.018 | 0.044 | 0.9 | 0.003L | 0.007L | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.973 | 0.068 | 590000 | 56 | 93.9 | 1.06 | 0.366 | 0.241 |  | 阴离子表面活性剂、总磷、氨氮 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2015-6-1 | 7.7 | 23.1 | 5.8 | 3.1 | 2.2 | 0.388 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 13 | 2.48 | 0.093 | 0.004 | 0.05L | 0.33 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 5473 | 31 | 27 | 1.19 | 0.22 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2015-6-3 | 7.06 | 30.3 | 5.09 | 5.4 | 0.6 | 0.108 | 0.01L | 0.0003L | 6e-05 | 0.001L | 14 | 2.38 | 0.178 | 0.0018 | 0.02L | 0.2 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 13933 |  |  | 1.88 | 0.211 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2015-6-3 | 6.89 | 14.5 | 6.57 | 5.8 | 3.9 | 0.105 | 0.01L | 0.0003L | 4e-05 | 0.001L | 18 | 4.66 | 0.196 | 0.002 | 0.02L | 0.19 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 16000 |  |  | 3.72 | 0.03L | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2015-6-4 | 7.15 | 16 | 5.18 | 5 | 0.8 | 0.074 | 0.01L | 0.0003L | 5e-05 | 0.001L | 14 | 1.25 | 0.065 | 0.001L | 0.02L | 0.16 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 9200 |  |  | 0.97 | 0.095 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下*
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2015-6-15 | 6.76 | 313 | 7.1467 | 3.1033 | 1.7167 | 0.255 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 11.8333 | 0.71667 | 0.086667 | 0.0013 | 0.0033333 | 0.34667 | 0.0005L | 0.0031333 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.096667 | 0.005L | 137 | 96.6 | 216.6667 | 0.41667 | 0.1072 | 0.0139 | 4.34 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2015-6-15 | 6.9 | 253.7 | 7.16 | 3.1933 | 1.48 | 0.20367 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 10L | 0.75667 | 0.073333 | 0.0016 | 0.0073333 | 0.37333 | 0.0005L | 0.0038333 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.093333 | 0.005L | 1766 | 62.8667 | 229 | 0.29667 | 0.1761 | 0.0089333 | 3.1733 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2015-6-10 | 7.51 | 8.8 | 7.26 | 3.365 | 1.735 | 0.2385 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.765 | 0.095 | 0.0022 | 0.0085 | 0.275 | 0.0005L | 0.00235 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.11 | 0.005L | 2200 | 8.835 | 47.4 | 0.37 | 0.0373 | 0.01835 | 8.375 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2015-6-10 | 7.39 | 3158 | 7.905 | 3.3425 | 1.285 | 0.28775 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 10L | 0.8175 | 0.09 | 0.0018 | 0.00875 | 0.515 | 0.0005L | 0.002975 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.0925 | 0.003 | 168 | 118.5 | 241 | 0.4225 | 0.0324 | 0.011725 | 3.1875 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2015-6-2 | 6.96 | 146 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 0.494 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 12.7 | 1.53 | 0.09 | 0.001L | 0.05L | 0.07 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 6467 | 11.6 | 8.47 | 0.87 | 0.07 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2015-6-2 | 6.95 | 495 | 6.6 | 2.5 | 2.5 | 0.414 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 12 | 0.78 | 0.05 | 0.001L | 0.05L | 0.02 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.09 | 0.02L | 5817 | 25.1 | 57.1 | 0.27 | 0.08 | 0.01L |  |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2015-6-2 | 6.95 | 472 | 6.1 | 3 | 2.2 | 0.531 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 16.2 | 1.44 | 0.06 | 0.001L | 0.05L | 0.02L | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.08 | 0.02L | 8383 | 18.52 | 72.4 | 0.74 | 0.25 | 0.01L |  |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2015-6-3 | 7.04 | 224.3667 | 2.9067 | 5.5 | 3.9667 | 1.4833 | 0.036667 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 14.6667 | 3.6533 | 0.32333 | 0.00244 | 0.010467 | 0.38 | 0.0009 | 0.0017333 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 28000 | 21.5 | 20.3 | 2.0567 | 0.10333 | 0.014767 | 0.72 | 总磷、氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2015-6-1 | 7.67 | 31.4667 | 7.1167 | 1.6333 | 1.8 | 0.03 | 0.01 | 0.0003L | 0.00001L | 0.001L | 8.5333 | 2.85 | 0.12 | 0.002L | 0.007L | 0.40333 | 0.0003L | 0.0016333 | 0.00065L | 0.004L | 0.002L | 0.12733 | 0.02L | 4765.0235 | 19.2997 | 8.29 | 2.6733 | 0.003L | 0.005L | 6.3433 |  | Ⅲ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 东溪水闸*
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口*
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次。

## 表4 广东省直排海污染源水质监测信息 2015年第2季度
表4 2015年第2季度广东省直排海污染源（及排污沟、渠）监测信息
省份 | 所在 城市 | 企业名称 | 监测时间 | [36 empty] | 执行标准 | 超标因子
|  |  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 色度(稀释倍数) | 磷酸盐(以P计) | 邻-二甲苯 | 苯胺类 | 总氮 | 总磷
广东省 | 广州 | 广州中科成污水净化有限公司（原南沙污水处理厂） | 2015-4-23 | 10.4 | 3.2 | 8 | 6.92 | 0.04L |  |  | 0.17 | 0.004L | 0.005L | 0.72 |  |  |  | 0.01L | 0.05L |  | 0.021 | 0.01L | 3L |  |  | 4 | 0.05 |  | 10L |  |  |  | 0.7L |  |  |  |  | 5.79 | 0.22 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 广州 | 广州临海环境技术有限公司（原小虎岛污水处理厂） | 2015-4-22 | 10L | 3.5 | 9 | 7.15 | 0.04L |  |  | 0.07 | 0.004L | 0.005L | 0.36 |  |  |  | 0.01 | 0.05L |  | 0.045 | 0.01L | 3L | 1.29 |  | 4 | 0.06 |  | 10L |  |  |  | 0.7L |  |  |  |  | 8.92 | 0.2 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 深圳 | 葵涌污水处理厂 | 2015-4-13 | 16 | 0.5L | 5 | 7.15 | 0.04 |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.03; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.031 |  | 20L |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 4.65 | 0.138 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 深圳 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | 2015-4-22 | 30 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.07; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总镉: 2L |  |  |  | 0.003 | [9 empty] | 1.54 | 0.379 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 2015-4-28 | 26.3 | 4 | 4 | 6.69 | 0.04L |  |  | 0.04 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 1.17; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.34; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.024L | 0.002L | 800 |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 8.48 | 0.499 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南山污水处理厂 | 2015-4-14 | 16L | 2.4 | 4 | 6.7 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.42; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.045 | 0.002L | 20L |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 15.4 | 0.052 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 蛇口污水处理厂 | 2015-4-14 | 16L | 3.2 | 8 | 7.38 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 10.2; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.042 | 0.002 | 20L |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 15.4 | 0.182 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 海洋世界有限公司污水处理工程 (小梅沙污水处理厂） |  | 16L | 4 | 14 | 7.26 | 0.04 |  |  | 0.09 | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 1.11; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.19; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.047 | 0.002L | 470 | [8 empty] | 8.73 | 0.618 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 固戍污水处理厂 | 2015-4-23 | 26.7 | 4.2 | 4 | 6.88 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 0.85; 总砷: 0.02L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 2L |  |  | 0.025 | 0.004 | 16000 |  |  |  | 10L |  |  |  |  | 24.7 | 0.602 | GB18918-2002表1一级B标准 | 粪大肠菌群
广东省 | 深圳 | 南海玫瑰园排放口 | 2015-4-16 | 136 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 六价铬: 0.002L; 氨氮: 23.09; 总砷: 0.0004L; 总铅: 0.0002L; 总汞: 0.09; 总镉: 0.02L |  |  |  | 0.002L | [9 empty] | 24.3 | 2.308 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 化学需氧量、氨氮
广东省 | 珠海 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 2015-4-7 | 23 |  | 20 | 7.38 | 0.29 |  | 0.33 |  | 0.004L |  | 1.65 | 0.006L |  | 0.01L | 0.0003 | 0.05L | 0.01L | 0.02L | 0.01L | 3L | [14 empty] | 2.58 | 0.2 | GB21900-2008表3水污染物特殊排放限值
广东省 | 珠海 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | 2015-4-7 | 27 | 8.2 | 21 | 7.82 | 0.75 | [16 empty] | 11.3 | 4 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(北区) | 2015-4-7 | 25 | 7.5 | 18 | 7.53 | 0.33 |  |  | 0.17 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 5.53; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.75 |  | 3500 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.6 | 0.52 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲二期) | 2015-4-7 | 25 | 7.5 | 16 | 7.47 | 0.23 |  |  | 0.15 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 8.34; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 16 | 0.8 |  | 54000 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 9.15 | 0.51 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准 | 粪大肠菌群数
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一期) | 2015-4-7 | 23 | 7.4 | 17 | 7.62 | 0.35 |  |  | 0.19 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 11.2; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 16 | 0.77 |  | 22000 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17.7 | 0.53 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准 | 粪大肠菌群数
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | 2015-4-8 | 23 | 7.3 | 19 | 7.2 | 0.21 |  |  | 0.2 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 5.54; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.71 |  | 1300 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.89 | 0.51 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | 2015-4-8 | 21 | 7.1 | 17 | 7.11 | 0.32 |  |  | 0.35 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.243; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.04; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.68 |  | 130 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.04 | 0.47 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(一、二期) | 2015-4-8 | 20 | 6.9 | 17 | 7.1 | 0.29 |  |  | 0.14 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.651; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.87 |  | 170 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.54 | 0.56 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | 2015-4-9 | 22 | 7.2 | 17 | 7.52 | 0.42 |  |  | 0.39 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.415; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.92 |  | 20L |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.03 | 0.46 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 2015-4-9 | 20 | 6.7 | 17 | 7.84 | 0.19 | 0.01L | 0.23 | 0.25 | 硫化物: 0.103; 氨氮: 1.35; 总锌: 0.049; 总铜: 0.13 |  | 8 | 0.66 | [6 empty] | 8 | 0.3 |  |  | 2.51 | 0.33 | GB13456-2012表1标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | 2015-4-8 | 20 | 6.9 | 16 | 7.16 | 0.39 |  |  | 0.21 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.837; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.02L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.84 |  | 60 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 | 0.59 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 2015-4-8 | 21 | 6.9 | 19 | 8.15 | 0.25 |  |  | 0.24 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.282; 总砷: 0.002; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.03; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  | 8 | 0.9 |  | 5400 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1.31 | 0.7 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市联泰水质净化厂 | 2015-4-16 | 25 | 8.12 | 19 | 6.83 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.36; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.015L; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.395 |  | 690 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 9.13 | 1.32 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市澄海区清源水质净化厂 | 2015-4-15 | 12 | 4.9 | 18 | 7.02 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.687; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.003; 总汞: 0.018; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.473 |  | 530 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 6.03 | 0.578 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 南澳县后江污水处理厂 | 2015-4-15 | 12 | 4.5 | 18 | 7.02 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.493; 总砷: 0.003L; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.064; 总铬: 0.001L; 总镉: 0.7L |  |  | 0.52 |  | 3100 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 14.5 | 2.55 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 惠州 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 2015-4-23 | 26 | 6 | 8 | 7.52 | 0.13 | 0.0003L |  |  | 硫化物: 0.016; 氨氮: 0.18 | 7.1 |  |  | 0.004L | [11 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 惠州 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 2015-4-9 | 43 | 9 | 6 | 7.87 | 0.02L |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.18; 总砷: 0.0009; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.01L; 总镉: 3L |  |  | 0.82 |  | 60 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5.22 | 0.34 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 惠州 | 中海油石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 2015-4-29 | 31 |  | 8 | 7.66 | 0.02L | 0.0003L |  | 0.09 | 0.004L | 0.005L | 0.35 | 0.033 |  | 0.01L |  | 0.05L | 0.01L |  | 0.01L | 3L |  |  |  | 0.05L | 0.004L |  | 0.00004L | 0.00003L | 0.00002L |  | 4 | 0.06 | 0.00003L |  |  |  | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 汕尾 | 汕尾市污水处理厂 | 2015-4-14 | 26.2 | 14.6 | 11 | 6.96 | 0.53 |  |  | 1.36 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.321; 总砷: 0.0035; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.14; 总铬: 0.0003L; 总镉: 1L |  |  | 0.88 |  | 4845 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10.7 | 0.85 | GB18919-2002表1二级标准与DB44/26-2001第二时段二级标准的严者
广东省 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2015-4-13 | 19 | 5 | 8 | 7.15 |  |  |  |  | 氨氮: 3.36 |  | 4 | [11 empty] | 8.52 | 0.12 | GB3544-2008表2表3制浆和造纸联合生产企业
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2015-5-11 | 11 | 4 | 5 | 7.31 | 0.08 | 0.01L | 0.62 | 0.15 | 0.004L | 0.005L | 0.94 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0008 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 4.4 | 0.1 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2015-5-11 | 10L | 3 | 6 | 7.21 | 0.04 | 0.01L | 0.27 | 0.1 | 0.004L | 0.005L | 0.1 | 0.22 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 3.72 | 0.04 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2015-5-11 | 10L | 4 | 6 | 7.46 | 0.05 | 0.01L | 0.35 | 0.17 | 0.004L | 0.005L | 3.22 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 9.09 | 0.04 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2015-4-15 | 13 | 4 | 4L | 7.61 | 0.05 | 0.01L |  |  | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.005L; 氨氮: 3.98; 总铜: 0.05L |  | 2 | 0.05L | [9 empty] | 0.03L | 7.43 | 0.18 | GB4287-2012表1标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2015-5-11 | 10L | 3 | 6 | 7.21 | 0.04 | 0.01L | 0.27 | 0.1 | 0.004L | 0.005L | 0.1 | 0.22 | 0.0002L | 0.05L | 0.0004 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 3.72 | 0.04 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2015-5-11 | 11 | 4 | 5 | 7.31 | 0.08 | 0.01L | 0.62 | 0.15 | 0.004L | 0.005L | 0.94 | 0.02L | 0.0002L | 0.05L | 0.0008 | 0.01L | 0.05L | 0.01L |  | 1L | [14 empty] | 4.4 | 0.1 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 中山 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2015-5-18 | 29.3 | 7.8 | 18.3 | 7.64 | 0.09 |  | 0.25 | 0.05 | 硫化物: 0.02L; 氨氮: 0.17 |  |  | 0.098 | [12 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 华美（台山）五金制品有限公司 | 2015-4-14 | 32 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 5.03; 总锌: 0.05L; 总铜: 0.05L; 总铅: 0.2L |  |  |  | 0.004L | [11 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 国华台山电厂 | 2015-4-14 | 15 |  |  | 6.8 | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.093 | [15 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 台山市王府洲污水处理有限公司 | 2015-4-14 | 47 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.035 | [13 empty] | 5.24 | 0.62 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 化学需氧量
广东省 | 江门 | 台山市海宴污水处理厂 | 2015-4-14 | 32 |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.303 | [13 empty] | 0.73 | 0.06 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 江门 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 2015-4-13 | 94 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 9.77 | [13 empty] | 34.9 | 0.44 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 阳江 | 嘉吉粮油有限公司 | 2015-4-20 | 21 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.89 | 氨氮: 0.04; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.05L; 总镉: 1L | [13 empty] | 0.44 | 0.01 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 阳江 | 闸坡污水处理厂排出口 | 2015-4-3 | 32.2 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.85 | 六价铬: 0.006L; 氨氮: 3.08; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.02L; 总汞: 0.04L; 总镉: 1L | [13 empty] | 13.5 | 0.42 | DB44/26-2001第二时段二级标准
广东省 | 湛江 | 广东湛化企业股份有限公司 | 2015-4-22 | 5L | 2L | 88 | 7.35 |  |  | 1.66 |  | 氨氮: 1.28; 总铜: 0.05L; 总砷: 0.003; 总铅: 0.2L; 总镉: 50L | [14 empty] | 0.662 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 2015-4-13 | 8 | 2.6 | 6 | 8.22 | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.066 | [15 empty] | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江市东洋水产有限公司 | 2015-4-29 | 74 | 48.4 | 32 | 6.6 |  |  |  |  | 氨氮: 0.075 | [14 empty] | 9.02 | DB44/26-2001第一时段二级标准 | 总磷、五日生化需氧量
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山污水处理厂 | 2015-4-14 | 33 | 12 | 18 | 6.41 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.41; 总砷: 0.0012; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.04; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.1L |  | 2 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.02L |  |  |  |  | 15.4 | 0.78 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂 | 2015-4-14 | 16 | 11 | 18 | 6.82 | 0.04L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 6.92; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.04L; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.1L |  | 2 | 0.05L |  | 20L |  |  |  | 0.02L |  |  |  |  | 12.6 | 0.182 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 茂名 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 | 2015-4-22 | 55 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.346; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.0005L; 总汞: 0.01L; 总镉: 0.02L |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 3.57 | 0.143 | GB18486-2001表1
广东省 | 茂名 | 电白县污水处理厂 | 2015-4-16 | 10 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.047; 总砷: 0.0005L; 总铅: 0.001; 总汞: 0.01L; 总镉: 0.02L |  |  |  | 0.004L | [9 empty] | 12 | 0.906 | DB44/26-2001第二时段二级标准
备注:1.pH值为无量纲，总汞和总镉单位为ug/L,烷基汞单位为ng/L,其他监测指标单位为mg/L。 2.若有总氮和总磷统一按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002相应时段标准限值进行评价。 3.未检出为检出限加"L"