## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2016年1月
表3 2016年1月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2016-1-5 | 7.3 | -1 | 4.27 | 2.4 | 2.8 | 1.29 | 0.01 | 0.0005L | 1.1e-05 | 0.0001 | 10L | 4.44 | 0.11 | 0.00295 | 0.0084 | 0.34 | 0.00098 | 0.00312 | 8e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 6232 | 45.3 | 131 | 1.79 | 0.06 | 0.04 | -1 | 氨氮 | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2016-1-5 | 7.21 | -1 | 6.83 | 1.3 | 1.1 | 0.197 | 0.008 | 0.0005L | 1.3e-05 | 8e-05 | 10L | 2.24 | 0.06 | 0.00189 | 0.0023 | 0.15 | 0.0004 | 0.00123 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 186 | 17.2 | 16.4 | 1.68 | 0.06 | 0.01 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2016-1-5 | 7.25 | -1 | 6.27 | 1.5 | 1.3 | 0.389 | 0.01 | 0.0005L | 1.4e-05 | 5e-05 | 10L | 2.06 | 0.07 | 0.00179 | 0.00313 | 0.15 | 0.0006 | 0.00172 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 79 | 26.8 | 61.9 | 1.69 | 0.04 | 0.01L | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2016-1-4 | 7.05 | 152 | 0.51 | 8.82 | 8.4 | 6.96 | 0.02L | 0.002L | 0.00004L | 0.0002L | 27.4 | 12.49 | 0.674 | 0.006L | 0.007 | 0.4 | 0.0007 | 0.004 | 0.00002L | 0.002L | 0.006 | 0.064 | 0.02L | 13000000 | -1 | 344 | 2.022 | 0.036 | 0.073 | 13.67 | 氨氮、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2016-1-4 | 7.94 | 284.5 | 5.85 | 4.15 |  | 0.219 | 0.025 | 0.00085 | 0.00001L | 0.001L | 13.5 | 0.355 | 0.065 | 0.001L | 0.05L | 0.2 | 0.0002L | 0.00105 | 0.0001L | 0.0045 | 0.004L | 0.05L | 0.014 | 4100 | 24.8 | 12.05 | 0.105 | 0.135 | 0.025 | 0.521 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2016-1-4 | 7.87 | 413.3333 | 7.1667 | 2.6 |  | 0.22967 | 0.036667 | 0.0007 | 3e-05 | 0.001L | 10.3333 | 0.38333 | 0.07 | 0.001L | 0.05L | 0.22333 | 0.0002L | 0.00093333 | 0.0001L | 0.0063333 | 0.004L | 0.05L | 0.013333 | 1600 | 31.2 | 46.9667 | 0.12333 | 0.13 | 0.033333 | 0.497 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2016-1-5 | 7.5 | 8.27 | 8.66 | 3.47 | 0.57 | 0.17 | 0.04 | 0.0003L | 0.000015L | 0.001L | 10L | 2.33 | 0.111 | 0.001L | 0.001L | 0.34 | 0.0003L | 0.00088 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 4700 | 5.41 | 9 | 1.66 | 0.019 | 0.005 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2016-1-5 | 7.73 | 11.7 | 8.13 | 2.19 | 2.03 | 0.025L | 0.03 | 0.0003L | 0.000015L | 0.001L | 10L | 1.29 | 0.074 | 0.003 | 0.011 | 0.33 | 0.0003L | 0.00059 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1900 | 9.54 | 54.2 | 1.03 | 0.032 | 0.004 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2016-1-5 | 7.53 | 12.6 | 6.07 | 3.73 | 3.43 | 0.925 | 0.08 | 0.0003L | 1.9e-05 | 0.001L | 19 | 2.95 | 0.126 | 0.001 | 0.008 | 0.38 | 0.0003L | 0.00096 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 90000 | 10.2 | 58.3 | 1.14 | 0.025 | 0.026 | -1 | 石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2016-1-5 | 7.55 | 77 | 4.96 | 4.35 | 3.09 | 0.025L | 0.07 | 0.0006 | 1.9e-05 | 0.001L | 22 | 2.07 | 0.064 | 0.001L | 0.01 | 0.45 | 0.0003L | 0.00066 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 21000 | 40 | 227 | 1.16 | 0.011 | 0.271 | -1 | 化学需氧量、石油类 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2016-1-5 | 7.24 | 125 | 0.38 | 25.4 | 27.3 | 7.66 | 0.09 | 0.0023 | 2.8e-05 | 0.001L | 114 | 9.57 | 1.01 | 0.003 | 0.037 | 1.09 | 0.0003L | 0.00304 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 1.41 | 0.167 | 550000 | 90.2 | 210 | 1.15 | 0.184 | 0.161 | -1 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2016-1-4 | 7.7 | 438 | 6.8 | 3 | 2L | 0.496 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 16 | 2.68 | 0.054 | 0.004 | 0.05L | 0.27 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 8156 | 21.4 | 1112 | 1.23 | 0.21 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2016-1-6 | 7.09 | 14.8 | 7.95 | 3.2 | 0.5L | 0.036 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 11 | 3 | 0.14 | 0.002 | 0.02 | 0.22 | 0.0004L | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 11860 | -1 | -1 | 2.41 | 0.09 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2016-1-6 | 6.84 | 21.1 | 5.09 | 4.2 | 3.2 | 0.955 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 15 | 4.03 | 0.17 | 0.003 | 0.03 | 0.27 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 8501 | -1 | -1 | 2.47 | 0.19 | 0.012 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2016-1-6 | 7.5 | 16.1 | 6.04 | 4 | 1 | 0.043 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 15 | 2.24 | 0.14 | 0.001L | 0.02L | 0.18 | 0.0004L | 0.0005 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005 | 16000 | -1 | -1 | 1.66 | 0.03L | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下* | 2016-1-5 | 7.73 | 676 | 6.22 | 8.7 | 7 | 4.2 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.01L | 38 | 16.2 | 2.04 | 0.005L | 0.003L | 0.28 | 0.0004L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.12 | 0.005L | 5400000 | 350 | 2234 | 0.29 | 0.37 | 0.01L | 4.76 | 氨氮、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2016-1-5 | 6.79 | 56.1 | 7.75 | 3.1567 | 1.78 | 0.26267 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 11.1667 | 0.71 | 0.046667 | 0.0015667 | 0.002L | 0.42 | 0.0005L | 0.0021667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 232 | 43.3333 | 86.2333 | 0.41 | 0.0181 | 0.020533 | 3.2 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2016-1-5 | 6.92 | 20.6667 | 7.6633 | 3.2633 | 1.5267 | 0.21267 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.77667 | 0.07 | 0.0021 | 0.0066667 | 0.3 | 0.0005L | 0.0026 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.093333 | 0.005L | 5400 | 52.7333 | 79.4667 | 0.41 | 0.023533 | 0.020533 | 2.9467 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2016-1-5 | 7.13 | 5.55 | 7.5 | 3.14 | 1.765 | 0.2425 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.745 | 0.025 | 0.00105 | 0.002L | 0.47 | 0.0005L | 0.00145 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 2400 | 131.5 | 237.5 | 0.315 | 0.10175 | 0.0036 | 7.64 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2016-1-5 | 7.4 | 4523 | 7.235 | 3.455 | 1.45 | 0.2905 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.8 | 0.08 | 0.0001L | 0.002L | 0.4975 | 0.0005L | 0.002725 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.09 | 0.005L | 74 | 130.25 | 244.75 | 0.33 | 0.01305 | 0.00515 | 2.995 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2016-1-4 | 7.09 | 12.3 | 6.1 | 1.9 | 2.6 | 0.668 | 0.01L | 0.003 | 0.00005L | 0.01L | 15 | 2.8 | 0.17 | 0.001L | 0.05L | 0.08 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.005 | 0.11 | 0.02 | 57500 | 12.8 | 8.62 | 1.51 | 0.07 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2016-1-4 | 6.59 | 13.6 | 6.8 | 2.1 | 2.5 | 0.657 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 15.8 | 3.12 | 0.11 | 0.001L | 0.05L | 0.35 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.11 | 0.03 | 13167 | 20.3 | 13.1 | 1.54 | 1 | 0.08 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2016-1-5 | 6.79 | 24.1 | 7.2 | 3 | 3.6 | 0.853 | 0.02 | 0.0004 | 0.00002L | 0.001L | 16 | 1.99 | 0.12 | 0.007 | 0.05L | 0.61 | 0.0002L | 0.007L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.09 | 0.007 | 7867 | 9.29 | 8.98 | 0.43 | 0.39 | 0.05 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2016-1-4 | 7.1333 | 723.75 | 4.0667 | 3.5167 | 3.8667 | 1.6817 | 0.01 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 15.3333 | 4.4467 | 0.19 | 0.0041983 | 0.0019167 | 0.41333 | 0.00083333 | 0.0015 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.083333 | 0.005L | 5370.1598 | 45.35 | 12.9333 | 2.0767 | 0.10167 | 0.0032283 | 0.7 | 氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2016-1-4 | 7.6533 | 28.0667 | 8.1467 | 1.2333 | 1.6667 | 0.38667 | 0.026667 | 0.0003L | 0.00001L | 0.00009L | 7.5667 | 2.3667 | 0.083333 | 0.0022567 | 0.00135 | 0.15333 | 0.0003L | 0.00056667 | 0.00005L | 0.004L | 0.002L | 0.032667 | 0.02L | 8056.27 | 23.4495 | 12 | 1.8223 | 0.064367 | 0.00012L | 8.1767 |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 凤江桥* | 2016-1-4 | 6.78 |  | 6 | 2.8 | 2.5 | 0.41 | 0.05L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 17 | 0.48 | 0.08 | 0.05L | 0.025L | 0.28 | 0.00025L | 0.007L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.02L | 79 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口* | 2016-1-6 | 6.68 | 390 | 5.41 | 8.4 | 8.8 | 0.278 | 0.01L | 0.0003L | 0.00001L | 0.0005L | 42 | 5.28 | 0.434 | 0.0003L | 0.02L | 0.02L | 0.0005L | 0.0005L | 0.00002L | 0.004L | 0.004L | 0.08 | 0.005L | 24000 | 11.26 | 62.3 | 0.04L | 0.08 | 0.01L | 1L | 总磷、化学需氧量、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次；“-1”表示未监测。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2016年2月
表3 2016年2月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2016-2-2 | 7.08 | -1 | 4.31 | 1.6 | 1.4 | 1.05 | 0.01 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00017 | 10L | 3.16 | 0.12 | 0.00576 | 0.0244 | 0.22 | 0.00155 | 0.00808 | 0.0002 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 6131 | 31.1 | 41.7 | 1.56 | 0.1 | 0.03 | -1 | 氨氮 | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2016-2-2 | 7.22 | -1 | 6.35 | 1.7 | 1.5 | 0.251 | 0.007 | 0.0005L | 1.4e-05 | 0.00013 | 10L | 2.36 | 0.07 | 0.01098 | 0.0128 | 0.14 | 0.00056 | 0.00355 | 7e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 1029 | 16.9 | 8.38 | 1.57 | 0.09 | 0.01 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2016-2-2 | 7.32 | -1 | 6.11 | 1.5 | 1.5 | 0.297 | 0.01L | 0.0005L | 6e-06 | 8e-05 | 10L | 2.51 | 0.07 | 0.00771 | 0.0065 | 0.15 | 0.00136 | 0.00333 | 5e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 45 | 18.5 | 8.45 | 1.56 | 0.09 | 0.008 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2016-2-2 | 7.11 | 148 | 0.35 | 6.52 | 5.5 | 5.77 | 0.02L | 0.002L | 0.00004L | 0.0002L | 22.3 | 11.35 | 0.457 | 0.006L | 0.01 | 0.39 | 0.0009 | 0.0039 | 3e-05 | 0.002L | 0.002L | 0.635 | 0.02L | 3300000 | -1 | 316 | 1.698 | 0.043 | 0.037 | 5.52 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2016-2-1 | 8.025 | 398.5 | 5.85 | 3.75 | 3.45 | 0.241 | 0.025 | 0.00175 | 0.00001L | 0.001L | 12.5 | 2.065 | 0.095 | 0.001L | 0.05L | 0.265 | 0.0004L | 0.0008 | 0.0001L | 0.0055 | 0.004L | 0.085 | 0.0145 | 4100 | 25.55 | 39.1 | 0.815 | 0.125 | 0.025 | 0.4875 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2016-2-1 | 7.83 | 312 | 7.2333 | 2.3 | 2.3333 | 0.21533 | 0.036667 | 0.0016 | 0.00001L | 0.001L | 10.3333 | 1.95 | 0.073333 | 0.001L | 0.05L | 0.16 | 0.0004L | 0.00096667 | 0.0001L | 0.0053333 | 0.004L | 0.07 | 0.012667 | 1600 | 21.95 | 18.8333 | 0.78667 | 0.13333 | 0.026667 | 0.4735 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2016-2-1 | 6.93 | 7.42 | 9.59 | 3.92 | 0.89 | 0.14 | 0.02 | 0.0006 | 2.5e-05 | 0.001L | 16 | 2.22 | 0.169 | 0.001L | 0.001L | 0.28 | 0.0003L | 0.00208 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.024 | 4300 | 9.12 | 6.67 | 0.405 | 0.089 | 0.042 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2016-2-1 | 7.65 | 7.3 | 9.08 | 2.34 | 1.52 | 0.194 | 0.02 | 0.0003L | 0.000015L | 0.001L | 10L | 1.52 | 0.067 | 0.002 | 0.029 | 0.27 | 0.0003L | 0.00249 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 2000 | 3.14 | 17.9 | 1 | 0.094 | 0.022 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2016-2-1 | 7.51 | 7.89 | 8.85 | 2.75 | 1.85 | 0.276 | 0.02 | 0.0003L | 0.000015L | 0.001L | 12 | 2.22 | 0.133 | 0.002 | 0.01 | 0.27 | 0.0003L | 0.00209 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 90000 | 3.04 | 17.3 | 1.03 | 0.121 | 0.009 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2016-2-1 | 7.55 | 7.98 | 7.08 | 3.67 | 3.5 | 1.08 | 0.04 | 0.0003L | 3.2e-05 | 0.001L | 18 | 2.9 | 0.071 | 0.002 | 0.027 | 0.33 | 0.0003L | 0.00143 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 140000 | 10.4 | 59.2 | 1.2 | 0.034 | 0.152 | -1 | 氨氮 | Ⅳ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2016-2-1 | 7.03 | 31 | 3.01 | 10 | 9.83 | 2.04 | 0.04 | 0.0007 | 6.7e-05 | 0.001L | 30 | 3.19 | 0.256 | 0.004 | 0.019 | 0.51 | 0.0003L | 0.00199 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.638 | 0.144 | 410000 | 46.4 | 72.9 | 0.711 | 0.042 | 0.047 | -1 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2016-2-1 | 7.3 | 65.4 | 9.5 | 5.7 | 2 | 0.448 | 0.02 | 0.0003L | 0.00004L | 0.003 | 16 | 2.75 | 0.193 | 0.004 | 0.05L | 0.28 | 0.001 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 7010 | 17.6 | 72.5 | 1.23 | 0.2 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2016-2-17 | 6.92 | 13.8 | 6.78 | 3.2 | 0.6 | 0.745 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 12 | 3.72 | 0.19 | 0.001L | 0.01 | 0.16 | 0.0004L | 0.0008 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 16000 | -1 | -1 | 1.51 | 0.08 | 0.01 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2016-2-17 | 6.99 | 18 | 5.66 | 3.6 | 2.4 | 0.872 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 16 | 4.21 | 0.18 | 0.001L | 0.01 | 0.2 | 0.0004L | 0.0007 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 1368 | -1 | -1 | 1.81 | 0.1 | 0.02 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2016-2-18 | 7.58 | 15.1 | 7.87 | 3.8 | 0.9 | 0.276 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 12 | 2.54 | 0.12 | 0.002 | 0.02L | 0.14 | 0.0004L | 0.0007 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 9200 | -1 | -1 | 1.48 | 0.06 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下* | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 总氮 to 氰化物
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2016-2-1 | 7.01 | 58.3 | 7.77 | 3.2333 | 1.85 | 0.26267 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 12.3667 | 0.72 | 0.043333 | 0.0018667 | 0.002L | 0.45533 | 0.0005L | 0.0014333 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.08 | 0.005L | 260 | 40.1333 | 89.1333 | 0.41333 | 0.0234 | 0.0106 | 3.1933 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2016-2-2 | 7.03 | 11.7 | 7.9467 | 3.2867 | 1.46 | 0.216 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.77 | 0.08 | 0.0008 | 0.002L | 0.26333 | 0.0005L | 0.0015333 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.083333 | 0.005L | 5400 | 54.1 | 83.1333 | 0.41 | 0.012933 | 0.0078667 | 2.9733 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2016-2-1 | 7.25 | 5.55 | 7.6 | 3.355 | 1.825 | 0.233 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.755 | 0.025 | 0.0001L | 0.002L | 0.235 | 0.0005L | 0.0017 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.055 | 0.005L | 1934 | 7.92 | 44.8 | 0.36 | 0.10515 | 0.00895 | 7.665 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2016-2-1 | 6.94 | 4282 | 7.705 | 3.4325 | 1.4975 | 0.28775 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.805 | 0.0625 | 0.0001L | 0.002L | 0.46 | 0.0005L | 0.002725 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.095 | 0.005L | 137 | 119.5 | 201 | 0.3725 | 0.05245 | 0.015175 | 2.99 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2016-2-1 | 6.68 | 12.2 | 6.8 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 14.2 | 3.64 | 0.15 | 0.001L | 0.05L | 0.19 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.1 | 0.03 | 4533 | 11.8 | 6.36 | 1.28 | 0.3 | 0.02 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2016-2-1 | 6.99 | 14.9 | 6.7 | 2.8 | 2.8 | 0.591 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 15.4 | 4.56 | 0.2 | 0.001L | 0.05L | 0.25 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.12 | 0.03 | 4700 | 20.6 | 8.94 | 1.29 | 0.62 | 0.04 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2016-2-5 | 6.85 | 26 | 7.5 | 2.7 | 3.3 | 0.837 | 0.02 | 0.0004 | 0.00002L | 0.001L | 16 | 1.73 | 0.1 | 0.005 | 0.05L | 0.1 | 0.0002L | 0.007L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.09 | 0.008 | 8050 | 9.9 | 10.5 | 0.37 | 0.25 | 0.07 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2016-2-1 | 7.1367 | 142.1 | 3.8933 | 3.8167 | 3.3167 | 1.2467 | 0.023333 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 12.8333 | 2.94 | 0.16333 | 0.0044567 | 0.0045333 | 0.29 | 0.00056667 | 0.00085 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 71606.8696 | 31.1 | 9.905 | 1.5333 | 0.12 | 0.007875 | 0.67333 | 氨氮 | Ⅳ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2016-2-1 | 6.79 | 29.1 | 8.36 | 3.2 | 2 | 0.63 | 0.02 | 0.0008 | 0.00001L | 0.00009L | 9.1 | 3.42 | 0.13 | 0.0027 | 0.00461 | 0.22 | 0.0003L | 0.0023 | 0.00005L | 0.004L | 0.002L | 0.032667 | 0.02L | 9400 | 25 | 13.6 | 1.718 | 0.768 | 0.02713 | 8.01 |  | Ⅲ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 凤江桥* | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 总氮 to 氰化物
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口* | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 总氮 to 氰化物
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次;“-1”表示未监测。

## 表3 广东省入海河流水质监测信息 2016年3月
表3 2016年3月份广东省入海河流入海断面水质监测信息
省份 | 所在城市 | 河流名称 | 断面名称 | 监测时间 | [30 empty] | 主要污染指标 | 综合水质类别
[5 empty] | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 硅酸盐
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 2016-3-2 | 7.22 | -1 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 0.78 | 0.02 | 0.0005L | 0.000009L | 0.0001 | 10L | 4.2 | 0.11 | 0.00295 | 0.0102 | 0.24 | 0.00063 | 0.00239 | 7e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 5499 | 27.7 | 39.8 | 2.09 | 0.07 | 0.06 | -1 |  | Ⅳ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 洪奇沥水道 | 2016-3-2 | 7.23 | -1 | 6.32 | 1.7 | 1.6 | 0.207 | 0.01 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00007L | 10L | 1.93 | 0.06 | 0.00174 | 0.0019 | 0.13 | 0.00044 | 0.00148 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 229 | 24.7 | 29.1 | 1.68 | 0.07 | 0.01 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 广州市 | 珠江广州河段 | 蕉门水道 | 2016-3-2 | 7.32 | -1 | 6.12 | 1.7 | 1.7 | 0.232 | 0.01 | 0.0005L | 0.000009L | 0.00052 | 10L | 1.94 | 0.06 | 0.00163 | 0.002 | 0.16 | 0.00341 | 0.00276 | 5e-05 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 76 | 67.1 | 414 | 1.68 | 0.08 | 0.01L | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 深圳市 | 深圳河 | 河口 | 2016-3-3 | 6.97 | 816 | 0.75 | 7.58 | 5.6 | 6.34 | 0.03 | 0.002L | 0.00004L | 0.0002 | 13.8 | 11.61 | 0.556 | 0.006L | 0.013 | 0.44 | 0.001 | 0.0011 | 2e-05 | 0.002L | 0.007 | 0.046 | 0.02L | 2100000 | -1 | 2690 | 2.478 | 0.03 | 0.156 | 5.7 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 珠海市 | 鸡啼门水道 | 鸡啼门大桥 | 2016-3-1 | 8.005 | 1016.5 | 5.9 | 4.25 | 3 | 0.1415 | 0.025 | 0.00145 | 1.5e-05 | 0.001L | 16.5 | 2.075 | 0.105 | 0.001L | 0.05L | 0.11 | 0.0004L | 0.00075 | 0.0001L | 0.0045 | 0.004L | 0.075 | 0.0155 | 1250 | 46.5 | 188 | 1.11 | 0.22 | 0.01L | 0.478 |  | Ⅲ
广东省 | 珠海市 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 2016-3-1 | 7.9467 | 1018.6667 | 7.2667 | 2.4 | 2.3 | 0.13433 | 0.023333 | 0.0013 | 0.00001L | 0.001L | 10.3333 | 2.09 | 0.086667 | 0.001L | 0.05L | 0.11 | 0.0004L | 0.00086667 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.085 | 0.014 | 630 | 46.7 | 198 | 0.92333 | 0.23 | 0.01L | 0.456 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江东溪 | 莲阳桥闸 | 2016-3-2 | 7.44 | 8.52 | 8.83 | 2.24 | 0.95 | 0.163 | 0.02 | 0.0003L | 3e-05 | 0.001L | 10 | 2.17 | 0.167 | 0.001L | 0.001L | 0.37 | 0.0003L | 0.00111 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.021 | 4000 | 5.03 | 6.67 | 1.52 | 0.029 | 0.019 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 韩江外砂河 | 外砂桥闸 | 2016-3-2 | 7.53 | 9.38 | 9.57 | 1.48 | 1.57 | 0.063 | 0.02 | 0.0003L | 0.000015L | 0.001L | 10L | 1.27 | 0.082 | 0.001L | 0.024 | 0.3 | 0.0003L | 0.00116 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 1900 | 8.16 | 23.2 | 0.949 | 0.008 | 0.008 | -1 |  | Ⅱ
广东省 | 汕头市 | 韩江梅溪河 | 升平 | 2016-3-2 | 7.37 | 9.56 | 8.95 | 1.7 | 2.02 | 0.26 | 0.03 | 0.0003L | 4.7e-05 | 0.001L | 10L | 2.28 | 0.12 | 0.001 | 0.015 | 0.36 | 0.0003L | 0.00113 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 99000 | 10.5 | 59.5 | 1.03 | 0.023 | 0.014 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 榕江 | 地都 | 2016-3-2 | 7.49 | 55.4 | 5.77 | 4.41 | 2.65 | 0.012 | 0.03 | 0.0003L | 6.7e-05 | 0.001L | 12 | 2.11 | 0.113 | 0.001L | 0.017 | 0.39 | 0.0003L | 0.00161 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 0.025L | 0.02L | 21000 | 20.6 | 117 | 1.1 | 0.013 | 0.137 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 汕头市 | 练江 | 海门湾桥闸 | 2016-3-2 | 7.52 | 107 | 4.67 | 17.2 | 20.9 | 7.32 | 0.1 | 0.001 | 7e-05 | 0.001L | 87 | 8.98 | 0.764 | 0.001L | 0.001L | 0.69 | 0.0003L | 0.00268 | 0.0007L | 0.004L | 0.004L | 1.05 | 0.104 | 310000 | 58 | 191 | 1.05 | 0.097 | 0.112 | -1 | 氨氮、总磷、五日生化需氧量 | 劣Ⅴ
广东省 | 江门市 | 潭江 | 苍山渡口 | 2016-3-2 | 7.6 | 705 | 6.4 | 4.3 | 2 | 0.384 | 0.025 | 0.0003L | 0.00004L | 0.002 | 19 | 2.81 | 0.069 | 0.004 | 0.05L | 0.26 | 0.0008 | 0.0003L | 0.0004 | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 3081 | 18.9 | 1991 | 1.37 | 0.2 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 鉴江 | 黄坡 | 2016-3-3 | 6.9 | 14.1 | 6.75 | 3 | 0.8 | 0.048 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 10 | 2.62 | 0.17 | 0.001 | 0.02L | 0.16 | 0.0004L | 0.0009 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 6203 | -1 | -1 | 2.12 | 0.14 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 袂花江 | 大山江 | 2016-3-3 | 7.01 | 18.3 | 5.73 | 3.7 | 2.7 | 0.467 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 12 | 3.92 | 0.2 | 0.002 | 0.02L | 0.19 | 0.0004L | 0.0007 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 16033 | -1 | -1 | 3.28 | 0.1 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 湛江市 | 九洲江 | 营仔 | 2016-3-2 | 7.75 | 39.2 | 7.49 | 3.6 | 1.8 | 0.158 | 0.01L | 0.002L | 0.00004L | 0.001L | 12 | 2.22 | 0.12 | 0.002 | 0.02L | 0.26 | 0.0004L | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.005L | 2800 | -1 | -1 | 1.6 | 0.05 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 惠州市 | 淡澳河 | 淡澳河渡头桥下* | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 总氮 to 氰化物
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 东溪水闸 | 2016-3-1 | 7.82 | 56.9 | 7.68 | 3.2267 | 1.7367 | 0.27033 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10.7333 | 0.72333 | 0.053333 | 0.0020667 | 0.002L | 0.38333 | 0.0005L | 0.0032667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.083333 | 0.005L | 440 | 50.7333 | 81.3 | 0.39667 | 0.037367 | 0.0185 | 3.2133 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 黄江河 | 海丰西闸 | 2016-3-2 | 7.41 | 13.2667 | 7.92 | 3.2333 | 1.5467 | 0.21133 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.77667 | 0.063333 | 0.0020667 | 0.002L | 0.29667 | 0.0005L | 0.0012667 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.073333 | 0.005L | 9200 | 49.7667 | 85.8 | 0.42667 | 0.028467 | 0.0075333 | 2.95 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 螺河 | 半湾水闸 | 2016-3-1 | 7.26 | 5.9 | 7.64 | 3.31 | 1.72 | 0.2475 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.745 | 0.025 | 0.00085 | 0.002L | 0.28 | 0.0005L | 0.0018 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.07 | 0.005L | 3130 | 119.5 | 225 | 0.33 | 0.06335 | 0.00385 | 7.63 |  | Ⅱ
广东省 | 汕尾市 | 乌坎河 | 乌坎水闸 | 2016-3-1 | 7.12 | 4352 | 7.695 | 3.35 | 1.3925 | 0.291 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10L | 0.8 | 0.05 | 0.0001L | 0.002L | 0.49 | 0.0005L | 0.002625 | 0.001L | 0.004L | 0.001L | 0.065 | 0.005L | 112 | 134.5 | 243.5 | 0.4025 | 0.0133 | 0.0077 | 3.02 |  | Ⅱ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 那格 | 2016-3-2 | 7.05 | 9.97 | 7.4 | 1.7 | 3 | 0.61 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 8.6 | 2.11 | 0.15 | 0.001L | 0.05L | 0.11 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.16 | 0.02L | 18667 | 7.95 | 5.41 | 1.31 | 0.16 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 埠场 | 2016-3-2 | 6.97 | 10.7 | 7.5 | 2.5 | 3.3 | 0.785 | 0.01L | 0.002L | 0.00005L | 0.01L | 10.1 | 2.93 | 0.17 | 0.001L | 0.05L | 0.13 | 0.0005L | 0.0005L | 0.001L | 0.004L | 0.002L | 0.18 | 0.02L | 12600 | 9.8 | 5.83 | 1.24 | 0.13 | 0.04 | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 阳江市 | 漠阳江 | 尖山 | 2016-3-1 | 6.73 | 34.7 | 7.3 | 2.7 | 3 | 0.953 | 0.02 | 0.0007 | 0.00002L | 0.001L | 15 | 2.07 | 0.12 | 0.008 | 0.05L | 0.12 | 0.0002L | 0.007L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.07 | 0.0005L | 3850 | 10.1 | 8.4 | 0.41 | 0.07 | 0.01L | -1 |  | Ⅲ
广东省 | 东莞市 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 2016-3-1 | 6.8567 | 232.4667 | 3.4233 | 4.2167 | 3.45 | 1.96 | 0.023333 | 0.001L | 0.00001L | 0.00007L | 14.8333 | 4.585 | 0.25333 | 0.003105 | 0.00355 | 0.36 | 0.00036667 | 0.0010167 | 0.00006L | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.005L | 5546.7914 | 41.9 | 25.1667 | 2.07 | 0.07 | 0.0022367 | 0.64 | 氨氮 | Ⅴ
广东省 | 中山市 | 横门水道 | 中山港码头 | 2016-3-1 | 7.63 | 32.1 | 9.0667 | 1.3667 | 1.7 | 0.20667 | 0.023333 | 0.0003L | 0.00001L | 0.00009L | 8.6667 | 2.2167 | 0.086667 | 0.00229 | 0.011037 | 0.14 | 0.0003L | 0.0013667 | 0.00005L | 0.004L | 0.002L | 0.057667 | 0.02L | 4459.7899 | 18.4997 | 8.82 | 1.7403 | 0.040067 | 0.00016 | 7.7867 |  | Ⅱ
广东省 | 潮州市 | 黄冈河 | 凤江桥* | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 总氮 to 氰化物
广东省 | 茂名市 | 寨头河 | 寨头河出海口* | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | [10 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | bar: 总氮 to 氰化物
备注：1.pH为无量纲，大肠杆菌单位为个/L，其他监测指标单位为mg/L。 2.未检出为检出限加“L”。 3.水质类别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标进行评价。 4.*号表示该断面为每季度监测一次;“-1”表示未监测。

## 表4 广东省直排海污染源水质监测信息 2016年第1季度
表4 2016年第1季度广东省直排海污染源（及排污沟、渠）监测信息
省份 | 所在 城市 | 企业名称 | 监测时间 | [36 empty] | 执行标准 | 超标因子
|  |  |  | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 色度(稀释倍数) | 磷酸盐(以P计) | 邻-二甲苯 | 苯胺类 | 总氮 | 总磷
广东省 | 广州 | 广州中科成污水净化有限公司（原南沙污水处理厂） | 2016-1-12 | 12.8 | 3.5 | 8 | 7.09 | -0.04 |  |  | 0.15 | -0.004 | -0.005 | 0.19 |  |  |  | -0.01 | -0.05 |  | 0.021 | -0.01 | -3 |  |  | 4 | 0.18 |  | -10 |  |  |  | -0.7 |  |  |  |  | 9.02 | 0.26 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 广州 | 广州临海环境技术有限公司（原小虎岛污水处理厂） | 2016-1-12 | 19.8 | 5.2 | 9 | 7.21 | -0.04 |  |  | 0.13 | -0.004 | -0.005 | 0.13 |  |  |  | -0.01 | -0.05 |  | 0.036 | -0.01 | -3 | 0.28 |  | 4 | 0.2 |  | -10 |  |  |  | -0.7 |  |  |  |  | 10.5 | 0.23 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 深圳 | 葵涌污水处理厂 | 2016-1-14 | -16 | -0.5 | -4 | 7.06 | -0.04 |  |  | 0.04 | 六价铬: -0.002; 氨氮: 0.5; 总砷: -0.02; 总铅: 0.01; 总汞: -0.04; 总铬: -0.004; 总镉: -2 |  |  | 0.09 | -0.002 | -20 |  |  |  | -10 |  |  |  |  | 4.56 | 0.233 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 深圳 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | 2016-1-13 | 46 |  |  |  | -0.04 |  |  |  | 六价铬: -0.002; 氨氮: 0.14; 总砷: -0.02; 总铅: -0.01; 总汞: 0.28; 总镉: -2 |  |  |  | -0.002 | [9 empty] | 4.78 | 0.436 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 2016-1-14 | 38 | 7.2 | 8 | 6.54 | -0.04 |  |  | 0.1 | 六价铬: -0.002; 氨氮: 1.56; 总砷: -0.02; 总铅: -0.01; 总汞: 0.1; 总铬: -0.004; 总镉: -2 |  |  | 0.165 | -0.002 | 92 |  |  |  | -10 |  |  |  |  | 6.76 | 0.408 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南山污水处理厂 | 2016-1-14 | 26 | 5.1 | 10 | 6.61 | -0.04 |  |  | 0.09 | 六价铬: -0.002; 氨氮: 0.35; 总砷: -0.02; 总铅: 0.025; 总汞: 0.04; 总铬: -0.004; 总镉: -2 |  |  | 0.108 |  | -20 |  |  |  | -10 |  |  |  |  | 4.65 | 0.316 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 蛇口污水处理厂 | 2016-1-13 | -16 | 2 | 5 | 7.29 | 0.04 |  |  | 0.05 | 六价铬: -0.002; 氨氮: 4.86; 总砷: -0.02; 总铅: -0.01; 总汞: -0.04; 总铬: -0.004; 总镉: -2 |  |  | 0.116 |  | 110 |  |  |  | -10 |  |  |  |  | 7.73 | 0.775 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 海洋世界有限公司污水处理工程 （小梅沙污水处理厂） | 2016-1-7 | -16 | -0.5 | 4 |  | -0.04 |  |  | 0.3 | 六价铬: -0.002; 氨氮: 0.01; 总砷: -0.02; 总铅: -0.01; 总汞: -0.04; 总铬: -0.004; 总镉: -2 |  |  | 0.036 | -0.002 | -20 | [8 empty] | 0.86 | 0.284 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 深圳 | 固戍污水处理厂 | 2016-1-13 | -16 | 4.1 | 6 | 6.59 | -0.04 |  |  | -0.04 | 六价铬: -0.002; 氨氮: 0.15; 总砷: -0.02; 总铅: -0.01; 总汞: 0.04; 总铬: -0.004; 总镉: -2 |  |  | 0.187 | -0.002 | 99 |  |  |  | -10 |  |  |  |  | 13.2 | 0.49 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 深圳 | 南海玫瑰园排放口 | 2016-1-8 | 150 | 28.5 | 91 |  | -0.04 |  |  |  | 六价铬: -0.002; 氨氮: 26.56; 总硒: 0.0015; 总砷: 0.0049; 总铅: -0.0002; 总汞: -0.04; 总镉: -0.02 |  |  | 0.486 | -0.002 | [9 empty] | 26.91 | 3.178 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 化学需氧量、氨氮、总磷
广东省 | 珠海 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 2016-1-26 | 23 |  | 17 | 7.94 | 0.51 |  | -0.05 |  | 0.006 |  | 0.731 | 0.019 |  | 0.07 | 0.0002 | -0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | -3 | [14 empty] | 3.56 | 0.98 | GB21900-2008表3水污染物特殊排放限值
广东省 | 珠海 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | 2016-1-26 | 27 | 8.2 | 18 | 7.21 | 0.46 |  |  | 0.36 | 氨氮: 3.23 | 9.7 | 4 | 0.66 | [6 empty] | 4 | 0.20 |  |  |  |  | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(北区) | 2016-1-12 | 37 | 6.9 | 18 | 7.66 | 0.77 |  |  | 0.54 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.108; 总砷: 0.0003; 总铅: -0.05; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 8 | 0.67 |  | -20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.95 | 0.20 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲二期) | 2016-1-12 | 31 | 6.7 | 17 | 6.96 | 0.31 |  |  | 0.52 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.068; 总砷: -0.0003; 总铅: -0.05; 总汞: 0.03; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 8 | 0.71 |  | -20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.10 | 0.23 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一期) | 2016-1-12 | 26 | 5.2 | 19 | 6.98 | 0.46 |  |  | 0.48 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.085; 总砷: 0.0004; 总铅: -0.05; 总汞: 0.02; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 8 | 0.78 |  | -20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.72 | 0.29 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | 2016-1-12 | 29 | 5.1 | 17 | 7.12 | 0.49 |  |  | 0.5 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 3.01; 总砷: 0.0004; 总铅: -0.05; 总汞: 0.03; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 4 | 0.54 |  | 40 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4.01 | 0.11 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | 2016-1-12 | 20 | 4.3 | 19 | 6.93 | 0.56 |  |  | 0.49 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.115; 总砷: 0.0007; 总铅: -0.05; 总汞: -0.02; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 4 | 0.57 |  | -20 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.85 | 0.14 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(一、二期) | 2016-1-12 | 21 | 5.9 | 19 | 6.86 | 0.6 |  |  | 0.35 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.214; 总砷: 0.0005; 总铅: -0.05; 总汞: -0.02; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 4 | 0.80 |  | 50 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.84 | 0.19 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | 2016-1-14 | 51 | 7 | 18 | 7.12 | 0.61 |  |  | 0.46 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 1.98; 总砷: 0.0013; 总铅: -0.05; 总汞: -0.02; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 4 | 1.18 |  | 70 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.55 | 1.88 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 2016-1-21 | 26 | 6.8 | 18 | 7.69 | 0.55 | -0.01 | 0.34 | 0.5 | -0.004 | 0.086 | 0.49 | -0.006 |  | -0.01 | 0.0004 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -3 |  |  | 4 | 0.67 | [6 empty] | 4 | 0.21 |  |  | 0.74 | 0.47 | GB13456-2012表1标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | 2016-1-12 | 36 | 5.1 | 18 | 6.81 | 0.53 |  |  | 0.65 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.48; 总砷: 0.0011; 总铅: -0.05; 总汞: 0.18; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 4 | 0.85 |  | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.15 | 0.26 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 2016-1-11 | 56 | 16.2 | 9 | 7.99 | 0.66 |  |  | 0.59 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 2.53; 总砷: 0.0018; 总铅: -0.05; 总汞: -0.02; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  | 4 | 0.88 |  | 3300 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.91 | 1.04 | DB44/26-2001第二时段二级标准与GB18919-2002表1二级标准 | 化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总磷、粪大肠菌群
广东省 | 汕头 | 汕头市联泰水质净化厂 | 2016-1-15 | 24 | 4.85 | 20 | 7.41 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 3.14; 总砷: -0.003; 总铅: -0.001; 总汞: 0.028; 总铬: -0.001; 总镉: -0.7 |  |  | 0.525 |  | 400 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 12.7 | 0.894 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 汕头市澄海区清源水质净化厂 | 2016-1-14 | 20 | 4.19 | 20 | 7.27 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 2.94; 总砷: -0.003; 总铅: -0.001; 总汞: 0.253; 总铬: 0.002; 总镉: -0.7 |  |  | 0.43 |  | -10 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 12.5 | 1.4 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 汕头 | 南澳县后江污水处理厂 | 2016-1-14 | 22 | 4.35 | 19 | 7.4 | 0.05 |  |  | 0.05 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.533; 总砷: -0.003; 总铅: -0.001; 总汞: 0.026; 总铬: -0.001; 总镉: -0.7 |  |  | 0.547 |  | -10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 2.09 | GB18918-2002表1二级标准
广东省 | 惠州 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 2016-1-13 | 33 | 8 | 9 | 7.05 | 0.14 | -0.01 |  |  | 硫化物: -0.005; 氨氮: 0.35 | 8 |  |  | -0.004 | [11 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 惠州 | 大亚湾清源环保有限公司 | 2016-1-21 | 47 | 12 | 9 | 7.27 | -0.02 |  |  | 0.04 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.47; 总砷: 0.0013; 总铅: -0.05; 总汞: -0.04; 总铬: -0.01; 总镉: -3 |  |  | 0.73 |  | ＜20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 6.53 | 0.21 | GB18918-2002表1一级A标准
广东省 | 惠州 | 中海油石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | 2016-1-25 | 51 |  | 9 | 7.4 | 0.06 | -0.01 |  | 0.28 | -0.004 | -0.005 | 0.12 | -0.05 |  | -0.05 |  | -0.03 | -0.01 |  | -0.004 | -3 |  |  |  | -0.05 | -0.004 |  | -4e-05 | -3e-05 | -6e-05 |  | 2 | 0.03 | -0.00011 |  |  |  | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 汕尾 | 汕尾市污水处理厂 | 2016-1-4 | 21.8 | 9.76 | 12 | 6.69 | 0.57 |  |  | 1.13 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.32; 总砷: 0.0023; 总铅: -0.002; 总汞: 0.06; 总铬: 0.0018; 总镉: -1 |  |  | 0.88 |  | 3500 |  |  |  | -10 | 2 |  |  |  | 10.1 | 0.36 | GB18919-2002表1二级标准与DB44/26-2001第二时段二级标准的严者
广东省 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2016-1-19 | 27 | 6 | 19 | 7.24 |  |  |  |  | 氨氮: 0.43 |  | 4 | [11 empty] | 2.93 | 0.08 | GB3544-2008表2表3制浆和造纸联合生产企业
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2016-1-27 | -10 | 3 | 14 | 8.14 | 0.07 | -0.01 | 1.18 | -0.04 | -0.004 | -0.005 | 0.7 | -0.02 | -0.0002 | -0.05 | 0.0017 | -0.01 | -0.05 | 0.06 |  | -1 | [14 empty] | 3.38 | 0.03 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2016-1-27 | 13 | 2 | 7 | 7.08 | 0.1 | -0.01 | 1.38 | -0.04 | -0.004 | -0.005 | 0.08 | 0.18 | -0.0002 | -0.05 | 0.0013 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |  | -1 | [14 empty] | 4.77 | 0.11 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2016-1-29 | -10 | 3 | 8 | 8.88 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.004 | -0.005 | 4.66 | -0.02 | -0.0002 | -0.05 | -0.0001 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |  | -1 | [14 empty] | 8.46 | 0.02 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2016-1-27 | 13 | 2 | 7 | 7.08 | 0.1 | -0.01 | 1.38 | -0.04 | -0.004 | -0.005 | 0.08 | 0.18 | -0.0002 | -0.05 | 0.0013 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |  | -1 | [14 empty] | 4.77 | 0.11 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2016-1-27 | -10 | 3 | 14 | 8.14 | 0.07 | -0.01 | 1.18 | -0.04 | -0.004 | -0.005 | 0.7 | -0.02 | -0.0002 | -0.05 | 0.0017 | -0.01 | -0.05 | 0.06 |  | -1 | [14 empty] | 3.38 | 0.03 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 中山 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | 2016-1-14 | 19.6 | 6 | 9.3 | 6.91 | 0.18 |  | 0.18 | 0.1 | 硫化物: -0.02; 氨氮: 0.29 |  |  | -0.05 | [12 empty] | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 华美（台山）五金制品有限公司 | 2016-1-7 | 58 |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 六价铬: -0.004; 氨氮: 2.85; 总锌: -0.05; 总铜: 0.09; 总铅: -0.2 |  |  |  | -0.004 | [11 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 国华台山电厂 | 2016-1-7 | 22 |  |  | 6.7 | -0.04 |  |  |  | 氨氮: 0.047 | [15 empty] | DB44/26—2001第二时段一级标准
广东省 | 江门 | 台山市王府洲污水处理有限公司 | 2016-1-7 | 93 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 六价铬: -0.004; 氨氮: 7.35 | [13 empty] | 7.51 | 0.69 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 化学需氧量
广东省 | 江门 | 台山市海宴污水处理厂 | 2016-1-7 | 62 |  |  | 6.8 |  |  |  |  | 六价铬: -0.004; 氨氮: 1.72 | [13 empty] | 5.65 | 1.34 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准 | 化学需氧量
广东省 | 江门 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 2016-1-7 | 23 |  |  | 6.7 |  |  |  |  | 六价铬: -0.004; 氨氮: 1.52 | [13 empty] | 1.96 | 0.28 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级B标准的较严标准
广东省 | 阳江 | 嘉吉粮油有限公司 | 2016-1-20 | 22 |  |  |  | -0.04 |  |  | -0.04 | 氨氮: 5.45; 总镉: -1 | [13 empty] | 9.3 | 0.59 | DB44/26-2001第二时段一级标准
广东省 | 阳江 | 闸坡污水处理厂排出口 | 2016-1-20 | 12.1 |  |  |  | -0.04 |  |  | -0.04 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.13; 总砷: -0.0005; 总铅: -0.01; 总汞: -0.05; 总镉: -1 | [13 empty] | 10.7 | 0.46 | DB44/26-2001第二时段二级标准
广东省 | 湛江 | 广东湛化企业股份有限公司 | 2016-1-13 | 10 | 4 | 28 | 5.8 |  |  | 2.13 |  | 氨氮: 0.434; 总铜: -0.05; 总砷: 0.0004; 总铅: -0.2; 总镉: -50 | [14 empty] | 0.13 | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 2016-1-25 | 6 | 2 | 17 | 7.86 | -0.04 |  |  |  | 氨氮: -0.025 | [15 empty] | DB44/26-2001第一时段二级标准
广东省 | 湛江 | 湛江市东洋水产有限公司 | 2016-3-16 | 58 | 20 | 33 | 6.67 |  |  |  |  | 氨氮: 0.98 | [14 empty] | 5.58 | DB44/26-2001第一时段二级标准 | 总磷
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司霞山污水处理厂 | 2016-2-29 | 38 | 7.4 | 15 | 6.9 | -0.04 |  |  | -0.04 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 4.38; 总砷: 0.003; 总铅: -0.001; 总汞: 0.08; 总铬: -0.004; 总镉: -0.1 |  | 2 | 0.11 |  | -20 |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  | 10.4 | 0.46 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 湛江 | 湛江市城市污水处理有限公司赤坎水质净化厂 | 2016-1-12 | 20 | 3.8 | 14 | 6.53 | -0.04 |  |  | -0.04 | 六价铬: -0.004; 氨氮: 0.416; 总砷: -0.0003; 总铅: -0.001; 总汞: -0.04; 总铬: -0.004; 总镉: -0.1 |  | 2 | -0.05 |  | -20 |  |  |  | -0.02 |  |  |  |  | 4.1 | 0.18 | GB18918-2002表1一级B标准
广东省 | 茂名 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 | 2016-1-14 | 33 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 氨氮: 0.26; 总砷: -0.0005; 总铅: 0.0034; 总汞: -0.01; 总镉: 0.36 |  |  |  | -0.004 | [9 empty] | 3.6 | 0.158 | GB18486-2001表1
广东省 | 茂名 | 电白县污水处理厂 | 2016-1-6 | 18 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 氨氮: 0.71; 总砷: -0.0005; 总铅: 0.002; 总汞: -0.01; 总镉: 0.16 |  |  |  | -0.004 | [9 empty] | 12 | 0.908 | DB44/26-2001第二时段二级标准
备注:1.pH值为无量纲，总汞和总镉单位为ug/L,烷基汞单位为ng/L,其他监测指标单位为mg/L。 2.若有总氮和总磷统一按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002相应时段标准限值进行评价。 3.未检出为检出限加"-"。