附表

广州市亚运会召开前重点企业二氧化硫减排项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州发电厂有限公司湿法脱硫改造项目 | 1-5号锅炉脱硫改造,力争脱硫效率提高到90%以上。(改造时间正在协商) | 广州市政府 |
| 2 | 广州造纸有限公司2#锅炉脱硫整改工程 | 2010年9月底完成对2#锅炉原脱硫系统进行改造,力争脱硫效率提高到90%以上。 |  |
| 3 | 广州恒运C厂有限责任公司6#锅炉脱硫系统 | 加强监管,确保脱硫效率提高到90%以上。 |  |
| 4 | 广州恒运C厂有限责任公司7#锅炉脱硫系统 | 加强监管,确保脱硫效率提高到90%以上。 |  |
| 5 | 广州珠江电厂1#锅炉脱硫系统 | 加强监管,确保脱硫效率提高到90%以上。 |  |
| 6 | 广州珠江电厂3#锅炉脱硫系统 | 加强监管,确保脱硫效率提高到90%以上。 |  |
| 7 | 广州恒运D厂有限责任公司8#锅炉脱硫系统 | 加强监管,确保脱硫效率提高到90%以上。 |  |
| 8 | 广州恒运D厂有限责任公司9#锅炉脱硫系统 | 加强监管,确保脱硫效率提高到90%以上。 |  |

广州市亚运会召开前重点企业氮氧化物减排项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东粤华发电有限责任公司2×300MW燃煤机组脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,烟气脱硝效率不小于80%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 | 广州市政府 广州市政府 |
| 2 | 中石化广州分公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 3 | 广州恒运C厂有限责任公司2×210MW燃煤机组脱硝工程 |  |  |
| 4 | 广州珠江电厂1～4＃机组烟气脱硝工程 |  |  |
| 5 | 广州市旺隆热电有限公司2×100MW燃煤机组脱硝工程 |  |  |
| 6 | 广州造纸股份有限公司2＃锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于60%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 7 | 广州发电厂5×50MW燃煤机组脱硝工程 |  |  |
| 8 | 广州南玻玻璃有限公司玻璃窑炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于40%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 9 | 广州瑞明电厂2×125MW燃煤机组脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,烟气脱硝效率不小于80%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 10 | 广州市越堡水泥有限公司水泥窑炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于40%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 11 | 梅山热电厂3台燃煤机组脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于60%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 12 | 广东省增城市仙村炼铁厂锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于40%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 13 | 广州市花都水泥有限公司水泥窑炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 14 | 广州市珠江水泥有限公司水泥窑炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 15 | 广州钢铁股份有限公司锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于60%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 16 | 广州珠江啤酒股份有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 17 | 互太（番禺）纺织印染有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 18 | 广州晖腾纺织有限公司锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于40%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 19 | 广东南方制碱有限公司锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于60%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 20 | 广州威达高实业有限公司（A厂）锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 21 | 建滔（番禺南沙）石化有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 22 | 广州植之元油脂实业有限公司锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于40%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |
| 23 | 增城市亿泰纺织品染整有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 24 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 25 | 增城市明杰纺织服装有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 26 | 广州双桥股份有限公司锅炉降氮脱硝工程 |  |  |
| 27 | 增城市正华有限公司锅炉降氮脱硝工程 | 2010年9月30日前完成降氮脱硝整改,降氮脱硝综合效率不小于40%，逾期未开展降氮脱硝工作或脱硝效率未达到要求的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 |  |

广州市亚运会召开前烟尘、粉尘控制项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司烟尘治理项目 | 2010年9月30日前安装高效除尘设施，确保稳定达标排放。逾期未完成治理任务的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 | 广州市政府 |
| 2 | 广州造纸股份有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 3 | 广州钢铁股份有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 4 | 互太（番禺）纺织印染有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 5 | 联众（广州）不锈钢有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 6 | 广州市越堡水泥有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 7 | 广东南方制碱有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 8 | 广州市珠江水泥有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 9 | 广东澳联玻璃有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 10 | 广州锦盈建材有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 11 | 广州恒运东区热力有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 12 | 番禺锦兴纺织漂染有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 13 | 广州南玻玻璃有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 14 | 番禺添美漂染有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 15 | 广州万利达纸制品有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 16 | 广州威达高实业有限公司（A厂）烟尘治理项目 |  |  |
| 17 | 建滔（番禺）南沙石化有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 18 | 广州市白云区东联实业有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 19 | 广州兴达装饰板有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 20 | 广州市花都区金利华机械厂烟尘治理项目 |  |  |
| 21 | 广州市神丰钢业有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 22 | 广州市花都区炭步良友石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 23 | 广州市花都区炭步横东石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 24 | 广州市花都区炭步志光石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 25 | 广州市花都区炭步骆七石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 26 | 广州市花都区裕岗石灰厂烟尘治理项目 | 2010年9月30日前安装高效除尘设施，确保稳定达标排放。逾期未完成治理任务的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 | 广州市政府 |
| 27 | 广州市花都区平东裕兴石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 28 | 广州市花都区炭步路路通石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 29 | 广州市花都区炭步顺景石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 30 | 广州市番禺区华旺食品工贸有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 31 | 广州市花都区宏基石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 32 | 广州市花都区炭步乐安庄石灰一厂烟尘治理项目 |  |  |
| 33 | 广州市花都区炭步广华石灰二厂烟尘治理项目 |  |  |
| 34 | 广州市花都区花山永同石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 35 | 广州市花都区炭步华岭志成石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 36 | 广州市花都区炭步镇振兴石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 37 | 广州市花都区长江石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 38 | 广州市花都区炭步荣辉石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 39 | 花都区赤坭镇剑岭村石灰厂烟尘治理项目 |  |  |
| 40 | 广州市花都区炭步红坑石灰场烟尘治理项目 |  |  |
| 41 | 广州市汇合彩颜料有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 42 | 广东粤华发电有限责任公司烟尘治理项目 |  |  |
| 43 | 广州市永大集团公司烟尘治理项目 |  |  |
| 44 | 广州发电有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 45 | 广州发电有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 46 | 广州瑞明电力有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 47 | 广州明珠C厂发电有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 48 | 广州市梅山热电厂烟尘治理项目 |  |  |
| 49 | 广州恒运企业集团股份有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 50 | 广州恒运企业集团股份有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 51 | 广州恒运热电（Ｃ）厂有限责任公司烟尘治理项目 |  |  |
| 52 | 广州珠江电厂烟尘治理项目 | 2010年9月30日前安装高效除尘设施，确保稳定达标排放。逾期未完成治理任务的企业,在亚运期间采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 | 广州市政府 |
| 53 | 广州市旺隆热电有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 54 | 广州紫坭热电有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 55 | 广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司烟尘治理项目 |  |  |
| 56 | 广州华润热电有限公司烟尘治理项目 |  |  |
| 57 | 广州市花都水泥有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 58 | 广州市越堡水泥有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 59 | 广州钢铁股份有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 60 | 联众（广州）不锈钢有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 61 | 广州市珠江水泥有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 62 | 广州京写电路板有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 63 | 广州市花都区金利华机械厂粉尘治理项目 |  |  |
| 64 | 广州市宏阳铸造有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 65 | 广州市花都区旺联铸造厂粉尘治理项目 |  |  |
| 66 | 广州市康力和涂覆材料有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 67 | 广州市花都区瑞创五金铸件厂粉尘治理项目 |  |  |
| 68 | 广州市花都区力通机床铸造厂粉尘治理项目 |  |  |
| 69 | 鳌头坚华水泥砖厂粉尘治理项目 |  |  |
| 70 | 广州誉桦木业有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 71 | 广州市祥盈石灰石有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 72 | 广州市嘉华南方水泥有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 73 | 广州市花都区佛南铸造厂粉尘治理项目 |  |  |
| 74 | 广州万宝井汽车部件有限公司粉尘治理项目 |  |  |
| 75 | 广州市花都区荣兄弟铸造厂粉尘治理项目 |  |  |
| 76 | 广州市花都区百盛五金电器厂粉尘治理项目 |  |  |

广州市亚运会召开前完成“退二”的企业名单

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州广纺联集团有限公司 | 2010年9月30日前完成 | 广州市政府 |
| 2 | 广英纺纱有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 3 | 广州市华侨糖厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 4 | 广州市东方红印刷公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 5 | 广州广橡企业集团有限公司钻石车胎厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 6 | 广州市万宝冰箱有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 7 | 广州市人民化工厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 8 | 广州市芳村鹤洞电镀厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 9 | 均利鞋楦厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 10 | 南漖辉煌五金塑料制品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 11 | 广州精细化学工业公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 12 | 广东澳联玻璃有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 13 | 广州市新滘琶洲电镀厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 14 | 广州海鸥蓄电池厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 15 | 广州永南纺织有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 16 | 广东茶叶进出口第一茶厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 17 | 五凤淀粉厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 18 | 五眼桥电镀磨光厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 19 | 芳村海中电镀家具厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 20 | 广州市芳村海南电镀厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 21 | 广州市芳村龙溪着色厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 22 | 永强金属表面处理厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 23 | 广州市荣基织造有限公司 | 2010年9月30日前完成 | 广州市政府 广州市政府 广州市政府 |
| 24 | 广州市团结橡胶厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 25 | 广州市坚红化工厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 26 | 广州广盛电力有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 27 | 广州人民胶鞋厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 28 | 广州昊天化学(集团) 有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 29 | 广州力得容器有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 30 | 广州高力电池有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 31 | 广州摩托集团公司五羊车圈厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 32 | 广州华南缝纫机有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 33 | 广州油墨厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 34 | 广州市第四针织厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 35 | 广州市锌片厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 36 | 广州金鼎乳制品厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 37 | 艺进电镀有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 38 | 广州三达精细弹簧有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 39 | 广州冷冻食品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 40 | 广州金麒麟食品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 41 | 广州市化学试剂二厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 42 | 广州生力啤酒有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 43 | 广州环叶制药有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 44 | 广州花城玻璃实业公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 45 | 广州中一药业有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 46 | 广州员村热电有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 47 | 广州东信印铁制罐有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 48 | 广州市方大包装用品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 49 | 广州广重企业集团有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 50 | 广州鹰金钱企业集团公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 51 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 52 | 广州弹簧厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 53 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 54 | 广州洁华实业公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 55 | 联合利华食品(中国)有限公司广州分公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 56 | 西塱电镀磨光 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 57 | 永光电镀厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 58 | 新光钢琴配件厂二 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 59 | 联兴雕塑艺术作品场 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 60 | 广州市天河肇美皮革厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 61 | 广州世霸龙橡胶制品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 62 | 广州市天河区东圃棠下电镀 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 63 | 广州市天河胶管制品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 64 | 广州振华制线厂（集体） | 2010年9月30日前完成 |  |
| 65 | 广州标牌徽章制品 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 66 | 广州市远景包装装潢印刷厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 67 | 广州南丰印染厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 68 | 广州华阳制衣有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 69 | 广州嘉利电器有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 70 | 广州磁性材料厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 71 | 广州市腾业锌材有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 72 | 广州丝绸印染厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 73 | 广州信德印染企业有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 74 | 广州鸿运丝绸洗染有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 75 | 华南缝纫机零件二厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 76 | 广州市金珠江化学有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 77 | 广州第二橡胶厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 78 | 广州塑料制品三厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 79 | 广州香肠先生食品有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 80 | 广州广奥化纤有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 81 | 广州合成纤维公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 82 | 广州第一棉纺织厂纺织机械分厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 83 | 广州第一染织 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 84 | 广州永丰纺织厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 85 | 广州（恒丰）染整厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 86 | 广州啤酒厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 87 | 广州市塑料工业股份有限公司(中亚公司) | 2010年9月30日前完成 |  |
| 88 | 广州气体厂有限公司 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 89 | 广州市酿造机械厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 90 | 广州肉类联合加工厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 91 | 广州市中南食品有限公司广州酱油厂 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 92 | 广州穗景客车制造有限公司客车制造厂 | 2010年9月30日前完成 |  |

注：以上企业不能按期完成“退二”的，亚运期间限产、停产。

广州市亚运会召开前禁燃区内工业锅炉清洁能源改造项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美晨集团股份有限公司（西朗厂区）锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 | 广州市政府 广州市政府 |
| 2 | 广州市药材公司中药饮片厂1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 3 | 广州星群(药业）股份有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 4 | 广州陈李济药厂1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 5 | 广州白云山明兴制药有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 6 | 广东中烟工业公司广州卷烟二厂一部锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 7 | 广州柴油机厂炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 8 | 广州市浪奇实业股份有限公司锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 9 | 广州市天海花边有限公司1#～4#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 10 | 广州埃特尼特有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 11 | 杨协成（广州）有限公司1#～3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 12 | 广东中烟工业公司广州卷烟二厂二部锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 13 | 广州铝材厂有限公司1#，2#锅炉；1#～4#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 14 | 广州金莱冷轧带钢有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 15 | 广州珠江化工集团有限公司 广州制漆厂1#锅炉；1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 16 | 广州市汇江工贸有限公司1# 锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 17 | 广州利工民实业公司1# 炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 18 | 广州市南方厨具发展公司1#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 19 | 亨氏联合有限公司锅炉、炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 20 | 广州百花香料股份有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 21 | 广州市溢华四针针织有限公司1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 22 | 广东广弘铝板带有限公司1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 23 | 广州龙沙有限公司1#～3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 24 | 广州白云山天心制药有限公司1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 25 | 广州新华线业有限公司1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 26 | 广州珠江钢琴集团有限公司1#锅炉、1#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 27 | 广州高士线业有限公司1#～3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 28 | 广州奥桑味精食品有限公司1#，2#锅炉；1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 29 | 广州美业针织印染厂有限公司1#～3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 30 | 广东燕塘乳业有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 31 | 广州锌片厂有限公司1#，2#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 32 | 广州油墨厂(迁往海珠区)1#锅炉、1#～7#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 33 | 广州铁路(集团)公司广州机务段1#～3#锅炉、1#炉窑清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 34 | 国际纸业（广州）包装有限公司1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 35 | 丰誉染整厂1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |

注：以上企业不能按期完成改造任务的，亚运期间限产、停产。

广州市亚运会召开前禁燃区内服务业锅炉清洁能源改造项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白天鹅宾馆1#，2#，3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 | 广州市政府 |
| 2 | 广东大厦1#，2#，3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 3 | 广东国际大厦实业有限公司1#，2#，3#，4#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 4 | 广东沙面宾馆1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 5 | 广东省外商活动中心1#，2#，3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 6 | 广东新白云宾馆有限公司1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 7 | 广东亚洲国际大酒店1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 8 | 广利旅业有限公司1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 9 | 广信江湾新城大酒店1#，2#，3#，4#，5#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 10 | 广州大厦有限公司1#，2#，14#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 11 | 广州东海大厦1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 12 | 广州富丽华大酒店1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 13 | 广州广利来大酒店有限公司1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 14 | 广州国际金融大厦1#，2#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 15 | 广州花园酒店1#，2#，3#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 16 | 广州华茂中心1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 17 | 广州华夏大酒店1#—6#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 18 | 广州景星酒店有限公司1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |
| 19 | 广州酒家滨江西有限公司1#锅炉清洁能源改造 | 2010年6月30日前完成 |  |

注：以上企业不能按期完成改造任务的，亚运期间限产、停产。

广州市亚运会召开前第一批淘汰燃煤小锅炉项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增城市仙村南亚造纸有限公司1台1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 | 广州市政府 广州市政府 |
| 2 | 河南鞋城皮革集团广州天祥皮革厂1台1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 3 | 从化钽铌冶炼厂1台/2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 4 | 广州市花都区美佳洗衣厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 5 | 广州市花都区华龙漂染厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 6 | 广州市番禺区大岗镇兴华时装厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 7 | 广州市坚红化工厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 8 | 广州白云东方热镀锌钢管厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 9 | 广州东康药业有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 10 | 广州市兴松企业有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 11 | 广州市俊兴染织有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 12 | 广州市花都区美丽华漂染厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 13 | 广州市粮油食品工贸公司(曙光厂）1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 14 | 广州兴华制药厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 15 | 广州正隆化纤织造有限公司1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 16 | 广州白云长新毛织有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 17 | 广州市神丰钢业有限公司2台1.5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 18 | 广州市天河区肉类联合加工厂2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 19 | 广州新星皮厂有限公司1台1.5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 20 | 广州市番禺区潭洲建华洗水厂1台1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 21 | 广州市番禺区大汉制衣洗水厂1台2.5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 22 | 从化市卓越造纸厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 23 | 广州市花都达兴针织染整有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 24 | 广州市花都区永联洗水厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 25 | 广州市花都区益丰洗漂厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 26 | 广州市花都区清布造纸厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 27 | 广州花都新进实业有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 28 | 广东省电力线路器材厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 29 | 广州市五羊油漆股份有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 30 | 番禺柏维制衣洗水有限公司1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 31 | 增城市新塘镇悦威绸染整厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 32 | 广州市汇棉染整有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 33 | 广州市花都区新华镇新街漂染厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 34 | 广州市番禺潭洲镇明辉洗衣厂 1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 35 | 广州市东风化工实业有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 36 | 白云山制药股份公司化学制药厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 37 | 广州白云山制药股份有限公司白云山外用药厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 38 | 广州市鸿发服装防皱洗涤有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 39 | 广州国福龙凤食品有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 40 | 广州市沥峰染织有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 41 | 广州市番禺华鸿油品有限公司2台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 42 | 广州市花都区华城漂染厂2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 43 | 番禺大利高制衣有限公司祥兴洗水车间2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 44 | 广州市市政工程维修处沥青混凝土拌厂 3台2.5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 45 | 广州尖峰生物制品有限公司1台1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 46 | 广州洛民塑料有限公司2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 47 | 广州精工电子有限公司2台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 48 | 国际纸业（广州）包装有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 49 | 珠江镀锌钢管厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 50 | 广州金箭办公用品制造厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 51 | 广州冷冻食品有限公司2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |
| 52 | 广州市药材公司中药饮片厂2台1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日完成 |  |

注：以上企业不能按期完成改造任务的，亚运期间限产、停产。

广州市亚运会召开前第二批淘汰燃煤小锅炉项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （华园）广州食品有限公司1台1.47蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 | 广州市政府 广州市政府 广州市政府 广州市政府 广州市政府 广州市政府 广州市政府 |
| 2 | （华园）广州食品有限公司2台1.48蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 3 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 4 | 长兴(广州)精细涂料有限公司1台0.25蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 5 | 番禺合兴油脂有限公司1台2.45蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 6 | 番禺合兴油脂有限公司2台3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 7 | 番禺精美五金塑料制品有限公司2台1.82蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 8 | 番禺南丰塑料制品厂1台0.91蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 9 | 番禺太阳皮业有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 10 | 方俊（广州）纺织有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 11 | 富联(广州)织染有限公司2台6.58蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 12 | 高砂香料（广州）有限公司2台2.72蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 13 | 高砂香料（广州）有限公司1台0.83蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 14 | 广东华成皮革有限公司3台2.1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 15 | 广东汇香源生物科技股份有限公司黄埔分公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 16 | 广东天普生化医药股份有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 17 | 广州白云长新毛织有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 18 | 广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 19 | 广州百特医疗用品有限公司1台3.78蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 20 | 广州奔达织造有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 21 | 广州陈李济药厂2台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 22 | 广州从化中兴胶合板有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 23 | 广州东康药业有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 24 | 广州番禺昌华制衣有限公司2台5.88蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 25 | 广州番禺日出化工有限公司1台0.7蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 26 | 广州番禺伟达布料定型有限公司1台2.66蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 27 | 广州番禺伟达布料定型有限公司1台1.18蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 28 | 广州番禺伟达布料定型有限公司1台1.02蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 29 | 广州风神汽车有限公司6台5.46蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 30 | 广州富临皮草有限公司2台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 31 | 广州钢管厂有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 32 | 广州高士线业有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 33 | 广州高士线业有限公司1台1.68蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 34 | 广州高士线业有限公司1台1.33蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 35 | 广州光明乳品有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 36 | 广州光明乳品有限公司2台1.48蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 37 | 广州广业清怡食品科技有限公司1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 38 | 广州花城玻璃实业公司2台/3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 39 | 广州化学试剂厂2台5.88蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 40 | 广州环球自行车工业有限公司1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 41 | 广州黄振龙凉茶有限公司2台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 42 | 广州黄振龙凉茶有限公司1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 43 | 广州精工技术有限公司1台0.27蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 44 | 广州钜东娱乐用品有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 45 | 广州丽昌服装配料有限公司1台1.4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 46 | 广州铝材厂有限公司2台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 47 | 广州迈特兴华制药有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 48 | 广州美业针织印染厂有限公司2台7.84蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 49 | 广州南沙经济技术开发区必克强制衣厂4台2.8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 50 | 广州潘高寿药业股份有限公司2台3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 51 | 广州潘高寿药业股份有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 52 | 广州品食乐维邦食品有限公司2台2.8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 53 | 广州奇星药业有限公司2台3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 54 | 广州千江油漆化学有限公司1台0.14蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 55 | 广州荣隆纸业有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 56 | 广州三和纺织制品有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 57 | 广州市白云区信达反光材料有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 58 | 广州市从化顺昌源酒厂1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 59 | 广州市从化制漆有限公司1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 60 | 广州市东海鹏染整织造有限公司2台3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 61 | 广州市番禺区邦腾化工有限责任公司1台2.8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 62 | 广州市番禺区金伯乐调味食品有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 63 | 广州市番禺区桥兴食品工业有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 64 | 广州市花都区莱合精密厂 5台1.25蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 65 | 广州市花都区武联洗水厂1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 66 | 广州市花都区新锦龙塑料助剂有限公司1台1.4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 67 | 广州市花都区新南实业有限公司1台0.07蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 68 | 广州市花都区新南实业有限公司1台0.05蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 69 | 广州市花都区盈亿拉链厂1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 70 | 广州市环诚漂染有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 71 | 广州市环诚漂染有限公司3台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 72 | 广州市汇合彩颜料有限公司1台1.47蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 73 | 广州市粮油食品工贸公司1台2.8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 74 | 广州市南粤钢管有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 75 | 广州市强强兴乳品有限公司1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 76 | 广州市勤钟化纤漂染有限公司2台3.22蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 77 | 广州市神丰钢业有限公司1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 78 | 广州市穗洁洗涤用品有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 79 | 广州市穗洁洗涤用品有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 80 | 广州市穗洁洗涤用品有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 81 | 广州市天赐高新材料股份有限公司（广州市天赐高新材料科技有限公司）1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 82 | 广州市天赐高新材料股份有限公司（广州市天赐高新材料科技有限公司）2台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 83 | 广州市天河东圃联雄服装洗水厂1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 84 | 广州市天河东圃联雄服装洗水厂2台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 85 | 广州市天河区肉类联合加工厂2台0.2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 86 | 广州市同昌纸品有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 87 | 广州市新展有机硅有限公司3台1.47蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 88 | 广州市药材公司中药饮片厂1台3.99蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 89 | 广州市永隆染整有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 90 | 广州市佑昌纺织制品有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 91 | 广州市增城定田纺织厂1台0.49蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 92 | 广州松下空调器有限公司3台5.88蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 93 | 广州松下空调器有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 94 | 广州万宝冰箱有限公司1台0.81蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 95 | 广州万宝井汽车部件有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 96 | 广州新华线业有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 97 | 广州星群（药业）股份有限公司2台1.12蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 98 | 广州秀珀化工有限公司1台0.42蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 99 | 广州羊城汽车有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 100 | 广州艺超织带有限公司1台0.1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 101 | 广州致美斋食品有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 102 | 广州珠江美乐多饮品（香港）有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 103 | 广州珠江铜厂有限公司2台3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 104 | 箭牌糖果（中国）有限公司番禺工厂1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 105 | 美晨集团股份有限公司广州美晨西塱加工厂1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 106 | 美晨集团股份有限公司广州美晨西塱加工厂1台1.47蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 107 | 美晨集团股份有限公司广州美晨西塱加工厂1台1.05蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 108 | 美晨集团股份有限公司广州美晨西塱加工厂1台0.6蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 109 | 名幸电子（广州南沙）有限公司7台6.86蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 110 | 名幸电子（广州南沙）有限公司5台4.2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 111 | 南亚硬质胶布（广州）有限公司2台4.9蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 112 | 南亚硬质胶布（广州）有限公司2台0.82蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 113 | 三菱电机（广州）压缩机有限公司2台3.92蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 114 | 永丰余纸业（广州）有限公司1台2.03蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 115 | 增城东方刺绣有限公司1台2.1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 116 | 增城东方刺绣有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 117 | 增城市东方毛绒织造厂1台1.26蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 118 | 增城市伟利纸品包装有限公司1台2.94蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 119 | 增城市永辉纸品有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 120 | 增城市运豪五金塑料有限公司1台1.96蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 121 | 增城市运豪五金塑料有限公司1台0.98蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 122 | 广州番禺利嘉海洋织造有限公司2台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 123 | 广州番禺卓华服装有限公司1台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 124 | 广州市番禺嘉兴食品有限公司1台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 125 | 广州市番禺区榄核镇顺河洗水厂1台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 126 | 广州市番禺石基永兴服装洗水厂1台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 127 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司1台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 128 | 广州市捷进制衣厂有限公司2台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 129 | 广州绿北洋皮革制品有限公司3台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 130 | 广州市骏发洗漂有限公司1台锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 131 | 广州市白云区来利洪饼业有限公司2台0.1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 132 | 广州洁华实业公司1台0.5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 133 | 广州乐焙仕食品有限公司1台0.5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 134 | 广州三发运动器材有限公司1台0.7蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 135 | 小洲染织厂1台/0.9蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 136 | 广州忆霖食品有限公司1台1蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 137 | 广州白云区大源中药加工厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 138 | 广州佳美洗染工艺有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 139 | 广州联兴热镀锌有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 140 | 广州市花都区南粤钢管厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 141 | 广州市聚益纸业有限公司（石滩糖纸厂）1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 142 | 广州市新辉联无纺布有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 143 | 广州市雄达碳酸钙有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 144 | 广州天河胶管制品有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 145 | 广州兴利洗水厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 146 | 广州元建特种材料科技开发有限公司1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 147 | 增城市新塘凯洳漂染厂1台/2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 148 | 增城市新塘镇白江化工厂1台2蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 149 | 番禺宝威制衣有限公司1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 150 | 广州第二橡胶厂1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成. |  |
| 151 | 广州市米克伦制衣有限公司1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 152 | 广州市旭泰纸品有限公司1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 153 | 广州协大橡胶有限公司1台3蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 154 | 广州鸿丰服装线业有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 155 | 广州金海油脂有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 156 | 广州冷机股份有限公司2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 157 | 广州市白云区新生实业有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 158 | 广州市贝雷油脂工业有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 159 | 广州市花都联华包装材料有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 160 | 广州市聚丽颜塑胶工业有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 161 | 广州市联兴水洗工艺有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 162 | 广州市天河区东棠长兴洗衣部1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 163 | 广州市增城昌泰防缩整理厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 164 | 广州天天快洁洗涤有限公司1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 165 | 广深铁路股份有限公司广州北车辆段2台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 166 | 增城市东林洗水实业公司1 台/ 4 蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 167 | 增城市新塘镇南埔村下西纸厂1台4蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 168 | 广州市白云区东联实业有限公司2台5蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 169 | 广州合益鞋材有限公司3台 6蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 170 | 广州市花都区狮岭志兴织带厂2台6蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 171 | 肇美皮革厂2台6蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 172 | 广州鸿晖洗漂有限公司2台8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 173 | 广州市市政工程水泥制品有限公司2台8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 174 | 广州市四海伟业印花有限公司2台8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 175 | 增城市友邦纺织实业有限公司2台8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 176 | 中山医科大学洗涤中心2台8蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 177 | 广州市恩佑洗衣厂3台10蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 178 | 广州市潘高寿天保健品有限公司3台10蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 179 | 增城市新塘迅兴服装洗漂3台12蒸吨锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |
| 180 | 广东中烟工业公司广州卷烟二厂二部（石马厂区）锅炉淘汰 | 2010年9月30日前完成 |  |

注：以上企业不能按期完成改造任务的，亚运期间限产、停产。

广州市亚运会召开前扬尘污染控制项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级监管的547个建筑工地扬尘污染控制项目 | 做到施工现场100%围蔽\工地砂土100%覆盖\工地路面100%硬地化\拆除工程100%洒水压尘\出土车辆100%冲净车身\暂不开发的场地100%绿化。逾期未完成要求的，亚运期间一律停止施工作业。 | 广州市政府 |
| 2 | 越秀区监管的75个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 3 | 海珠区监管的192个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 4 | 荔湾区监管的71个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 5 | 天河区监管的157个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 6 | 白云区监管的105个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 7 | 黄埔区监管的19个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 8 | 花都区监管的361个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 9 | 番禺区监管的123个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 10 | 南沙区监管的65个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 11 | 萝岗区监管的209个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 12 | 从化市监管的75个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |
| 13 | 增城市监管的116个建筑施工工地扬尘污染控制项目 |  |  |

广州市亚运会召开前加油站、储油库及运油车挥发性有机物

排放回收治理项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司广东分公司278家加油站完成油气回收整改 | 在确保本市成品油正常供应的前提下，按照统一计划开展油气回收综合治理工作，并在2010年9月前完成治理。 在确保本市成品油正常供应的前提下，按照统一计划开展油气回收综合治理工作，并在2010年9月前完成治理。 在确保本市成品油正常供应的前提下，按照统一计划开展油气回收综合治理工作，并在2010年9月前完成治理。 在确保本市成品油正常供应的前提下，按照统一计划开展油气回收综合治理工作，并在2010年9月前完成治理。 在确保本市成品油正常供应的前提下，按照统一计划开展油气回收综合治理工作，并在2010年9月前完成治理。 | 广州市政府 广州市政府 广州市政府 广州市政府 广州市政府 |
| 2 | 中国石油天然气集团公司广东分公司166家加油站完成油气回收整改 |  |  |
| 3 | 广州埃索石油服务公司6家加油站完成油气回收整改 |  |  |
| 4 | 广州二运集团有限公司3家加油站完成油气回收整改 |  |  |
| 5 | 从化市金叶石油城经营有限公司2家加油站完成油气回收整改 |  |  |
| 6 | 广州市白云区力生石油有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 7 | 广州市白云区新市镇广源加油站油气回收整改 |  |  |
| 8 | 广州市白云区北郊安城加油站油气回收整改 |  |  |
| 9 | 广州市越秀区金贵加油站油气回收整改 |  |  |
| 10 | 广州市越秀区登峰加油站油气回收整改 |  |  |
| 11 | 广州市东安加油站油气回收整改 |  |  |
| 12 | 广州市番岗石油化工有限公司大岗加油站油气回收整改 |  |  |
| 13 | 广州市番禺区番罗加油站回收整改 |  |  |
| 14 | 广州市番禺区番沙加油站油气回收整改 |  |  |
| 15 | 广州市番禺区番善加油站油气回收整改 |  |  |
| 16 | 广州市番禺区中油利捷加油站贸易有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 17 | 广州市番禺区番西加油站油气回收整改 |  |  |
| 18 | 广州市番禺区龙湾石油供应站1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 19 | 广州市番禺影城加油站1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 20 | 广州市广丰加油站有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 21 | 广州市广骏兴源物资贸易有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 22 | 广州市良兴加油站有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 23 | 广州市沙良加油站1家油气回收整改 |  |  |
| 24 | 广州市海珠区海环加油站油气回收整改 |  |  |
| 25 | 广州市从化鸿运加油有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 26 | 广州佛光实业有限公司佛邦加油站油气回收整改 |  |  |
| 27 | 广州市花都区恒润加油站油气回收整改 |  |  |
| 28 | 广州市花都区新庄加油站油气回收整改 |  |  |
| 29 | 广州市花都区赤坭镇乌石加油站油气回收整改 |  |  |
| 30 | 广州市花都区雅新加油站油气回收整改 |  |  |
| 31 | 广东省华大物流总公司荔湾加油站油气回收整改 |  |  |
| 32 | 江骏加油站油气回收整改 |  |  |
| 33 | 广州市骏业供水有限公司华从加油站油气回收整改 |  |  |
| 34 | 广州市科穗石油有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 35 | 从化市神岗协和加油服务有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 36 | 顺延蚌物油站油气回收整改 |  |  |
| 37 | 广州市天河区新塘加油站油气回收整改 |  |  |
| 38 | 广州市新港东加油站油气回收整改 |  |  |
| 39 | 广州新金运加油站（东、西站）油气回收整改 |  |  |
| 40 | 广州市新市三南加油站油气回收整改 |  |  |
| 41 | 广州市中人永泰加油站油气回收整改 |  |  |
| 42 | 广州嘉馨企业管理咨询有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 43 | 广东珠江中穗加油站有限公司1家加油站油气回收整改 |  |  |
| 44 | 广州市天河员村加油站油气回收整改 |  |  |
| 45 | 广州垦发石油有限公司罗南加油站油气回收整改 |  |  |
| 46 | 广州市金轮物资有限公司辛庄加油站油气回收整改 |  |  |
| 47 | 中国石油化工股份有限公司广东石油分公司6个油库油气回收整改 |  |  |
| 48 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司5个油库油气回收整改 |  |  |
| 49 | 广州发展碧辟油品有限公司1个油库油气回收整改 |  |  |
| 50 | 广州市南沙泰山化工有限公司1个油库油气回收整改 |  |  |
| 51 | 广州市番禺番龙石油化工有限公司1个油库油气回收整改 |  |  |
| 52 | 中海供贸公司广州燃料分公司新造油库1个油库油气回收整改 |  |  |
| 53 | 广州南沙经济技术开发区华隆石油化工公司1个油库油气回收整改 |  |  |
| 54 | 广州市番禺港茂石油成品储存有限公司1个油库完成油气回收整改 |  |  |
| 55 | 广州市番禺区东涌先进油料服务站1个油库油气回收整改 |  |  |
| 56 | 增城市金泰丰燃油有限公司1个油库油气回收整改 |  |  |
| 57 | 中铁特货运输有限责任公司广州机械保温车辆段2辆重型罐式货车；2辆中型罐式货车；1辆轻型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 58 | 中国石油天然气运输公司广州分公司21辆重型罐式货车；50辆重型罐式半挂车完成油气回收整改 |  |  |
| 59 | 增城市省燃运输有限公司4辆重型罐式货车完成油气回收整改 |  |  |
| 60 | 广州英凯运输有限公司7辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 61 | 广州信捷运输有限公司5辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车；1辆中型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 62 | 广州新宜运输有限公司14辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 63 | 广州新宝运输有限公司1辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 64 | 广州穗珠运输有限公司9辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 65 | 广州市中安石化货物运输有限公司1辆重型罐式货车；9辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 66 | 广州市一汽巴士物资经营有限公司6辆重型罐式货车；1辆中型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 67 | 广州市新安运输有限公司5辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 68 | 广州市同兴燃料运输有限公司17辆重型罐式货车；1辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 69 | 广州市通穗物流有限公司8辆重型罐式货车；1辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 70 | 广州市通力运输有限公司7辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 71 | 广州市穗龙物流有限公司1辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 72 | 广州市申星物流有限公司8辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车完成油气回收整改 |  |  |
| 73 | 广州市骏旗气体有限公司1辆重型罐式货车成油气回收整改 |  |  |
| 74 | 广州市捷力运输有限公司6辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 75 | 广州市江利运输有限公司27辆重型罐式货车；8辆重型罐式半挂车；17辆中型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 76 | 广州市黄埔穗兴储运公司5辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 77 | 广州市鸿鹏石油运输有限公司23辆重型罐式货车；24辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 78 | 广州市海珠区民众运输车队4辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 79 | 广州市海珠区广运综合贸易商行4辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 80 | 广州市广石物流有限公司5辆重型罐式货车；10辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 81 | 广州市富宝运输服务有限公司4辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 82 | 广州市芳村东兴运输有限公司1辆轻型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 83 | 广州市番禺区海昌运输有限公司1辆重型罐式货车；5辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 84 | 广州市番禺德骏运输有限公司7辆重型罐式货车；3辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 85 | 广州市番氮运输有限公司1辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 86 | 广州市从化宏鑫运输有限公司1辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车；5辆中型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 87 | 广州市驰进物资贸易有限公司15辆重型罐式货车；1辆重型罐式半挂车；2辆中型罐式货车；1辆轻型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 88 | 广州市安诚达运输有限公司1辆重型罐式货车；5辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 89 | 广州凝海石油制品有限公司5辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 90 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司4辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 91 | 广州宏鑫石油化工运输有限公司2辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车；3辆中型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 92 | 广州广沪运输有限公司1辆重型罐式货车；4辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 93 | 广州港集团有限公司物资分公司6辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 94 | 广州番禺欣达运输有限公司2辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 95 | 广州番禺桥基水陆运输有限公司5辆重型罐式货车；5辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 96 | 广州二运集团有限公司2辆重型罐式货车油气回收整改 |  |  |
| 97 | 广州德丰行石化有限公司5辆重型罐式货车；2辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 98 | 广州安冠运输有限公司10辆重型罐式货车；3辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 99 | 广东新年泰达运输有限公司28辆重型罐式半挂车油气回收整改 |  |  |
| 100 | 从化市骏达运输有限公司3辆重型罐式货车；4辆重型罐式半挂车；1辆中型罐式货车油气回收整改 |  |  |

广州市亚运会召开前工业挥发性有机物排放控制整改项目表

| 序号 | 任 务 项 目 | 任 务 要 求 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 越秀区100家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 | 2010年9月30日前完成整改工作，逾期未完成整改的企业，亚运会期间必须采取禁止排放或减轻、消除污染的其他措施。 | 广州市政府 |
| 2 | 海珠区341家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 3 | 荔湾区328家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 4 | 天河区525家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 5 | 白云区1482家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 6 | 黄埔区147家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 7 | 花都区325家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 8 | 番禺区600家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 9 | 南沙区58家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 10 | 萝岗区173家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 11 | 从化市83家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |
| 12 | 增城市251家企业的挥发性有机物排放控制整改工作 |  |  |

广州市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 广州 | 燃煤 | 230/262 | 493 | 广州市政府 | 61/92 | 412 | 广州市政府 | 109/252 | 5693 | 广州市政府 |
|  |  | 燃重油 | 74/90 | 185 |  | 36/71 | 253 |  | 47/144 | 1218 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 36/39 | 56 |  | 4/5 | 29 |  | 7/17 | 135 |  |
|  |  | 小计 | 340/391 | 734 |  | 101/168 | 694 |  | 163/413 | 7046 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

深圳市亚运会召开前需采取控制措施的重点企业

| 序号 | 企业名单 | 控制措施 | 责任主体 | 序号 | 企业名单 | 控制措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳南顺油脂有限公司 | 加强脱硫设备运行监管，提高脱硫设施工作效率，确保稳定运行并符合排放标准 | 深圳市政府 | 9 | 捷德纺织（深圳）有限公司 | 加强脱硫设备运行监管，提高脱硫设施工作效率，确保稳定运行并符合排放标准 | 深圳市政府 |
| 2 | 蛇口上海副食品股份有限公司 |  |  | 10 | 深圳百事可乐饮料有限公司 |  |  |
| 3 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |  |  | 11 | 深圳市龙飞纺织工业有限公司 |  |  |
| 4 | 金威啤酒酿造有限公司 |  |  | 12 | 深圳晨光乳业公司 |  |  |
| 5 | 青岛朝日啤酒有限公司 |  |  | 13 | 威明实业公司 |  |  |
| 6 | 嘉年实业印刷包装厂 |  |  | 14 | 广东耀皮玻璃有限公司 |  |  |
| 7 | 晨光饮料公司 |  |  | 15 | 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 |  |  |
| 8 | 攀登发泡厂 |  |  | 16 | 深圳市华美钢铁有限公司 |  |  |
| 1 | 深圳南顺油脂有限公司 | 严格控制燃料含硫率（锅炉蒸吨数≥10蒸吨/小时） | 深圳市政府 | 14 | 深圳市龙飞纺织工业有限公司 | 严格控制燃料含硫率（锅炉蒸吨数≥10蒸吨/小时） | 深圳市政府 |
| 2 | 蛇口上海副食品股份有限公司 |  |  | 15 | 金城企业（深圳）有限公司 |  |  |
| 3 | 华力包装贸易有限公司 |  |  | 16 | 深圳晨光乳业公司 |  |  |
| 4 | 深圳市宗朗纺织服装有限公司 |  |  | 17 | 威明实业公司 |  |  |
| 5 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |  |  | 18 | 广东耀皮玻璃有限公司 |  |  |
| 6 | 金威啤酒酿造有限公司 |  |  | 19 | 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 |  |  |
| 7 | 青岛朝日啤酒有限公司 |  |  | 20 | 深圳市华美钢铁有限公司 |  |  |
| 8 | 建泰橡胶有限公司 |  |  | 21 | 深圳市能源集团妈湾发电总厂 |  |  |
| 9 | 嘉年实业印刷包装厂 |  |  | 22 | 深圳市南山热电股份有限公司 |  |  |
| 10 | 晨光饮料公司 |  |  | 23 | 深圳宝昌电力有限公司 |  |  |
| 11 | 攀登发泡厂 |  |  | 24 | 深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂 |  |  |
| 12 | 捷德纺织（深圳）有限公司 |  |  | 25 | 钰湖电力有限公司 |  |  |
| 13 | 深圳百事可乐饮料有限公司 |  |  | 26 | 深圳福华德电力有限公司 |  |  |

深圳市亚运会召开前氮氧化物治理重点项目

| 序号 | 电厂名称 | 机组编号 | 装机容量 | 治 理 措 施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妈湾电厂 | 2# | 30万kw | 低氮燃烧器改造 | 深圳市政府 |
|  |  | 5# | 30万kw | 停产检修，开展低氮燃烧器改造 |  |

深圳市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 深圳 | 燃煤 | 247/270 | 494 | 深圳市政府 | 38/49 | 256 | 深圳市政府 | 26/40 | 320 | 深圳市政府 |
|  |  | 燃重油 | 940/1204 | 930 |  | 95/205 | 606 |  | 66/253 | 1231 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 221/492 | 445 |  | 19/27 | 116 |  | 7/19 | 187 |  |
|  |  | 小计 | 1408/1723 | 1870 |  | 152/281 | 978 |  | 99/312 | 1737 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

珠海市亚运会召开前关停小火电机组重点项目

| 序号 | 电厂名称 | 关停容量（万kw） | 关停机组构成（万kw×台） | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海机场发电厂 | 2.24 | 1.12×2 | 珠海市政府 |
| 2 | 珠海矿山发电厂 | 5.6 | 1.12×5 |  |
| 3 | 斗门柴油发电厂 | 3.872 | 0.968×4 |  |
| 4 | 洪湾柴油机电厂 | 11.187 | 1.243×9 |  |

珠海市亚运会召开前二氧化硫、氮氧化物、粉尘重点控制企业

| 序号 | 电 厂 名 称 | 措施或要求 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 降低氮氧化物及粉尘排放总量，维持脱硫系统长期稳定高效运行。 | 珠海市政府 |
| 2 | 广东珠海金湾发电厂有限公司 |  |  |

珠海市亚运会召开前环境监控体系重点建设项目

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 内 容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市环境监控应急指挥中心 |  | 珠海市政府 |
| 2 | 大气自动监控系统 | 香洲、吉大、前山、唐家 |  |
| 3 | 机动车尾气监控系统 |  |  |
| 4 | 污染源监控工程 | 一期（监控点位数50个）、二期（监控点位数50个） |  |
| 5 | 机动车排气检测遥感监控站点 | 人民东路遥感监控站点、迎宾北路遥感监控站点 |  |

珠海市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 珠海 | 燃煤 | 24/24 | 43 | 珠海市政府 | 12/14 | 76 | 珠海市政府 | 12/21 | 474 | 珠海市政府 |
|  |  | 燃重油 | 109/87 | 164 |  | 26/48 | 175 |  | 21/62 | 602 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 77/84 | 57 |  | 0/0 | 0 |  | 1/2 | 12 |  |
|  |  | 小计 | 210/195 | 264 |  | 38/62 | 251 |  | 34/85 | 1087 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

佛山市亚运会召开前产业结构调整淘汰转产重点企业

| 序号 | 单 位 名 称 | 治理 措施 | 责任 主体 | 序号 | 单 位 名 称 | 治理措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山汇德邦陶瓷有限公司 |  | 佛 山 市 政 府 | 21 | 佛山市南海区小塘狮岭陶瓷二厂 | 关停 | 佛 山 市 政 府 |
| 2 | 佛山市顺德区胜业陶瓷有限公司 |  |  | 22 | 佛山市南海银岗陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 3 | 佛山市顺德区荣高陶瓷有限公司 |  |  | 23 | 佛山市南海区官窑陶盛陶瓷有限公司（原佛山市南海区大榄富民陶瓷厂） | 关停 |  |
| 4 | 佛山市顺德区骏高陶瓷有限公司 |  |  | 24 | 佛山市南海区石山建筑陶瓷厂 | 关停 |  |
| 5 | 佛山市顺德区三英陶瓷有限公司 |  |  | 25 | 佛山市崇发陶瓷企业有限公司 | 关停 |  |
| 6 | 佛山市顺德区新粤建材有限公司 |  |  | 26 | 佛山市亨迪陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 7 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 |  |  | 27 | 佛山市南海环球装饰砖有限公司（南海柏鸿建筑陶瓷有限公司） | 关停 |  |
| 8 | 佛山市顺德区永龙陶瓷有限公司 |  |  | 28 | 佛山市汇智源陶瓷有限公司（一厂二牌：佛山新南悦陶瓷制品有限公司） | 关停 |  |
| 9 | 佛山市顺德区金铨钢陶瓷材料有限公司 |  |  | 29 | 佛山市嘉俊陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 10 | 佛山市南海区建球陶瓷有限公司 | 关停 |  | 30 | 佛山市南海区汇亚陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 11 | 佛山市南海区务庄彩釉砖厂 | 关停 |  | 31 | 佛山市南海区景业陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 12 | 佛山市南海区莱利陶瓷有限公司 | 关停 |  | 32 | 佛山市南海区欧雅陶瓷有限公司（佛山市南海区小塘欧美陶瓷厂） | 关停 |  |
| 13 | 佛山市南海区鸿创瓷业有限公司 | 关停 |  | 33 | 佛山市南海区升华陶瓷有限公司（佛山市南海威廉顿陶瓷有限公司） | 关停 |  |
| 14 | 佛山市南海区鹏盛陶瓷有限公司 | 关停 |  |  |  |  |  |
| 15 | 佛山市南海区下柏华兴陶瓷实业有限公司 | 关停 |  | 34 | 佛山市乐维陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 16 | 佛山市南海区大榄联兴陶瓷厂（彩石烧装饰材料有限公司） | 关停 |  | 35 | 佛山市美宜居陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 17 | 佛山市南海区狮西华平建筑陶瓷厂 | 关停 |  | 36 | 佛山市南海新亚陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 18 | 佛山市南海区彩鸿陶瓷有限公司 | 关停 |  | 37 | 佛山市高格陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 19 | 佛山市南海区官窑辉鹏陶瓷厂 | 关停 |  | 38 | 佛山市美之宝陶瓷有限公司 | 关停 |  |
| 20 | 佛山市南海区美顺陶瓷有限公司（佛山市南海义顺陶瓷有限公司） | 关停 |  | 39 | 佛山市南海蒙特利陶瓷有限公司 | 关停 |  |

佛山市亚运会召开前大气污染综合整治重点工程

| 序号 | 单 位 名 称 | 治理项目 | 责任单位 | 序号 | 单 位 名 称 | 治理项目 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东能强陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 | 佛 山 市 政 府 | 63 | 佛山市南海进美灯饰有限公司 | SO2 | 佛 山 市 政 府 |
| 2 | 佛山市居之美陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 64 | 佛山市南海区北兴精密压铸有限公司 | SO2 |  |
| 3 | 佛山市萨米特陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 65 | 佛山市力普电器有限公司 | SO2 |  |
| 4 | 广东强辉陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 66 | 佛山市南海区官窑南鹰模具压铸有限公司 | SO2 |  |
| 5 | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 67 | 佛山市南海区莲子塘联华水泵有限公司 | SO2 |  |
| 6 | 双喜陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 68 | 佛山市南海东沙五金厂 | SO2 |  |
| 7 | 粤祥陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 69 | 佛山市南海区金信兴五金制品有限公司 | SO2 |  |
| 8 | 骏仕陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 70 | 佛山市南海区松岗玉伦五金铸造厂 | SO2 |  |
| 9 | 佛山市维尔达陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 71 | 佛山市南海区松岗兴华有色金属有限公司 | SO2 |  |
| 10 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 72 | 佛山市南海区铜铝拉线厂 | SO2 |  |
| 11 | 佛山市溶洲建筑陶瓷二厂有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 73 | 佛山市南海区松岗冠华五金厂压铸制品厂 | SO2 |  |
| 12 | 佛山市欧宇陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 74 | 佛山市南海松宝电器有限公司 | SO2 |  |
| 13 | 佛山市辉圣陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 75 | 佛山市南海区松岗铭业钢材有限公司 | SO2 |  |
| 14 | 佛山市美雅陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 76 | 佛山市南海区松岗石碣宇驰五金压铸厂 | SO2 |  |
| 15 | 佛山市登科陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 77 | 佛山市南海区松岗石碣锌合金制品厂 | SO2 |  |
| 16 | 佛山市新家翔陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 78 | 佛山市南海区松岗石碣五金铸造厂 | SO2 |  |
| 17 | 佛山市佳陶美陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 79 | 佛山市南海区和顺鹤峰光明五金厂 | SO2 |  |
| 18 | 佛山市亮剑陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 80 | 佛山市南海区和顺金山铸造厂 | SO2 |  |
| 19 | 广东东鹏陶瓷股份有限公司（含广东东鹏陶瓷股份有限公司东平装饰砖分公司、佛山华盛昌陶瓷有限公司、佛山东鹏洁具有限公司) | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 81 | 佛山市南海区金明五金厂 | SO2 |  |
| 20 | 佛山市红狮陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 82 | 佛山市南海区瑶头联营铸造厂 | SO2 |  |
| 21 | 佛山市金环球陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 | 佛 山 市 政 府 | 83 | 佛山市南海区和顺新星铸造厂 | SO2 | 佛 山 市 政 府 |
| 22 | 佛山市金意陶陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 84 | 佛山市南海区和顺白岗大文教铸造厂 | SO2 |  |
| 23 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（含佛山石湾鹰牌华鹏陶瓷有限公司） | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 85 | 佛山市南海区和顺联星机械铸造厂 | SO2 |  |
| 24 | 佛山市乐华陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 86 | 佛山市南海区和顺永行铸造厂 | SO2 |  |
| 25 | 佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司 | SO2、NOx、粉尘/烟尘 |  | 87 | 佛山市南海区和顺山脚冶铸铝材厂 | SO2 |  |
| 26 | 佛山市华通盛印花有限公司 | 烟尘/粉尘 |  | 88 | 佛山市南海区和顺新旺铸造厂 | SO2 |  |
| 27 | 佛山市利华达印染有限公司 | 烟尘/粉尘、SO2 |  | 89 | 佛山市南海区恒发铸造厂 | SO2 |  |
| 28 | 佛山市博意达针织有限公司 | 烟尘/粉尘 |  | 90 | 佛山市南海区山脚五金铸造厂 | SO2 |  |
| 29 | 佛山南方印染股份有限公司华南装饰布厂 | 锅炉搬迁 |  | 91 | 佛山市南海区里水鼎泰五金铸造厂 | SO2 |  |
| 30 | 佛山市新光针织有限公司 | 锅炉搬迁 |  | 92 | 佛山市南海区麻奢全明五金铸件厂 | SO2 |  |
| 31 | 佛山禅德针织企业有限公司 | 锅炉搬迁 |  | 93 | 佛山市南海麻奢敬隆铸造厂 | SO2 |  |
| 32 | 佛山华丰纺织有限公司 | 锅炉搬迁 |  | 94 | 佛山市南海区宏岗宏誉五金加工厂 | SO2 |  |
| 33 | 佛山市禅城区裕华隆漂染印花有限公司 | 锅炉搬迁 |  | 95 | 佛山市南海区里水宏岗宏联五金塑料厂 | SO2 |  |
| 34 | 佛山市华通盛印花有限公司 | 锅炉搬迁 |  | 96 | 佛山市南海区里水宏祺五金塑料加工厂 | SO2 |  |
| 35 | 佛山市利华陶瓷有限公司 | SO2 |  | 97 | 佛山市南海宏岗宏达压铸厂 | SO2 |  |
| 36 | 佛山市兴辉陶瓷有限公司 | SO2 |  | 98 | 佛山市南海区里水雄新五金压铸厂 | SO2 |  |
| 37 | 佛山市新联发陶瓷有限公司 | SO2 |  | 99 | 佛山市南海区里水金辉五金冶炼厂 | SO2 |  |
| 38 | 广东省蒙娜丽莎陶瓷有限公司 | SO2 |  | 100 | 佛山市南海区里水泽盛五金冶炼厂 | SO2 |  |
| 39 | 佛山市南海区新润成陶瓷有限公司 | SO2 |  | 101 | 佛山市南海区里水岗联四利盈有色金属冶铸厂 | SO2 |  |
| 40 | 佛山市澳林精工陶瓷有限公司 | SO2 |  | 102 | 佛山市南海区里水智同冶炼厂 | SO2 |  |
| 41 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 | SO2 |  | 103 | 佛山市南海区布新铸造厂 | SO2 |  |
| 42 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | SO2 |  | 104 | 佛山市南海区布新美林机械铸造有限公司 | SO2 |  |
| 43 | 佛山市和美陶瓷有限公司 | SO2 |  | 105 | 佛山市南海区和顺光明铸造厂 | SO2 |  |
| 44 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | SO2 | 佛 山 市 政 府 | 106 | 佛山市南海区和顺和合铸造厂 | SO2 | 佛 山 市 政 府 |
| 45 | 佛山市迪皮茜电子有限公司 | 整改（废气超标） |  | 107 | 佛山市南海区和顺鹤峰广联铸造厂 | SO2 |  |
| 46 | 佛山市顺德区海亮五金有限公司 | 整改（废气超标） |  | 108 | 佛山市南海区和顺鸿发铸造厂 | SO2 |  |
| 47 | 佛山市顺德区中天饲料实业有限公司 | 整改（废气超标） |  | 109 | 佛山市南海区和顺石塘铝冶炼厂 | SO2 |  |
| 48 | 佛山市三水几何陶瓷有限公司 | SO2等废气治理 |  | 110 | 佛山市南海区和顺南发铸造厂 | SO2 |  |
| 49 | 佛山市南海区新正压铸厂 | SO2 |  | 111 | 佛山市南海区和顺昌达铸造厂 | SO2 |  |
| 50 | 佛山市南海区罗村中兴华创压铸铝厂 | SO2 |  | 112 | 佛山市南海区里水华鸿铸造厂 | SO2 |  |
| 51 | 佛山市南海区罗村创宝压铸厂 | SO2 |  | 113 | 佛山市南海区里水新联永祥铸造厂 | SO2 |  |
| 52 | 佛山市南海区罗村联星全兴五金冶铸厂 | SO2 |  | 114 | 佛山市南海区里水熙达五金厂 | SO2 |  |
| 53 | 佛山市南海中南铸造厂 | SO2 |  | 115 | 佛山市南海区和顺锦洪五金压铸厂 | SO2 |  |
| 54 | 佛山市南海罗村乐安铸铝厂 | SO2 |  | 116 | 佛山市顺德区顺昌纺织有限公司 | SO2 |  |
| 55 | 佛山市南海区罗村利华铸机厂 | SO2 |  | 117 | 广东德美精细化工股份有限公司 | SO2 |  |
| 56 | 佛山市南海区罗村联辉五金厂 | SO2 |  | 118 | 佛山市顺德区兴华棉织厂有限公司 | SO2 |  |
| 57 | 佛山市南海罗村金楷华五金熔铸厂 | SO2 |  | 119 | 佛山市顺德区琅日特种纤维制品有限公司 | SO2 |  |
| 58 | 佛山市南海区九江金健冠五金厂 | SO2 |  | 120 | 佛山市顺德区联信纸业有限公司 | SO2 |  |
| 59 | 佛山市南海稳泰电器有限公司 | SO2 |  | 121 | 佛山市顺德区乐从锦田纺织有限公司 | SO2 |  |
| 60 | 佛山市南海福粤五金压铸厂 | SO2 |  | 122 | 佛山市全美床垫布制造有限公司 | SO2 |  |
| 61 | 佛山市南海锦伦金属制品有限公司 | SO2 |  | 123 | 佛山市顺德区天地橡胶有限公司 | SO2 |  |
| 62 | 佛山市南海区丹灶下沙永灿铸造厂 | SO2 |  | 124 | 广东天任车料有限公司 | SO2 |  |
|  |  |  |  | 125 | 广东华天宝药业集团有限公司 | SO2 |  |

佛山市亚运会召开前火电厂氮氧化物超标重点整改企业

| 序号 | 企 业 名 称 | 装机容量（万kw×台） | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市福能电厂有限公司 | 18×2 | 佛山市政府 |
| 2 | 南海江南发电厂有限公司 | 2.5×4+5 |  |
| 3 | 南海发电一厂有限公司 | 20×2 |  |

佛山市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 佛山 | 燃煤 | 591/644 | 1107 | 佛山市政府 | 134/209 | 865 | 佛山市政府 | 166/422 | 4694 | 佛山市政府 |
|  |  | 燃重油 | 745/851 | 926 |  | 66/124 | 407 |  | 41/102 | 646 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 163/196 | 441 |  | 0/0 | 0 |  | 0/0 | 0 |  |
|  |  | 小计 | 1499/1691 | 2474 |  | 200/333 | 1272 |  | 207/524 | 5341 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

惠州市亚运会召开前火电厂大气污染治理项目

| 序号 | 电厂名称 | 采 取 措 施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠阳电厂 | 关停（容量9.59万kw，关停机组构成0.96万kw×4台+0.956万kw×6台） | 惠州市政府 |
| 2 | 惠州深能源丰达电力公司 | 油改气或烟气脱硫（装机容量36万kw） |  |

惠州市亚运会召开前淘汰关闭重点水泥企业

| 序号 | 企 业 名 称 | 产能 万吨/年 | 责任主体 | 序号 | 企 业 名 称 | 产能 万吨/年 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠阳水泥厂 | 6 | 惠州市政府 | 14 | 惠州市惠珠水泥有限公司 | 20 | 惠州市政府 |
| 2 | 龙门县平陵水泥二厂 | 6 |  | 15 | 博罗县东骏水泥有限公司 | 20 |  |
| 3 | 惠州市惠阳区新白云水泥有限公司 | 10 |  | 16 | 广东省双龙水泥厂 | 20 |  |
| 4 | 博罗县华进水泥有限公司 | 10 |  | 17 | 粤粮集团金龙水泥厂 | 20 |  |
| 5 | 博罗县东江水泥二厂 | 10 |  | 18 | 龙门县龙江水泥厂 | 20 |  |
| 6 | 广东省南方水泥厂 | 10 |  | 19 | 惠东县水泥一厂（富力水泥厂） | 26 |  |
| 7 | 惠州市利山水泥厂 | 10 |  | 20 | 惠州市吉利水泥厂 | 30 |  |
| 8 | 龙门县平陵镇东平水泥厂 | 10 |  | 21 | 惠东县水泥二厂 | 40 |  |
| 9 | 广东省龙门县云龙水泥厂 | 10 |  | 22 | 博罗县洲际建材有限公司(博罗县罗浮山水泥集团有限公司） | 50 |  |
| 10 | 广州市水电局水泥厂 | 10 |  | 23 | 惠州市惠阳双新水泥有限公司立窑生产线 | 20 |  |
| 11 | 惠州市新金钢水泥有限公司 | 10 |  | 24 | 博罗固力水泥有限公司立窑生产线 | 30 |  |
| 12 | 惠州市水泥厂有限公司 | 15 |  | 25 | 龙门县惠发水泥厂 | 10 |  |
| 13 | 龙门县平陵水泥一厂 | 19 |  |  |  |  |  |
| 合计 442.0万吨 |  |  |  |  |  |  |  |

惠州市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 惠州 | 燃煤 | 444/452 | 861 | 惠州市政府 | 67/94 | 443 | 惠州市政府 | 82/150 | 1378 | 惠州市政府 |
|  |  | 燃重油 | 235/261 | 296 |  | 26/43 | 169 |  | 8/14 | 101 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 80/84 | 107 |  | 1/1 | 6 |  | 1/1 | 10 |  |
|  |  | 小计 | 759/797 | 1264 |  | 94/138 | 618 |  | 91/165 | 1489 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

汕尾市亚运会召开前需采取控制措施重点企业名单

| 序号 | 企业名单 | 采取措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东红海湾发电有限公司 | 降低氮氧化物及粉尘排放总量，维持脱硫系统长期稳定高效运行。 | 汕尾市政府 |

东莞市亚运会召开前需采取控制措施重点企业名单

| 序号 | 企 业 名 单 | 控 制 措 施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 使用低硫燃料的火电厂 | 东莞市政府 |
| 2 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 |  |  |
| 3 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 |  |  |
| 4 | 东莞东华电力有限公司 |  |  |
| 5 | 东莞中科环保电力有限公司 |  |  |
| 6 | 东莞虎门电厂 |  |  |
| 7 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 |  |  |
| 8 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 提高脱硫率的电厂 |  |
| 9 | 台玻华南玻璃有限公司 | 淘汰燃煤锅炉的企业 |  |
| 10 | 东莞市协成纸业有限公司 |  |  |
| 11 | 东莞市伯产合成皮革有限公司 |  |  |
| 12 | 东莞市中联纸业有限公司 | 安装脱硫设备的工业企业 |  |
| 13 | 东莞市双洲纸业有限公司 |  |  |
| 14 | 东莞市深联造纸有限公司 |  |  |
| 15 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 提高脱硫率的工业企业 |  |
| 16 | 东莞建晖纸业有限公司 |  |  |
| 17 | 东莞市大步纸业有限公司 |  |  |
| 18 | 中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司 |  |  |
| 19 | 统一嘉吉（东莞）饲料蛋白科技有限公司 |  |  |
| 20 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 提高除尘率的企业 |  |
| 21 | 东莞建晖纸业有限公司 |  |  |
| 22 | 东莞市德永佳纺织制衣有限公司 |  |  |
| 23 | 东莞海龙纸业有限公司 |  |  |
| 24 | 东莞地龙纸业有限公司 |  |  |
| 25 | 东莞理文造纸厂有限公司 |  |  |

东莞市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 东莞 | 燃煤 | 1106/1124 | 2573 | 东莞市政府 | 233/286 | 1489 | 东莞市政府 | 218/358 | 7692 | 东莞市政府 |
|  |  | 燃重油 | 759/856 | 1293 |  | 132/209 | 805 |  | 43/223 | 5640 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 16/18 | 16 |  | 5/5 | 29 |  | 6/7 | 112 |  |
|  |  | 小计 | 1881/1998 | 3882 |  | 370/500 | 2323 |  | 267/588 | 13444 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中山市亚运会召开前脱硫除尘综合整治重点企业

| 序号 | 脱硫工程项目名称 | 锅炉铭牌总容量（t/h） | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市冠宇平板玻璃有限公司窑炉废气脱硫工程 | —— | 中山市政府 |
| 2 | 广东玉峰玻璃集团有限公司窑炉废气脱硫工程 | —— |  |
| 3 | 中山市正业中糖实业有限公司烟气脱硫工程 | 175 |  |
| 4 | 广兴（中山）纺织印染有限公司自备热电站项目烟气脱硫工程 | 35 |  |
| 5 | 中山市民众众力热能有限公司烟气脱硫工程 | 40 |  |
| 6 | 广东建华管桩有限公司烟气脱硫工程 | 38 |  |
| 7 | 中山市超业纺织印染有限公司烟气脱硫工程 | 20 |  |
| 8 | 中山胜丰针梳织染整厂有限公司烟气脱硫工程 | 54 |  |
| 9 | 中山新建华管桩有限公司（民众）烟气脱硫工程 | 48 |  |
| 10 | 中山市吕力纺织印染有限公司烟气脱硫工程 | 37 |  |
| 11 | 中山市兴业造纸包装有限公司烟气脱硫工程 | 40 |  |
| 12 | 中山市宝丽纸业有限公司烟气脱硫工程 | 20 |  |
| 13 | 广东三和管桩有限公司烟气脱硫工程 | 70 |  |
| 14 | 中山市中顺洁柔纸业股份有限公司烟气脱硫工程 | 39 |  |
| 15 | 中山国泰染整有限公司烟气脱硫工程 | 195 |  |
| 16 | 民森（中山）纺织印染有限公司烟气脱硫工程 | 145 |  |

中山市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 锅炉燃料 类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业（个）/锅炉数（台） | 总容量 （t/h） | 责任主体 | 总容量 (t/h) | 总容量 （t/h） | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 燃煤 | 464/494 | 665 | 中山市政府 | 73/97 | 476 | 中山市政府 | 121/290 | 2911 | 中山市政府 |
| 2 | 燃重3油 | 175/191 | 360 |  | 49/71 | 306 |  | 22/85 | 465 |  |
| 3 | 燃木柴等 | 63/68 | 50 |  | 1/1 | 6 |  | 5/6 | 151 |  |
| 4 | 合计 | 702/753 | 1074 |  | 123/169 | 788 |  | 148/381 | 3527 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江门市亚运会召开前火电厂大气污染治理项目

| 序号 | 电 厂 名 称 | 采 取 措 施 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西江发电厂 | 关停（容量5万kw，关停机组构成5万kw×1台） | 江门市政府 |

江门市亚运会召开前燃煤电厂降氮脱硝重点工程项目表

| 序号 | 企 业 名 称 | 机组情况(万kw×台) | 总装机容量(万kw) | 采取措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国华粤电台山电厂 | 60×4 | 240 | 低氮燃烧技术改造 | 江门市政府 |

江门市亚运会召开前淘汰关闭重点水泥企业名单表

| 序号 | 企 业 名 称 | 淘汰生产工艺名称 | 淘汰产能(万吨/年) | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深井水泥厂 | 立窑 | 7 | 江门市政府 |
| 2 | 台山市盛丰建材有限公司阳岭分公司 | 立窑 | 8.8 |  |
| 3 | 开平市宏达水泥厂 | 立窑 | 8.8 |  |
| 4 | 台山市德润水泥建材有限公司山朗车间 | 立窑 | 9 |  |
| 5 | 江门市新昌水泥厂 | 立窑 | 10 |  |
| 6 | 江门市新桥水泥有限公司 | 立窑 | 10 |  |
| 7 | 江门市新会区双水水泥厂 | 立窑 | 10 |  |
| 8 | 鹤山市大雁水泥有限公司 | 立窑 | 15 |  |
| 9 | 新会区罗坑羊红水泥厂立窑生产线 | 立窑 | 17.6 |  |
| 10 | 台山市深井镇金源水泥有限公司 | 立窑 | 20 |  |
| 11 | 开平市广鸿建材有限公司 | 立窑 | 27.6 |  |
| 12 | 台山市德润水泥建材有限公司 | 立窑 | 28 |  |
| 13 | 江门市新会区睦洲镇水泥厂 | 立窑 | 30 |  |
| 14 | 开平耀旋实业有限公司 | 立窑 | 30 |  |
| 15 | 台山市坚力建材有限公司 | 立窑 | 32 |  |
| 16 | 台山市盛丰建材有限公司 | 立窑 | 40 |  |
| 17 | 开平市诚辉建材有限公司 | 立窑 | 40 |  |
| 18 | 开平市牛二建材有限公司(赤水水泥二厂) | 立窑 | 70 |  |
| 合计 | 共18家企业，413.8万吨 |  |  |  |

江门市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 江门 | 燃煤 | 655/679 | 943 | 江门市政府 | 87/130 | 545 | 江门市政府 | 128/244 | 2945 | 江门市政府 |
|  |  | 燃重油 | 197/215 | 277 |  | 33/55 | 213 |  | 17/42 | 356 |  |
|  |  | 燃木柴等 | 69/70 | 72 |  | 1/2 | 6 |  | 3/3 | 75 |  |
|  |  | 小计 | 921/964 | 1291 |  | 121/187 | 764 |  | 148/289 | 3375 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

肇庆市亚运会召开前关停小火电机组重点项目

| 序号 | 电厂名称 | 关停容量（万kw） | 关停机组构成（万kw×台） | 关停时间（年） | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高要金利电厂公司 | 2.5 | 1.25×2 | 2009 | 肇庆市政府 |

肇庆市亚运会召开前淘汰关闭重点水泥企业

| 序号 | 企 业 名 称 | 淘汰生产工艺名称 | 淘汰产能(万吨/年) | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀集县溪湾水泥制造有限公司 | 立窑 | 7 | 肇庆市政府 |
| 2 | 四会市罗源水泥厂 | 立窑 | 9.8 |  |
| 3 | 德庆金辉罗洪水泥厂有限公司 | 立窑 | 10 |  |
| 4 | 四会市罗源水泥二厂 | 立窖 | 10 |  |
| 5 | 怀集三威水泥有限公司 | 立窑 | 11 |  |
| 6 | 四会市水泥厂 | 立窑 | 15 |  |
| 7 | 四会市迳口水泥厂 | 立窑 | 17.6 |  |
| 8 | 肇庆市鼎湖恒建水泥有限公司 | 立窑 | 20 |  |
| 9 | 广宁县东乡水泥有限公司 | 立窑 | 20 |  |
| 10 | 德庆金松建材有限公司 | 立窑 | 20 |  |
| 11 | 高要市兴发水泥有限公司 | 立窑 | 20 |  |
| 12 | 肇庆小湘建材有限公司立窑生产线 | 立窑 | 25 |  |
| 13 | 封开县麒盛江口水泥制造有限公司 | 立窑 | 30 |  |
| 14 | 高要市华辉水泥有限公司 | 立窑 | 30 |  |
| 15 | 肇庆市龙昌水泥制造集团有限公司 | 立窑 | 32 |  |
| 16 | 封开县桥盛水泥制造有限公司 | 立窑 | 60 |  |
| 17 | 高要市禄步金禄水泥厂 | 立窑 | 43.5 |  |
| 18 | 高要市金山水泥厂 | 立窑 | 33 |  |
| 合计 | 18家企业，413.9万吨 |  |  |  |

肇庆市亚运会召开前工业锅炉大气污染治理项目任务表

| 序号 | 城市 | 燃料类型 | 4t/h及以下锅炉 |  |  | 4～10t/h锅炉 |  |  | 10t/h及以上锅炉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 | 企业(个)/ 锅炉数(台) | 总容量 (t/h) | 责任主体 |
| 1 | 肇庆 | 燃煤 | 16/18 | 47.2 | 肇庆市政府 | 6/12 | 38 | 肇庆市政府 | 26/71 | 938.5 | 肇庆市政府 |
|  |  | 燃重油 | 4/6 | 6 |  | 4/7 | 24 |  | 3/10 | 59.6 |  |
|  |  | 燃木柴等 | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
|  |  | 小计 | 20/24 | 53.2 |  | 10/19 | 62 |  | 29/81 | 998.1 |  |
| 整治要求 | 2010年9月30日前淘汰或改造（改燃清洁燃料）现有4t/h以下（含4t/h）、使用8年以上的10t/h以下的燃煤锅炉，珠三角各市应在2010年底前淘汰。对其他工业锅炉，要积极推进高效烟气脱硫除尘工程和降氮脱硝技术，达到省确定的大气污染物排放控制标准，减少污染物的排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

清远市亚运会召开前需采取控制措施重点企业

| 序号 | 企 业 名 单 | 责 任 主 体 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清远市侨远电厂 | 清远市政府 |
| 2 | 佛冈永富纺织印染厂 |  |
| 3 | 广东粤阳发电有限公司 |  |
| 4 | 英德市龙山水泥有限责任公司 |  |
| 5 | 台泥（英德）水泥有限公司 |  |
| 6 | 英德海螺水泥有限责任公司 |  |
| 7 | 广东省连州粤连电厂有限公司 |  |

亚运会召开前各市机动车污染控制项目表

| 项目 | 适用城市 | 污 染 控 制 要 求 |  | 督 导 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 任 务 | 完成时间 |  |
| 油气回收 | 广州 | 553座加油站/19个油库/466辆油罐车 | 2010年9月30日 | 各市人民政府、中石油、中石化 |
|  | 深圳 | 242座加油站/7个油库/150辆油罐车 |  |  |
|  | 珠海 | 119座加油站/16个油库/117辆油罐车 |  |  |
|  | 佛山 | 396座加油站/26个油库/251辆油罐车 |  |  |
|  | 惠州 | 347座加油站/4个油库/60辆油罐车 |  |  |
|  | 东莞 | 292座加油站/14个油库/139/辆油罐车 |  |  |
|  | 中山 | 120座加油站/3个油库/70辆油罐车 |  |  |
|  | 江门 | 365座加油站/14个油库 |  |  |
|  | 肇庆 | 48座加油站/4个油库/50辆油罐车 |  |  |
| 检测线建设 | 全部城市 | 完成机动车检测线建设 | 2010年6月30日 |  |
| 信息网络 | 全部城市 | 建立区域机动车排气监督管理信息网络体系 | 2010年6月30日 |  |