附件1

2013年第一季度广东省装机容量30万千瓦以上国控火电厂污染源自动监测数据有效性审核结果

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 机组 | 合格标志 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 | NOx |  |
| 1 | 广州 | 广东粤华发电有限公司 | 5#6# | 发 | 发 |  |
| 2 | 广州 | 广州恒运热电（Ｃ）厂有限责任公司 | 6#7# | 发 | 发 |  |
| 3 | 广州 | 广州恒运热电（Ｄ）厂有限责任公司 | 8# | —— | —— | 停机 |
|  |  |  | 9# | 发 | 发 |  |
| 4 | 广州 | 广州珠江电厂 | 1#2#甲 | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 1#2#乙 | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3#4# | —— | —— | 停机 |
| 5 | 广州 | 广州华润热电有限公司 | 1# | —— | —— | 停机 |
|  |  |  | 2# | —— | —— | 在线设备更改安装位置已完成验收，但未出验收文件。 |
| 6 | 深圳 | 深圳能源集团股份有限公司妈湾发电总厂 | 1#2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3#4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5#6# | —— | —— | 停机 |
| 7 | 深圳 | 深圳南山热电股份有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | —— | —— | 停机 |
|  |  |  | 10# | —— | —— | 停机 |
| 8 | 深圳 | 中海油深圳电力有限公司 | 6# | —— | —— | 停机 |
|  |  |  | 8# | 发 | 发 |  |
| 9 | 深圳 | 深圳南天电力有限公司 | 3# | —— | 发 | 未安装二氧化硫设备 |
|  |  |  | 7# | —— | —— | 未安装二氧化硫设备；停机 |
| 10 | 深圳 | 深圳市广前电力有限公司(燃气电厂) | 1# | —— | 发 | 未安装二氧化硫设备 |
|  |  |  | 2# | —— | —— | 未安装二氧化硫设备；停机 |
|  |  |  | 3# | —— | 发 | 未安装二氧化硫设备 |
| 11 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | —— | —— | 停机 |
| 12 | 珠海 | 广东珠海金湾发电厂有限公司 | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 机组 | 合格标志 |  | 说 明 |
|  |  |  |  | SO2 | NOx |  |
| 13 | 珠海 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 3# | —— | —— | 停机 |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 14 | 汕头 | 华能汕头电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | —— | —— | 停机 |
| 15 | 汕头 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 16 | 佛山 | 南海发电一厂有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 不发 | 不发 | 数据传输率低于70%（67%） |
| 17 | 佛山 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 18 | 佛山 | 佛山恒益发电有限公司 |  | —— | —— | 自动监测设备未验收 |
| 19 | 佛山 | 南海京能发电有限公司 |  | —— | —— | 自动监测设备未验收 |
| 20 | 韶关 | 广东省韶关发电厂 | 10# | 不发 | 不发 | 数据传输率低于70%（69.72%） |
|  |  |  | 11# | 发 | 发 |  |
| 21 | 韶关 | 韶关市坪石发电有限公司（B厂） | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5# | 发 | 发 |  |
| 22 | 河源 | 深能合和电力（河源）有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | —— | —— | 停机 |
| 23 | 梅州 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 24 | 惠州 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 1# | 不发 | 不发 | 烟气流速比对不合格 |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 25 | 惠州 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 不发 | 不发 | 颗粒物比对不合格 |
| 26 | 汕尾 | 广东红海湾发电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | —— | —— | 停机 |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 机组 | 合格标志 |  | 说 明 |
|  |  |  |  | SO2 | NOx |  |
| 27 | 东莞 | 广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 28 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | —— | —— | 停机 |
| 29 | 东莞 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | —— | —— | 脱销改造停机 |
|  |  |  | 5# | 发 | 发 |  |
| 30 | 东莞 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 1# | —— | —— | 停产 |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
| 31 | 东莞 | 东莞市三联热电有限公司 | 1# | —— | —— | .5#、6#机组停止运行，装机容量总量达不到30万千瓦，转地方管理 |
|  |  |  | 2# | —— | —— |  |
|  |  |  | 5# | —— | —— |  |
|  |  |  | 6# | —— | —— |  |
| 32 | 东莞 | 深南电（东莞）唯美电力有限公司 |  | —— | —— | 项目未整体验收，CEMS已验收 |
| 33 | 中山 | 深南电（中山）电力有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | —— | —— | 停机 |
| 34 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1-2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 5# | 发 | 发 |  |
| 35 | 江门 | 江门市新会区双水发电（B厂）有限公司 | 5# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 6# | 发 | 发 |  |
| 36 | 阳江 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 37 | 湛江 | 湛江电力有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 机组 | 合格标志 |  | 说 明 |
|  |  |  |  | SO2 | NOx |  |
| 38 | 茂名 | 茂名臻能热电有限公司 | 5# | 不发 | 不发 | 设备运转率和数据传输率低于70%（64%） |
|  |  |  | 6# | 不发 | 不发 | 设备运转率和数据传输率低于70%（64%） |
| 39 | 清远 | 广东省连州粤连电厂有限公司 | 1#2# | —— | —— | 停产 |
|  |  |  | 3# | —— | —— | 停产 |
|  |  |  | 4# | —— | —— | 停产 |
| 40 | 潮州 | 广东大唐国际潮州发电有限公司 | 1# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 3# | 发 | 发 |  |
|  |  |  | 4# | 发 | 发 |  |
| 41 | 揭阳 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 1# | —— | —— | 脱销改造停机 |
|  |  |  | 2# | 发 | 发 |  |
| 42 | 云浮 | 广东粤电云河发电有限公司 | 5#6# | 发 | 发 |  |