## 在线监测小时数据明细表
年 月环保电价管理报表（小时均值明细表）
地市 | 电厂名称 | 机组号 | 装机容量 (MW) | 时段 | 机组负荷（MW) | 排放浓度(mg/m3) |  |  | 排放标准(mg/m3) |  |  | 超标倍数
[6 empty] | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx
1日00:00-01:00
1日01:00-02:00
1日02:00-03:00
……
……
31日23:00-24:00

## 超标排放明细表
年 月环保电价管理报表（超标排放明细表）
地市 | 电厂名称 | 机组号 | 装机容量 (MW) | 机组负荷（MW) | 超标日期时段 | 超标原因 | 排放浓度(mg/m3) |  |  | 排放标准(mg/m3) |  |  | 超标倍数
[7 empty] | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx
*日**时-*日**时
*日**时-*日**时
*日**时-*日**时
……
……
超标原因分别注明：1--无不可抗力，2.1--机组启停机，2.2--机组负荷低，2.3--CEMS 故障，2.4--其他不可抗力，3--人为因素导致数据失实
1、因发电机组启机超标小时数仅限烟尘、二氧化硫。 2、因机组负荷低超标小时数仅限氮氧化物，机组负荷低指低于满负荷50%。 3、人为导致数据失实指通过改装CEMS或DCS软、硬件设备，修改CEMS或DCS主要参数，篡改CEMS或DCS历史监测数据库或故意损坏丢失数据库等手段，以及其他原因人为导致数据失实。

## 超标排放汇总表
年 月环保电价管理报表（超标排放汇总表）
地市 | 电厂名称 | 机组号 | 装机容量（MW） | 发电小时数 | 发电量（万度） | 分类汇总 |  | 烟尘 | SO2 | NOx
[6 empty] | 1-无不可抗拒因素超标排放 | 超标1倍(不含)以内小时数
超标1倍～2倍(不含)小时数
超标2倍～3倍(不含)小时数
超标3倍～4倍(不含)小时数
超标4倍～5倍(不含)小时数
超标5倍及以上小时数
[6 empty] | 2-不可抗拒因素导致超标排放 | 2.1--因发电机组启机超标小时数 |  |  | ---
[7 empty] | 2.2--因机组负荷低超标小时数 | --- | ---
2.3--CEMS故障不能及时采集和传输数据小时数
2.4--其他不可抗拒原因运行不正常小时数
合计
3-人为导致数据失实小时数
超标原因分别注明：1--无不可抗力，2.1--机组启停机，2.2--机组负荷低，2.3--CEMS 故障，2.4--其他不可抗力，3--人为因素导致数据失实
1、因发电机组启机超标小时数仅限烟尘、二氧化硫。 2、因机组负荷低超标小时数仅限氮氧化物，机组负荷低指低于满负荷50%。 3、人为导致数据失实指通过改装CEMS或DCS软、硬件设备，修改CEMS或DCS主要参数，篡改CEMS或DCS历史监测数据库或故意损坏丢失数据库等手段，以及其他原因人为导致数据失实。