附件1

实验室筛选工作联系人信息表

| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2

实验室申请材料清单

| 序号 | 材料名称 | 是否已提供 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室自我声明 | □是 □否 |  |
|  | 全国土壤污染状况详查实验室申请书 | □是 □否 |  |
|  | 申请实验室法律地位和资质的证明文件（复印件） | □是 □否 |  |
|  | 实验室组织机构框图和实验室平面图 | □是 □否 |  |
|  | 其他必要的技术性和管理性支持文件(如：技术规程或规定和制度等) | □是 □否 |  |
|  | 全国土壤污染状况详查实验室筛选评分表 | □是 □否 |  |
|  | 实验室过去3年内参加的、与所申请承担详查任务相关的能力验证和实验室间比对活动的证明材料 | □是 □否 |  |
|  | 实验室管理人员和专业技术人员如果是聘用人员，应提供人员聘用合同及社会保险缴纳证明 | □是 □否 |  |
|  | 实验室用于承担所申请详查样品分析任务已具备的仪器设备资产归属关系证明材料 | □是 □否 |  |
|  | 实验室具备的仪器设备清单确认表 | □是 □否 |  |
|  | 实验室具备的详查计划检测能力确认表 | □是 □否 |  |

实验室名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件3                     实验室具备的仪器设备清单确认表

| 实验室类别 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 主要技术指标 | 已有数量（台/套） | 数量要求（台/套） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机污染物（包括土壤理化性质）检测 | 制样设备 | 视频监控设备 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 研磨设备 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 筛分设备 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  | 前处理设备 | 可控温电热消解仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 控温/控时烘箱 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 水浴锅 |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  | 分析仪器 | 火焰原子吸收分光光度计 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原子荧光光谱仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 石墨炉原子吸收分光光度计 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |  |  |  |  |
| 有机污染物检测 | 前处理设备 | 索氏提取器 |  |  |  |  | ≥20 | □是 □否 |
|  |  | 加速溶剂萃取仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 旋转蒸发仪 |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  |  | 氮吹仪（10位以上） |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  | 分析仪器 | 自动顶空进样器 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 自动吹扫捕集装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气相色谱仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
| 二噁英类检测 | 前处理设备 | 索氏提取器 |  |  |  |  | ≥20 | □是 □否 |
|  |  | 加速溶剂萃取仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 旋转蒸发仪 |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  |  | 氮吹仪（10位以上） |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  | 分析仪器 | 高分辨气相色谱/高分辨磁质谱 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
| 质量控制实验室 | 制样设备 | 研磨设备 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 筛分设备 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  | 前处理设备 | 可控温电热消解仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 控温/控时烘箱 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 水浴锅 |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  | 前处理设备 | 微波消解仪 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 索氏提取器 |  |  |  |  | ≥20 | □是 □否 |
|  |  | 加速溶剂萃取仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 旋转蒸发仪 |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  |  | 氮吹仪（10位以上） |  |  |  |  | ≥3 | □是 □否 |
|  | 分析仪器 | 火焰原子吸收分光光度计 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 石墨炉原子吸收分光光度计 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
| 质量控制实验室 | 分析仪器 | 原子荧光光谱仪 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 自动顶空进样器 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 自动吹扫捕集装置 |  |  |  |  | ≥1 | □是 □否 |
|  |  | 气相色谱仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪 |  |  |  |  | ≥2 | □是 □否 |

实验室名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附件4                     实验室具备的详查计划检测能力确认表

| 序号 | 检测领域 | 检测项目 | 分析方法 | 参考标准编号 | 是否具备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤 无机污 染物 | 总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-1997、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | □是 □否 |
|  |  | 总砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总铅 | ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 | HJ 766-2015和GB/T 14506.30-2010、HJ 781-2016、GB/T 17141-1997 | □是 □否 |
|  |  | 总铬 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、HJ 491-2009 | □是 □否 |
|  |  | 总铜 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 | □是 □否 |
|  |  | 总镍 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17139-1997 | □是 □否 |
|  |  | 总锌 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T 17138-1997 | □是 □否 |
|  |  | 总钴 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总钒 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总锑 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总铊 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总锰 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总铍 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 总钼 | ICP-MS法 | HJ 766-2015 | □是 □否 |
|  |  | 氟化物 | 离子选择性电极法 | GB/T 22104-2008 | □是 □否 |
|  |  | 氰化物 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法、异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | □是 □否 |
| 2 | 土壤有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 | □是 □否 |
|  |  | 有机氯农药 | GC-MSD法 | HJ报批稿 | □是 □否 |
| 2 | 土壤有机污染物 | 邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 | □是 □否 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | □是 □否 |
|  |  | 挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 642-2013、HJ 605-2011 | □是 □否 |
|  |  | 酚类 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | □是 □否 |
|  |  | 硝基苯类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | □是 □否 |
|  |  | 苯胺类 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | □是 □否 |
|  |  | 多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | □是 □否 |
|  |  | 二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | □是 □否 |
| 3 | 土壤理化性质 | 水分 | 重量法 | HJ 613-2011 | □是 □否 |
|  |  | pH值 | 玻璃电极法 | NY/T 1377-2007 | □是 □否 |
|  |  | 有机质 | 重铬酸钾容量法 | LY/T1237－1999 | □是 □否 |
|  |  | 机械组成 | 吸管法、密度计法 | LY/T 1225-1999 | □是 □否 |
|  |  | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换法、氯化铵-乙酸铵交换法 | NY/T 295-1995 | □是 □否 |
| 4 | 农产品（水稻/小麦）污染物 | 总砷 | ICP-MS法、AFS法 | GB 5009.11-2014 | □是 □否 |
|  |  | 总铅 | GAAS法、AFS法、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | □是 □否 |
|  |  | 总镉 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.15-2014 | □是 □否 |
|  |  | 总汞 | 原子荧光法、冷原子吸收法 | GB 5009.17-2014 | □是 □否 |
|  |  | 总铜 | FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.13-2003 | □是 □否 |
|  |  | 总锌 | FAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | □是 □否 |
|  |  | 总镍 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | □是 □否 |
|  |  | 总铬 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | □是 □否 |
| 5 | 地下水无机污染物 | 金属元素 （同土壤） | ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 | HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 | □是 □否 |
|  |  | 氟化物 | 离子选择性电极法、 离子色谱法 | GB 7484-87、HJ 84-2016 | □是 □否 |
|  |  | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光 光度法 | HJ 484-2009 | □是 □否 |
| 6 | 地下水有机污染物 | 多环芳烃 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 | □是 □否 |
|  |  | 有机氯农药类 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | □是 □否 |
|  |  | 邻苯二甲酸酯类 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | □是 □否 |
|  |  | 石油烃（C10-C40） | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | □是 □否 |
|  |  | 挥发性有机物 | 顶空GC-MSD法、吹扫捕集GC-MSD法 | HJ 810-2016、HJ 639-2012 | □是 □否 |
|  |  | 酚类 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | □是 □否 |
|  |  | 硝基苯类 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | □是 □否 |
|  |  | 苯胺类 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | □是 □否 |
|  |  | 多氯联苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | □是 □否 |
|  |  | 二噁英类和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 | □是 □否 |
| 检测方法说明： ICP-MS 等离子体质谱 ICP-AES 等离子体发射光谱 GAAS石墨炉原子吸收 FAAS火焰原子吸收 AFS 原子荧光GC-FID 气相色谱火焰光度 GC-MSD气相色谱质谱 HRGC-HRMS 高分辨气相色谱高分辨质谱 |  |  |  |  |  |

实验室名称（盖章）：

日期：   年   月   日