附件1

广东省社会环境监测机构现场质量核查管理办法

（试行）

（征求意见稿）

- 总  则

第一条 为加强对社会环境监测机构的监督管理，规范监测行为，提高监测数据的真实性和准确性，根据《广东省环境保护条例》、《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》（环发〔2015〕20号）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）、《广东省环境保护厅关于推进广东省环境监测社会化改革试点的指导意见》（粤环〔2015〕8号）等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称社会环境监测机构是指除环境保护主管部门所属法定环境监测机构之外、从事环境监测业务的机构。

第三条 本办法所称现场质量核查是指环境保护主管部门对其辖区内从事环境监测业务活动的社会环境监测机构的实验室或其监测现场开展的监督检查。

第四条 本办法适用于对在广东省环境保护监督管理领域开展政府购买环境监测服务的社会环境监测机构，以及出具监测数据作为环境保护监督管理依据的社会环境监测机构的现场质量核查。

- 机构与人员

第五条 广东省环境保护主管部门负责全省社会环境监测机构现场质量核查工作的组织实施、指导和监督。建立省级环境监测质量核查专家库。

第六条 地级以上市人民政府环境保护主管部门负责组织辖区内的社会环境监测机构现场质量核查工作（包括实验室和监测现场）。建立市级环境监测质量核查专家库。对本地没有实验室的机构应以加强监测现场核查为主。若有必要赴异地开展实验室核查，应与该机构实验室所在地市环保部门建立协查机制。

第七条 核查组人员由至少三名以上专家组成，专家从环境监测质量核查专家库中抽取，专家组长须具备高级职称。环保主管部门根据工作需要派行政或执法人员参与现场核查。鼓励邀请质监部门联合开展核查。

- 内容和程序

第八条 地级以上市人民政府环境保护主管部门应制定核查工作计划，每年度核查机构的覆盖率应达到100%，核查情况应及时公布，核查年度工作总结报告省环境保护主管部门。省环境保护主管部门对地级以上市人民政府环境保护主管部门核查工作及社会环境监测机构（实验室为主）进行抽查。

第九条 核查主要内容包括：

（一）社会环境监测机构在从事环境监测业务过程中是否符合监测技术规范，质量管理是否达到要求；

（二）社会环境监测机构实验室管理是否规范；

（三）是否存在伪造、篡改监测数据等违法行为；

（四）是否按要求使用“广东省社会环境监测机构信息管理平台”；

（五）其他核查事项。

第十条 核查过程可采取以下措施，并可采用复印、录音、拍照、录像等方式固定证据：

（一）调阅有关监测原始记录和监测报告等工作档案；

（二）约见和询问被核查单位负责人及相关工作人员；

（三）开展能力考核，对可疑项目进行盲样考核；

（四）开展现场验证，对采样、分析、质控、报告编制等环节开展全过程或部分跟踪，必要时可实施同步比对监测。

第十一条 核查人员应依照本办法第十条收集必要的证据，制作《社会环境监测机构现场核查记录》，由被核查单位负责人确认后签字。被核查单位负责人拒不签字的，由核查人员注明相关情况。

第十二条 核查实行评分制，核查人员应依照《社会环境监测机构现场质量核查评分表》开展核查评分，核查结果分为优秀（≥80分）、合格（60分≤得分<80分）和不合格（<60分或属于可直接判定为不合格项）。

第十三条 核查人员应填写《环境监测数据弄虚作假行为核查表》，若核查发现涉嫌伪造、篡改监测数据等弄虚作假行为，按《广东省社会环境监测机构数据弄虚作假调查处理工作程序》办理。

第十四条 社会环境监测机构及其负责人对监测数据真实性和准确性负责，接受环境保护主管部门的现场质量核查，不得拒绝、阻挠或妨碍核查工作。

第十五条 核查组应现场向社会环境监测机构反馈核查情况。社会环境监测机构应按《社会环境监测机构现场核查记录》中有关处理意见，在规定时间内将整改落实情况报组织核查的环境保护主管部门。核查组应及时对整改落实情况进行确认，必要时可赴现场核实。

第十六条 社会环境监测机构对核查结果有异议的，可自接到《社会环境监测机构现场核查记录》之日起5个工作日内，向组织核查的环境保护主管部门申请复核。

组织核查的环境保护主管部门应自接到复核申请之日起15个工作日内做出复核决定。

第十七条 核查工作结束后，环境保护主管部门应对核查工作中形成的各种材料立卷归档，实现一企一档。

- 奖惩措施

第十八条 核查结果作为信用管理的重要依据。省环境保护主管部门建立社会环境监测机构信用管理体系，相关信用信息纳入省公共信用信息管理系统。

第十九条 对积极配合核查、核查结果为优秀的社会环境监测机构，政府购买环境监测服务应优先予以支持。

第二十条 环境保护主管部门应责令社会环境监测机构对核查发现的问题限期整改，并依法对机构或责任人予以处罚。整改期间与整改项有关的监测数据或报告环保部门不予认可。逾期未落实整改的，视情节可采取通报、按约定中止或者解除合同、取消其政府购买环境监测服务机构名录、建议质监部门吊销其计量认证资质证书等处罚措施。

第二十一条 核查发现社会环境监测机构及其工作人员的行为构成违法的，环境保护主管部门应及时按照有关法律法规的规定办理。

- 附  则

第二十二条 本办法由广东省环境保护主管部门负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。

- 附件1

社会环境监测机构现场核查记录

| 时间 | 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  |  |  |  |  |
| 核查单位名称 |  |  |  |  |  |
| 核查人员姓名 |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  |  |  |
| 被核查单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表姓名 |  | 身份证 |  | 电话 |  |
| 现场负责人姓名 |  | 身份证 |  | 电话 |  |
| 其他参加人姓名 |  |  |  |  |  |
| 核查情况 |  |  |  |  |  |
| 核查结论及处理意见（含完成整改时间要求） |  |  |  |  |  |
| 现场负责人对记录的审阅确认意见及签名 |  |  |  |  |  |
| 核查人员签名 |  |  |  |  |  |

附件2

社会环境监测机构现场质量核查评分表（监测现场检查）

社会环境监测机构名称：                                                        核查时间：

核查人员：                                                 核查总分：         评定结果：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 实际得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、采样及现场监测（60分） | 采样、现场监测设备是否为实验室自身资产且符合方法要求，并按要求定期进行检定/校准。 采样、现场监测设备未满足要求或出现租赁设备的，发现一台扣1分；设备未检定/校准、或强检设备未检定的、或检定/校准结果没有正确确认（包括修正因子的利用）的，发现一台扣1分。扣完为止 | 15 |  |  |
|  | 环境条件是否符合方法要求。 环境条件未满足要求，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 现场采样监测时，现场人员是否通过摄影、摄像等方式对采样点位、采样过程、样品保存情况进行记录。 | 5 |  |  |
|  | 采样或现场监测过程是否按照监测方案中的方法要求实施（含点位布设、工况判断、监测频次、监测时间、仪器标定等）。 未按方法要求进行操作，发现一处扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
|  | 是否按监测方案中的方法要求采取适当充分的质控措施，质控数据结果是否满意。 未按要求采取质控措施，发现一处扣1分；质控数据结果不满意的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
|  | 记录信息（包括现场采样记录、仪器现场校准记录、仪器使用记录等）是否完整、充分、原始、规范，打印记录与纸质记录是否一致，设备使用记录与现场监测记录是否一致。 未能提供原始记录或打印记录与纸质记录不一致的，本项不得分，其它未满足记录信息相关要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2、样品保存与运输（25分） | 是否设置样品管理员。 | 2 |  |  |
|  | 样品现场处理符合方法要求（含储存容器、储存环境温度条件、样品保存固定方法等）。 未满足要求的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 现场采集的样品是否按照要求进行封样处理，封样措施是否有效。 未按要求进行封样的，本项不得分；封样措施无效的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
|  | 样品运输时限是否在方法规定的样品保存时间内。 | 3 |  |  |
|  | 采样及样品交接记录信息是否完整、充分、原始、规范。 未满足记录信息要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 3、“广东省社会环境监测机构信息管理平台”使用情况（15分） | 是否按要求上传和保留有关现场采样、监测过程的相关视频或图片信息。 未按要求上传或保留的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 15 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |
| 备注：被核查单位存在拒绝、阻挠、故意拖延时间等妨碍核查工作正常开展的行为的，可直接判定为不合格。 |  |  |  |  |

附件3

社会环境监测机构现场质量核查评分表（实验室检查）

社会环境监测机构名称：                                                        核查时间：

核查人员：                                                 核查总分：         评定结果：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 实际得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、样品的交接与保存（10分） | 是否设置样品管理员。 | 2 |  |  |
|  | 样品间设置是否合理（含留样间） 未设置样品间的，本项不得分；设置不合理的（如样品储存条件不合适），发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 来样及样品交接记录信息是否完整、充分、原始、规范。 未满足记录信息要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 2、实验室检测 （40分） | 设备（含辅助设备）是否为实验室自身资产且符合方法要求，并按要求进行检定/校准。 设备未满足要求或出现租赁设备的，发现一台扣1分；设备未检定/校准、或强检设备未检定的、或检定/校准结果没有正确确认的，发现一台扣1分。扣完为止 | 6 |  |  |
|  | 是否对关键物资（如：标准品、关键试剂、耗材、纯水等）进行技术验收，并有相关验收记录。 未进行技术验收或不能提供相关验收记录的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 实验室环境设施或环境条件是否符合方法要求。 环境设施或环境条件未满足要求的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 实验室检测过程是否按照方法要求实施。 未按方法要求进行操作，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 是否按照方法要求在样品保存期内完成分析。 样品超期分析的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 是否按方法及实验室要求采取适当的质控措施，质控结果是否满意。 未按要求采取质控措施或质控结果不满意的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 记录信息是否完整、充分、原始、规范，设备中电子记录是否与纸质记录一致，设备使用记录与实验记录是否一致。 未能提供原始记录或设备中电子记录与纸质记录不一致的，发现一处扣2分，其它未满足记录信息相关要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3.实验室质量管理（10分） | 实验室是否按照要求开展每年度的能力验证、能力考核等活动，结果是否满意。 未按要求参加相应的能力验证、能力考核的或能力考核结果不满意的，发现一项扣5分。 | 10 |  |  |
| 3、监测报告 （随机抽查不少于10份）（11分） | 监测报告信息是否齐全、完整。 信息不齐全完整的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 监测报告是否执行三级审核制度。 未执行三级审核制度的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
|  | 计量单位是否正确。 出现计量单位错误的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
|  | 监测结果评价是否正确。 评价结果不正确的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 监测数据之间是否合理。 数据不合理的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 分包信息的标注是否明确。 未按要求标注分包信息的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 监测报告用章是否符合要求。 未符合要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 4、监测档案管理（9分） | 是否设置档案管理员。 | 2 |  |  |
|  | 是否设置独立的档案库房，库房环境条件是否满足要求。 未设置独立档案库房的，本项不得分；库房环境条件不满足要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 档案保存期是否满足要求。 未满足要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 档案内容是否与实验室规定相符，内容是否齐全。 不齐全的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 是否有监测档案总目录，监测档案内容是否与委托任务一致。 没有监测档案总目录的，本项不得分；发现不一致的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 5、“广东省社会环境监测机构信息管理平台”使用情况（10分） | 平台上社会环境监测机构的有关人员、仪器设备、资质证书、合同等信息是否与实际情况一致。 出现不一致，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 是否按要求上传或保留有关监测过程的原始数据文件等信息。 未按要求上传或保留的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 政府购买环境监测服务有关项目基本信息和监测方案的信息公开情况。 未公开的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 6、技术人员培训情况（10分） | 1）查看是否制定技术人员年度培训计划。 未制定计划的，此项不得分。 | 2 |  |  |
|  | 2）培训计划和实际培训内容是否包括法律法规、准则体系、监测标准及规范、操作技能、质量控制方法、安全和防护、计量溯源、数据处理等内容，是否有培训记录及有效性评价。 缺少一处扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 3）培训是否覆盖全体技术人员。 缺少一位扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 4）仅有内部培训，无外出培训或聘请外部专家培训的，此项扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |
| 备注：核查发现以下情形者可直接判定为不合格： - 资质认定证书已过期仍开展监测工作的。 - 监测项目、方法超出资质认定证书附表范围的。 - 检查发现被核查单位存在附件4所述的环境监测数据弄虚作假行为的。 - 被核查单位存在拒绝、阻挠、故意拖延时间等妨碍核查工作正常开展的行为的。 |  |  |  |  |

附件4

环境监测数据弄虚作假行为核查表

社会环境监测机构名称：                                             是否涉嫌弄虚作假：□是  □否

核查人员：                                                         核查时间：

| 调查项目 | 调查要点 | 调查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、篡改监测数据行为 | - 故意更换、隐匿、遗弃监测样品或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变样品保存条件等方式改变监测样品性质的； | □是 □否 |  |
|  | - 故意漏检关键项目或者无正当理由故意改动关键项目的监测方法； | □是 □否 |  |
|  | - 故意改动、干扰仪器设备的环境条件或运行状态或者删除、修改、增加、干扰监测设备中存储、处理、传输的数据和应用程序，或者人为使用试剂、标样干扰仪器的； | □是 □否 |  |
|  | - 故意不真实记录或者选择性记录原始数据的； | □是 □否 |  |
|  | - 篡改、销毁原始记录，或者不按规范传输原始数据的； | □是 □否 |  |
|  | - 对原始数据进行不合理修约、取舍，或者有选择性评价监测数据、出具监测报告或者发布结果，以至评价结论失真的； | □是 □否 |  |
|  | - 擅自修改数据的； | □是 □否 |  |
|  | - 其他涉嫌篡改监测数据的情形。 | □是 □否 |  |
| 2、伪造监测数据行为 | - 纸质原始记录与电子存储记录不一致，或者谱图与分析结果不对应，或者用其他样品的分析结果和图谱替代的； | □是 □否 |  |
| 2、伪造监测数据行为 | - 监测报告与原始记录信息不一致，或者没有相应原始数据的； | □是 □否 |  |
|  | - 监测报告的副本与正本不一致的； | □是 □否 |  |
|  | - 伪造监测时间或者签名的； | □是 □否 |  |
|  | - 通过仪器数据模拟功能，或者植入模拟软件，凭空生成监测数据的； | □是 □否 |  |
|  | - 未开展采样、分析，直接出具监测数据或者到现场采样、但未开设烟道采样口，出具监测报告的； | □是 □否 |  |
|  | - 未按规定对样品留样或保存，导致无法对监测结果进行复核的； | □是 □否 |  |
|  | - 其他涉嫌伪造监测数据的情形。 | □是 □否 |  |