**广东省环境监测中心2019年10月计划购买物资需求公告之二**

一、采购项目名称： 省中心2019年10月计划购买物资需求之二

二、采购品目名称：见附表

三、本公告期限自：2019年10月14日至2019年10月18日止

四、公告地址：广东省生态环境厅公众网（http://gdee.gd.gov.cn/）

五、交货期：需要时请按采购人通知的时间、地点交货。

六、交货地点：广东省环境监测中心

七、供货商资质要求：

1、供货方必须具备中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、供货方营业执照上有本项目物品经营。

八、请具备资质的供应商将**资质电子版、盖章确认的物资报价单扫描件及电子版**在公告期内发送至联系人邮箱：gdemccg@163.com。

九、注意事项

* 供应商需提供营业执照、税务登记证以及组织机构代码证电子版；
* **供应商需填写耗材报价单，对可供应的物资列出明细报价、供货期限以及提供联系方式，**如报价单内未尽事宜可另附说明，**报价单需盖章确认**。

十、联系事项

采购单位：广东省环境监测中心

地址：广东省广州市海珠区新港东路磨碟沙大街28号

联系人：李小姐 王小姐

联系电话：28368559 28368591

邮箱：gdemccg@163.com

投诉电话：28368508

附表1： 2019年10月计划购买物资（之二）

附表2： 2019年10月计划购买物资报价单（之二）

发布人：综合业务管理科

2019年10月14日

附表1： 2019年10月计划购买物资清单（之二）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一： |  |  |  |  |  |
| 编号 | 品名 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | Quick Disconnect Stem for N2 接头（英富康型号为Smart便携式气质专用载气接头） | （货号）059-0329 | 博赛德 | 个 | 3 |  |
| 附表2： |
| **2019年10月计划购买物资报价单**（之二）**日期：** |
| **报价单位：** |  | **地址：** |  |
| **联系人：** |  | **电话：** | **手机：** | **传真：** |  | **邮箱：** |  |
| 编号 | 品名 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元)（含税） | 总价(元) | 货期 | 有无合格证 | 备注 |
| 包一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | \*\*元 |  |  |  |
| 包二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | \*\*元 |  |  |  |