## 总表
发电企业 2019年温室气体排放报告补充数据表
企业名称
组织机构代码 |  |  |  | 行业代码
数据汇总企业经办人
|  | 姓名 |  | 职务 | 联系电话
联系人
负责人
补充数据 |  |  |  | 数值 | 计算方法或填写要求*1
机组1*2 | 1 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤、燃油或者燃气
| 2 | 装机容量（MW） |  |  | 单机容量，如果合并填报时请列明每台机组的容量
| 3 | 压力参数/机组类型 |  |  | 请填机组类型或压力参数，其中： 对于燃煤机组，压力参数指：中压、高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界；并注明是否循环流化床机组、IGCC机组 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级、H级、分布式
| 4 | 汽轮机排汽冷却方式*3 |  |  | 水冷，含开式循环、闭式循环 空冷，含直接空冷、间接空冷 对于背压机组、内燃机组等特殊发电机组，仅需注明，不需填写冷却方式
| 5 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0 | 5.1与5.2之和
| 5.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2）*4 |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 5.1.1 | 消耗量（t或万Nm3）*5,*6 | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3)*7 |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ)*7 |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.2 | 购入电力对应的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 5.2.1 | 消费的购入电量（MWh）*8
| 5.2.2 | 对应的排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.6101 | 采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh
| 6 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 7 | 供电量（MWh）*9 |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供热量（GJ）*10 |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热比（%） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值。注意多于3种燃料时，添加燃料填报表格后需修改该项计算公式。(同时存在燃烧生物质燃料或垃圾的电厂，采用企业台账或统计报表，不需采用计算值)
| 10 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（tce/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 11 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（tce/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 12 | 运行小时数（h) |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 13 | 负荷率（%） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 14 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 15 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%，0~100） |  |  | 采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值，注意多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组2 | 1 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤、燃油或者燃气
| 2 | 装机容量（MW） |  |  | 单机容量，如果合并填报时请列明每台机组的容量
| 3 | 压力参数/机组类型 |  |  | 请填机组类型或压力参数，其中： 对于燃煤机组，压力参数指：中压、高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界；并注明是否循环流化床机组、IGCC机组 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级、H级、分布式
| 4 | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  | 水冷，含开式循环、闭式循环 空冷，含直接空冷、间接空冷 对于背压机组、内燃机组等特殊发电机组，仅需注明，不需填写冷却方式
| 5 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0 | 5.1与5.2之和
| 5.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 5.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 5.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 5.2.2 | 对应的排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.6101 | 采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh
| 6 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 7 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热比（%） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值。注意多于3种燃料时，添加燃料填报表格后需修改该项计算公式。(同时存在燃烧生物质燃料或垃圾的电厂，采用企业台账或统计报表，不需采用计算值)
| 10 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（tce/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 11 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（tce/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 12 | 运行小时数（h) |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 13 | 负荷率（%） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 14 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 15 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%，0~100） |  |  | 采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值，注意多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组3 | 1 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤、燃油或者燃气
| 2 | 装机容量（MW） |  |  | 单机容量，如果合并填报时请列明每台机组的容量
| 3 | 压力参数/机组类型 |  |  | 请填机组类型或压力参数，其中： 对于燃煤机组，压力参数指：中压、高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界；并注明是否循环流化床机组、IGCC机组 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级、H级、分布式
| 4 | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  | 水冷，含开式循环、闭式循环 空冷，含直接空冷、间接空冷 对于背压机组、内燃机组等特殊发电机组，仅需注明，不需填写冷却方式
| 5 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0 | 5.1与5.2之和
| 5.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 5.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 5.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 5.2.2 | 对应的排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.6101 | 采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh
| 6 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 7 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热比（%） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值。注意多于3种燃料时，添加燃料填报表格后需修改该项计算公式。(同时存在燃烧生物质燃料或垃圾的电厂，采用企业台账或统计报表，不需采用计算值)
| 10 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（tce/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 11 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（tce/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 12 | 运行小时数（h) |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 13 | 负荷率（%） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 14 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 15 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%，0~100） |  |  | 采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值，注意多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组4 | 1 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤、燃油或者燃气
| 2 | 装机容量（MW） |  |  | 单机容量，如果合并填报时请列明每台机组的容量
| 3 | 压力参数/机组类型 |  |  | 请填机组类型或压力参数，其中： 对于燃煤机组，压力参数指：中压、高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界；并注明是否循环流化床机组、IGCC机组 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级、H级、分布式
| 4 | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  | 水冷，含开式循环、闭式循环 空冷，含直接空冷、间接空冷 对于背压机组、内燃机组等特殊发电机组，仅需注明，不需填写冷却方式
| 5 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0 | 5.1与5.2之和
| 5.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 5.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 5.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 5.2.2 | 对应的排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.6101 | 采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh
| 6 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 7 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热比（%） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值。注意多于3种燃料时，添加燃料填报表格后需修改该项计算公式。(同时存在燃烧生物质燃料或垃圾的电厂，采用企业台账或统计报表，不需采用计算值)
| 10 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（tce/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 11 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（tce/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 12 | 运行小时数（h) |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 13 | 负荷率（%） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 14 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 15 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%，0~100） |  |  | 采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值，注意多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
机组5 | 1 | 发电燃料类型 |  | ——请选择—— | 燃煤、燃油或者燃气
| 2 | 装机容量（MW） |  |  | 单机容量，如果合并填报时请列明每台机组的容量
| 3 | 压力参数/机组类型 |  |  | 请填机组类型或压力参数，其中： 对于燃煤机组，压力参数指：中压、高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界；并注明是否循环流化床机组、IGCC机组 对于燃气机组，机组类型指：B级、E级、F级、H级、分布式
| 4 | 汽轮机排汽冷却方式 |  |  | 水冷，含开式循环、闭式循环 空冷，含直接空冷、间接空冷 对于背压机组、内燃机组等特殊发电机组，仅需注明，不需填写冷却方式
| 5 | 机组二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0 | 5.1与5.2之和
| 5.1 | 化石燃料燃烧排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（2）计算
| 5.1.1 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.2 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.1.3 | 消耗量（t或万Nm3） | ——请选择燃料—— |  | 对于入炉煤燃料中含有多种燃料类型的（如燃煤及其他燃料），需填写各种燃料类型名称及发热量占比
|  | 低位发热量(GJ/t或GJ/万Nm3) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 单位热值含碳量(tC/GJ) |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
|  | 碳氧化率（%，0~100） |  |  | 年平均值，若数据无法获得，可采用附表中的推荐值
| 5.2 | 购入电力产生的排放量（tCO2） |  | 0 | 按核算与报告指南公式（10）计算
| 5.2.1 | 消费的购入电量（MWh）
| 5.2.2 | 对应的排放因子(tCO2/MWh) |  | 0.6101 | 采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tCO2/MWh
| 6 | 发电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 7 | 供电量（MWh） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 8 | 供热量（GJ） |  |  | 热电联产机组需填写，来源于企业台账或统计报表
| 9 | 供热比（%） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值。注意多于3种燃料时，添加燃料填报表格后需修改该项计算公式。(同时存在燃烧生物质燃料或垃圾的电厂，采用企业台账或统计报表，不需采用计算值)
| 10 | 供电煤耗（tce/MWh）或供电气耗（tce/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 11 | 供热煤耗（tce/TJ）或供热气耗（tce/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 12 | 运行小时数（h) |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 13 | 负荷率（%） |  |  | 来源于企业台账或统计报表
| 14 | 供电碳排放强度（tCO2/MWh） |  | #DIV/0! | 来源于企业台账或统计报表；热电联产企业采用计算值
| 15 | 供热碳排放强度（tCO2/TJ） |  | #DIV/0! | 热电联产机组需填写，采用计算值
| 热电联产机组需补充数据 | 锅炉效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用锅炉主机采购合同中的指标。
|  | 管道效率（%，0~100） |  |  | 如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则取99%。
|  | 热网首站换热效率（%，0~100） |  |  | 采用换热方式供热，如有条件采用固定频次的实测值，没有实测值则采用参考值98%；采用锅炉或者汽轮机抽出的蒸汽直接供热时，不存在换热，直接取100%。
|  | 机组耗用燃料总量（tce） |  | 0 | 计算值，注意多于3种燃料时，添加表格后需修改该项计算公式
|  | 供热消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
|  | 供电消耗燃料量（tce） |  | #DIV/0! | 计算值
全部机组合计 | 16 | 二氧化碳排放总量（tCO2） |  | 0 | 所有机组排放量之和
说明： *1 填写时可删除“计算方法或填写要求”一列中的注释。并可在该列各行填写说明左列数值含义的具体内容。 *2 如果机组数多于5个，请自行添加表格。在产出相同（都为纯发电或者都为热电联产）、机组压力参数、装机容量等级相同、锅炉类型相同（比如都是煤粉炉或者都是流化床锅炉）的情况下，燃料消耗量、低位发热量、单位热值含碳量、供电量或者供热量中有任意一项无法分机组计量的，可合并报数；对于燃气蒸汽联合循环机组，视为一台机组进行填报。 *3 关于汽轮机排汽冷却方式，此部分仅针对燃煤机组，燃油燃气机组不需填写此项。 *4 对于机组的化石燃料燃烧排放，仅包括发电锅炉（含启动锅炉）、燃气轮机等主要生产系统消耗的化石燃料燃烧产生的排放，不包括移动源、食堂等其他消耗化石燃料产生的排放。 *5 如果机组有3种以上燃料，请自行更改或添加表格。 *6 如果机组辅助燃料量无法分机组，应按机组发电量比例分配。 *7 《中国发电企业温室气体排放核算指南（试行）》中，对于燃煤的单位热值含碳量，明确要求采用实测值，对于碳氧化率，优先用实测值，如果无法获得，可采用缺省值。对于2018年燃煤的单位热值含碳量、碳氧化率没有实测值的企业，可暂采用指南和问答平台中的缺省值。对于2019年燃煤的单位热值含碳量、碳氧化率没有实测值的企业，单位热值含碳量按33.56t C/TJ计算，碳氧化率按100%计算。从2020年起，对于燃煤低位发热值缺省值将采用惩罚性缺省值。 *8 如果外购电量无法分机组，可按机组数目平分。 *9 对于纯发电企业，供电量=发电量-厂用电量；对于热电联产企业，供电量=发电量-发电厂用电量。 *10 对于供热量、供热比和负荷率，参考行业标准DL/T 904-2015 《火力发电厂技术经济指标计算方法》进行计算。 *11 注意单位换算：1GJ=109 J；1 TJ=1012 J =1000 GJ；1大卡=4.1816千焦。 *12 灰色的数值格子已内嵌公式，可以自动完成计算或者从下拉菜单选择，除特殊情况外请勿手动填写。

## 附录-相关参考值
表1 电力行业指南参考值
| 单位 燃料品种 | 低位发热量 （吉焦/吨，吉焦/万立方米） |  | 单位热值碳含量 （吨碳/吉焦） |  | 碳氧化率
| 燃煤 | 见表2 |  | 0.03356 |  | 100%
| 原油 | 41.816 |  | 0.02008 |  | 98%
| 燃料油 | 41.816 |  | 0.0211 |  | 98%
| 汽油 | 43.07 |  | 0.0189 |  | 98%
| 柴油 | 42.652 |  | 0.0202 |  | 98%
| 炼厂干气 | 45.998 |  | 0.0182 |  | 98%
| 天然气 | 389.31 |  | 0.01532 |  | 99%
| 焦炉煤气 | 179.81 |  | 0.01358 |  | 99%
| 其它煤气 | 52.27 |  | 0.0122 |  | 99%
表2 《关于进一步规范报送全国碳排放权交易市场拟纳入企业名单的通知》附件3
煤种 | 无烟煤 | 烟煤 | 褐煤 | 洗精煤 | 其他洗煤 | 其他煤制品 | 煤矸石 | 焦炭
低位发热量（吉焦/吨） | 26.7 | 19.57 | 11.9 | 26.334 | 12.545 | 17.46 | 5.82 | 28.435