## Sheet1
直排海污染源浓度上报表
报送单位 | 广东省环境监测中心站 |  | 填报人 | 曾艳华 |  | 审核人 | 白莉 |  | 签发人 | 区宇波 刘军
采样年 | 采样月 | 采样日 | 分析年 | 分析月 | 分析日 | 监测单位 | 上报单位 | 省份 | 城市 | 企业名称 | 排污口代码 | 排污口名称 | 是否达标 | 不达标项目 | 污水流量 | 污水排放时间 | 污水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总铍 | 总镍 | 总锰 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度（稀释倍数） | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 元素磷 | 有机磷农药 | 硝基苯类 | 显影剂及氧化物总量 | 五氯酚及五氯酚钠 | 烷基汞 | 四氯乙烯 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 三氯甲烷 | 马拉硫磷 | 氯苯 | 磷酸盐(以P计) | 邻二氯苯 | 邻二甲苯 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 乐果 | 可吸附有机卤化物(AOX) | 间-甲酚 | 间二甲苯 | 甲醛 | 甲基对硫磷 | 对-硝基氯苯 | 对硫磷 | 对二氯苯 | 对二甲苯 | 彩色显影剂 | 丙烯腈 | 苯酚 | 苯并(a)芘 | 苯胺类 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯酚 | 2,4,6-三氯酚 | 总氮 | 总磷 | 总锑 | 二氧化氯 | 总铁 | 总氰化物 | 苯乙烯 | 二甲基甲酰胺 | 是否监测 | 未测原因 | 未上报数据原因 | 备注
[15 empty] | (m3/h) | (h) | (万吨/季度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2020 | 1 | 3 | 2020 | 1 | 3 | 广州市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 广州市 | 广州中科成污水净化有限公司 | GD01C001 | 总排口 | 是 |  | 3333 | 2184 | 728 | 11 | 2.1 | 5 | 7.38 | 0.1 |  |  | 0.14 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.326; 总砷: 0.0021; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00014; 总铬: 0.007; 总镉: 0.004 |  | 16 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 7.42 | 0.21 | [6 empty] | 是 | —— | —— | ——
2020 | 1 | 10 | 2020 | 1 | 10 | 广州市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 广州市 | 中信环境水务（广州）有限公司 | GD01C002 | 总排口 | 是 |  | 129 | 2184 | 28.21 | 9 | 3.2 | 5 | 7.58 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.18; 总砷: 0.0012; 总铅: 0.00162; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.00103 |  | 2 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.1 | 0.09 | [6 empty] | 是 | —— | —— | ——
2020 | 1 | 7 | 2020 | 1 | 7 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | GD03B006 | 总排口 | 是 |  | 727.86 | 2160 | 157.22 | 7.2 | 0.5L | 4L | 6.74 | 0.06L |  |  | 0.19 | 0.004L |  | 0.08 |  |  | 0.006L | 0.020L | 0.010L |  | 0.006 |  | 0.00001L | 0.004L | 0.002L |  |  | 2 | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.000010L | [29 empty] | 10.9 | 0.08 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | GD03A004 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 1 | 6 | 2020 | 1 | 6 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 盐田污水处理厂 | GD03B001 | 总排口 | 是 |  | 2612.35 | 2160 | 564.27 | 26.1 | 1.4 | 4L | 6.98 | 0.19 |  |  | 0.21 | 0.004L |  | 0.03 |  |  | 0.006L | 0.020L | 0.010L |  | 0.002L |  | 0.00001L | 0.004L | 0.002L |  |  | 2 | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.000010L | [29 empty] | 6.26 | 0.1 |  |  |  | 0.008 |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南山污水处理厂 | GD03B002 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 本季度南山污水厂因疫情原因未开展监测 | 本季度南山污水厂因疫情原因未开展监测
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 蛇口污水处理厂 | GD03B003 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 本季度南山污水厂因疫情原因未开展监测 | 本季度蛇口污水厂因疫情原因未开展监测
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 海洋世界有限公司污水处理工程（小梅沙污水处理厂） | GD03B004 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 固戍污水处理厂 | GD03B005 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 本季度南山污水厂因疫情原因未开展监测 | 本季度固戍污水处理厂排水均作为生态补水排河，未排海。
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 深圳市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南海玫瑰园 | GD03C011 | 南海玫瑰园 | [79 empty] | 否
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | GD04A009 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | GD04A010 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(北区) | GD04B001 | 总排口 | 否 | 总镍 | 1321 | 2184 | 318.6297 | 19 | 3.4 | 7 | 6.72 | 0.17 | 0.002L |  | 0.30 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.42; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.07L; 总镍: 0.059; 总汞: 0.00004; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.38 | 0.11 |  |  |  | 0.010 |  |  | 是
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(香洲二期) | GD04B003 | 总排口 | 是 |  | 1829 | 2184 | 398.5653 | 16 | 3.4 | 5 | 6.83 | 0.04L | 0.002L |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.346; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.20 | 0.15 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(香洲一期) | GD04B004 | 总排口 | 是 |  | 1197 | 2184 | 266.2484 | 26 | 4.2 | 6 | 6.94 | 0.04L | 0.002L |  | 0.08 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.070; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 7.14 | 0.12 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | GD04B005 | 总排口 | [79 empty] | 否 |  |  | 珠海力合环保有限公司吉大水质净化厂，原一期废水排放口和二期废水排放口已合并成一个废水排放口。
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | GD04B006 | 总排口 | 是 |  | 1850 | 2184 | 321.5843 | 16 | 2.9 | 6 | 6.86 | 0.07 | 0.002L |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.84; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 9.52 | 0.12 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂（改扩建一、二期） | GD04B007 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | GD04B008 | 总排口 | 否 | 氨氮&总镍 | 2500 | 2184 | 447.3901 | 25 | 0.8 | 6 | 7.33 | 0.25 | 0.003 |  | 0.17 | 六价铬: 0.009; 氨氮: 7.34; 总砷: 0.0024; 总铅: 0.07L; 总镍: 0.072; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 13.1 | 0.12 |  |  |  | 0.006 |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | GD04B012 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | GD04B014 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 1 | 9 | 2020 | 1 | 9 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | GD04B015 | 总排口 | 是 |  | 1799 | 2151.7097 | 384.9875 | 27 | 5.3 | 6 | 7.66 | 0.05 | 0.006 |  | 0.06 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0007; 总铅: 0.07L; 总镍: 0.009; 总汞: 0.00004; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 16 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 2.02 | 0.19 |  |  |  | 0.006 |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂(四期) | GD04B016 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂(二期) | GD04B017 | 总排口 | 是 |  | 800 | 2184 | 194.2008 | 22 | 4.3 | 6 | 7.41 |  | 0.002L |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.058; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.07L; 总镍: 0.007L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 16 | 0.05 | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 14.7 | 0.11 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2020 | 1 | 9 | 2020 | 1 | 9 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | GD04B018 | 总排口 | 是 |  | 12.5 | 2184 | 0.20402 | 24 | 5.0 | 6 | 7.52 | 0.15 | 0.004 | 0.18 | 0.05 | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.041 |  |  | 0.05L | [17 empty] | 0.04 | [22 empty] | 4.31 | 0.14 | [6 empty] | 是
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市桂湾供水有限责任公司（桂山污水处理厂） | GD04B019 | 总排口 | 是 |  | 30 | 372.8065 | 0.60412 | 24 | 3.1 | 6 | 8.52 | 0.26 | 0.002L |  | 0.47 | 六价铬: 0.006; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00007; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 1.60 | 0.12 |  |  |  | 0.007 |  |  | 是
2020 | 1 | 8 | 2020 | 1 | 8 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市海岛供水有限责任公司（东澳岛南沙湾污水处理厂） | GD04B020 | 总排口 | 是 |  | 22.5 | 660.4839 | 1.3136 | 18 | 3.1 | 8 | 7.12 | 0.20 | 0.002L |  | 0.31 | 六价铬: 0.007; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 4 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.12 | 0.14 |  |  |  | 0.004 |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 汕头市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 广东联泰环保股份有限公司 | GD05C001 | 总排口 | 否 | 悬浮物 | 11072.7817 | 2208 | 2444.8702 | 15 | 2.49 | 12 | 6.83 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.942; 总砷: 0.006L; 总铅: 0.006L; 总汞: 0.000015L; 总铬: 0.003L; 总镉: 0.0004L |  | 2L | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 13 | 0.738 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 汕头市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | GD05C002 | 总排口 | 否 | 悬浮物 | 3763.587 | 2208 | 831 | 11 | 1.85 | 18 | 6.84 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.65; 总砷: 0.006L; 总铅: 0.006L; 总汞: 1.9e-05; 总铬: 0.003L; 总镉: 0.0004L |  | 2L | 0.05L |  | 510 | [38 empty] | 4.64 | 0.5 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 汕头市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 南澳县广业环保有限公司 | GD05C003 | 总排口 | 是 |  | 304.8836 | 2208 | 67.3183 | 11 | 1.83 | 10L | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.368; 总砷: 0.006L; 总铅: 0.006L; 总汞: 2e-05; 总铬: 0.003L; 总镉: 0.0004L |  | 2L | 0.05L |  | 120 | [38 empty] | 1.51 | 0.238 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 汕头市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 汕头市南区广业环保有限公司 | GD05C004 | 总排口 | 是 |  | 1673.4918 | 2208 | 369.507 |  | 0.96 | 10L | 7.05 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.047; 总砷: 0.006L; 总铅: 0.006L; 总汞: 2.2e-05; 总铬: 0.003L; 总镉: 0.0004L |  | 2 | 0.05L |  | 80 | [38 empty] | 13.7 | 0.245 | [6 empty] | 是 |  |  | 化学需氧量（CODCr）项目因盐度干扰无法测定。
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 惠州市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 中海壳牌石油化工有限公司 | GD13A001-1 | 中海壳牌管网排口 | [79 empty] | 否 | 受新冠状肺炎疫情影响未能开展监测
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 惠州市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 大亚湾清源环保有限公司 | GD13A001-2 | 中海壳牌管网排口 | [79 empty] | 否 | 受新冠状肺炎疫情影响未能开展监测
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 惠州市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 中海油惠州石化有限公司 | GD13A001-3 | 中海壳牌管网排口 | [79 empty] | 否 | 受新冠状肺炎疫情影响未能开展监测
2020 | 1 | 9 | 2020 | 1 | 9 | 汕尾市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市污水处理厂 | GD15C001 | 总排口 | 是 |  | 716.89 | 2184 | 156.5678 | 24 | 3.1 |  | 6.96 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.101; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002; 总镉: 0.0004L |  | 4 |  |  | 230 | [39 empty] | 0.28 | [6 empty] | 是
2020 | 1 | 9 | 2020 | 1 | 9 | 汕尾市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市东区污水处理厂 | GD15C002 | 总排口 | 是 |  | 2382.42 | 2184 | 520.3202 | 24 | 3.2 |  | 7.11 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.877; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002; 总镉: 0.0004L |  | 4 |  |  | 240 | [39 empty] | 0.21 | [6 empty] | 是
2020 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 13 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | GD10A001 | 总排口 | 是 |  | 2000 | 2184 | 436.8 | 22 | 4.2 | 8 | 6.96 |  |  |  |  | 氨氮: 2.79 |  | 8 | [41 empty] | 6.56 | 0.03 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | GD10A002 | 2排口 | [79 empty] | 否 | 企业关停 | 企业关停
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | GD10A003 | 西排口 | 是 |  | 7.5 | 2184 | 1.638 | 25 | 7.3 | 22 | 7.28 | 0.08 | 0.01L | 0.6 | 0.15 | 0.004L | 0.009 | 0.064 | 0.371 | 0.0004L | 0.006L | 0.00067 | 0.01L |  | 0.02L |  | 9.4e-05 |  | 0.002L | [44 empty] | 0.88 | 0.06 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | GD10A007 | 总排口 | 是 |  | 4.5 | 2184 | 0.9828 | 14 | 4.4 | 9 | 7.73 | 0.06L | 0.01L | 0.562 | 0.18 | 0.004L | 0.013 | 0.051 | 0.006 | 0.0004L | 0.006L | 0.0013 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L |  | 0.002L | [44 empty] | 0.74 | 0.03 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | GD10B004 | 中排口 | 是 |  | 11.2 | 2184 | 2.4461 | 10L | 0.5L | 12 | 7.33 | 0.06L | 0.01L | 0.239 | 0.24 | 0.004L | 0.012 | 0.181 | 0.235 | 0.0004L | 0.006L | 0.00073 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L |  | 0.002L | [44 empty] | 0.27 | 0.04 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | GD10B005 | 3排口 | [79 empty] | 否 | 企业关停 | 企业关停
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市虎门电镀、印染专业基地南栅污水处理厂 | GD10A010 | 总排口 | 是 |  | 80 | 2184 | 17.472 | 14 |  | 6 | 7.33 | 0.13 |  | 1.98 |  | 0.004L |  | 2.48 | 0.016 |  | 0.01 | 0.00039 | 0.01L |  | 0.03 |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.91 | 0.22 |  |  | 0.02 | 0.001L |  |  | 是 |  |  |  | 0.02L | 0.07L
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市虎门电镀、印染专业基地路东污水处理厂 | GD10A011 | 总排口 | 是 |  | 125 | 2184 | 27.3 | 29 |  | 7 | 7.22 | 0.21 |  | 1.09 |  | 0.004L |  | 0.07 | 0.006 |  | 0.006L | 0.0003L | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 0.2 | 0.02 |  |  | 0.04 | 0.001L |  |  | 是 |  |  |  | 0.02L | 0.07L
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 虎门宁洲污水处理厂 | GD10B012 | 总排口 | 否 | 悬浮物 | 5200 | 2184 | 1135.68 | 14 | 4 | 12 | 6.83 | 0.18 |  |  | 0.09 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.038; 总砷: 0.00074; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 4 | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 0.44 | 0.3 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 虎门海岛污水处理厂 | GD10B013 | 总排口 | 是 |  | 125 | 2184 | 27.3 | 10 | 2.7 | 9 | 7.15 | 0.2 |  |  | 0.24 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.034; 总砷: 0.00096; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 4 | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 0.06 | 0.13 | [6 empty] | 是
2020 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 13 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞超盈纺织有限公司 | GD10A014 | 总排口 | 是 |  | 500 | 1656 | 82.8 | 10L | 3.4 | 5 | 6.96 |  |  |  |  | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 0.052 |  | 2L | [37 empty] | 0.12 |  |  |  | 1.36 | 0.01 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地 | GD10A015 | 总排口 | [79 empty] | 否 |  |  | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地的电镀废水处理后和印染废水混合后经基地污水总排放口排出。
2020 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 13 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | GD10A016 | 基地污水总排放口 | 是 |  | 829.5 | 1600 | 132.72 | 10L | 2.4 | 4L | 6.96 | 0.06L |  | 0.458 |  | 0.004L | 0.40L | 0.055 | 0.05L |  | 0.05L | 0.0003L | 0.01L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.001L |  |  | 2L | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 2.34 | 0.04 |  |  | 0.03L | 0.001 |  |  | 是 |  |  | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地的电镀废水处理后和印染废水混合后经基地污水总排放口排出。 | 0.03L | 0.07L
2020 | 1 | 13 | 2020 | 1 | 13 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 | GD10A017 | 总排口 | 是 |  | 3750 | 2184 | 819 | 28 | 7.3 | 9 | 6.44 |  |  |  |  | 氨氮: 0.900 |  | 4 | [41 empty] | 5.32 | 0.04 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 18 | 2020 | 2 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市豪丰污水处理有限公司 | GD10B018 | 总排口 | 是 |  | 2125 | 1272 | 270.3 | 10 | 3.1 | 4L | 7.18 | 0.10 |  |  | 0.10 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.128; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.001L |  | 2L | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 8.46 | 0.16 | [6 empty] | 是
2020 | 1 | 7 | 2020 | 1 | 7 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | GD10A019 | 总排口 | 是 |  | 5.6 | 350 | 0.196 | 10L |  | 4L | 7.77 | 0.08 |  | 0.407 |  | 0.004L |  | 0.046 | 0.05L |  | 0.05L |  | 0.01L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.001L | [44 empty] | 2.2 | 0.02 |  |  | 0.03L | 0.002 |  |  | 是 |  |  |  | 0.03L | 0.07L
2020 | 2 | 18 | 2020 | 2 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市沙田福禄沙美信水务有限公司 | GD10B020 | 总排口 | 是 |  | 1567.7 | 2180 | 341.7586 | 10 | 3.7 | 4L | 6.82 | 0.08 |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.055; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.001L |  | 2L | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 7.39 | 0.15 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 18 | 2020 | 2 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司 | GD10A021 | 总排口 | 是 |  | 119 | 541 | 6.4379 | 10L |  | 4L | 7.36 | 0.06L |  | 2.06 |  | 0.004L |  | 0.028 | 0.05L |  | 0.05L |  | 0.01L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.001L | [44 empty] | 7.90 | 0.19 |  |  | 0.03L | 0.010 |  |  | 是 |  |  |  | 0.03L | 0.07L
2020 | 2 | 18 | 2020 | 2 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | GD10A022 | 总排口 | 是 |  | 750 | 1608 | 120.6 | 19 | 3.9 | 4L | 7.26 |  |  |  |  | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 1.54 |  | 4 | [37 empty] | 0.26 |  |  |  | 8.02 | 0.03 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 18 | 2020 | 2 | 18 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 富加宜连接器（东莞）有限公司 | GD10A023 | 总排口 | 是 |  | 1.5 | 1560 | 0.234 | 10L |  | 4L | 7.21 | 0.06L |  | 0.050 |  | 0.004L |  | 0.128 | 0.05L |  | 0.05L |  | 0.01L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.001L | [44 empty] | 1.72 | 0.01L |  |  | 0.03L | 0.007 |  |  | 是 |  |  |  | 0.03L | 0.07L
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市长安富兴污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地B区) | GD10A024 | 总排口 | 是 |  | 37.5 | 2184 | 8.19 | 19 |  | 10 | 6.78 | 0.21 |  | 0.36 |  | 0.004L |  | 0.042 | 0.007 |  | 0.006L | 0.00059 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 0.76 | 0.03 |  |  | 0.02L | 0.001L |  |  | 是 |  |  |  | 0.02L | 0.07L
2020 | 2 | 26 | 2020 | 2 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市民成工业污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地A区) | GD10A025 | 总排口 | 是 |  | 25 | 2184 | 5.46 | 12 |  | 7 | 6.72 | 0.06L |  | 0.304 |  | 0.004L |  | 0.033 | 0.014 |  | 0.04 | 0.0006 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 0.06 | 0.17 |  |  | 0.13 | 0.001L |  |  | 是 |  |  |  | 0.02L | 0.07L
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 中山市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 中山市 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | GD20A001 | 总排口 | [79 empty] | 否
2020 | 2 | 24 | 2020 | 2 | 24 | 中山市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 中山市 | 中山市南朗镇水务有限公司 | GD20B001 | 废水排放口 | 是 |  | 640 | 2170 | 139.01 | 11 | 0.8 | 5.2 | 6.74 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.156; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 4 | 0.067 |  | 10L | [8 empty] | 0.00053L | [29 empty] | 9.12 | 0.38 | [6 empty] | 是 |  |  | 水量数据为12、1、2月
2020 | 3 | 10 | 2020 | 3 | 10 | 江门市环境监测中心站 | 江门市环境监测中心站 | 广东省 | 江门市 | 华美(台山)五金制品有限公司 | GD07A002 | 总排口 | 是 |  | 11 | 1440 | 1.59 | 25 |  | 5 | 6.8 | 0.12 |  | 0.56 |  | 0.004L |  | 4.4 | 0.01 |  | 0.042 |  | 0.07L |  | 0.02 |  | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | [44 empty] | 8.11 | 0.01 |  |  | 0.02L | 0.004L |  |  | 是
2020 | 3 | 11 | 2020 | 3 | 11 | 江门市环境监测中心站 | 江门市环境监测中心站 | 广东省 | 江门市 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | GD07A004 | 总排口 | 是 |  | 3.3 | 270 | 0.09 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0.06L | 0.01L | 0.18 | 0.06L | 硫化物: 0.019; 氨氮: 0.136 |  |  | 0.05L | [17 empty] | 0.01L | [22 empty] | 1.29 | 0.01 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 10 | 2020 | 3 | 10 | 江门市环境监测中心站 | 江门市环境监测中心站 | 广东省 | 江门市 | 台山王府洲污水处理厂有限公司 | GD07B012 | 总排口 | 是 |  | 33.2 | 2160 | 7.17 | 8 | 1.2 | 8 | 7.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 4 | 0.05L |  | 200L | [8 empty] | 0.00002L | [29 empty] | 0.76 | 0.05 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 17 | 2020 | 3 | 17 | 江门市环境监测中心站 | 江门市环境监测中心站 | 广东省 | 江门市 | 台山市海宴污水处理厂有限公司 | GD07C001 | 总排口 | 否 | 氨氮&粪大肠菌群数 | 14.4 | 2160 | 3.12 | 24 | 1.8 | 9 | 7.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 9.68; 总砷: 0.0009; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 6 | 0.05L |  | 30000 | [8 empty] | 0.00002L | [29 empty] | 10.2 | 0.2 | [6 empty] | 是 |  |  | 本月对该企业开展两次监测，监测结果为两次平均值
2020 | 3 | 17 | 2020 | 3 | 17 | 江门市环境监测中心站 | 江门市环境监测中心站 | 广东省 | 江门市 | 台山市广海生活污水处理厂 | GD07C002 | 总排口 | 否 | 总磷 | 20.6 | 2160 | 4.44 | 12 | 2.1 | 8 | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.147; 总砷: 0.001; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 200L | [8 empty] | 0.00002L | [29 empty] | 12.7 | 0.68 | [6 empty] | 是 |  |  | 本月对该企业开展两次监测，监测结果为两次平均值
2020 | 3 | 10 | 2020 | 3 | 10 | 江门市环境监测中心站 | 江门市环境监测中心站 | 广东省 | 江门市 | 台山市广海大沙污水处理厂 | GD07A006 | 总排口 | 是 |  | 61.1 | 2160 | 13.2 | 44 | 5.7 | 10 | 7.4 |  |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.005L; 氨氮: 1.43; 总铬: 0.03L |  | 8 | [41 empty] | 24.3 | 0.07 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 28 | 2020 | 2 | 28 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 嘉吉粮油有限公司 | GD17A001 | 嘉吉粮油排污口 | 是 |  | 16.5 | 1584 | 2.6136 | 27 |  |  |  | 0.38 |  |  | 0.04 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.604; 总砷: 0.001; 总铅: 0.00292; 总汞: 5e-05; 总镉: 0.00051 | [43 empty] | 3.8 | 0.4 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 23 | 2020 | 2 | 23 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 东平镇 | GD17B001 | 东平桥头市政排污口 | 是 |  | 4.32 | 696 | 0.30067 | 24 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.47 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.08; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.01L | [43 empty] | 4.67 | 0.62 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 东平镇 | GD17B002 | 新港码头市政排污口 | [79 empty] | 否 | 因阳东区东平镇污水处理厂集污管网改造，新港码头市政排污口已完全封闭，无污水流出。
2020 | 2 | 28 | 2020 | 2 | 28 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 闸坡镇 | GD17B006 | 阳江市海陵中科净水有限公司 | 是 |  | 364.68 | 1456 | 53.0974 | 24 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.02 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.18; 总砷: 0.0025; 总铅: 0.00063; 总汞: 4e-05; 总镉: 0.00018 | [43 empty] | 4.5 | 0.36 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 17 | 2020 | 2 | 17 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 溪头镇 | GD17B007 | 溪头镇市政排污口 | 是 |  | 99 | 744 | 7.3656 | 38 |  |  |  | 1.17 |  |  | 0.46 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 13.5; 总砷: 0.0016; 总铅: 0.050L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.010L | [43 empty] | 16.3 | 0.99 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 17 | 2020 | 2 | 17 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 沙扒镇 | GD17B008 | 沙扒镇污水处理厂总出水口 | 是 |  | 29.56 | 744 | 2.1993 | 22 |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.26 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.179; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.050L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.010L | [43 empty] | 9.4 | 0.16 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 23 | 2020 | 2 | 23 | 阳江市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 东平镇 | GD17B009 | 东平大桥市政排污口 | 否 | 总磷 | 15.12 | 696 | 1.0524 | 64 |  |  |  | 0.29 |  |  | 2.07 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 9.6; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.01L | [43 empty] | 20.3 | 1.69 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 广东湛化企业股份有限公司 | GD08A008 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 企业未正常复工
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江新中美化工有限公司 | GD08A010 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 企业未正常复工
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 粤海（湛江）中纤板有限公司 | GD08A011 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 企业已停产
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江市东洋水产有限公司 | GD08A012 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 企业已关闭
2020 | 2 | 25 | 2020 | 2 | 25 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 霞山污水处理厂 | GD08B001 | 总排口 | 是 |  | 6532 | 2160 | 1410.912 | 18 | 0.5L | 5 | 7.11 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.056; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.00026; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.00204; 总镉: 6e-05 |  | 1 | 0.05 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 12 | 0.1 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 25 | 2020 | 2 | 25 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江市赤坎水质净化厂 | GD08B002 | 总排口 | 是 |  | 4092 | 2160 | 883.872 | 20 | 1.5 | 4L | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.32; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00018; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.00101; 总镉: 0.00005L |  | 1 | 0.05 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 5.52 | 0.38 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 27 | 2020 | 2 | 27 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | GD08A013 | 总排口 | 是 |  | 2572 | 2160 | 555.552 | 46 | 6.4 | 23 | 6.01 |  |  |  |  | 氨氮: 0.988 |  | 16 | [41 empty] | 2.37 | 0.01 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 27 | 2020 | 2 | 27 | 湛江市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江冠豪纸业有限公司 | GD08A014 | 总排口 | 是 |  | 66 | 2160 | 14.256 | 14 | 0.5L | 6 | 7.34 |  |  |  |  | 氨氮: 0.249 |  | 1 | [41 empty] | 2.5 | 0.15 | [6 empty] | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 茂名市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分） | GD09A001 | 乙烯排海口 | [79 empty] | 否 | 因役情防控要求未能及时监测。
2020 | 1 | 15 | 2020 | 1 | 15 | 茂名市环境保护监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | GD09C004 | 电白县污水处理厂排污口 | 是 |  |  | 2160 | 162.91 | 6 | 1 | 4 | 7.28 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.24; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.0052; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00002L |  | 8 | 0.05L |  | 20L | [38 empty] | 4.28 | 0.3 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2020 | 3 | 18 | 2020 | 3 | 18 | 潮州市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 黄冈镇 | GD51C001 | 黄冈镇城北污水处理厂 | [79 empty] | 否
2020 | 2 | 10 | 2020 | 2 | 10 | 潮州市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 钱东镇 | GD51C002 | 市政排污口 | 否 | 悬浮物 | 112 | 2184 | 24.4608 | 68 | 20 | 110 | 7.18 |  |  |  |  | 氨氮: 5.55 | [43 empty] | 11.2 | 0.41 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 10 | 2020 | 2 | 10 | 潮州市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 海山镇 | GD51C003 | 市政排污口 | 否 | 化学需氧量&五日生化需氧量&氨氮&总磷 | 73 | 2184 | 15.9432 | 284 | 71.1 | 84 | 7.57 |  |  |  |  | 氨氮: 71.5 | [43 empty] | 78.6 | 3.49 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 10 | 2020 | 2 | 10 | 潮州市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 汫洲镇 | GD51C004 | 市政排污口 | 是 |  | 146 | 2184 | 31.8864 | 16 | 8.5 | 40 | 7.2 |  |  |  |  | 氨氮: 1.22 | [43 empty] | 12.8 | 0.2 | [6 empty] | 是
2020 | 2 | 10 | 2020 | 2 | 10 | 潮州市环境监测站 | 广东省环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 大埕镇 | GD51C005 | 市政排污口 | 否 | 化学需氧量&五日生化需氧量&总磷 | 72 | 2184 | 15.7248 | 136 | 38 | 65 | 7.69 |  |  |  |  | 氨氮: 1.96 | [43 empty] | 23.6 | 3.45 | [6 empty] | 是
备注