2020年度华南区域土壤样品制备与流转中心委托运维项目

用户需求书

广东省环境监测中心

2020年5月

目录

第1部分  投标邀请函	1

第2部分  用户需求书	1

2.1	项目背景	1

2.2	项目建设内容	1

2.3	项目建设目标	2

2.3.1	总体目标	2

2.3.2	具体目标	2

2.4	项目总体要求	2

2.4.1	技术要求	2

2.4.2	时间要求	3

2.4.3	工作场所要求	3

2.5	响应单位要求	3

2.6	付款方式说明	3

2.7	评分	4

2.7.1	技术评分	4

2.7.2	商务评分	5

## 第1部分  投标邀请函

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：2020年度华南区域土壤样品制备与流转中心委托运维

三、采购预算：总体预算限额   万元。

四、项目内容及需求：

1、采购内容：2020年度华南区域土壤样品制备与流转中心委托运维，具体内容详见磋商文件第二部分“用户需求书”

2、本项目不接受备选方案

五、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4. 本项目不接受联合体报价；

5. 已登记报名并购买了磋商文件。

## 第2部分  用户需求书

  - 项目背景

华南区域土壤样品制备与流转中心（以下简称“流转中心”）于2018年底建成，2019年完成了258个土壤样品制备与流转，2019年至2020年委托第三方完成2019年省级网和2020年国家网约1800个土壤样品的制备、流转及上架等工作。2020年至2021年，流转中心需承担2020年省级网和2021年国家网及科研等项目的土壤样品制备与流转、2021年国家网土壤采样点位核查、2021年国家网全国比对样品的流转、2020年省级网和2021年国家网及企业用地详查等项目土壤样品上架等工作。为保质保量如期完成工作，需将2020年度华南区域土壤样品制备与流转中心运行对外委托。

  - 项目建设内容

1、2020年省级网约1900个土壤样品、2021年国家网约500个样品（具体数量以国家发布的2020年《生态环境监测方案》为准）和科研项目等其他土壤样品的制备、流转工作，包含国家网有机样品流转、样品接收、风干/烘干、研磨、筛分、称量、分装、二次编码、插入质控样、样品暂存、数据统计上报、多余样品丢弃等工序，并邮寄至指定测试实验室。

2、2021年国家网约500个土壤样品采集点位核查（具体数量以国家发布的2020年《生态环境监测方案》为准），主要工作内容为对采样点位进行核查，操作中国环境监测总站（以下简称“总站”）的“采样手持终端”，提交采样信息并通过审核，含核查人员、车辆、差旅、住宿等所有相关事宜。

3、2021年国家网全国比对样品流转工作，包含样品接收、整理、分发至相关测试实验室。

4、2020年省级网约1900个土壤样品和2021年国家网约1000个土壤样品（具体数量以国家发布的2020年《生态环境监测方案》为准）、企业用地详查及其他样品的上架工作，含贴标签、封蜡、运输（华南区域土壤制备与流转中心至广东省环境监测中心）和样品入库。

5、提供中控室延时8小时防断电服务；提供省级网点位核查所需的91卫图助手企业网络版，可供不少于22个用户使用；提供方方格子（EXCEL插件），可供不少于三台电脑安装。

6、项目执行期内，不影响上述工作和不增加驻场人员的前提下，完成其他不可预见的土壤样品制备、流转、上架和其他土壤监测等相关工作。

  - 项目建设目标

    - 总体目标

完成流转中心相关工作，保障流转中心正常运行。

    - 具体目标

1、完成2020年省级网和2021年国家网及科研等项目的土壤样品制备与流转；

2、完成2021年国家网土壤采样点位核查；

3、完成2021年国家网全国比对样品的流转工作；

4、完成2020年省级网、2021年国家网、企业用地详查等项目土壤样品上架工作；

5、提供中控室延时8小时防断电服务；提供省级网点位核查所需的91卫图助手企业网络版，可供不少于22个用户使用；提供方方格子（EXCEL插件），可供不少于三台电脑安装。

  - 项目总体要求

    - 技术要求

1. 样品采集

样品采集执行《土壤样品采集技术规定》（总站土字﹝2018﹞407 号的附件1），点位调整执行总站《国家环境监测网质量体系文件（土壤监测）》（以下简称《质量体系文件》）中《土壤环境监测网点位布设技术规定作业指导书》（GJW-03-TR-001），操作细则和内容释义参考《国家网土壤采样工作手册（2019 版）》。

2． 样品制备、流转和保存

土壤环境监测样品流转和保存执行《土壤样品制备流转与保存技术规定》（总站土字﹝2018﹞407 号的附件2）。

3.质量管理

国家网土壤环境监测质量管理工作执行《土壤环境监测实验室质量控制技术规定》（总站土字﹝2018﹞407 号的附件3）、《土壤环境监测质量监督检查技术规定》（总站土字﹝2018﹞407 号的附件4）和《质量体系文件》。监测全过程须使用《质量体系文件》中记录和质量监督检查表格，其中未涵盖的可使用我中心受控记录表格。

4、上级主管部门和广东省环境监测中心发布的其它相关文件和技术规定。

    - 时间要求

本项目各项工作完成时间需严格按照国家和广东省发布的《生态环境监测方案》执行。执行期为完成合同规定工作内容为止。

    - 工作场所要求

招标方提供工作场所和设备。

  - 响应单位要求

★（1）响应单位需配备不少于9名具有专业技术能力的驻场人员，其中1人负责流转中心日常管理及与广东省环境监测中心的工作对接，2名质量管理与控制人员（其中1人具有环境相关全日制硕士及以上学历，1人具有相关工作经验）；所有人员在项目执行期间应保持稳定，中标方不得擅自更换；在工作质量达不到要求和多方沟通存在障碍的情况下，招标方有权要求中标方一周内更换相关人员，以满足工作需求。

（2）响应单位须接受广东省环境监测中心及相关主管部门质量管理、质量监督及抽查。

（3）响应单位报价需涵盖土壤点位核查、样品制备、流转、上架工作所需的劳务费、流转中心电信宽带费、水电费、材料费（不包含详查样品上架有关的耗材）、流转中心所有需检定的仪器设备的检定校准费用（百分之一电子天平4台，探头感应温湿度计10个，筛子9个）、多余样品丢弃费用、8小时防断电服务、91卫图助手企业网络版（可供不少于22个用户使用）、提供方方格子（EXCEL插件，可供不少于三台电脑安装）、差旅费、交通运输费、管理费、税费等全部开支。除不可抗力外，该总价一次性包干，不做调整。

（4）响应单位须保证在采购项目所有相关试剂耗材前与广东省环境监测中心协商，确认好品牌、规格、型号等，获得广东省环境监测中心同意之后方可购买。

（5）响应单位依据本项目上级主管部门发布的文件和技术规范开展工作，如发布新版本技术要求，响应单位须同步调整项目实施方案，不要求增加费用。

  - 付款方式说明

1、预付款：合同签订后10个工作日内，甲方启动支付流程，支付合同总价的95%；

2、项目验收款：乙方完成全部项目建设，并通过项目竣工验收后10 个工作日内，甲方启动支付流程，支付合同总额的5% ；

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

合同执行期间，如遇甲方因财政政策影响关帐，合同余款由乙方先提供银行开具的等额保函，甲方收到付款申请和保函后十五个工作日内向乙方支付合同余款。项目通过竣工验收后，甲方在十个工作日内将银行保函退还给乙方。

  - 评分

评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（总和为100） | 55 | 35 | 10 |

根据上述技术、商务及价格的评分及其权重分配，代入下列公式计算各供应商的综合得分。

综合得分= F1＋F2＋F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格的得分。

    - 技术评分

技术评审表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 10 | 项目负责人具有环境相关副高及以上技术职称，需提供职称证书及6个月以上本单位社保证明得10分，不提供证明材料不得分。 |
| 2 | 拟投入项目技术人员数量 | 15 | - 大于等于9人（其中1人需为环境相关全日制硕士及以上学历）得12分，每增加1名环境相关全日制硕士及以上学历人员得3分，每增加1名其他人员得1分； - 小于9人，该项得0分； 本项最高得15分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 30 | 根据各供应商的项目实施方案: 1）项目实施方案符合相关文件、规范要求，能满足本项目运行，可行性强，基本无风险，得30分。 2）项目实施方案基本符合相关文件、规范要求，能基本满足本项目运行，有一定可行性，风险较小，得20分。 3）项目实施方案不符合相关文件、规范要求，不能满足本项目运行要求，风险较大，得0分。 |
| 合计 |  | 55 | / |

备注：1、评委对各响应文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

    - 商务评分

商务评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质及证明 | 20 | 具备土壤环境监测技术能力，获得环境检测领域土壤和沉积物类别CMA认证的参数项目，每项2分，最高20分。需提供证明材料。 |
| 2 | 2014年1月1日至今土壤制样类项目业绩及证明 | 15 | 每提供一份土壤制样类项目业绩证明材料，得3分；业绩证明材料需加盖单位公章，否则本份证明材料不得分；本项最高15分。 |
| 合计 |  | 35分 |  |

备注：1、评委对各响应文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

- 未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。