## Sheet1
直排海污染源浓度上报表
报送单位 | 广东省生态环境监测中心 |  | 填报人 | 曾艳华 |  | 审核人 | 付红彬 肖文 |  | 签发人 | 叶四化 黄国锋
采样年 | 采样月 | 采样日 | 分析年 | 分析月 | 分析日 | 监测单位 | 上报单位 | 省份 | 城市 | 企业名称 | 排污口代码 | 排污口名称 | 是否达标 | 不达标项目 | 污水流量 | 污水排放时间 | 污水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总铍 | 总镍 | 总锰 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度（稀释倍数） | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 元素磷 | 有机磷农药 | 硝基苯类 | 显影剂及氧化物总量 | 五氯酚及五氯酚钠 | 烷基汞 | 四氯乙烯 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 三氯甲烷 | 马拉硫磷 | 氯苯 | 磷酸盐(以P计) | 邻二氯苯 | 邻二甲苯 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 乐果 | 可吸附有机卤化物(AOX) | 间-甲酚 | 间二甲苯 | 甲醛 | 甲基对硫磷 | 对-硝基氯苯 | 对硫磷 | 对二氯苯 | 对二甲苯 | 彩色显影剂 | 丙烯腈 | 苯酚 | 苯并(a)芘 | 苯胺类 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯酚 | 2,4,6-三氯酚 | 总氮 | 总磷 | 总锑 | 二氧化氯 | 总铁 | 总氰化物 | 苯乙烯 | 二甲基甲酰胺 | 是否监测 | 未测原因 | 未上报数据原因 | 备注
[15 empty] | (m3/h) | (h) | (万吨/季度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021 | 7 | 5 | 2021 | 7 | 5 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 广州市 | 广州中科成污水净化有限公司 | GD01C001 | 总排口 | 是 |  | 4814.5 | 2208 | 1063.03 | 18 | 1.5 | 7 | 6.94 | 0.13 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.268; 总砷: 0.0019; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00012; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.42 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 5 | 2021 | 7 | 5 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 广州市 | 中信环境水务（广州）有限公司 | GD01C002 | 总排口 | 是 |  | 203.3 | 2208 | 44.9 | 30 | 2.7 | 7 | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.12 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.696; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00012; 总铬: 0.006; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 7.95 | 0.18 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 2 | 2021 | 7 | 2 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | GD03B006 | 总排口 | 是 |  | 1284.8726 | 2160 | 277.5325 | 12 | 5.3 | 4L |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004L |  | 0.215 |  |  | 0.05L | 0.0003L | 0.001L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.0001L |  |  | 2L | 0.05L | 0.004L | 480 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.1 | 0.22 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南海油脂工业（赤湾）有限公司 | GD03A004 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排口已封闭
2021 | 7 | 1 | 2021 | 7 | 1 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 盐田污水处理厂 | GD03B001 | 总排口 | 是 |  | 4192.5736 | 2160 | 905.5959 | 9 | 3.6 | 4L | 7.04 | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004L |  | 0.381 |  |  | 0.05L | 0.0003L | 0.001L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.0001L |  |  | 2L | 0.05L | 0.004L | 270 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.93 | 0.1 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 6 | 2021 | 7 | 6 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南山污水处理厂 | GD03B002 | 总排口 | 是 |  | 32037.6286 | 2160 | 6920.1278 | 26 | 8.4 | 4 | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004 |  | 0.157 |  |  | 0.01L | 0.0006 | 0.05L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.005 | 2e-05 |  |  | 1 | 0.1 | 0.005 | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 3.95 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 6 | 2021 | 7 | 6 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 蛇口污水处理厂 | GD03B003 | 总排口 | 是 |  | 2433.5715 | 2160 | 525.6514 | 16 | 4.2 | 5 | 6.8 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.004 |  | 0.706 |  |  | 0.01L | 0.0003 | 0.08 |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.00002L |  |  | 1 | 0.08 | 0.004 | 230 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.59 | 0.07 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 海洋世界有限公司污水处理工程（小梅沙污水处理厂） | GD03B004 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排口已封闭
2021 | 9 | 10 | 2021 | 9 | 15 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 固戍污水处理厂 | GD03B005 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 本季度作为生态补水排河，未排海。 | 本季度作为生态补水排河，未排海。
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南海玫瑰园 | GD03C011 | 南海玫瑰园 | [79 empty] | 否 | 排口已封闭
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | GD04A009 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 纳入市政管网 |  | 纳入市政管网
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 晓星氨纶(珠海)有限公司 | GD04A010 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 纳入市政管网 |  | 纳入市政管网
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(北区) | GD04B001 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海 |  | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(香洲二期) | GD04B003 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海 |  | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海海源再生水有限公司(香洲一期) | GD04B004 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海 |  | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | GD04B005 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海 |  | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | GD04B006 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海 |  | 排污口经改造后，废水排入河，不直排入海
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂（改扩建一、二期） | GD04B007 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排入前山河 |  | 排入前山河
2021 | 7 | 14 | 2021 | 7 | 14 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | GD04B008 | 总排口 | 是 |  | 2500 | 2208 | 605.9337 | 13 | 2.7 | 6 | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.1 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.40; 总砷: 0.0012; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 10.5 | 0.46 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | GD04B012 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 纳入市政管网 |  | 纳入市政管网
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司(三期) | GD04B014 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排入前山河 |  | 排入前山河
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | GD04B015 | 总排口 | 是 |  | 1600 | 2208 | 386.9401 | 9 | 0.8 | 5 | 7.6 | 0.06L |  |  | 0.09 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.812; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 3.42 | 0.01 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司拱北水质净化厂(四期) | GD04B016 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 排入前山河 |  | 排入前山河
2021 | 7 | 14 | 2021 | 7 | 14 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂(二期) | GD04B017 | 总排口 | 是 |  | 800 | 2172.3871 | 263.4218 | 10 | 2.8 | 4 | 7.1 | 0.06L | 0.002L |  | 0.16 | 0.004L | 0.006 | 0.374 | 0.00067L | 0.0002L | 0.00231 | 0.0003 | 0.00009L | 0.00004L | 0.007L | 0.006 | 0.00004L | 0.03L | 0.00005L |  |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.77 | 0.01 |  |  |  | 0.001 |  |  | 是
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | GD04B018 | 总排口 | 是 |  | 10 | 2208 | 3.8103 | 9 |  | 6 | 8.1 | 0.06L | 0.002L | 0.53 |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.109 | [20 empty] | 0.02 | [22 empty] | 5.28 | 0.02 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：广东省能源集团有限公司珠海发电厂
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 13 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市桂湾供水有限责任公司（桂山污水处理厂） | GD04B019 | 总排口 | 是 |  | 21 | 817.0194 | 2.4905 | 5 | 0.5L | 6 | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.056; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00074; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 8.93 | 0.17 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 13 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市清川环保科技有限公司（东澳岛南沙湾污水处理厂） | GD04B020 | 总排口 | 是 |  | 20 | 1584.7742 | 3.2773 | 15 | 3 | 5 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.18 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.56; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 4 | 0.05L |  | 52 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 13.2 | 0.46 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：珠海市海岛供水有限责任公司（东澳岛南沙湾污水处理厂）
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省珠海生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | GD04B021 | 总排口 | 是 |  | 3600 | 2208 | 783.6195 | 9 | 1.2 | 4 | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.06 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.100; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.62 | 0.27 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 2 | 2021 | 8 | 2 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 广东联泰环保股份有限公司 | GD05C001 | 总排口 | 是 |  | 9648.3881 | 2208 | 2130.3641 | 12 | 3.1 | 10L | 6.1 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.104; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.13 |  | 110 | [38 empty] | 13.1 | 0.28 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 2 | 2021 | 8 | 2 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | GD05C002 | 总排口 | 是 |  | 4284.4203 | 2208 | 946 | 11 | 2.2 | 10L | 6.4 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.528; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 200 | [38 empty] | 8.13 | 0.17 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 2 | 2021 | 8 | 2 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 南澳县广业环保有限公司 | GD05C003 | 总排口 | 是 |  | 479.625 | 2208 | 105.9012 | 16 | 3.1 | 10L | 6.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.47; 总砷: 0.0064; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 180 | [38 empty] | 9.41 | 0.16 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 2 | 2021 | 8 | 2 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕头市 | 汕头市南区广业环保有限公司 | GD05C004 | 总排口 | 是 |  | 2921.4538 | 2208 | 645.057 |  | 2.2 | 10L | 7.7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.071; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.07L; 总汞: 5e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 490 | [38 empty] | 4.91 | 0.07 | [6 empty] | 是 |  |  | 化学需氧量（CODCr）项目因盐度干扰无法测定。
2021 | 8 | 12 | 2021 | 8 | 12 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 中海壳牌石油化工有限公司 | GD13A001-1 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 480 | 2208 | 106 | 26 | 5.7 |  | 7.57 |  | 0.01 | 0.6 |  | 硫化物: 0.004L; 氨氮: 0.05; 总铜: 0.01L | 5.4 | [19 empty] | 0.28 | [8 empty] | 0.06 | [13 empty] | 9.39 | 0.28 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2021 | 7 | 7 | 2021 | 7 | 7 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | GD13A001-2 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 345.6 | 2208 | 76.3 | 60 | 13.5 | 7 | 7.13 | 0.06L | 0.01L | 1.07 | 0.12 | 0.004L | 0.005L | 0.7 | 0.098 | 0.0004L | 0.01L | 0.0078 | 0.025L |  | 0.007L | 0.122 | 0.00004L | 0.01L | 0.002L |  | 16.9 | 8 | 0.54 | 0.004L | [25 empty] | 0.19 | [13 empty] | 8.11 | 0.28 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是 |  |  | 原“大亚湾清源环保有限公司”
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 中海油惠州石化有限公司 | GD13A001-3 | 中海壳牌管网排口 | [79 empty] | 否 | 废水暂停外排 |  | 该企业污水处理场因生产调整，自2020年11月21日16时起，处理后的达标废水全部回用于生产装置，废水暂停向石化园区泵站排放。
2021 | 7 | 8 | 2021 | 7 | 8 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市污水处理厂 | GD15C001 | 总排口 | 是 |  | 1113.08 | 2208 | 245.7673 | 14 |  |  | 6.87 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.058; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.0004L |  | 2 | [42 empty] | 0.17 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 8 | 2021 | 7 | 8 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市东区污水处理厂 | GD15C002 | 总排口 | 是 |  | 2600.78 | 2208 | 574.2533 | 16 |  |  | 6.79 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.926; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002; 总镉: 0.0004L |  | 2 | [42 empty] | 0.29 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 23 | 2021 | 8 | 23 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | GD10A001 | 排放口 | 是 |  | 1800 | 2208 | 397.44 | 26 | 4.7 | 11 | 6.77 |  |  |  |  | 氨氮: 0.348 |  | 8 | [41 empty] | 5.18 | 0.03 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | GD10A002 | 2排放口 | [79 empty] | 否 | 停产 | 停产
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | GD10A003 | 西工业废水排放口 | [79 empty] | 否 | 经第二季度核查，该排放口为温水排放口,不开展监测。 | 经第二季度核查，该排放口为温水排放口,不开展监测。
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | GD10B004 | 中工业废水排放口 | [79 empty] | 否 | 经第二季度核查，该排放口为温水排放口,不开展监测。 | 经第二季度核查，该排放口为温水排放口,不开展监测。
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | GD10B005 | 3排放口 | [79 empty] | 否 | 停产 | 停产
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | GD10A007 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 经第二季度核查，该排放口为温水排放口,不开展监测。 | 经第二季度核查，该排放口为温水排放口,不开展监测。
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（南栅片区） | GD10A010 | 排放口 | 是 |  | 118 | 2160 | 22.3 | 8 |  | 7 | 7.6 | 0.42 |  | 4.23 |  | 0.004L |  | 0.025L | 0.004L |  | 0.006L | 0.0032 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 0.06 | 0.02 |  |  | 0.02L | 0.001L |  |  | 是
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 13 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（路东片区） | GD10A011 | 排放口 | 是 |  | 210 | 2160 | 45.3 | 7 |  | 4L | 7.3 | 0.51 |  | 0.86 |  | 0.004L |  | 0.266 | 0.004 |  | 0.006L | 0.0003 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 1.82 | 0.03 |  |  | 0.02 | 0.001L |  |  | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（虎门镇宁洲污水处理厂一期提标工程） | GD10B012 | 排放口 | [79 empty] | 否 | 该企业不属于08海岸线,不开展监测。 | 该企业不属于08海岸线,不开展监测。
2021 | 7 | 1 | 2021 | 7 | 1 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（虎门海岛污水厂提标工程） | GD10B013 | 排放口 | 是 |  | 37.5 | 2160 | 8.1 | 6 | 1.5 | 4L | 7.5 | 0.08 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.799; 总砷: 0.0012; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2 | 0.13 |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 2.07 | 0.19 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 12 | 2021 | 8 | 12 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞超盈纺织有限公司 | GD10A014 | 排放口 | 是 |  | 550 | 2136 | 117.48 | 7 | 2.6 | 4L | 6.5 |  |  |  |  | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 0.025L |  | 2 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 3.94 | 0.14 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地 | GD10A015 | 总排放口 | [79 empty] | 否 | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地的电镀废水处理后和印染废水混合后经基地污水总排放口排出，现改名为东莞市豪丰工业污水处理有限公司。 |  | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地的电镀废水处理后和印染废水混合后经基地污水总排放口排出，现改名为东莞市豪丰工业污水处理有限公司。
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | GD10A016 | 基地污水总排放口 | [79 empty] | 否 | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地的电镀废水处理后和印染废水混合后经基地污水总排放口排出，现改名为东莞市豪丰工业污水处理有限公司。 |  | 东莞市麻涌豪丰环保专业基地的电镀废水处理后和印染废水混合后经基地污水总排放口排出，现改名为东莞市豪丰工业污水处理有限公司。
2021 | 7 | 27 | 2021 | 7 | 27 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 玖龙纸业（东莞）有限公司 | GD10A017 | 排放口 | 是 |  | 5200 | 2208 | 1148.16 | 39 | 6.8 | 4L | 6.35 |  |  |  |  | 氨氮: 2.98 |  | 4 | [41 empty] | 3.86 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 27 | 2021 | 7 | 27 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | GD10B018 | 排放口 | 是 |  | 875 | 1752 | 153.3 | 40 | 5.5 | 5 | 7.7 | 0.06L |  | 1.12 |  | 0.017 | 0.40L | 0.668 | 0.004L |  | 0.006L | 0.0003L | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L |  |  | 16 | [37 empty] | 0.35 |  |  |  | 5.64 | 0.32 |  |  | 0.02L | 0.018 |  |  | 是
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | GD10A019 | 排放口 | 是 |  | 4.5 | 840 | 0.378 | 11 |  | 4L | 7.87 | 0.07 |  | 0.2 |  | 0.017 |  | 0.738 | 0.004L |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.72 | 0.03 |  |  | 0.02L | 0.034 |  |  | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市沙田福禄沙美信水务有限公司 | GD10B020 | 总排放口 | [79 empty] | 否 | 废水最终由东莞市石鼓污水处理有限公司（沙田一期提标）排出。 |  | 废水最终由东莞市石鼓污水处理有限公司（沙田一期提标）排出。
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司 | GD10A021 | 排放口 | 是 |  | 118 | 895 | 10.56 | 10L |  | 4L | 7.83 | 0.06L |  | 1.84 |  | 0.007 |  | 0.025L | 0.004L |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 6.24 | 0.17 |  |  | 0.02L | 0.015 |  |  | 是
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | GD10A022 | 排放口 | 是 |  | 800 | 2184 | 174.72 | 44 | 4.7 | 4L | 7.1 |  |  |  |  | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 2.65 |  | 16 | [37 empty] | 0.76 |  |  |  | 9.82 | 0.12 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 富加宜连接器（东莞）有限公司 | GD10A023 | 总排放口 | [79 empty] | 否 | 企业处理过的污水截入市政管网，原排污口改为雨水口，,不开展监测。 | 企业处理过的污水截入市政管网，原排污口改为雨水口，,不开展监测。
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 13 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市长安富兴污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地B区) | GD10A024 | 排放口 | 是 |  | 33.8 | 2160 | 7.3 | 6 |  | 5 | 7.5 | 0.42 |  | 0.74 |  | 0.004L |  | 0.03 | 0.006 |  | 0.008 | 0.0018 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 0.5 | 0.06 |  |  | 0.02L | 0.001L |  |  | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市民成工业污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地A区) | GD10A025 | 总排放口 | [79 empty] | 否 | 企业停产 | 企业停产
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 信义玻璃工程（东莞）有限公司 | GD10A026 | 排放口 | 是 |  | 25 | 2160 | 5.4 | 9 | 2.4 | 5 | 8.2 |  |  |  | 0.16 | 氨氮: 0.782 |  |  | 0.05L |  | 240000 | [38 empty] | 1.93 | 0.3 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 信义超白光伏玻璃（东莞）有限公司 | GD10A027 | 排放口 | 是 |  | 25 | 2160 | 5.4 | 5 | 2.5 | 7 | 6.9 |  |  |  | 0.08 | 氨氮: 1.3 |  |  | 0.05 |  | 240000 | [38 empty] | 3.02 | 0.23 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 26 | 2021 | 7 | 26 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 金湾花园 | GD10B028 | 排放口 | 是 |  | 0.4 | 2160 | 0.00864 | 13 | 2.8 | 7 | 8 |  |  |  | 0.08 | 氨氮: 1.16 |  |  | 0.55 |  | 20L | [38 empty] | 2.76 | 0.09 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 27 | 2021 | 7 | 27 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | GD10A030 | 排放口 | 是 |  | 55 | 720 | 3.96 | 13 | 2.6 | 4L | 8.06 |  |  |  | 0.11 | 氨氮: 0.025L | [44 empty] | 0.07 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞裕源织染有限公司 | GD10A031 | 排放口 | 是 |  | 32 | 1800 | 5.76 | 39 | 9.4 | 4L | 6.57 |  |  |  |  | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 2.65 |  | 8 | [37 empty] | 0.26 |  |  |  | 4.94 | 0.07 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 12 | 2021 | 7 | 12 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市洪义创展电子有限公司 | GD10A032 | 排放口 | 是 |  | 893 | 44 | 3.93 | 10L |  | 4L | 7.08 | 0.06L |  | 0.025 |  | 硫化物: 0.009; 氨氮: 0.025L; 总铜: 0.006L |  |  | 0.05L | [40 empty] | 1.28 | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  | 是
2021 | 7 | 28 | 2021 | 7 | 28 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司沙田立沙岛分公司 | GD10B033 | 排放口 | 是 |  | 43 | 2208 | 9.49 | 29 | 2.2 | 4L | 7.84 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 0.095 |  | 4 | [41 empty] | 8.92 | 0.44 |  |  |  | 0.019 |  |  | 是
2021 | 8 | 5 | 2021 | 8 | 5 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（沙田一期提标） | GD10B034 | 排放口 | 是 |  | 1917 | 2208 | 423.27 | 11 | 1.7 | 4L | 7.4 | 0.09 |  |  | 0.06 | 六价铬: 0.006; 氨氮: 0.025L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2 | 0.05L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 7.3 | 0.12 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 1 | 2021 | 7 | 1 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市长安和长安新区合建污水处理厂 | GD10B035 | 排放口 | 是 |  | 8635 | 2160 | 186.5 | 12 | 3 | 5 | 7.4 | 0.06L |  |  | 0.15 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.106; 总砷: 0.0012; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2 | 0.1 |  | 20L | [38 empty] | 0.46 | 0.1 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 广东湛化企业股份有限公司 | GD08A008 | 生产废水总排口 | [79 empty] | 否 | 附说明
2021 | 8 | 9 | 2021 | 8 | 9 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江新中美化工有限公司 | GD08A010 | 总排口 | 是 |  | 5.8 | 1700 | 0.986 | 7 | 0.5L | 5 | 7.8 | 0.06L |  |  |  | 氨氮: 0.026 | [7 empty] | 0.0003L | [35 empty] | 2.14 | 0.28 |  |  |  |  | 0.0002L |  | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 粤海（湛江）中纤板有限公司 | GD08A011 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 停产
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江市东洋水产有限公司 | GD08A012 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 企业已关闭
2021 | 8 | 24 | 2021 | 8 | 24 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 霞山污水处理厂 | GD08B001 | 总排口 | 是 |  | 10962 | 2184 | 2394.1008 | 17 | 0.5L | 4L | 7.4 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.446; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.001L; 总汞: 9e-05; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 1 | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 8.32 | 0.15 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 27 | 2021 | 7 | 27 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江市赤坎水质净化厂 | GD08B002 | 总排口 | 是 |  | 7181 | 2184 | 1568.3304 | 17 | 0.5L | 4L | 6.38 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00016; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.00075; 总镉: 0.00005L |  | 1 | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 6.18 | 0.01L | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 6 | 2021 | 8 | 6 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | GD08A013 | 总排口 | 是 |  | 2255 | 2112 | 476.256 | 30 | 1.2 | 23 | 6.9 |  |  |  |  | 氨氮: 0.938 |  | 1 | [41 empty] | 1.36 | 0.08 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 16 | 2021 | 8 | 16 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 湛江市 | 湛江冠豪纸业有限公司 | GD08A014 | 总排口 | 是 |  | 122 | 2040 | 24.888 | 36 | 4.6 | 10 | 6.7 |  |  |  |  | 氨氮: 0.076 |  | 1 | [41 empty] | 0.56 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 19 | 2021 | 9 | 19 | 广东省中山生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 中山市 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | GD20A001 | 总排口 | [79 empty] | 否 | 冷却水不外排
2021 | 7 | 27 | 2021 | 7 | 27 | 广东省中山生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 中山市 | 中山市南朗镇水务有限公司 | GD20B001 | 废水排放口 | 是 |  | 1072 | 2144 | 229.8 | 8 | 0.5L | 4.0L | 6.8 | 0.1 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.136 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 8.7 | 0.16 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群结果单位为（MPN/L），水量数据为2021年6月、7月、8月水量
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 江门市 | 华美安防科技有限公司 | GD07A002 | 总排口 | 是 |  | 18.5 | 1440 | 2.67 | 5 |  | 13 | 7.4 | 0.06L |  | 0.95 |  | 0.004L |  | 3.18 | 0.004L |  | 0.018 |  | 0.07L |  | 0.03 |  | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | [44 empty] | 8.85 | 0.03 |  |  | 0.02 | 0.008 |  |  | 是
2021 | 7 | 29 | 2021 | 7 | 29 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 江门市 | 国能粤电台山发电有限公司 | GD07A004 | 总排口 | 是 |  | 1.1 | 270 | 0.031 | 5 | 0.5L | 4L | 7.1 | 0.06L | 0.0003L | 0.45 | 0.06L | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.924 |  |  | 0.05L | [17 empty] | 0.01L | [22 empty] | 1.71 | 0.01L | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 29 | 2021 | 7 | 29 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 江门市 | 台山王府洲污水处理厂有限公司 | GD07B012 | 总排口 | 是 |  | 55.3 | 2160 | 11.94 | 4 | 0.5L | 4L | 8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.155; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.05L |  | 1300 | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 1.2 | 0.1 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 江门市 | 台山市海宴污水处理厂有限公司 | GD07C001 | 总排口 | 否 | 总磷 | 17.9 | 2160 | 3.87 | 8 | 0.5L | 4L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.037; 总砷: 0.0038; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 8 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 0.82 | 0.56 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 江门市 | 台山市广海生活污水处理厂 | GD07C002 | 总排口 | 是 |  | 1.5 | 2160 | 0.33 | 5 | 0.5L | 9 | 7.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.025L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 2.76 | 0.02 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2021 | 7 | 22 | 2021 | 7 | 22 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 江门市 | 台山市广海大沙污水处理厂 | GD07A006 | 总排口 | 否 | 总氮 | 69.2 | 2160 | 14.94 | 26 | 1.8 | 16 | 7.5 |  |  |  | 0.08 | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.058; 总铬: 0.03L |  | 16 | [41 empty] | 21.1 | 0.24 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 31 | 2021 | 8 | 31 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 嘉吉粮油有限公司 | GD17A001 | 嘉吉粮油排污口 | 否 | 总磷 | 27.39 | 1920 | 5.2589 | 17 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.04; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 3.53 | 0.95 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 东平桥头市政排污口 | GD17B001 | 排放口 | [79 empty] | 否 | 因阳东区东平镇污水处理厂集污管网完成改造，东平桥头市政排污口、东平大桥市政排污口和新港码头市政排污口已完全封闭，无法展开污水监测。
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 新港码头市政排污口 | GD17B002 | 排放口 | [79 empty] | 否 | 因阳东区东平镇污水处理厂集污管网完成改造，东平桥头市政排污口、东平大桥市政排污口和新港码头市政排污口已完全封闭，无法展开污水监测。
2021 | 8 | 31 | 2021 | 8 | 31 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 阳江市海陵中科净水有限公司 | GD17B006 | 排放口 | 是 |  | 558.72 | 2184 | 122.0244 | 12 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.243; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 2.41 | 0.44 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 19 | 2021 | 7 | 19 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 溪头镇市政排污口 | GD17B007 | 排放口 | 是 |  | 20.17 | 744 | 1.5 | 27 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.25; 总砷: 0.00365; 总铅: 0.00011; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 0.92 | 0.08 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 19 | 2021 | 7 | 19 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 沙扒镇污水处理厂总出水口 | GD17B008 | 排放口 | 是 |  | 90.05 | 744 | 6.7 | 23 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.04L; 氨氮: 0.222; 总砷: 0.00126; 总铅: 0.00016; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 1.12 | 0.08 | [6 empty] | 是
2021 | 9 | 18 | 2021 | 9 | 18 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 东平大桥市政排污口 | GD17B009 | 排放口 | [79 empty] | 否 | 因阳东区东平镇污水处理厂集污管网完成改造，东平桥头市政排污口、东平大桥市政排污口和新港码头市政排污口已完全封闭，无法展开污水监测。
2021 | 7 | 5 | 2021 | 7 | 5 | 广东省阳江生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 阳江市 | 东平镇污水处理厂排放口 | GD17B010 | 排放口 | 否 | 总磷&动植物油 | 40.88 | 744 | 3.0415 | 15 |  |  |  | 0.91 |  |  | 1.52 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.768; 总砷: 0.0005; 总铅: 0.00023; 总汞: 0.00004L; 总镉: 7e-05 | [43 empty] | 9.35 | 0.9 | [6 empty] | 是
2021 | 8 | 11 | 2021 | 8 | 11 | 广东省茂名生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分） | GD09A001 | 乙烯排海口 | 是 |  |  | 2160 | 202.78 | 29 | 0.6 | 7 | 7.78 | 0.06L | 0.01L | 1.82 |  | 0.004 | 0.005L | 0.82 | 0.06 |  | 0.003 | 0.0003L | 0.003L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.0001L |  | 8.7 |  |  |  |  | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | [14 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [8 empty] | 3.74 | 0.13 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2021 | 7 | 20 | 2021 | 7 | 20 | 广东省茂名生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | GD09C004 | 电白县污水处理厂排污口 | 是 |  |  | 2160 | 335.76 | 4L | 0.6 | 4L | 7.02 | 0.06L |  |  | 0.06 | 六价铬: 0.004; 氨氮: 0.22; 总砷: 0.0003L; 总汞: 0.00065; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.00012 |  | 1 | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 1.96 | 0.08 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2021 | 7 | 18 | 2021 | 7 | 18 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 黄冈镇 | GD51C001 | 黄冈镇城北污水处理厂 | [79 empty] | 否 | 排放口为入河排污口，不作为直排海污染源监测
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 18 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 钱东镇 | GD51C002 | 市政排污口 | 否 | 悬浮物&总磷 | 99 | 2208 | 21.86 | 112 | 6.3 | 106 | 7.5 |  |  |  |  | 氨氮: 10.2 | [43 empty] | 20.8 | 3.69 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 18 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 海山镇 | GD51C003 | 市政排污口 | 否 | 悬浮物&总磷 | 68 | 2208 | 15.01 | 100 | 21.6 | 122 | 7.6 |  |  |  |  | 氨氮: 13.9 | [43 empty] | 20.8 | 1.54 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 18 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 汫洲镇 | GD51C004 | 市政排污口 | 否 | 化学需氧量&总磷 | 108 | 2208 | 23.85 | 327 | 24.2 | 54 | 7.2 |  |  |  |  | 氨氮: 10.1 | [43 empty] | 17.9 | 4.03 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 13 | 2021 | 7 | 18 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 潮州市 | 大埕镇 | GD51C005 | 市政排污口 | 否 | 化学需氧量&悬浮物&总磷 | 75 | 2208 | 16.56 | 271 | 12.2 | 216 | 8.2 |  |  |  |  | 氨氮: 6.01 | [43 empty] | 11.2 | 0.97 | [6 empty] | 是
备注