## Sheet1
采样年 | 采样月 | 采样日 | 分析年 | 分析月 | 分析日 | 监测单位 | 上报单位 | 省份 | 城市 | 企业名称 | 排污口代码 | 排污口名称 | 是否达标 | 不达标项目 | 污水流量 | 污水排放时间 | 污水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总铍 | 总镍 | 总锰 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度（稀释倍数） | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 元素磷 | 有机磷农药 | 硝基苯类 | 显影剂及氧化物总量 | 五氯酚及五氯酚钠 | 烷基汞 | 四氯乙烯 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 三氯甲烷 | 马拉硫磷 | 氯苯 | 磷酸盐(以P计) | 邻二氯苯 | 邻二甲苯 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 乐果 | 可吸附有机卤化物(AOX) | 间-甲酚 | 间二甲苯 | 甲醛 | 甲基对硫磷 | 对-硝基氯苯 | 对硫磷 | 对二氯苯 | 对二甲苯 | 彩色显影剂 | 丙烯腈 | 苯酚 | 苯并(a)芘 | 苯胺类 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯酚 | 2,4,6-三氯酚 | 总氮 | 总磷 | 总锑 | 二氧化氯 | 总铁 | 总氰化物 | 苯乙烯 | 二甲基甲酰胺 | 是否监测 | 未测原因 | 未上报数据原因 | 备注
[15 empty] | (m3/h) | (h) | (万吨/季度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021 | 11 | 2 | 2021 | 11 | 2 | 广州市南沙区环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 广州市 | 广州中科成污水净化有限公司 | GD01C001 | 总排口 | 是 |  | 5171.4 | 2208 | 1141.85 | 16 | 1.3 | 6 | 7.1 | 0.27 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.278; 总砷: 0.0027; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00013; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.08 | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 5.97 | 0.07 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 2 | 2021 | 11 | 2 | 广州市南沙区环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 广州市 | 中信环境水务（广州）有限公司 | GD01C002 | 总排口 | 是 |  | 185.7 | 2208 | 41 | 37 | 2.5 | 6 | 7.3 | 0.17 |  |  | 0.13 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.339; 总砷: 0.0019; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00012; 总铬: 0.005; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.1 | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 10.3 | 0.23 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 11 | 2021 | 10 | 11 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | GD03B006 | 总排口 | 是 |  | 1139.2615 | 2160 | 246.0805 | 7 | 3.2 | 4L | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004L |  | 0.298 |  |  | 0.05L | 0.0003L | 0.001L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.0001L |  |  | 2 | 0.05L | 0.004L | 440 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 1.55 | 0.14 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 9 | 2021 | 10 | 9 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 盐田污水处理厂 | GD03B001 | 总排口 | 是 |  | 3682.8834 | 2160 | 795.5028 | 15 | 5.4 | 4 | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004L |  | 0.378 |  |  | 0.05L | 0.0003L | 0.001L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.0001L |  |  | 2L | 0.05L | 0.004L | 430 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 3.17 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 11 | 2021 | 10 | 11 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 南山污水处理厂 | GD03B002 | 总排口 | 是 |  | 29065.9 | 2160 | 6278.2356 | 14 | 3.7 | 4L | 7.1 | 0.18 |  |  | 0.27 | 0.004L |  | 0.16 |  |  | 0.04L | 0.0003L | 0.01L |  | 0.014 |  | 0.00004L | 0.03 | 0.001L |  |  | 2 | 0.05L | 0.001L | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.32 | 0.08 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 12 | 2021 | 10 | 12 | 广东省深圳生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 深圳市 | 蛇口污水处理厂 | GD03B003 | 总排口 | 是 |  | 2166.1914 | 2160 | 467.8973 | 8 | 2.1 | 4L | 7 | 0.76 |  |  | 0.98 | 0.004L |  | 0.181 |  |  | 0.04L | 0.0003L | 0.01L |  | 0.007L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.001L |  |  | 2 | 0.05L | 0.001L | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.25 | 0.19 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 27 | 2021 | 10 | 27 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | GD04B008 | 总排口 | 是 |  | 2333 | 2208 | 673.2358 | 10 | 0.5L | 6 | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.30; 总砷: 0.0014; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 10.2 | 0.1 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 25 | 2021 | 10 | 25 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | GD04B015 | 总排口 | 是 |  | 860 | 2208 | 399.0212 | 8 | 0.9 | 9 | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.127; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00017; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 0.94 | 0.05 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 27 | 2021 | 10 | 27 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂(二期) | GD04B017 | 总排口 | 是 |  | 857 | 2208 | 329.1914 | 6 | 0.5L | 8 | 7.3 | 0.06L | 0.002L |  | 0.04L | 0.004L | 0.005L | 0.093 | 0.004L | 0.0002L | 0.006L | 0.0005 | 0.07L | 0.00004L | 0.007L | 0.013 | 0.00004L | 0.03L | 0.005L |  |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 4.84 | 0.08 |  |  |  | 0.004 |  |  | 是
2021 | 11 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | GD04B018 | 总排口 | 是 |  | 20 | 2136.7742 | 2.1665 | 15 |  | 5 | 7.1 |  | 0.002L | 0.8 |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.029 | [20 empty] | 0.01L | [22 empty] | 5.16 | 0.02 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：广东省能源集团有限公司珠海发电厂
2021 | 10 | 26 | 2021 | 10 | 26 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 珠海市桂湾供水有限责任公司（桂山污水处理厂） | GD04B019 | 总排口 | 是 |  | 26 | 517.5742 | 2.4383 | 7 | 0.5L | 7 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0003; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 3.32 | 0.1 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 26 | 2021 | 10 | 26 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 珠海市清川环保科技有限公司（东澳岛南沙湾污水处理厂） | GD04B020 | 总排口 | 否 | 氨氮 | 21 | 1056.5161 | 3.2799 | 11 | 0.5L | 6 | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 6.04; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 41 | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 7.51 | 0.16 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：珠海市海岛供水有限责任公司（东澳岛南沙湾污水处理厂）
2021 | 10 | 25 | 2021 | 10 | 25 | 珠海市环境保护监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | GD04B021 | 总排口 | 是 |  | 3200 | 2208 | 749.0195 | 15 | 0.7 | 7 | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.058; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 5.33 | 0.22 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 23 | 2021 | 11 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 汕头市 | 广东联泰环保股份有限公司 | GD05C001 | 总排口 | 是 |  | 9582.7853 | 2208 | 2115.879 | 4L | 0.5L | 10L | 6.4 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.434; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 10L | [38 empty] | 11.8 | 0.34 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 23 | 2021 | 11 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 汕头市 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | GD05C002 | 总排口 | 是 |  | 4501.8116 | 2208 | 994 | 9 | 0.5L | 10L | 6.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.302; 总砷: 0.0018; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 610 | [38 empty] | 10.2 | 0.48 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 23 | 2021 | 11 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 汕头市 | 南澳县广业环保有限公司 | GD05C003 | 总排口 | 是 |  | 548.788 | 2208 | 121.1724 | 8 | 0.5L | 10L | 7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.001; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 10L | [38 empty] | 12.8 | 0.33 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 23 | 2021 | 11 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东 | 汕头市 | 汕头市南区广业环保有限公司 | GD05C004 | 总排口 | 是 |  | 3135.3089 | 2208 | 692.2762 |  | 0.5L | 10L | 6.8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.04; 总砷: 0.0014; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 370 | [38 empty] | 10.7 | 0.3 | [6 empty] | 是 |  |  | 化学需氧量（CODCr）项目因盐度干扰无法测定。
2021 | 10 | 19 | 2021 | 10 | 19 | 广东省惠州生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 惠州市 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | GD13A001-2 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 333.9 | 2208 | 73.7 | 52 | 11.7 | 7 | 7.92 | 0.06L | 0.01L | 0.46 | 0.07 | 0.004L | 0.004L | 0.66 | 0.045 | 0.0004L | 0.01L | 0.0049 | 0.025L |  | 0.007L | 0.112 | 0.00004L | 0.01L | 0.002L |  | 16.7 | 5 | 0.63 | 0.001 | [25 empty] | 0.08 | [13 empty] | 5.2 | 0.23 |  |  |  | 0.001 |  |  | 是 |  |  | 原“大亚湾清源环保有限公司”
2021 | 10 | 11 | 2021 | 10 | 11 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市污水处理厂 | GD15C001 | 总排口 | 是 |  | 1448.43 | 2208 | 319.8134 | 11 |  |  | 6.8 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.048; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.0004L |  | 2 | [42 empty] | 0.12 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 11 | 2021 | 10 | 11 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 汕尾市 | 汕尾市东区污水处理厂 | GD15C002 | 总排口 | 是 |  | 2690.3 | 2208 | 594.0172 | 16 |  |  | 6.79 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.032; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003L; 总铬: 0.002; 总镉: 0.0004L |  | 2 | [42 empty] | 0.11 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 4 | 2021 | 11 | 4 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | GD10A001 | 排放口 | 是 |  | 1811.59 | 2208 | 400 | 34 | 3.2 | 4L | 6.6 |  |  |  |  | 氨氮: 0.947 |  | 5 | [41 empty] | 2.29 | 0.02 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 2 | 2021 | 11 | 2 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（南栅片区） | GD10A010 | 排放口 | 是 |  | 120 | 2160 | 25.9 | 28 |  | 4L | 7.3 | 0.06L |  | 4.24 |  | 0.004L |  | 0.313 | 0.016 |  | 0.008 | 0.0003L | 0.01L |  | 0.03 |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L |  |  |  |  | 0.014 | [39 empty] | 7.08 | 0.08 | [6 empty] | 是 |  |  | 总砷不评价
2021 | 10 | 25 | 2021 | 10 | 26 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（路东片区） | GD10A011 | 排放口 | 是 |  | 220 | 2160 | 47.5 | 34 |  | 7 | 7.4 | 0.1 |  | 3.9 |  | 0.004L |  | 1.4 | 0.04 |  | 0.02 | 0.0003 | 0.01L |  | 0.2 |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L |  |  |  |  | 0.01 | [39 empty] | 12.5 | 0.18 | [6 empty] | 是 |  |  | 总砷不评价
2021 | 11 | 10 | 2021 | 11 | 10 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（虎门海岛污水厂提标工程） | GD10B013 | 排放口 | 是 |  | 35 | 2160 | 7.56 | 14 | 1.6 | 4L | 6.9 | 0.1 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.54; 总砷: 0.0014; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 11.6 | 0.3 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 21 | 2021 | 10 | 21 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞超盈纺织有限公司 | GD10A014 | 排放口 | 是 |  | 600 | 2136 | 128.16 | 18 | 5.4 | 4 | 7.1 |  |  |  |  | 硫化物: 0.009; 氨氮: 0.056 |  | 9 | [37 empty] | 0.11 |  |  |  | 3.08 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 21 | 2021 | 10 | 21 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 玖龙纸业（东莞）有限公司 | GD10A017 | 排放口 | 是 |  | 5000 | 2208 | 1104 | 39 | 5.1 | 6 | 6.2 |  |  |  |  | 氨氮: 2.72 |  | 8 | [41 empty] | 7.88 | 0.04 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 11 | 2021 | 10 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | GD10B018 | 排放口 | 是 |  | 764 | 1958 | 149.59 | 30 | 3.8 | 4L | 7.2 | 0.06L |  | 1.79 |  | 0.013 | 0.40L | 0.454 | 0.004L |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L |  |  | 5 | [37 empty] | 0.23 |  |  |  | 5.2 | 0.11 |  |  | 0.02L | 0.01 |  |  | 是
2021 | 10 | 19 | 2021 | 10 | 19 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | GD10A019 | 排放口 | 是 |  | 5 | 990 | 0.495 | 9 |  | 4L | 7.4 | 0.06L |  | 0.36 |  | 0.004L |  | 0.046 | 0.018 |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 3.44 | 0.03 |  |  | 0.05 | 0.001L |  |  | 是
2021 | 10 | 12 | 2021 | 10 | 12 | 广东省东莞生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司 | GD10A021 | 排放口 | 是 |  | 118 | 923 | 10.8914 | 10 |  | 4L | 7.96 | 0.06L |  | 0.69 |  | 0.009 |  | 0.043 | 0.004L |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.56 | 0.2 |  |  | 0.02L | 0.001 |  |  | 是
2021 | 10 | 19 | 2021 | 10 | 19 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | GD10A022 | 排放口 | 是 |  | 835 | 2136 | 178.356 | 48 | 13.8 | 4L | 7.1 |  |  |  |  | 硫化物: 0.033; 氨氮: 3.31 |  | 20 | [37 empty] | 0.86 |  |  |  | 7.72 | 0.16 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 25 | 2021 | 10 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市长安富兴污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地B区) | GD10A024 | 排放口 | 是 |  | 34 | 2160 | 7.34 | 16 |  | 5 | 7.2 | 0.06L |  | 0.73 |  | 0.004L |  | 0.121 | 0.004L |  | 0.006L | 0.0006 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.002L |  |  |  |  | 0.001L | [39 empty] | 5.04 | 0.08 | [6 empty] | 是 |  |  | 总砷不评价
2021 | 11 | 3 | 2021 | 11 | 3 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 信义玻璃工程（东莞）有限公司 | GD10A026 | 排放口 | 是 |  | 25 | 2160 | 5.4 | 10 | 2.2 | 4L | 7.7 |  |  |  | 0.06L | 氨氮: 0.54 |  | 2L | 0.04L |  | 17500 | [38 empty] | 6.12 | 0.24 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数、总氮不评价
2021 | 11 | 3 | 2021 | 11 | 3 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 信义超白光伏玻璃（东莞）有限公司 | GD10A027 | 排放口 | 是 |  | 25 | 2160 | 5.4 | 19 | 3.6 | 4L | 7.2 |  |  |  | 0.06L | 氨氮: 4.67 |  | 2L | 0.04L |  | 22000 | [38 empty] | 11.2 | 0.31 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数、总氮不评价
2021 | 10 | 21 | 2021 | 10 | 21 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | GD10A030 | 排放口 | 否 | 总氮 | 52 | 868 | 4.5136 | 18 | 5.8 | 4L | 7.6 |  |  |  | 0.06L | 氨氮: 0.025L |  | 2 | [41 empty] | 3.32 | 0.02 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 19 | 2021 | 10 | 19 | 东莞市环境监测中心站 |  | 广东省 | 东莞市 | 东莞裕源织染有限公司 | GD10A031 | 排放口 | 是 |  | 35 | 1800 | 6.3 | 60 | 15.2 | 7 | 6.8 |  |  |  |  | 硫化物: 0.011; 氨氮: 1.27 |  | 8 | [37 empty] | 0.32 |  |  |  | 1.74 | 0.1 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 12 | 2021 | 10 | 12 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市洪义创展电子有限公司 | GD10A032 | 排放口 | 是 |  | 48 | 1200 | 5.76 | 10 |  | 4L | 7 | 0.06L |  | 0.457 |  | 硫化物: 0.40L; 氨氮: 0.032; 总铜: 0.006L |  |  | 0.05L | [40 empty] | 2.5 | 0.03 |  |  |  | 0.002 |  |  | 是
2021 | 10 | 20 | 2021 | 10 | 20 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司沙田立沙岛分公司 | GD10B033 | 排放口 | 是 |  | 44 | 2208 | 9.7152 | 13 | 4 | 4L | 7.7 | 0.06L | 0.002L | 0.41 | 0.06L | 硫化物: 0.033; 氨氮: 0.228 |  | 5 | [41 empty] | 9.25 | 0.11 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2021 | 11 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（沙田一期提标） | GD10B034 | 排放口 | 是 |  | 2000 | 2208 | 441.6 | 18 | 1.4 | 4L | 7.2 | 0.32 |  |  | 0.07 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 2.06; 总砷: 0.0032; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 10.7 | 0.48 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 25 | 2021 | 10 | 26 | 东莞市环境监测中心站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市长安和长安新区合建污水处理厂 | GD10B035 | 排放口 | 是 |  | 8555 | 2160 | 184.7 | 19 | 3 | 4L | 7.1 | 0.06 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.274; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 12.7 | 0.16 | [6 empty] | 是 |  |  | 总砷不评价
2021 | 10 | 29 | 2021 | 10 | 29 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省 | 湛江市 | 湛江新中美化工有限公司 | GD08A010 | 总排口 | 是 |  | 5.8 | 1700 | 0.986 | 11 | 0.5L | 4 | 7.8 | 0.06L |  |  |  | 氨氮: 0.058 | [7 empty] | 0.0003L | [35 empty] | 7.49 | 0.66 |  |  |  |  | 0.0002L |  | 是
2021 | 11 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省 | 湛江市 | 霞山污水处理厂 | GD08B001 | 总排口 | 是 |  | 7517 | 2184 | 1641.7128 | 36 | 7.9 | 4L | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.468; 总砷: 0.0013; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.00034; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 9.79 | 0.24 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 9 | 2021 | 11 | 9 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省 | 湛江市 | 湛江市赤坎水质净化厂 | GD08B002 | 总排口 | 是 |  | 7514 | 2184 | 1641.0576 | 27 | 0.5L | 6 | 6.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.129; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 9.54 | 0.09 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 12 | 2021 | 11 | 12 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省 | 湛江市 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | GD08A013 | 总排口 | 是 |  | 1267 | 2112 | 267.5904 | 32 | 1.7 | 12 | 7.2 |  |  |  |  | 氨氮: 0.706 |  | 2L | [41 empty] | 3.91 | 0.02 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 11 | 2021 | 11 | 11 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 广东省 | 湛江市 | 湛江冠豪纸业有限公司 | GD08A014 | 总排口 | 是 |  | 99 | 2040 | 20.196 | 22 | 1.6 | 16 | 6.7 |  |  |  |  | 氨氮: 1.64 |  | 2L | [41 empty] | 3.92 | 0.11 | [6 empty] | 是
2021 | 7 | 27 | 2021 | 7 | 27 | 广东省中山生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 中山市 | 中山市南朗镇水务有限公司 | GD20B001 | 废水排放口 | 是 |  | 1072 | 2144 | 229.8 | 8 | 0.5L | 4.0L | 6.8 | 0.1 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.136 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 8.7 | 0.16 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群结果单位为（MPN/L），水量数据为2021年6月、7月、8月水量
2021 | 11 | 9 | 2021 | 11 |  | 广东省中山生态环境监测站 | 广东省生态环境监测中心 | 广东省 | 中山市 | 中山市南朗镇水务有限公司 | GD20B001 | 废水排放口 | 是 |  | 1038 | 2133 | 221.5 | 4L | 0.5L | 4.0L | 7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.168; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.05L |  | 20L（MPN/L） | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 8.44 | 0.13 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群结果单位为（MPN/L），水量数据为2021年9月、10月、11月水量
2021 | 10 | 26 | 2021 | 10 | 26 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省 | 江门市 | 华美安防科技有限公司 | GD07A002 | 总排口 | 是 |  | 16.5 | 1440 | 2.37 | 6 |  | 4L | 6.7 | 0.08 |  | 2.72 |  | 0.004L |  | 6.63 | 0.016 |  | 0.006 |  | 0.07L |  | 0.17 |  | 0.00004L | 0.03 | 0.005L | [44 empty] | 12.2 | 0.01 |  |  | 0.1 | 0.022 |  |  | 是
2021 | 10 | 26 | 2021 | 10 | 26 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省 | 江门市 | 国能粤电台山发电有限公司 | GD07A004 | 总排口 | 是 |  | 9.7 | 270 | 0.263 | 5 | 0.7 | 4L | 8.1 | 0.09 | 0.0003L | 0.18 | 0.06L | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.172 |  |  | 0.05L | [17 empty] | 0.01 | [22 empty] | 0.96 | 0.02 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 26 | 2021 | 10 | 26 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省 | 江门市 | 台山王府洲污水处理厂有限公司 | GD07B012 | 总排口 | 是 |  | 52.1 | 2160 | 11.25 | 5 | 0.5L | 4L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.117; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 20 | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 1.35 | 0.07 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2021 | 10 | 26 | 2021 | 10 | 26 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省江门生态环境监测站 | 广东省 | 江门市 | 台山市广海大沙污水处理厂 | GD07A006 | 总排口 | 是 |  | 48.8 | 2160 | 10.53 | 16 | 0.5L | 11 | 6.7 |  |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.126; 总铬: 0.03L |  | 2 | [41 empty] | 8.7 | 0.02 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 1 | 2021 | 11 | 2 | 阳江市环境监测站 | 阳江市环境监测站 | 广东省 | 阳江市 | 嘉吉粮油有限公司 | GD17A001 | 嘉吉粮油排污口 | 是 |  | 17.4 | 2184 | 3.8 | 30 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.18 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.32; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 3.64 | 0.11 | [6 empty] | 是
2021 | 11 | 2 | 2021 | 11 | 2 | 阳江市环境监测站 | 阳江市环境监测站 | 广东省 | 阳江市 | 阳江市海陵中科净水有限公司 | GD17B006 | 排放口 | 是 |  | 224.39 | 2184 | 49.0068 | 8 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.701; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 4e-05; 总镉: 0.00013 | [43 empty] | 3.34 | 0.08 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 21 | 2021 | 10 | 21 | 阳西县环境监测站 | 阳江市环境监测站 | 广东省 | 阳江市 | 沙扒镇污水处理厂总出水口 | GD17B008 | 排放口 | 是 |  | 13.19 | 720 | 9.5 | 22 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.04L; 氨氮: 0.188; 总砷: 0.00132; 总铅: 0.00064; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00018 | [43 empty] | 0.96 | 0.07 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 12 | 2021 | 10 | 12 | 阳东区环境监测站 | 阳江市环境监测站 | 广东省 | 阳江市 | 东平镇污水处理厂排放口 | GD17B010 | 排放口 | 否 | 石油类、动植物油 | 120 | 744 | 8.9 | 39 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2.02 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.318; 总砷: 0.000489; 总铅: 0.000206; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00013 | [43 empty] | 6.56 | 0.34 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 29 | 2021 | 10 | 29 | 茂名市环境保护监测站 | 茂名市环境保护监测站 | 广东省 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分） | GD09A001 | 乙烯排海口 | 是 |  |  | 2160 | 120.93 | 29 | 6.5 | 10 | 7.72 | 0.06L | 0.01L | 2.34 |  | 0.004L | 0.005L | 0.35 | 0.01 |  | 0.006L | 0.0003L | 0.002L |  | 0.02L |  | 4e-05 | 0.03L | 0.0001L |  | 12.6 |  |  |  |  | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | [14 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [8 empty] | 10.8 | 0.27 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2021 | 10 | 29 | 2021 | 10 | 29 | 茂名市环境保护监测站 | 茂名市环境保护监测站 | 广东省 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | GD09C004 | 电白县污水处理厂排污口 | 是 |  |  | 2160 | 344.03 | 4L | 0.6 | 4L | 6.48 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004; 氨氮: 0.16; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00086; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 3.44 | 0.18 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2021 | 10 | 18 | 2021 | 10 | 18 | 饶平县环境监测站 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省 | 潮州市 | 钱东镇 | GD51C002 | 市政排污口 | 否 | 总磷 | 101 | 2208 | 22.3008 | 67 | 4 | 28 | 7.5 |  |  |  |  | 氨氮: 2.99 | [43 empty] | 6.57 | 1.43 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 18 | 2021 | 10 | 18 | 饶平县环境监测站 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省 | 潮州市 | 海山镇 | GD51C003 | 市政排污口 | 是 |  | 66 | 2208 | 14.5728 | 78 | 4 | 36 | 7.5 |  |  |  |  | 氨氮: 4.42 | [43 empty] | 15.2 | 0.36 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 18 | 2021 | 10 | 18 | 饶平县环境监测站 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省 | 潮州市 | 汫洲镇 | GD51C004 | 市政排污口 | 是 |  | 106 | 2208 | 23.4048 | 93 | 3.1 | 17 | 7.3 |  |  |  |  | 氨氮: 5.38 | [43 empty] | 5.64 | 0.56 | [6 empty] | 是
2021 | 10 | 18 | 2021 | 10 | 18 | 饶平县环境监测站 | 广东省潮州生态环境监测站 | 广东省 | 潮州市 | 大埕镇 | GD51C005 | 市政排污口 | 否 | 总磷 | 79 | 2208 | 17.4432 | 52 | 2.5 | 16 | 7.6 |  |  |  |  | 氨氮: 5.16 | [43 empty] | 9.51 | 1.13 | [6 empty] | 是
备注