编号：2022-915（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕44号

广东省生态环境厅关于江门市中心医院

核医学科退役项目环境影响报告表的批复

江门市中心医院：

你单位报批的《核医学科退役项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为2020-229）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用退役项目位于江门市蓬江区北街海傍23号江门市中心医院内。项目内容为：将位于医院放疗楼一楼、二楼原核医学科搬迁至新址，对旧核医学科乙级非密封放射性物质工作场所实施退役，该场所于2020年9月已停止使用。退役后将该旧核医学科工作场所开放为无限制工作场所使用。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目退役可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在退役实施中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，严格落实监测计划，对退役的全过程进行跟踪监测，确保非密封放射性物质工作场所完成清理，保证退役过程辐射安全，并确保辐射工作人员年有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众年有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。退役实施完毕后，退役场址应经终态辐射监测合格后方可用于其他用途。项目退役完成后，你单位应按规定程序申请辐射安全许可证部分终止。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由江门市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年3月2日

公开方式：主动公开

抄送：江门市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、核工

业二三0研究所。

广东省生态环境厅办公室                   2022年3月2日印发