编号：2022-1548（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕72号

广东省生态环境厅关于荣耀终端有限公司使用

Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表的批复

荣耀终端有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为XHKJ2123）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位注册地址位于深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401。本次核技术利用项目内容为：在东莞市松山湖工业东路12号松山湖厂区2号厂房一层、深圳市福田区市花路6号德宝物流大厦一层锂电池测试实验室、深圳市坪山区兰竹西路9号荣耀智能制造产业园B4栋一层，分别设置1间射线检测室、2间无损检测室（无损检测室1和2）和1间无损分析实验室，并在各房间内安装使用l台工业X射线CT装置（射线检测室、无损检测室1内的型号均为Phoenix v|tome|x s240，最大管电压为240千伏，最大管电流为3毫安；无损检测室2内的型号为Xradia 520，最大管电压为160千伏，最大管电流为0.4毫安；无损分析实验室内的型号为FF35，最大管电压为225千伏，最大管电流为4毫安；设备均带自屏蔽体，均属Ⅱ类射线装置）用于电子器件、锂电池的无损检测或手机整机漏点防水、屏显示黑斑等不良场景的无损分析。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作分别由深圳、东莞市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年4月6日

公开方式：主动公开

抄送：深圳、东莞市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广州星

环科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2022年4月6日印发