编号：2022-849（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕52号

广东省生态环境厅关于东山医院

核技术利用建设项目环境影响

报告表的批复

梅州市中心医院有限公司：

你单位东山医院报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为ZFHK-FB21220138）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位东山医院核技术利用建设项目位于梅州市梅江区东山片区省道S223北侧地块东山医院内。项目主要内容为：

（一）在医院医技外科楼地下一层设置核医学科。建设核医学乙级非密封放射性物质工作场所，分为核素诊断区和核素治疗区两个区域。在核素诊断区建设1间PET/CT机房、1间SPECT/CT机房、1间敷贴室、1间甲功检测室及相关配套功能用房。在PET/CT机房内安装使用1台PET/CT（属III类射线装置），使用放射性核素氟-18和镓-68开展PET/CT正电子显像诊断，配套使用3枚锗-68源（均属V类放射源）用于PET/CT校准；在SPECT/CT机房内安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），使用放射性核素锝-99m和碘-131开展SPECT/CT显像诊断；在甲功检测室内使用放射性核素碘-131开展甲功检测；在敷贴室内使用放射性核素磷-32开展敷贴治疗。在核素治疗区建设4间单人核素放射治疗病房、分装室、给药室和废物衰变室等功能用房，使用放射性核素碘-131开展甲亢和甲癌治疗，使用镥-177开展前列腺癌和神经内分泌癌治疗。

（二）在医院内科楼地下二层开展放疗项目。建设2间直线加速器机房、1间射波刀机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（最大X射线能量均为10兆伏，最大电子束能量均为22兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗，每台直线加速器各配带1套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在射波刀机房内安装使用1台射波刀（X射线最大能量为6兆伏，属II类射线装置）用于放射治疗，并配套安装使用1套X射线源定位系统（属III类射线装置）用于图像引导定位；在后装机房内安装使用1台后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；同时在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于模拟定位。

（三）在医院医技外科楼一层和四层分别建设3间和1间介入手术室，在各介入手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在医技外科楼三层建设1间ERCP机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术诊疗。

（四）在医技外科楼一层和四层、内科楼一层、门诊楼一层和三层建设21间放射诊断机房和手术室，共安装使用口腔全景机、乳腺机、胃肠机、DR机、CT机、牙片机以及C型臂X射线机等21台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位明确使用主体，并按规定的程序申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由梅州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年3月11日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、中辐环境科技

有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年3月11日印发