广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕75号

广东省生态环境厅关于广州医科大学

附属第四医院核技术利用扩建项目

环境影响报告表的批复

广州医科大学附属第四医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为20DLFSHP032）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你单位核技术利用扩建项目位于广州市增城区增江街光明东路1号广州医科大学附属第四医院新建门诊医技住院综合大楼内。项目主要内容为：

- 在新门诊医技住院综合大楼负一层设置放疗科，建设1间直线加速器机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在直线加速器机房内新增安装使用1台医用直线加速器（最大X线射线能量10兆伏，最大电子束能量22兆电子伏，属Ⅱ类射线装置）开展肿瘤放射治疗，配套CBCT系统（属III类射线装置）用于放射治疗图像引导复定位；在后装治疗机房内新增安装使用1台后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）开展肿瘤放射治疗；同时在CT模拟定位机房内新增安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于模拟定位诊断。

（二）在新门诊医技住院综合大楼五层手术中心和十层心脏监护中心分别建设2间防辐射手术室和2间介入手术室，在各手术室内分别新增安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1250毫安，均属Ⅱ类射线装置）分别开展复合手术和介入手术中的放射诊疗。在八层内镜中心建设1间内镜逆行性胰胆管造影机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术诊疗。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、本项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全和防护措施，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、本项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年4月8日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，广东智环创新

环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2022年4月8日印发

# Text boxes

编号：2022-1595（核）