编号：2022-1773（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕90号

广东省生态环境厅关于罗定市人民医院新院区

核技术利用项目环境影响报告表的批复

罗定市人民医院：

你单位报批的《核技术利用项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为HP-2021-196）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于罗定市环市西路东侧罗定市人民医院新院内。项目主要内容为：

（一）放射治疗

在新院区肿瘤楼负一层放疗科建设2间直线加速器机房、1间后装治疗机房和1间CT模拟定位机房。在各直线加速器机房内分别安装使用1台医用直线加速器（其中一台为原有许可，最大X射线能量为15兆伏，最大电子束能量为22兆电子伏，另一台为新增安装，最大X射线能量为10兆伏，最大电子束能量为15兆电子伏，均属Ⅱ类射线装置）用于肿瘤放射治疗；在后装治疗机房内安装使用1台铱-192近距离后装治疗机（内含1枚铱-192放射源，属III类放射源）用于肿瘤放射治疗；在CT模拟定位机房内安装使用1台CT模拟定位机（属III类射线装置）用于放射诊断定位。

（二）介入放射诊疗

在新院区住院楼四楼介入治疗中心建设2间介入手术室，在各介入手术室内分别安装使用1台数字减影血管造影装置（最大管电压均为125千伏，最大管电流均为1000毫安，均属Ⅱ类射线装置）用于介入手术中的放射诊疗。在住院楼二楼腔镜诊疗中心建设1间ERCP机房，在该机房内安装使用1台经内镜逆行性胰胆管造影装置（最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，操作方式包括近台操作和隔室操作，按照II类射线装置管理）用于经内镜逆行性胰胆管造影手术诊疗。

（三）在新院区住院楼一楼放射科、二楼体检中心和四楼手术室、门诊楼四楼口腔中心、感染楼一楼及体检中心楼二楼建设21间放射诊断机房，共安装使用口腔CBCT机、乳腺X射线机、数字胃肠机、DR机、CT机及移动C型臂X射线机等21台医用III类射线装置开展放射诊断。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位按规定程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由云浮市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年4月19日

公开方式：主动公开

抄送：云浮市生态环境局，广东省环境辐射监测中心，核工业二七0

研究所。

广东省生态环境厅                        2022年4月19日印发