## Sheet1
采样年 | 采样月 | 采样日 | 分析年 | 分析月 | 分析日 | 监测单位 | 城市 | 企业名称 | 排污口代码 | 排污口名称 | 是否达标 | 不达标项目 | 污水流量 | 污水排放时间 | 污水量 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总铍 | 总镍 | 总锰 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度（稀释倍数） | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 元素磷 | 有机磷农药 | 硝基苯类 | 显影剂及氧化物总量 | 五氯酚及五氯酚钠 | 烷基汞 | 四氯乙烯 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 三氯甲烷 | 马拉硫磷 | 氯苯 | 磷酸盐(以P计) | 邻二氯苯 | 邻二甲苯 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 乐果 | 可吸附有机卤化物(AOX) | 间-甲酚 | 间二甲苯 | 甲醛 | 甲基对硫磷 | 对-硝基氯苯 | 对硫磷 | 对二氯苯 | 对二甲苯 | 彩色显影剂 | 丙烯腈 | 苯酚 | 苯并(a)芘 | 苯胺类 | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯酚 | 2,4,6-三氯酚 | 总氮 | 总磷 | 总锑 | 二氧化氯 | 总铁 | 总氰化物 | 苯乙烯 | 二甲基甲酰胺 | 是否监测 | 未测原因 | 未上报数据原因 | 备注
[13 empty] | (m3/h) | (h) | (万吨/季度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022 | 1 | 7 | 2022 | 1 | 7 | 广州市南沙区环境监测站 | 广州市 | 广州中科成污水净化有限公司 | GD01C001 | 总排口 | 是 |  | 4275.8 | 2160 | 923.58 | 8 | 2.8 | 4L | 7.3 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.256; 总砷: 0.0012; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.004L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.05L | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 4.5 | 0.06 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 5 | 2022 | 1 | 5 | 广州市南沙区环境监测站 | 广州市 | 中信环境水务（广州）有限公司 | GD01C002 | 总排口 | 是 |  | 187.8 | 2160 | 40.55 | 24 | 2 | 8 | 7.3 | 0.12 |  |  | 0.07 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.607; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.05L; 总汞: 0.00031; 总铬: 0.017; 总镉: 0.001L |  | 8 | 0.08 | [10 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 0.89 | 0.3 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | GD03B006 | 总排口 | 是 |  | 913.4561 | 2160 | 197.3065 | 10 | 2.1 | 5 | 7 | 0.06L | 0.0003L | 0.32 | 0.15 | 0.005 |  | 0.318 |  |  | 0.05L | 0.0013 | 0.00059 |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.006 | 0.00005L |  |  | 2 | 0.08 |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 3.86 | 0.13 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 1 | 5 | 2022 | 1 | 5 | 广东省深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 盐田污水处理厂 | GD03B001 | 总排口 | 是 |  | 2710.1639 | 2160 | 585.3954 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0.33 |  |  | 0.09 | 0.004L |  | 0.746 |  |  | 0.05L | 0.00412 | 0.0017 |  | 0.05L |  | 8e-05 | 0.004L | 0.0001L |  |  | 2L | 0.05L | 0.007 | 70 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 8.2 | 0.24 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 5 | 2022 | 1 | 5 | 广东省深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 南山污水处理厂 | GD03B002 | 总排口 | 是 |  | 24288.5657 | 2160 | 5246.3302 | 24 | 6.8 | 4L | 6.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004L |  | 0.474 |  |  | 0.02 | 0.0006 | 0.05L |  | 0.02L |  | 0.00008 | 0.004 | 0.00002L |  |  | 2L | 0.15 |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 5.72 | 0.14 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 1 | 5 | 2022 | 1 | 5 | 广东省深圳市生态环境监测站 | 深圳市 | 蛇口污水处理厂 | GD03B003 | 总排口 | 是 |  | 1947.5264 | 2160 | 420.6657 | 14 | 4.0 | 4 | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 0.004L |  | 1.280 |  |  | 0.02 | 0.0008 | 0.05L |  | 0.02L |  | 0.00008 | 0.004L | 0.00002L |  |  | 2L | 0.17 |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.38 | 0.13 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 2 | 22 | 2022 | 2 | 22 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | GD04B008 | 总排口 | 是 |  | 3203 | 2160 | 509.5176 | 5 | 1.2 | 6 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.233; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 6.59 | 0.09 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群单位是MPN/L
2022 | 2 | 21 | 2022 | 2 | 21 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | GD04B015 | 总排口 | 是 |  | 1460 | 2160 | 415.5522 | 10 | 2 | 7 | 7.7 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 1.47 | 0.02 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群单位是MPN/L
2022 | 2 | 22 | 2022 | 2 | 22 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂(二期) | GD04B017 | 总排口 | 是 |  | 1838 | 2160 | 189.9154 | 6 | 1.3 | 6 | 7.1 | 0.06L | 0.002L |  | 0.04L | 0.004L | 0.005L | 0.141 | 0.006 | 0.0004L | 0.006L | 0.0005 | 0.07L | 0.00004L | 0.007L | 0.024 | 0.00004L | 0.03L | 0.005L |  |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 3.87 | 0.01L |  |  |  | 0.001L |  |  | 是 |  |  | 粪大肠菌群单位是MPN/L
2022 | 2 | 21 | 2022 | 2 | 21 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 广东省能源集团有限公司珠海发电厂 | GD04B018 | 总排口 | 是 |  | 40 | 1311.4286 | 4.8876 | 9 |  | 7 | 7.8 | 0.06L | 0.002L | 0.4 |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.020L | [20 empty] | 0.01L | [22 empty] | 5.36 | 0.02 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：广东省能源集团有限公司珠海发电厂
2022 | 2 | 28 | 2022 | 2 | 28 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市桂湾供水有限责任公司（桂山污水处理厂） | GD04B019 | 总排口 | 是 |  | 24.8 | 523.9286 | 1.3314 | 6 | 1.1 | 7 | 8.4 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0085; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 6.27 | 0.15 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群单位是MPN/L
2022 | 2 | 23 | 2022 | 2 | 23 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 广东绿日环境科技有限公司（东澳岛南沙湾污水处理厂） | GD04B020 | 总排口 | 是 |  | 1.8 | 2160 | 1.4937 | 13 | 1.1 | 8 | 7.1 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 1.64; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 3.42 | 0.12 | [6 empty] | 是 |  |  | 原名为：珠海市海岛供水有限责任公司（东澳岛南沙湾污水处理厂）,粪大肠菌群单位是MPN/L
2022 | 2 | 21 | 2022 | 2 | 21 | 广东省珠海生态环境监测站 | 珠海市 | 珠海市城市排水有限公司平沙水质净化厂 | GD04B021 | 总排口 | 是 |  | 3407 | 2160 | 628.9489 | 10 | 2.2 | 8 | 7.4 | 0.06L |  |  | 0.04L | 六价铬: 0.005; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 9 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00001L,0.00002L | [29 empty] | 2.57 | 0.34 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群单位是MPN/L
2022 | 2 | 23 | 2022 | 2 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 广东联泰环保股份有限公司 | GD05C001 | 总排口 | 是 |  | 9226.1223 | 2208 | 2037.1278 | 6 | 0.5L | 10L | 6.6 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0004L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 10L | [38 empty] | 8.72 | 0.07 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 23 | 2022 | 2 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | GD05C002 | 总排口 | 是 |  | 4841.4855 | 2208 | 1069 | 7 | 0.5L | 10L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0015; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 420 | [38 empty] | 7.25 | 0.26 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 23 | 2022 | 2 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 南澳县广业环保有限公司 | GD05C003 | 总排口 | 是 |  | 522.9221 | 2208 | 115.4612 | 7 | 1.8 | 10L | 7.3 | 0.18 |  |  | 0.22 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0011; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04L |  | 10L | [38 empty] | 8.98 | 0.25 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 23 | 2022 | 2 | 23 | 广东省汕头生态环境监测中心站 | 汕头市 | 汕头市南区广业环保有限公司 | GD05C004 | 总排口 | 是 |  | 3396.1187 | 2208 | 749.863 | 12 | 0.5L | 10L | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.020L; 总砷: 0.0004L; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2L | 0.04 |  | 680 | [38 empty] | 5.3 | 0.11 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 20 | 2022 | 1 | 20 | 惠州市大亚湾经济技术开发区环境保护监测站 | 惠州市 | 中海壳牌石油化工有限公司 | GD13A001-1 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 724.73 | 2160 | 156.6 | 51 | 18 | 5 | 7.4 | 0.06L | 0.005L | 1.1 |  | 0.004L | 0.004 | 1.54 | 0.02L |  | 0.05L | 0.0004L | 0.03L |  | 0.05L |  | 0.00004L | 0.004L | 0.005L |  |  |  |  | 0.004L | [39 empty] | 7.44 | 0.15 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 22 | 2022 | 2 | 22 | 惠州市大亚湾经济技术开发区环境保护监测站 | 惠州市 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | GD13A001-2 | 中海壳牌管网排口 | 是 |  | 316 | 2160 | 68.3 | 36 | 9 | 6 | 7.8 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.686; 总砷: 0.0004L; 总铅: 0.03L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.009; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.14 | [40 empty] | 2.02 | [7 empty] | 是 |  |  | 原“大亚湾清源环保有限公司”
2022 | 1 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 汕尾市 | 汕尾市污水处理厂 | GD15C001 | 总排口 | 是 |  | 1567.51 | 2160 | 338.5821 | 16 |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.086; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.003; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.0004L |  | 3 | [42 empty] | 0.12 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 4 | 2022 | 1 | 4 | 广东省汕尾生态环境监测站 | 汕尾市 | 汕尾市东区污水处理厂 | GD15C002 | 总排口 | 是 |  | 2424.09 | 2160 | 523.6038 | 18 |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.241; 总砷: 0.008L; 总铅: 0.004; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.0004 |  | 2 | [42 empty] | 0.34 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 24 | 2022 | 2 | 24 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | GD10A001 | 排放口 | 是 |  | 1540 | 2054 | 316.316 | 22 | 0.9 | 4L | 6.9 |  |  |  |  | 氨氮: 0.17 |  | 4 | [41 empty] | 3.16 | 0.01L | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（南栅片区） | GD10A010 | 排放口 | 是 |  | 210 | 2160 | 45.4 | 31 |  | 4L | 7.3 | 0.07 |  | 0.98 |  | 0.004L |  | 0.11 | 0.01 |  | 0.012 | 0.0003 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.70 | 0.04 |  |  |  | 0.002 |  |  | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市合丰环保投资有限公司（路东片区） | GD10A011 | 排放口 | 是 |  | 118 | 2160 | 22.5 | 4L |  | 4L | 7.2 | 0.07 |  | 0.35 |  | 0.004L |  | 0.28 | 0.011 |  | 0.006 | 0.00032 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 5.70 | 0.02 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 1 | 17 | 2022 | 1 | 17 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（虎门海岛污水厂提标工程） | GD10B013 | 排放口 | 是 |  | 37.5 | 2160 | 8.1 | 9 | 0.5L | 4L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.04L; 总砷: 0.00067; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 8 | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 8.77 | 0.18 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 16 | 2022 | 2 | 16 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞超盈纺织有限公司 | GD10A014 | 排放口 | 是 |  | 520 | 2160 | 112.32 | 18 | 0.5L | 4L | 7.1 |  |  |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.04L |  | 3 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 2.90 | 0.04 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 16 | 2022 | 2 | 16 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 玖龙纸业（东莞）有限公司 | GD10A017 | 排放口 | 是 |  | 4000 | 2160 | 864 | 32 | 2.1 | 4L | 6 |  |  |  |  | 氨氮: 1.05 |  | 4 | [41 empty] | 3.72 | 0.04 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 22 | 2022 | 2 | 22 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | GD10B018 | 排放口 | 是 |  | 724 | 1450 | 104.98 | 31 | 0.5L | 4L | 7.2 | 0.09 |  | 2.47 |  | 0.004L | 0.005L | 0.22 | 0.014 |  | 0.006L |  | 0.01L |  | 0.08 |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L |  |  | 5 | [37 empty] | 0.25 |  |  |  | 4.48 | 0.02 |  |  | 0.65 | 0.006 |  |  | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市齐美五金塑胶制造有限公司 | GD10A019 | 排放口 | 是 |  | 3.2 | 990 | 0.3168 | 7 |  | 4L | 8 | 0.11 |  | 0.26 |  | 0.004L |  | 0.04L | 0.029 |  | 0.014 |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.06 | 0.1 |  |  | 0.03 | 0.002 |  |  | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市泰景环保科技有限公司 | GD10A021 | 排放口 | 是 |  | 118 | 635 | 7.493 | 9 |  | 4L | 8 | 0.14 |  | 0.94 |  | 0.004L |  | 0.04L | 0.012 |  | 0.142 |  | 0.01L |  | 0.07 |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 2.67 | 0.19 |  |  | 0.09 | 0.001L |  |  | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞欣润水务有限公司 | GD10A022 | 排放口 | 是 |  | 800 | 1776 | 142.08 | 34 | 1.2 | 6 | 7.2 |  |  |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 1.88 |  | 5 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 9.44 | 0.07 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市长安富兴污水处理中心(东莞市长安镇电镀、印染专业基地B区) | GD10A024 | 排放口 | 是 |  | 33.8 | 2160 | 7.3 | 4L |  | 4L | 7.2 | 0.08 |  | 0.94 |  | 0.004L |  | 0.44 | 0.009 |  | 0.008 | 0.00038 | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00002L | 0.03L | 0.002L | [44 empty] | 3.98 | 0.04 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 3 | 3 | 2022 | 3 | 3 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | GD10A030 | 排放口 | 是 |  | 52 | 650 | 3.38 | 7 | 0.5L | 4L | 8.1 |  |  |  | 0.06L | 氨氮: 0.05 |  | 2L | [41 empty] | 0.38 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞裕源织染有限公司 | GD10A031 | 排放口 | 是 |  | 32 | 1520 | 4.864 | 32 | 5.8 | 6 | 7 |  |  |  |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.34 |  | 5 | [37 empty] | 0.03L |  |  |  | 2.08 | 0.1 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 10 | 2022 | 1 | 10 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市洪义创展电子有限公司 | GD10A032 | 排放口 | 是 |  | 30 | 1800 | 5.4 | 10 |  | 4L | 8 | 0.06L |  | 0.26 |  | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.04L; 总铜: 0.006L |  |  | 0.04L | [40 empty] | 1.93 | 0.04 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 1 | 22 | 2022 | 1 | 22 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司沙田立沙岛分公司 | GD10B033 | 排放口 | 是 |  | 44 | 2160 | 9.504 | 14 | 1.9 | 4L | 7.6 | 0.09 | 0.002L | 0.33 | 0.06L | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.04L |  | 2L | [41 empty] | 6.81 | 0.12 |  |  |  | 0.042 |  |  | 是
2022 | 2 | 14 | 2022 | 2 | 14 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市石鼓污水处理有限公司（沙田一期提标） | GD10B034 | 排放口 | 是 |  | 2100 | 2160 | 453.6 | 20 | 0.6 | 4L | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 3.92; 总砷: 0.0029; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 2L | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 10.6 | 0.42 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 17 | 2022 | 1 | 17 | 广东省东莞生态环境监测站 | 东莞市 | 东莞市长安和长安新区合建污水处理厂 | GD10B035 | 排放口 | 是 |  | 8635 | 2160 | 1865 | 12 | 0.8 | 4L | 7.2 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.07; 总砷: 0.00074; 总铅: 0.01L; 总汞: 0.00002L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.002L |  | 3 | 0.04L |  | 125 | [8 empty] | 0.00001L | [29 empty] | 6.86 | 0.2 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 25 | 2022 | 2 | 25 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江新中美化工有限公司 | GD08A010 | 总排口 | 是 |  | 6.5 | 1680 | 1.092 | 6 | 0.5L | 4L | 7.9 | 0.06L |  |  |  | 氨氮: 0.04 | [7 empty] | 0.0003L | [35 empty] | 4.08 | 0.38 |  |  |  |  | 0.0002L |  | 是
2022 | 2 | 10 | 2022 | 2 | 10 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 霞山污水处理厂 | GD08B001 | 总排口 | 是 |  | 10098 | 2160 | 2181.168 | 20 | 0.5L | 4L | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.438; 总砷: 0.0006; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 20 | 0.04L |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 7.32 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 10 | 2022 | 2 | 10 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江市赤坎水质净化厂 | GD08B002 | 总排口 | 是 |  | 5803 | 2160 | 1253.448 | 14 | 0.5L | 4L | 6.9 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.308; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.001L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 30 | 0.05 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 13 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 15 | 2022 | 2 | 15 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | GD08A013 | 总排口 | 是 |  | 2241 | 2112 | 473.2992 | 30 | 1.2 | 4L | 6.5 |  |  |  |  | 氨氮: 0.348 |  | 20 | [41 empty] | 0.77 | 0.04 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 15 | 2022 | 2 | 15 | 广东省湛江生态环境监测中心站 | 湛江市 | 湛江冠豪纸业有限公司 | GD08A014 | 总排口 | 是 |  | 90 | 2016 | 18.144 | 50 | 14.3 | 4L | 6.8 |  |  |  |  | 氨氮: 0.236 |  | 10 | [41 empty] | 0.96 | 0.1 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 16 | 2022 | 2 | 20 | 广东省中山生态环境监测站 | 中山市 | 中山市南朗镇水务有限公司 | GD20B001 | 废水排放口 | 是 |  | 862.4 | 2135 | 184.11 | 5 | 0.5L | 4.0L | 7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.031; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.010L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.002L; 总镉: 0.001L |  | 2 | 0.13 |  | 20L | [8 empty] | 0.000020L | [29 empty] | 7.5 | 0.17 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群结果单位为（MPN/L）,不参与评价。水量数据为2021年12月、2022年1月、2022年2月
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 华美安防科技有限公司 | GD07A002 | 总排口 | 是 |  | 15.6 | 1440 | 2.25 | 44 |  | 21 | 6.9 | 0.06L |  | 1.79 |  | 0.004L |  | 6.68 | 0.011 |  | 0.166 |  | 0.07L |  | 0.14 |  | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | [44 empty] | 12.4 | 0.01 |  |  | 0.02 | 0.102 |  |  | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 国能粤电台山发电有限公司 | GD07A004 | 总排口 | 是 |  | 2.4 | 270 | 0.066 | 4 | 0.5L | 4L | 7.2 | 0.06L | 0.01L | 0.18 | 0.06L | 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.065 |  |  | 0.05L | [17 empty] | 0.01L | [22 empty] | 0.72 | 0.01L | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 台山王府洲污水处理厂有限公司 | GD07B012 | 总排口 | 是 |  | 21.4 | 2160 | 4.62 | 4 | 0.5L | 4L | 7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.025L; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 5.11 | 0.07 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 台山市广海生活污水处理厂 | GD07C002 | 总排口 | 是 |  | 46.8 | 2160 | 10.11 | 9 | 0.5 | 4L | 7 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.026; 总砷: 0.0004; 总铅: 0.07L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.005L |  | 2 | 0.05L |  | 10L | [8 empty] | 0.00000002L | [29 empty] | 6.69 | 0.11 | [6 empty] | 是 |  |  | 粪大肠菌群数单位为:MPN/L,不参与评价
2022 | 1 | 11 | 2022 | 1 | 11 | 广东省江门生态环境监测站 | 江门市 | 台山市广海大沙污水处理厂 | GD07A006 | 总排口 | 是 |  | 30.3 | 2160 | 6.54 | 12 | 0.8 | 4L | 7 |  |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 硫化物: 0.005L; 氨氮: 0.112; 总铬: 0.03L |  | 2 | [41 empty] | 4.82 | 0.02 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 24 | 2022 | 2 | 24 | 广东省阳江生态环境监测站 | 阳江市 | 嘉吉粮油有限公司 | GD17A001 | 嘉吉粮油排污口 | 是 |  | 19.44 | 1080 | 2.1 | 30 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 4.67; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 6.58 | 0.21 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 23 | 2022 | 2 | 23 | 广东省阳江生态环境监测站 | 阳江市 | 阳江市海陵中科净水有限公司 | GD17B006 | 排放口 | 是 |  | 28.7 | 2160 | 6.2 | 10 |  |  |  | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.213; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 3.74 | 0.31 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 20 | 2022 | 2 | 20 | 阳西县环境监测站 | 阳江市 | 沙扒镇污水处理厂 | GD17B008 | 排放口 | 是 |  | 90.5 | 672 | 6.08 | 24 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.141 | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.141; 总砷: 0.0007; 总铅: 0.00009L; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00005L | [43 empty] | 6.3 | 0.33 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 21 | 2022 | 1 | 21 | 阳东区环境监测站 | 阳江市 | 东平镇污水处理厂排放口 | GD17B010 | 排放口 | 是 |  | 73.63 | 744 | 5.48 | 18 |  |  |  | 0.32 |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.034; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.0041; 总汞: 0.00004L; 总镉: 0.00028 | [43 empty] | 4.8 | 0.34 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 24 | 2022 | 1 | 24 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司（化工部分） | GD09A001 | 乙烯排海口 | 是 |  |  | 2160 | 101.75 | 28 | 6.5 | 11 | 7.08 | 0.06L | 0.02 | 2.85 |  | 0.004L | 0.005L | 0.09 | 0.023 |  | 0.006L | 0.0003L | 0.002L |  | 0.02L |  | 0.00004L | 0.03L | 0.0001L |  | 19.6 |  |  |  |  | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | [14 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [5 empty] | 0.0002L | [8 empty] | 22.8 | 0.2 |  |  |  | 0.001L |  |  | 是
2022 | 1 | 14 | 2022 | 1 | 14 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 电白县广业环保有限公司 | GD09C004 | 电白县污水处理厂排污口 | 是 |  |  | 2160 | 374.1 | 4L | 0.6 | 4 | 7.41 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.3; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00068; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 2.45 | 0.09 |  |  |  | 0.004L |  |  | 是
2022 | 1 | 24 | 2022 | 1 | 24 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司博贺水质净化厂 | GD09B005 | 废水排放口 | 否 | 粪大肠茵群 |  | 2160 | 6.985 | 19 | 2.3 | 10 | 6.73 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004; 氨氮: 0.16; 总砷: 0.0008; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0002 |  | 3 | 0.05L |  | 340000 | [38 empty] | 8.42 | 0.39 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 24 | 2022 | 1 | 24 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 茂名滨海新区自来水投资有限公司电城水质净化厂 | GD09B006 | 废水排放口 | 否 | 总磷&粪大肠茵群 |  | 2160 | 4.671 | 17 | 2 | 4L | 7.18 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004; 氨氮: 0.26; 总砷: 0.0009; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2 | 0.05L |  | 1700 | [38 empty] | 8.83 | 1.36 | [6 empty] | 是
2022 | 2 | 22 | 2022 | 2 | 22 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 中信环境水务（茂名）有限公司 | GD09B007 | 废水排放口 | 是 |  |  | 2160 | 45.72 | 8 | 1 | 4L | 6.5 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.16; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 7.51 | 0.03 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 14 | 2022 | 1 | 14 | 广东省茂名生态环境监测站 | 茂名市 | 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司 | GD09C008 | 废水排放口 | 是 |  |  | 2160 | 60.3 | 7 | 0.9 | 4L | 7.98 | 0.06L |  |  | 0.06L | 六价铬: 0.004L; 氨氮: 0.03L; 总砷: 0.0003L; 总铅: 0.002L; 总汞: 0.00004L; 总铬: 0.03L; 总镉: 0.0001L |  | 2L | 0.05L |  | 10L | [38 empty] | 3.06 | 0.26 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 10 | 2022 | 1 | 15 | 饶平县环境监测站 | 潮州市 | 钱东镇 | GD51C002 | 市政排污口 | 否 | 总磷 | 98 | 2160 | 21.2 | 83 | 4.3 | 86 | 7.4 |  |  |  |  | 氨氮: 4.05 | [43 empty] | 11.9 | 1.04 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 10 | 2022 | 1 | 15 | 饶平县环境监测站 | 潮州市 | 海山镇 | GD51C003 | 市政排污口 | 否 | 化学需氧量&五日生化需氧量&总磷 | 63 | 2160 | 13.608 | 147 | 81.4 | 58 | 7.6 |  |  |  |  | 氨氮: 18.1 | [43 empty] | 39.5 | 1.84 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 10 | 2022 | 1 | 15 | 饶平县环境监测站 | 潮州市 | 汫洲镇 | GD51C004 | 市政排污口 | 否 | 五日生化需氧量&总磷 | 104 | 2160 | 22.464 | 89 | 50.4 | 41 | 7.4 |  |  |  |  | 氨氮: 13.5 | [43 empty] | 17.2 | 2.33 | [6 empty] | 是
2022 | 1 | 10 | 2022 | 1 | 15 | 饶平县环境监测站 | 潮州市 | 大埕镇 | GD51C005 | 市政排污口 | 否 | 五日生化需氧量&总磷 | 75 | 2160 | 16.2 | 89 | 24.5 | 49 | 8 |  |  |  |  | 氨氮: 0.8 | [43 empty] | 10.1 | 0.56 | [6 empty] | 是
备注