编号：2022-4902（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕232号

广东省生态环境厅关于广州中医药大学金沙洲医院核技术利用扩建项目环境影响

报告表的批复

广州中医药大学金沙洲医院：

你单位报批的《核技术利用扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为JS-SR-2022-189）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于广州市白云区礼传东街1号广州中医药大学金沙洲医院内。项目主要内容为：在医院肿瘤医疗中心负一层核医学科东北侧预留用地建设1间介入手术室，在该手术室内新增安装使用1台数字减影血管造影装置 （最大管电压为125千伏，最大管电流为1000毫安，属II类射线装置），使用原已许可的放射性核素锝-99m及新增使用放射性核素钇-90开展肝脏肿瘤介入放射治疗，并调整增加锝-99m日等效最大操作量和年最大用量;在肿瘤医疗中心北侧沉池绿化区域建设4间钇-90留观室；并在肿瘤医疗中心负二层建设1个专用衰变池。扩建后的核医学科工作场所仍属乙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年9月26日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、核工业二三0

研究所。

广东省生态环境厅办公室                  2022年9月26日印发