编号：2022-6372（核）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕321号

广东省生态环境厅关于广东省中医院珠海医院中医药服务能力提升建设（一期）项目核技术利用项目环境影响报告表的批复

广东省中医院：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号为PPRYHP-20220628）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用扩建项目位于珠海市香洲区景乐路53号广东省中医院珠海医院内。项目主要内容为：将医院门诊3号楼西楼一层药房改建为1间SPECT/CT机房、注射室及相关辅助用房，并在SPECT/CT机房内新增安装使用1台SPECT/CT（属III类射线装置），新增使用放射性核素锝-99m开展核素显像诊断。扩建后工作场所为丙级非密封放射性物质工作场所。

二、广东省环境辐射监测中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。你单位应按照报告表内容组织实施。

三、项目在建设和运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任，确保辐射工作人员有效剂量约束值低于5毫希沃特/年，公众有效剂量约束值低于0.1毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。改扩建前原有辐射工作场所须经辐射工作人员处理并检测达到相关标准要求。项目建成后，你单位应按规定的程序重新申请辐射安全许可证。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由珠海市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2022年12月25日

公开方式：主动公开

抄送：珠海市生态环境局、广东省环境辐射监测中心、工物研（广州）

科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2022年12月25日印发