编号：2023-2687（海洋）

广东省生态环境厅

粤环审〔2023〕109号

- 广东省生态环境厅关于明阳阳江青洲四

- 海上风电场项目调整变更环境影响

- 专题评估报告审查意见的函

阳江明阳蕴华海上风电开发有限公司：

你公司关于报审《明阳阳江青洲四海上风电场项目调整变更环境影响专题评估报告》（以下简称《专题评估报告》）的申请及有关材料收悉。经研究,结合有关专家和部门意见，我厅审查意见如下：

一、2022年6月29日广东省生态环境厅批复了《明阳阳江青洲四海上风电场项目环境影响报告书》（批复文号：粤环审〔2022〕147号）。由于海上风机技术发展，项目拟对风电机型、布局和集电海缆进行调整，主要调整内容为：（1）风机由原来的47台8MW固定式和10台12.5MW漂浮式调整为25台11MW固定式、18台12MW固定式和1台16.6MW漂浮式；（2）海上升压站上部组块平面尺寸由47.0m×36.8m调整为45.2m×37.7m；（3）35kV场内集电海缆敷设长度由原来的107.68km减少至100.4km；（4）项目拟申请用海总面积由原来的533.1934公顷减少至279.8072公顷（实际用海面积以最终用海批复面积为准）。

经审查，《专题评估报告》对项目调整变更的有关环境影响分析清楚，在落实《专题评估报告》提出的各项污染防治对策、生态保护措施和应急措施的前提下，明阳阳江青洲四海上风电场项目调整变更不会导致不利环境影响加重，从海洋环境保护的角度，项目调整变更可行。我厅同意《专题评估报告》。

二、项目调整变更应落实《专题评估报告》提出的相应环保措施，其他环保要求按《明阳阳江青洲四海上风电场项目环境影响报告书》（粤环审〔2022〕147号）执行。

三、工程建设的生态环境保护监督管理工作由阳江市生态环境局负责；工程建设的生态环境保护海上执法监督工作由海洋综合执法机构负责。

广东省生态环境厅

2023年6月5日

公开方式：主动公开

抄送：省自然资源厅，省农业农村厅，省海洋综合执法总队，广东海警局，阳

江市生态环境局，省环境技术中心，广东海兰图环境技术研究有限公司。

广东省生态环境厅                        2023年6月5日印发