广东省生态环境厅

编号：2024-1975（核）

粤环审〔2024〕79号

广东省生态环境厅关于500千伏华厦阳西电厂

二期7、8号机组项目接入系统工程

环境影响报告书的批复

广东电网有限责任公司阳江供电局：

你单位报批的《500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程位于阳江市、江门市、珠海市、中山市、广州市。工程建设内容包括：

（一）新建开关站、变电站改扩建工程

1．500kV阳东开关站新建工程

500kV阳东开关站本期不新建主变压器，建设500千伏出线8回；本期在500kV母线装设1组120Mvar母线高压电抗器，至圭峰站2回出线间隔分别装设1组150Mvar高压电抗器及中性点小电抗器。

2．500kV番南站扩建工程

500kV番南站本期扩建至铜鼓电厂2回出线间隔。在至铜鼓电厂2回出线间隔各装设1组180Mvar高压电抗器及中性点小电抗器；在#2、#3号主变35kV侧各装设1组60Mvar低压电抗器。本期扩建工程在围墙内预留场地进行，无需新征用地。

3．500kV圭峰站间隔改接工程

500kV圭峰站间隔改接工程本期调整500kV出线间隔顺序，不新增500kV断路器；在#1、#4主变35kV侧各装设1组60Mvar低压电抗器。本期改接工程在围墙内预留场地进行，无需新征用地。

（二）新（改）建线路工程

1．阳西电厂7、8号机组～阳东开关站500kV双回线路工程

新建500kV线路路径总长约111.5km，同塔双回路架设；升高改造500kV蝶沧甲乙线，新建500kV线路路径长约0.8km。

2．阳西电厂5、6号机组～五邑站500kV双回线路解口接入阳东开关站线路工程

新建500kV线路路径长约1.0km，其中阳西电厂侧约0.6km、五邑站侧约0.4km，同塔双回路架设。

3．阳东开关站～圭峰站500kV双回线路工程

新建500kV线路路径总长约152.9km（含崖门水道大跨越约2.0km），同塔双回路架设；

改造110kV孟洪及虾洪线，新建110kV双回线路路径长约2.8km；改造220kV峰古甲乙线及110kV古元线，新建220kV峰古甲乙线双回线路路径长约0.6km、与110kV古元线同塔三回线路路径长约1.4km。

4．铜鼓电厂～番南站500kV双回线路工程

新建500kV线路路径总长约121.6km，其中500kV同塔双回线路路径总长约117.2km（含横门水道大跨越约1.7km、洪奇沥水道大跨越约2.0km），500kV/220kV混压四回线路路径长约3.0km，500kV/110kV混压四回线路路径长约1.4km。

改造500kV桂文甲乙线，其中新建500kV同塔双回线路路径长约1.2km，新建500kV/220kV混压四回线路路径长约1.3km；

升高改造500kV狮南甲乙线和500kV狮广甲乙线，新建500kV同塔双回线路路径长分别约1km；

改造220kV文逸/逸迪四回线路、220kV横逸甲乙线、220kV 狮牛/狮富四回线路、220kV狮鱼双回线路和110kV重鱼甲乙线，其中利用500kV/220kV混压四回路架设220kV线路路径长约4.3km，利用500kV/110kV混压四回路架设110kV线路路径长约1.4km；新建220kV同塔四回线路路径总长约1.2km，220kV同塔双回线路路径总长约4.2km，110kV同塔双回线路路径长约0.5km；需更换500kV桂国双回线路导线，更换导线路径长约 6.1km。

二、广东省环境辐射监测与核应急技术响应支持中心组织专家对报告书进行技术评审后，出具了《关于500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程环境影响报告书的技术评估报告》（粤环辐技评〔2024〕036号）（以下简称“评估报告”）。评估报告认为，报告书对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策及措施合理，环境影响评价结论总体可信。经审议，原则通过对报告书的审查。你单位应按照报告书内容组织实施。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

四、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送阳江市、江门市、珠海市、中山市、广州市，按规定接受当地生态环境部门日常监督管理。

广东省生态环境厅

2024年5月7日

公开方式：主动公开

抄送：广州、珠海、中山、江门、阳江市生态环境局，省环境辐射监测与核应急响应技术支持中心，江西省地质局实验测试大队。

广东省生态环境厅办公室                   2024年5月7日印发