广东省生态环境厅

编号：2024-4979（固体）

粤环审〔2024〕183号

广东省生态环境厅关于珠海市斗门区永兴盛

环保工业废弃物回收综合处理有限公司

申请危险废物经营许可证的批复

珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司：

你公司申请延续并合并危险废物经营许可证的相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 一、2017年9月，原珠海市环境保护局以《关于珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司一期改扩建项目环境影响报告书的批复》（珠环建〔2017〕12号）批复环境影响评价文件；2019年6月，通过竣工环保验收（珠富环验〔2019〕010号）；2019年10月，我厅给予核发的5年期危险废物经营许可证（编号：440403180823），核准规模为93120吨/年。2019年11月，我厅以《关于珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司二期改扩建项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2019〕494号）批复环境影响评价文件；2020年7月，完成竣工环保验收；2020年12月，给予核发的5年期危险废物经营许可证（编号：440403191230），核准规模为26450吨/年。

- 根据省固体废物和化学品环境中心技术审查意见（粤固环函〔2024〕47号）和珠海市生态环境局意见（珠环函〔2024〕93号），按照《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）和原环境保护部《关于发布〈危险废物经营单位审查和许可指南〉的公告》（部公告2009年第65号）等的有关规定，我厅同意你公司延续并合并危险废物经营许可证，核准内容为：收集、贮存、处置（焚烧）医药废物（HW02类中271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001-02、276-004~005-02）、废药品（HW03类）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类中900-402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06，不包括在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂）、废矿物油与含矿物油废物（HW08类）、油/水、烃水混合物或乳化液（HW09类）、精（蒸）馏残渣（HW11类，252-017-11除外）、染料涂料废物（HW12类中264-009~013-12、900-250~256-12、900-299-12）、有机树脂类废物（HW13类中265-101~104-13、900-014~016-13）、感光材料废物（HW16类中266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16）、含铬废物（HW21类中193-002-21）、其他废物（HW49类中900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49），共19000吨/年;收集、贮存、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06类中900-402-06，仅限废甲醇、废乙醇、废异丙醇、废丙酮）10300吨/年，废矿物油与废矿物油废物（HW08类中251-001-08、900-210-08、900-249-08，仅限液态）1800吨/年，感光材料废物（HW16类中266-009-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16，仅限感光废胶片、废定影液、显影液）720吨/年，表面处理废物（HW17类中336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17，仅限槽渣、污泥，11100吨/年；336-066-17，仅限退锡废液，1000吨/年）12100吨/年，含铜废物（HW22类中398-004~005-22，其中废液12000吨/年、污泥15000吨/年）27000吨/年，含铅废物（HW31类中900-025-31）500吨/年，无机氰化物废物（HW33类中336-104-33、900-028~029-33,仅限液态）500吨/年，其他废物（HW49类中900-045-49，不包括废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件）8200吨/年，共61120吨/年；收集、贮存、处置（物化处理）废酸（HW34类）24000吨/年，废碱（HW35类）8000吨/年，其他废物（HW49类中900-042-49，400吨/年；900-047-49，400吨/年；900-999-49，100吨/年）900吨/年，共32900吨/年；收集、贮存、利用（清洗）废矿物油与含矿物油废物（HW08类中900-249-08，仅限含矿物油废包装桶）和其他废物（HW49类中900-041-49，仅限不含氰化物的废包装桶）6450吨/年（折合30万只/年）；收集含汞废物（HW29类中900-023-29，仅限废含汞荧光灯管）50吨/年，含汞废物（HW29类中900-024-29，仅限废氧化汞电池）和其他废物（HW49类中900-044-49，仅限废弃的镉镍电池）50吨/年。经营有效期为2024年9月19日至2029年9月18日。

- 三、你公司应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规和危险废物经营管理的相关规定，落实环境污染防治主体责任，规范相关设施运行管理，强化应急演练和环境风险防范，确保环境安全，同时做好以下工作：

- 严格按照危险废物经营许可证规定的经营方式、规模和类别从事危险废物经营活动，严格落实危险废物经营的各项管理制度等。严格落实产品质量管控措施。落实危险废物收集、贮存、运输等环节的信息化环境管理规定和要求。严格遵守危险货物运输管理有关规定，变更委托运输单位应及时向生态环境主管部门报备。落实安全生产等相关法律法规要求。

- 经营过程中产生的各种压滤渣、蒸发残渣、废活性炭、炉渣、飞灰、蒸发浓缩盐泥、废水处理污泥、废树脂、废RO膜等废物应严格按照相关要求处置。

- 严格落实危险废物经营情况记录簿制度，如实记载收集、贮存、利用危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项。按照《危险废物许可证管理办法》（国务院令第408号）和国家关于制定危险废物电子经营情况记录簿的要求等规定，建立实时的电子经营情况记录簿，并按时通过省固体废物环境监管信息平台汇总报告上月度和上年度经营情况。

- 加强信息化管理，按照生态环境部门要求安装电子地磅、视频监控、电子标签等集成智能监控设备，实现危险废物全过程监控和信息化追溯。

- 严格做好危险废物贮存、生产和运输卸货场所的地面防渗和围堰设置等措施。加强危险废物贮存管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），完善危险废物标识标志等。

四、你公司变更法人名称、法定代表人和住所的，应当在工商变更登记之日起15个工作日内，向我厅申请办理危险废物经营许可证变更手续。危险废物经营许可证有效期届满，继续从事危险废物运营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向我厅申请换证。禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。

五、你公司危险废物经营许可证编号统一为440403191230，编号440403180823证照自本批复日起失效。项目日常经营活动的监督管理由珠海市生态环境局负责。

广东省生态环境厅

2024年9月19日

公开方式：主动公开

抄送：珠海市生态环境局、广东省固体废物和化学品环境中心。

广东省生态环境厅办公室                   2024年9月19日印发