2026-2028年广东省生态环境监测中心空气走航监测运维服务项目需求调研表

1、运维服务总体目标

2026-2028年度广东省生态环境监测中心空气走航监测车运维服务时间为2026年1月1日至2028年5月31日，服务包含：车辆和仪器设备维护、质保、耗材更换与数据分析、走航监测人员支持等服务。

2、主要设备情况

现有车辆情况：（1）移动监测车，2辆

现有设备情况：（1）大气VOCs秒级多组分走航监测系统，2台（套）

- VOCs分析专用动态校准仪，2台（套）

- NH3/NOx分析仪，2台（套）

- H2S/SO2分析仪，2台（套）

- CO分析仪，2台（套）

- O3分析仪，2台（套）

- PM2.5颗粒物分析仪（β射线加动态加热系统联用光散射方法），2台（套）

- PM10颗粒物分析仪（β射线加动态加热系统联用光散射方法），2台（套）

- 质控设备（动态校准、零气发生器等），2台（套）

- 车载式五参数气象仪，2台（套）

- 车载式大气采样系统，2台（套）

3、运维服务要求调研表

| 类别 | 序号 | 调研内容 | 响应情况 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意向单位概况 | 1 | 单位名称 |  |  |
|  | 2 | 单位驻地 |  |  |
|  | 3 | 单位性质 | ○科研机构 ○大专院校 ○国营企业 ○私营企业 |  |
|  | 4 | 服务行业级别 | ○大型企业 ○中型企业 ○小型企业 ○微型企业 |  |
|  | 5 | 工业行业级别 | ○大型企业 ○中型企业 ○小型企业 ○微型企业 |  |
|  | 6 | 行业级别 | ○大型企业 ○中型企业 ○小型企业 ○微型企业 |  |
|  | 7 | 联系人 |  |  |
|  | 8 | 单位简要情况 |  | 包括单位简介、主营业务等 |
|  | 9 | 联系电话 |  |  |
| 体系认证 | 10 | 管理认证情况（列明具体认证证书） |  | 例如ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14000环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等相关认证取得情况 |
| 业绩情况 | 11 | 2022年（含）以来承担的同类型设备运维服务业绩情况（请以附件形式提供具体同类型业绩清单（包括客户名称、项目名称及合同金额、实施时间）及中标通知书） |  | 说明项目名称、采购单位、服务时间、服务基本内容等 |
| 机构设置 | 12 | 现有办事机构 |  | 说明在本省内现有机构所有地点、数量 |
|  | 13 | 系统支持实验室 |  | 说明在本省内现有实验室所有地点、数量、实验室配置 |
|  | 14 | 质控质保实验室 |  | 说明在本省内现有实验室所有地点、数量、实验室配置 |
| 技术保障能力 | 15 | 仪器设备维护、质保、耗材更换与数据分析，走航监测人员支持等内容（不包含车辆基础保养维护、油费、路费） | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 16 | 针对本项目制定科学的实施方案 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 17 | 针对本项目制定科学的运维方案 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 18 | 针对本项目制定科学的质控方案 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 19 | 熟悉在线VOCs质谱仪、空气监测设备（SO2/H2S、NO2/NH3、PM10、PM2.5、O3、CO）、车载式大气采样系统、车载式五参数气象站，便携式标气稀释校准仪等设备，能定期对设备运行参数、进样管路是否有污染残留或水汽残留进行检查，对金属过滤器进行反吹，对设备散热风扇、前级泵、真空规等易污染部件进行清洁。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 20 | 熟悉仪器质控校准流程和要求，每周定期对SPI-MS设备进行单点校准。要求异戊二烯、苯、甲苯、苯乙烯、正癸烷5种不同质核比的物质浓度相对标准偏差≤15%。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 21 | 熟悉仪器质控校准流程和要求，每月定期对SPI-MS设备进行多点校准并更新标准曲线。要求指定的36种校准因子（见附表）中80%占比的因子标准曲线相关系数R2≥0.99。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 22 | 检查空气监测设备零点、零点漂移、满量程的80%、零点漂移和跨度漂移等是否合格；对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关性、斜率和截距；对PM10 和PM2.5监测仪器进行标准膜校准； | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 23 | 每年能提供走航保障的天数（走航区域由采购方指定）。 |  |  |
|  | 24 | 能在在夜间及节假日期间开展走航工作。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 25 | 发生应急监测时，能迅速配合相关工作，第一时间赶到应急现场。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 26 | 在运维服务期间，运营公司需采购PAMS、TO14、有机硫标气、空气设备所用标气，并保障气体有效性覆盖服务时间。仪器设备常规耗材提供。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 27 | 拟为本项目安排的负责人、运维工程师、走航工程师，职称/学历情况 |  |  |
|  | 28 | 拟为本项目安排的团队人员人数及角色组成。 |  |  |
|  | 29 | 走航工程师要求具备相应的上岗能力，通过企业培训，能解决现场出现的问题和对数据进行分析。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 30 | 每次走航均需要提供走航日报，每月需提供设备运维和维护报告。根据采购方需要提供另外报告。 | 可以保障 无法保障 |  |
|  | 31 | 若设备出现故障，需在接报后4小时内响应。 | 可以保障 无法保障 |  |
| 其他说明 | 32 |  |  |  |

注：业绩情况、企业技术研发能力内容较多的，可以附件形式（单位盖章版）提供。