| 序号 | 服务名称 | 维修内容（包括但不限于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装饰系统 | 墙面、PVC地面、门窗、烤漆玻璃 |
| 2 | 强电系统 | 线路安全检查、灯具、开关插座 |
| 3 | 给排水系统 | 漏水、堵塞、水泵设备振动异响、异味问题 |
| 4 | 弱电系统 | 门禁系统、自控系统 |
| 5 | 气体输配系统 | 管道压力控制与泄露报警系统 |
| 6 | 实验台柜（含通风柜）设备 | 五金件更换维护、排风VAV联动控制、电源安全 |
| 7 | 纯水系统 | 清洗水箱、耗材更换 |
| 8 | 实验室废液处理系统 | 确保实验室废液在经中和处理后并入市政管道时，符合市政要求；包括补充酸碱中和剂及絮凝剂等药剂；系统检查、箱体运行清洗。 |
| 9 | 实验室排风（新风）机系统维修服务 | 皮带、机油、碱洗塔碱液更换，风机电机检查，PLC控制器，光电隔离器，消防安全止回阀、管道减震器及支架、管道气密性、风阀、调节阀、止回阀，送风口、回风口检查 |
| 10 | 组合空调机组 | 送风、回风、过滤器、温湿度控制系统，冷凝水排水管，制冷剂压力、电线路、水管路安全检查，控制系统和安全保护装置 |
| 11 | 模块式冷水机组 | 模块外机系统清洗维修，压缩机、冷凝器、蒸发器、冷却水管道、水泵、供电线路、控制系统和安全保护装置 |
| 12 | 舒适性空调系统 | 空调泵拆除、清洗及组装；拆除面板清理接水盆及投灭菌药，同时对冷凝排水管清洗维修工作；故障机组其余问题排查， |
| 13 | 9楼危化品室 | 按实际要求改造 |
| 14 | 10楼理化实验室 | 落地通风柜改造 |

初步维修内容清单