## Sheet1
湛江市国控污染源2015年第1季度监督性监测结果公开表(污水处理厂国控9家)
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 详细地址 | 监测单位 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
1 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎污水处理厂) | 污水处理厂 | 湛江市赤坎区海田东成路 | 湛江市环境保护监测站 | 总排口 | 1月7-8日 | pH | 7.03 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 7.7 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 7.82 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.342 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 2.63 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | 2e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
2 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山污水处理厂) | 污水处理厂 | 湛江市霞山区湖光路与南柳路交界处南侧 | 湛江市环境保护监测站 | 总排口 | 1月7-8日 | pH | 6.93 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 38 | mg/L | 40 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 12.2 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 20 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 16.8 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.418 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 2.22 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | 0.0013 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0018 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | 5e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
3 | 湛江市广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 麻章区赤岭管区 | 湛江市环境保护监测站 | 总排口 | 1月14-15日 | pH | 6.57 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 9.3 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 2.98 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.942 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 1.04 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 188 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | <0.00001 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
4 | 吴川市污水处理厂 | 污水处理厂 | 吴川市梅菉糖厂路 | 吴川市环境保护监测站 | 总排口 | 2015-01-13 | pH | 6.91 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 8.9 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.11 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 12.5 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.97 | mg/L | 1.5 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 2.09 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 5330 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | 5e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
5 | 遂溪县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 遂溪县西南部、遂溪河和遂海路交汇处(遂溪河东岸、遂海路南面) | 遂溪县环境保护监测站 | 总排口 | 2015-01-06 | PH值 | 7.14 | mg/L | 6～9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 22.1 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 4.048 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 12 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 色度 | 9 | 倍 | 30 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.477 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 7.18 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 2.11 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 铬(六价) | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.25 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0002L | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标
[7 empty] | 总汞 | 0.00005L | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 3825 | 个/L | 10000 | 达标
6 | 廉江市广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 廉江市城北街道办上村仔村旁 | 廉江市环境保护监测站 | 总排口 | 2015-01-06 | pH | 7.08 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 12 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | 0.04 | mg/L | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 2.45 | mg/L | 5 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 2 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 11.9 | mg/L | — | —
[7 empty] | 总磷 | 0.741 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 3.96 | mg/L | 15 | 达标
[7 empty] | 色度 | 7 | 倍 | 40 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 1950 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | 2e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
7 | 雷州市广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 雷州市下江 | 雷州市环境保护监测站 | 总排口 | 2015-01-12 | pH | 7.4 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 22.3 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 9.6 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.089 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 4.54 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.35 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 2.57 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 色度 | 15 | 倍 | 30 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 4425 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | <0.0002 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
8 | 广东廉江经济开发区（转移园）污水处理站 | 污水处理厂 | 广东廉江经济开发区 | 廉江市环境保护监测站 | 总排口 | 2015-01-14 | pH | 7.79 | mg/L | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 60 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 6 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 石油类 | 1.58 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | 2.27 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 〈0.05 | 倍 | 1 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 6.82 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.403 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 1.18 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 4132 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0002 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | 6e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
9 | 徐闻县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 徐闻县 | 徐闻县环境保护监测站 | 总排口 | 2015-01-14 | pH | 7.25 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 21.5 | mg/L | 100 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 9.3 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 14 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 石油类 | <0.01 | mg/L | 5 | 达标
[7 empty] | 动植物油 | <0.01 | mg/L | 5 | 达标
[7 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.22 | mg/L | 2 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 3.16 | mg/L | — | 达标
[7 empty] | 总磷 | 2.06 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 0.481 | mg/L | 25 | 达标
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 6600 | 个/L | 10000 | 达标
[7 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.010 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总砷 | 0.0023 | mg/L | 0.1 | 达标
[7 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[7 empty] | 总镉 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | 达标
湛江市国控污染源2015年第1季度监督性监测结果公开表（国控废气3家）
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 详细地址 | 监测单位 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
10 | 湛江东兴石油化工有限公司 | 废气国控 | 广东省湛江市霞山区湖光路15号 | 湛江市环境保护监测站 | 65t锅炉 | 2015-02-03 | 烟尘 | <21.8 | mg/m3 | 80 | 达标 | 2＃硫磺回收焚烧炉产生的为工艺废气，无折算浓度，本表浓度为实测浓度。
[6 empty] | — | 二氧化硫 | <30.52 | mg/m3 | 600 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 301 | mg/m3 | 400 | 达标
[5 empty] | 预加氢加热炉重沸炉 | 2015-02-03 | 烟尘 | <7.9 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | <11.06 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 82 | mg/m3 | — | —
[5 empty] | 常减压蒸馏装置 | 2015-02-03 | 烟尘 | 108 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | 103 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 90 | mg/m3 | — | —
[5 empty] | 四合一重整加热炉 | 2015-02-03 | 烟尘 | <7.5 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | <10.5 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 62 | mg/m3 | — | —
[5 empty] | 芳烃精馏加热炉 | 2015-02-03 | 烟尘 | <7.3 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | <10.22 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 139 | mg/m3 | — | —
[5 empty] | 2＃硫磺回收焚烧炉 | 2015-02-03 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 150 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | 343 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 110 | mg/m3 | 650 | 达标
[5 empty] | 2＃催化裂化 | 2015-02-03 | 烟尘 | 10.3 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | <9.24 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 8 | mg/m3 | — | —
[5 empty] | 1＃催化裂化 | 2015-02-03 | 烟尘 | <7.6 | mg/m3 | 200 | —
[6 empty] | — | 二氧化硫 | <10.64 | mg/m3 | 850 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 22 | mg/m3 | — | —
11 | 湛江电力有限公司 | 废气国控 | 广东省湛江市赤坎调顺路168号 | 湛江市环境保护监测站 | 1＃发电机组 | 2015-01-15 | 烟尘 | <12.2 | mg/m3 | 30 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | 65 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 49 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | 2＃发电机组 | 2015-01-15 | 烟尘 | <10.7 | mg/m3 | 30 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | 63 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 70 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | 3＃发电机组 | 2015-01-15 | 烟尘 | <11.0 | mg/m3 | 30 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | 75 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 46 | mg/m3 | 200 | 达标
[5 empty] | 4＃发电机组 | 2015-01-15 | 烟尘 | <10.2 | mg/m3 | 30 | 达标
[6 empty] | — | 二氧化硫 | 66 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | — | 氮氧化物 | 92 | mg/m3 | 200 | 达标
12 | 湛江中粤能源有限公司 | 废气国控 | 湛江市赤坎区调顺路168号 | 湛江市环境保护监测站 | 1＃发电机组 | 2014-01-23 | 烟尘 | <9.8 | mg/m3 | 30 | 达标
[7 empty] | 二氧化硫 | 61 | mg/m3 | 200 | 达标
[7 empty] | 氮氧化物 | 70 | mg/m3 | 100 | 达标
[5 empty] | 2＃发电机组 | 2015-01-23 | 烟尘 | <9.3 | mg/m3 | 30 | 达标
[7 empty] | 二氧化硫 | 63 | mg/m3 | 200 | 达标
[7 empty] | 氮氧化物 | 70 | mg/m3 | 100 | 达标
湛江市国控污染源2015年第1季度监督性监测结果公开表（废水国控3家）
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 详细地址 | 监测单位 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因
13 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 废水国控 | 湛江市麻章区太平镇里光管区边坡村 | 湛江市环境保护监测站 | 总排口 | 1月21-22日 | pH值 | 6.47 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.029 | mg/L | 0.8 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 35 | mg/L | 80 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 12.2 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 25 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 硫化物 | <0.004 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 总锌 | 0.03 | mg/L | 3 | 达标
[7 empty] | 总铅 | <0.2 | mg/L | 1 | 达标
[7 empty] | 挥发酚 | 0.02 | mg/L | 0.5 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 0.536 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 0.84 | mg/L | 12 | 达标
14 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 废水国控 | 湛江市麻章区太平镇 | 湛江市环境保护监测站 | 总排口 | 1月22-23日 | pH | 6.28 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.04 | mg/L | 0.8 | 达标
[7 empty] | 化学需氧量 | 46 | mg/L | 90 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 18.7 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 25 | mg/L | 30 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 2.28 | mg/L | 8 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 3.57 | mg/L | 12 | 达标
15 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 废水国控 | 广东省雷州市调风镇丰收公司 | 雷州市环境保护监测站 | 出水口 | 2014年12月22日 | 化学需氧量 | 58 | mg/L | 100 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 19.8 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | pH | 6.86 | 无量纲 | 6-9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 1.93 | mg/L | 10 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 3.68 | mg/L | 15 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 49 | mg/L | 70 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.42 | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 废水国控 | 广东省雷州市调风镇丰收公司 | 雷州市环境保护监测站 | 出水口 | 2015-01-16 | 化学需氧量 | 43 | mg/L | 100 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 17.8 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | pH | 7.29 | 无量纲 | 6-9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 2.11 | mg/L | 10 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 3.8 | mg/L | 15 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 33 | mg/L | 70 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.47 | mg/L | 0.5 | 达标
|  | 废水国控 | 广东省雷州市调风镇丰收公司 | 雷州市环境保护监测站 | 出水口 | 2015-02-26 | 化学需氧量 | 30 | mg/L | 100 | 达标
[7 empty] | 生化需氧量 | 13 | mg/L | 20 | 达标
[7 empty] | pH | 7.36 | 无量纲 | 6-9 | 达标
[7 empty] | 氨氮 | 1.58 | mg/L | 10 | 达标
[7 empty] | 总氮 | 2.3 | mg/L | 15 | 达标
[7 empty] | 悬浮物 | 34 | mg/L | 70 | 达标
[7 empty] | 总磷 | 0.45 | mg/L | 0.5 | 达标