## 废气国控
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂/梅州市梅县丙村镇) | 1号机组排气筒 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-5-7 | 烟尘 | 8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 69 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 86 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 2号机组排气筒 |  | 2015-4-27 | 烟尘 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 122 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 181 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 3号机组排气筒 |  | 2015-5-28 | 烟尘 | 14 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 35 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 92 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 4号机组排气筒 |  | 2015-4-28 | 烟尘 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 72 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 95 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 5号机组排气筒 |  | 2015-4-28 | 烟尘 | 13 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 97 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 130 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 6号机组排气筒 |  | 2015-4-29 | 烟尘 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 79 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 138 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东粤嘉电力有限公司/(梅县程江镇槐岗) | 5号机组排气筒 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-4-10 | 烟尘 | 11.1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 112 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 135 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 6号机组排气筒 |  |  | 烟尘 | 8.8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 129 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 137 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市环境监测中心站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司/(蕉岭县文福镇) | 煤磨除尘后 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-5-13 | 颗粒物 | 24.3 | 30 | 达标 | —
|  | 破碎除尘后 |  |  | 颗粒物 | 19.2 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 11.9 | 100 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 179 | 550 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.48 | 3 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 10 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-5-31 | 颗粒物 | 23.4 | 30 | 达标 | —
|  | 水泥磨除尘后 |  |  | 颗粒物 | 20.4 | 30 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 13.9 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.7 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 23 | 100 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 282 | 550 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 2.1 | 3 | 达标 | —
|  | 破碎机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 18 | 30 | 达标 | —
|  | 包装机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 19 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 华润电力(兴宁)有限公司/(兴宁市龙北镇) | 1#、2#机组合并脱硫后烟囱排气筒 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-4-29 | 烟尘 | 20.9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 69 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 170 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | ＜1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(梅州市清源水质净化中心)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-4-21 | pH（无量纲） | 7.31 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 13 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 14 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.228 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.08 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.21 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.33 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 9.16 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00168 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 490 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅县 | 梅县广业环保有限公司/（梅县程江镇) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-4-21 | pH（无量纲） | 7.30~7.90 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 4.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 20 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.52 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.006L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.006L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.11 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.12 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 4e-05 | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0005 | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.26 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.16 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.086 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00016 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 332 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/（湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-5-7 | pH（无量纲） | 6.45~6.92 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.97 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.26 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 1.02 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.41 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 11.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1550 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由大埔县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
蕉岭县 | 蕉岭县蕉城污水处理厂/（蕉城镇桃源东路锰化厂北侧) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-4-2 | pH（无量纲） | 7.04 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.399 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.004L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00002L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.41 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 4.13 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1400 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市万绿环保有限公司/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-4-22 | pH（无量纲） | 7.24 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 17 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.609 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.28 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 4.5 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 2100 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
丰顺县 | 丰顺县污水处理厂/（汤南镇红狮宫牛地头) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-4-27 | pH（无量纲） | 6.15 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 16.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 18 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.356 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.021 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.21 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.92 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 9.39 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00258 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1800 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由丰顺县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-4-8 | pH（无量纲） | 6.66 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 11 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 25 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 3.8 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001 L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.75 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.113 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 3 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1750 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00000008 L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
平远县 | 平远环发环保工程有限公司/（大柘镇梅东村) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-5-25 | pH（无量纲） | 7.03～7.48 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.1 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.094 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.449 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 3.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00111 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1500 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由平远县环境保护监测站实施。