## Sheet1
深圳市2015年国控企业污染源第三季度7月（废水重点）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 宝安区 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2015-07-17 | PH值（无量纲） | 8.07 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 9 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.425
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 54 | 130 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.11 | 20 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 3.25
深圳市2015年国控企业污染源第三季度7月（污水处理厂）监督性监测结果（8家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(南山污水处理厂) | 总排口 | 2015-07-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 6.84 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.12 | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 2 | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 50 | 10000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 8 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 9 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 3 | 是
2 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 总排口 | 2015-07-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 7.53 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.25 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.919 | 3 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 100 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 40 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 2 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 10000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 8.84 | 25 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 9.53
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.02 | 5 | 是
3 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司（福永污水处理厂） | 总排口 | 2015-07-09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 6.66 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.4 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.35 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 17 | 50 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00003 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 82 | 1000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.05 | 5 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.03 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.02 | 1 | 是
4 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 总排口 | 2015-07-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 5.54 | 6-9 | 否
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 13 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.509 | 1.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 39 | 60 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00005 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 7 | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 60 | 10000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.26 | 8 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 14.4 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.02 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 3 | 是
5 | 龙岗区 | 深圳北控创新投资有限公司横岭污水处理厂二期 | 总排口 | 2015-07-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 7.22 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.8 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.145 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 25 | 50 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 10 | 1000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.37 | 5 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 6.59 | 15 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.02 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
6 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司横岭污水处理厂一期 | 总排口 | 2015-07-07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 7.24 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.8 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.119 | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 2 | 20 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 12 | 10000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 8 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 8.06 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.02 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.03 | 3 | 是
7 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司（龙田污水处理厂) | 总排口 | 2015-07-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.6 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.172 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 10 | 50 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 10 | 1000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.43 | 1 | 是
8 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司(沙田污水处理厂) | 总排口 | 2015-07-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值(无量纲) | 7.21 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.5 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.163 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 17 | 50 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00002 | 0.001 | 是
[6 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.00001 | 0 | 是
[6 empty] | 总镉(mg/L) | 0.001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 总铬(mg/L) | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.001 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷(mg/L) | 0.01 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铅(mg/L) | 0.005 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 2 | 10 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.012 | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 21 | 1000 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.08 | 5 | 是
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.02 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 1 | 是
深圳市2015年国控企业污染源第三季度7月（重金属废水）监督性监测结果（12家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司沙井分厂 | GB21900/2008 | 20150717 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 达标 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20150717 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 达标 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900/2008 | 20150714 | 总排口 | 0.005 | 6e-05 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 达标 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20150714 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.0018 | 达标 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20150714 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 达标 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | 龙岗区 | 永光电镀制品（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20150715 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 达标 | 0.13 | 0.025 | 0.059 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
7 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/26-2001 | 20150716 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.0015 | 达标 | 0.2 | 0.025 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
8 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | GB21900/2008 | 20150716 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.002 | 0.004 | 0.0017 | 达标 | 0.15 | 0.025 | 0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
9 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20150714 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 达标 | 0.09 | 0.025 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
10 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20150722 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.0006 | 达标 | 0.07 | 0.025 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
11 | 龙岗区 | 民达科技（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20150714 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 达标 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
12 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | GB21900/2008 | 20150716 | 总排口 | 0.005 | 2e-05 | 0.001 | 0.002 | 0.0016 | 达标 | 0.22 | 0.025 | 0.01 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
深圳市2015年国控企业污染源第三季度7月（危废废水）监督性监测结果（5家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 宝安区 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001 | 20150713 | PH值（无量纲） | 7.31 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 0.064 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 8 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.015 | 2 | 是
[6 empty] | 铬（mg/L) | 0.098 | 1.5 | 是
[6 empty] | 镍（mg/L) | 0.109 | 1 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 0.26 | 20 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L) | 0.222 | —
2 | 南山区 | 深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂 | 总排口 | DB44/26-2001 | 20150710 | PH值（无量纲） | 7.63 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L) | 2.6 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 8 | 500 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L) | 0.244 | —
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 7 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.04 | —
3 | 福田区 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001 | 20150709 | PH值（无量纲） | 8.39 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 0.001 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 41 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L) | 0.006 | 1 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L) | 0.005 | 1 | 是
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.007 | 2 | 是
[6 empty] | 铬（mg/L) | 0.022 | 1.5 | 是
[6 empty] | 锌（mg/L) | 0.018 | 5 | 是
[6 empty] | 镉（mg/L) | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镍（mg/L) | 0.124 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 2 | 400 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L) | 0.02 | 20 | 是
4 | 宝安区 | 深圳市宝安区工业废物处理站 | 总排口 | DB44/26-2001 | 20150710 | PH值（无量纲） | 7.53 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | 0.001 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 118 | 500 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L) | 0.005 | 1 | 是
[6 empty] | 铜（mg/L) | 0.008 | 2 | 是
[6 empty] | 铬（mg/L) | 0.002 | 1.5 | 是
[6 empty] | 镍（mg/L) | 0.301 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 7 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 16.9 | —
5 | 龙华新区 | 深超光电（深圳）有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001 | 20150713 | PH值（无量纲） | 7.99 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 27 | 90 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L) | 1.09 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 0.93 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L) | 0.066 | 0.5 | 是