## 废气国控
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东粤嘉电力有限公司/(梅县程江镇槐岗) | 5号机组排气筒 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-8-24 | 烟尘 | 11 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 129 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 134 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 6号机组排气筒 |  |  | 烟尘 | 11.1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 93 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 135 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市环境监测中心站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司/(蕉岭县文福镇) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2015-7-17 | 颗粒物 | 25 | 30 | 达标 | —
|  | 破碎除尘后 |  |  | 颗粒物 | 19.6 | 20 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 13.5 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 163.4 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 0.95 | 5 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.4 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2015-7-31 | 颗粒物 | 12.6 | 30 | 达标 | —
|  | 水泥磨除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.9 | 20 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.4 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 221.1 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.32 | 5 | 达标 | —
[5 empty] | 颗粒物 | 10.8 | 30 | 达标 | —
|  | 破碎机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 16.4 | 20 | 达标 | —
|  | 包装机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 10.2 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 华润电力(兴宁)有限公司/(兴宁市龙北镇) | 1#、2#机组合并脱硫后烟囱排气筒 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-8-7 | 烟尘 | 23.6 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 34 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 153 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | ＜1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(梅州市清源水质净化中心)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-7-7 | pH（无量纲） | 6.71 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16.7 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.878 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.23 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.36 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 11.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00174 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | — | 30 | — | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 814 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/（湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-8-7 | pH（无量纲） | 6.60~6.81 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.86 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.22 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.87 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 13 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 20 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由大埔县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
蕉岭县 | 蕉岭县蕉城污水处理厂/（蕉城镇桃源东路锰化厂北侧) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-7-2 | pH（无量纲） | 7.07 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 9.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.379 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00002L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.33 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 4.23 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.134 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 940 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市万绿环保有限公司/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-7-16 | pH（无量纲） | 7.2 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 20 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.486 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.41 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 5.55 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 2100 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
丰顺县 | 丰顺县污水处理厂/（汤南镇红狮宫牛地头) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-8-21 | pH（无量纲） | 7.03 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 10.2 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.749 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.02 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.23 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.33 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.69 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00178 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 770 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由丰顺县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-7-1 | pH（无量纲） | 6.71 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 11 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 26 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 3.41 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001 L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 9.71 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00012 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1650 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
平远县 | 平远环发环保工程有限公司/（大柘镇梅东村) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-7-29 | pH（无量纲） | 7.13~7.68 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 12.3 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.104 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.48 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 3.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00011 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1900 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由平远县环境保护监测站实施。