## 废气国控
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂/梅州市梅县丙村镇) | 3号机组排气筒 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 (DB 44/612-2009) | 2015-9-9 | 烟尘 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 13 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 124 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 5号机组排气筒 |  | 2015-9-7 | 烟尘 | 6 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 82 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 134 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 6号机组排气筒 |  | 2015-9-8 | 烟尘 | 5 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 39 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 119 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅县 | 梅县广业环保有限公司/（梅县程江镇) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-8-12 | pH（无量纲） | 7.15~7.98 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 0.7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 11 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.161 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.006L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.006L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.09 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003 | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.19 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.16 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.078 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 404 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施。