## Sheet2
湛江市2015年国控企业污染源第4季度（污水处理厂）监督性监测结果(2家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)，根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 10月14-15日 | pH | 7.03 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 13.3 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.69 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 2.02 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 8324 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 8e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准排放浓度 | 2015-10-28 | PH值 | 7 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 22.4 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 8.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 5.31 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.1 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 色度 | 10 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.688 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 9.59 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 1.89 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 2308 | 个/L | 10000 | 达标