## 废气国控
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂/梅州市梅县丙村镇) | 1号机组排气筒 | 执行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》 （GB 13223-2011） |  | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 2号机组排气筒 |  |  | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 3号机组排气筒 |  | 2015-11-2 | 烟尘 | 6 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 39 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 127 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 4号机组排气筒 |  | 2015-11-3 | 烟尘 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 18 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 113 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 5号机组排气筒 |  |  | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 6号机组排气筒 |  | 2015-11-6 | 烟尘 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 79 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 138 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施,第四季度1号、2号、5号机组已停产。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东粤嘉电力有限公司/(梅县程江镇槐岗) | 5号机组排气筒 | 执行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》 （GB 13223-2011） | 2015-11-26 | 烟尘 | 5.1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 100 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 167 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 6号机组排气筒 |  |  | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市环境监测中心站实施，第四季度6号机组已停产。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司/(蕉岭县文福镇) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2015-11-8 | 颗粒物 | 22.7 | 30 | 达标 | —
|  | 破碎除尘后 |  |  | 颗粒物 | 14.8 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 100 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 190 | 550 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.15 | 3 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.5 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2015-11-3 | 颗粒物 | 20.2 | 30 | 达标 | —
|  | 水泥磨除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.6 | 30 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.6 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 17.4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 23.4 | 100 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 152.7 | 550 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.37 | 3 | 达标 | —
|  | 破碎机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 8.9 | 30 | 达标 | —
|  | 包装机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 9.7 | 30 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 华润电力(兴宁)有限公司/(兴宁市龙北镇) | 1#、2#机组合并脱硫后烟囱排气筒 | 执行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》 （GB 13223-2011） | 2015-11-16 | 烟尘 | 14.3 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 50 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 134 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | ＜1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(梅州市清源水质净化中心)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-10-9 | pH（无量纲） | 6.57~6.91 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 11.8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 7.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.166 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.23 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.33 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.06 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00142 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1.0×103 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅县 | 梅县广业环保有限公司/（梅县程江镇) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-11-23 | pH（无量纲） | 7.04~7.47 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 12 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.495 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.006L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.006L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.07 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.06 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 8e-05 | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001 | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.36 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 6.05 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.082 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 5.4×102 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/（湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-11-2 | pH（无量纲） | 6.55~6.92 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.9 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.23 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.9 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.39 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 13.6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00005L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 6.7×102 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由大埔县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
蕉岭县 | 蕉岭县蕉城污水处理厂/（蕉城镇桃源东路锰化厂北侧) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-10-8 | pH（无量纲） | 7.34 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 2.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.186 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.46 | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 4.95 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.11 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 9 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 4.9×102 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
兴宁市 | 兴宁市万绿环保有限公司/（刁坊镇) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-10-26 | pH（无量纲） | 7.21~7.26 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 17 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.02 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.4 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 5.7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.007L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 2.1×103 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由兴宁市环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
丰顺县 | 丰顺县污水处理厂/（汤南镇红狮宫牛地头) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-11-17 | pH（无量纲） | 6.55 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.493 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.047 | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.085 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.038 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.14 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.05L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00034 | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.18 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 14.5 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.035L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 5.0×102 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由丰顺县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-10-12 | pH（无量纲） | 7.09~7.43 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 7 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 20 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 2.54 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.36 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00029 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 3.5 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1.4×103 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
平远县 | 平远环发环保工程有限公司/（大柘镇梅东村) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-11-27 | pH（无量纲） | 7.10～7.60 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 5.1 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13.3 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.12 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00005L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.42 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 6.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.050L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00017 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 9.2×102 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 未检出 | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由平远县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。