## Sheet1
湛江市2015年国控企业污染源第4季度（污水处理厂）监督性监测结果(6家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎污水处理厂) | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 10月20-21日 | pH值 | 6.42 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 9.42 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.198 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.814 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山污水处理厂) | 总排口 | 一级标准B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准两个标准较严者 | 10月20-21日 | pH值 | 6.7 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 40 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 10.2 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 9.93 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.794 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.62 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
3 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | 总排口 | 一级B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 10月20-21日 | pH值 | 7.13 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 3.6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 10 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 3.9 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.776 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.087 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
4 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司 | 总排口 | 二级标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 2015-10-27 | pH | 7.04 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 2.22 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 13.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.72 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 4.14 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 7 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 930 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 5e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | 〈0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | 〈0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
5 | 廉江市 | 广东廉江经济开发区（转移园）污水处理站 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)）一级（B）限值与《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级限值两个标准较严者 | 2015-10-27 | pH | 7.62 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | 1.44 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | 2.47 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 8.84 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.40 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 2.34 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 7 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 9e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | 〈0.000010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
6 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 二级标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) | 2015-10-15 | pH | 6.91 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 26.9 | mg/L | 100 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.9 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.22 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 6.56 | mg/L | — | 达标
[6 empty] | 总磷 | 1.91 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.667 | mg/L | 25 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 9000 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.0028 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
湛江市2015年国控企业污染源第4季度（废气重点）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江中粤能源有限公司 | FQ-0031 (1#发电机组) | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1 燃煤锅炉 | 2015-11-16 | 烟尘 | <4.05 | mg/m3 | 30 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫 | 57 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | 氮氧化物 | 46 | mg/m3 | 100 | 达标
|  |  | FQ-0032 (2#发电机组) |  | 2015-11-16 | 烟尘 | <4.41 | mg/m3 | 30 | 达标
[6 empty] | 二氧化硫 | 59 | mg/m3 | 200 | 达标
[6 empty] | 氮氧化物 | 64 | mg/m3 | 100 | 达标