## Sheet1
清远市2015年第四季度国控重点源（废水国控）监督性监测结果(5家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注
1 | 清城区 | 清远千百丽纺织印染有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2015-10-09 | 苯胺类 | 0.09 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 26 | 80 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 7.92 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 6 | 50 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 一级标准 |  |  | 氨氮 | 1.81 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 40 | mg/L | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.287 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.04 | 5 | mg/L | 否
2 | 清城区 | 清远市中拓染整有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2015-10-13 | 苯胺类 | 0.744 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | 悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 1.1 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 3.1 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 15 | 80 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 二级标准 |  |  | 总铜 | <0.003 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | 0.07 | 8 | mg/L | 否
3 | 清城区 | 清远市宏盛纺织印染有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2015-10-09 | 苯胺类 | 0.17 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/间接排放 |  |  | 色度 | 40 | 80 | 倍 | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.674 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 17 | 30 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 13 | 100 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.92 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 3.2 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 否
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/染料工业/二级标准 |  |  | 石油类 | <0.04 | 10 | mg/l | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.006 | 1 | mg/l | 否
[5 empty] | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/二级标准 |  |  | 化学需氧量 | 35 | 150 | mg/l | 否
4 | 清城区 | 清远市百盛染织有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 废水总排口 | 2015-10-12 | 苯胺类 | 0.23 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | 色度 | 80 | 50 | 倍 | 是 | 超标0.6倍
[8 empty] | 总氮 | 4.5 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 43 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 1.53 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 1.72 | 0.5 | mg/L | 是 | 超标2.4倍
[8 empty] | 化学需氧量 | 73 | 80 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 二级标准 |  |  | 石油类 | <0.004 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 1 | mg/L | 否
5 | 清城区 | 清远市恒丰泰染整企业有限公司 | 废水国控 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 | 总排口 | 2015-10-13 | 苯胺类 | 0.23 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[5 empty] | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业（除蜡染行业外）/直接排放 |  |  | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 7 | 50 | mg/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 1.54 | 10 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 4.61 | 15 | mg/L | 否
[8 empty] | PH值 | 7.61 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 化学需氧量 | 26 | 80 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/纺织染整工业 二级标准 |  |  | 石油类 | <0.004 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 1 | mg/L | 否
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。
清远市2015年第四季度国控重点源（污水处理厂）监督性监测结果（7家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注
1 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司(龙塘污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2015-10-19 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.25 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.013 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.104 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 5.4 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 17 | 40 | mg/L | 否
2 | 清城区 | 清远市嘉清源环保水务有限公司(清新与旧城污水处理厂) | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2015-10-19 | PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | 2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.44 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0046 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 200 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.05 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 6.38 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 11 | 40 | mg/L | 否
3 | 清城区 | 清远市嘉清源环保水务有限公司（新城污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | — | — | — | — | — | — | 永久性停产
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
[8 empty] | — | — | — | — | —
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 | — | — | — | — | — | —
4 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山广业环保有限公司（连山县污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2015-10-14 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.3 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 2100 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.048 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 7.35 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
5 | 连南瑶族自治县 | 连南瑶族自治县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2015-10-13 | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | <0.002 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 800 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.286 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 2.28 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | <10 | 40 | mg/L | 否
6 | 连州市 | 连州市广一污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2015-10-13 | PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 否
[8 empty] | 生化需氧量 | <2 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总磷 | 0.78 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.008 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 0.054 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 6.45 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 10 | 40 | mg/L | 否
7 | 清城区 | 清远市广业环保有限公司（石角污水处理厂） | 污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 总排口 | 2015-10-20 | PH值 | 4.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | 限值为6-9
[8 empty] | 生化需氧量 | 20.7 | 20 | mg/L | 是 | 超标0.04倍
[7 empty] | 2015-12-21 | 总磷 | 0.75 | 1 | mg/L | 否
[7 empty] | 2015-10-20 | 色度 | 20 | 30 | 倍 | 否
[8 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否
[8 empty] | 总镉 | <0.0003 | 0.01 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 六价铬 | 0.04 | 0.05 | mg/L | 否
[8 empty] | 总砷 | 0.0156 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铅 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 否
[8 empty] | 总铜 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 否
[8 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 否
[8 empty] | 总锌 | 0.011 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.23 | 1 | mg/L | 否
[8 empty] | 粪大肠菌群数 | 1300 | 10000 | 个/L | 否
[8 empty] | 氨氮 | 7.37 | 8 | mg/L | 否
[8 empty] | 总氮 | 37.1 | 20 | mg/L | 是 | 超标0.86倍
[8 empty] | 石油类 | 0.23 | 3 | mg/L | 否
[8 empty] | 动植物油 | 0.2 | 3 | mg/L | 否
|  |  |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/城镇二级污水处理厂 一级标准 | 总排口 |  | 化学需氧量 | 52 | 40 | mg/L | 是 | 超标0.3倍
备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。