## Sheet1
深圳市2016年国控企业污染源第一季度1月（废水重点）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方污水综合排放标准 | 2015-11-09 | 氟化物(mg/l) | 5.5 | 10 | 是
1 | 宝安区 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016-01-14 | PH值(无量纲) | 8.25 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 6.5 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.575
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 33 | 130 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.16 | 20 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 26.4
深圳市2016年国控企业污染源1月（污水处理厂）监督性监测结果（26家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 2016-01-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.29 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.755 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <16 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.116 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 110 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.86 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.73
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 5 | 是
2 | 南山区 | 西丽再生水厂 | 2016-01-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.4 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.153 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <16 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.53 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 14.1 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
3 | 宝安区 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司(固戍污水处理厂) | 2016-01-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.59 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.1 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.49 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <16 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 4e-05 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.187 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 99 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.15 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.2 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
4 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 2016-01-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.74 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.422 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <16 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 6e-05 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | 未检出 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 45 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.82 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 12 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 3 | 是
深圳市2016年国控企业污染源1月（重金属废水）监督性监测结果（18家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司沙井分厂 | GB21900/2008 | 20160113 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | 0.008 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.081 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20160113 | 总排口 | <0.010 | 4e-05 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 吉田建材（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20160112 | 总排口 | <0.010 | 4e-05 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.01 | <0.006 | 0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗池光（联光）金属制品厂 | GB21900/2008 | 20160111 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.002 | <0.006 | 0.003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 宝安区 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20160116 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | 0.012 | <0.020 | 达标 | 0.027 | 0.008 | 0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | 宝安区 | 深圳市同发电子有限公司 | GB21900/2008 | 20160111 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
7 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | GB21900/2008 | 20160114 | 总排口 | 0.019 | <0.00004 | <0.002 | 0.016 | <0.020 | 达标 | 0.016 | 0.175 | 0.049 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
8 | 宝安区 | 特佳电镀表面处理（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20160112 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.207 | 0.079 | 0.009 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
9 | 宝安区 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20160108 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.043 | 0.09 | 0.003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
10 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20160125 | 总排口 | <0.010 | 6e-05 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.023 | 0.013 | 0.004 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
11 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20160125 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | 0.002 | <0.020 | 达标 | 0.165 | 0.106 | 0.134 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
12 | 龙岗区 | 永光电镀制品（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20160122 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.006 | <0.006 | 0.181 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
13 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/26-2001 | 20160122 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.003 | <0.006 | <0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
14 | 龙岗区 | 民达科技（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20160125 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.021 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
15 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | GB21900/2008 | 20160122 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | 0.008 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.011 | <0.006 | 0.006 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
16 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20160125 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | 0.015 | 0.017 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
17 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | DB44/26-2001 | 20160115 | 总排口 | <0.010 | 7e-05 | 0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.007 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
18 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900/2008 | 20160112 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.011 | 0.01 | 0.006 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
深圳市2016年国控企业污染源1月（危废废水）监督性监测结果（6家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2016-01-14 | pH值（无量纲） | 7.74 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 54 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.027 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.094
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.196 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.015 | 5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.169 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 16.7
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.15 | 20 | 是
2 | 南山区 | 深圳市能源环保有限公司南山垃圾发电厂 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2016-01-13 | 五日生化需氧量（mg/L） | <0.5 | 300 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 500 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 13.8
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.385
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | <0.02
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | <20
[6 empty] | 色度（倍） | 2
3 | 宝安区 | 广东龙善环保高科技实业集团有限公司宝安环保固废处理厂 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段二级标准 | 2016-01-13 | pH值（无量纲） | 7.65 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 110 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | 4e-05 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 100 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | <0.04 | 8 | 是
4 | 宝安区 | 东江环保股份有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2016-01-13 | pH值（mg/L） | 7.51 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.011
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.104 | 2 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.08
[6 empty] | 石油类（mg/L） | <0.04 | 20 | 是
5 | 宝安区 | 深圳中富电路有限公司松岗分厂 | 总排口 | GB21900-2008 | 2016-01-14 | pH值（无量纲） | 7.29 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 80 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.002 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.008 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.085 | 0.5 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数（个/L） |  |  | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.11 | 15 | 是
6 | 宝安区 | 深圳市宝安区工业废物处理站 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2016-01-12 | pH值（无量纲） | 8.07 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 105 | 500 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L) | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L) | 0.034 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 0.005 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L) | 0.253 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L) | 6 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 1.22