## 废水监测数据审核表
东莞市2016年国控企业污染源第1季度一月份（重金属废水）监督性监测结果
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 东莞市 | 东莞黄江成元鞋材制品厂 | 车间排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016-01-21 | 总铬 | 0.13 | 1.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总锌 | 0.14 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.25 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.08 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | 60 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 | 7.32 | 6-9 | 无量钢 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | 100 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 是
2 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-11 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 含镍废水预处理排放口 |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总排放口 |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.01 | 0.2 | mg/L | 是
[6 empty] | PH值 | 7.5 | 9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.18 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.5 | 20 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.48 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 47 | 80 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
3 | 东莞市 | 日立蓄电池（东莞）有限公司 | 排放口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016-01-14 | 六价铬 | <0.004 |  | mg/L
[6 empty] | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 |  | mg/L
[6 empty] | 总铜 | <0.05 |  | mg/L
[6 empty] | 总锌 | <0.02 |  | mg/L
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 |  | mg/L
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 |  | mg/L
4 | 东莞辖镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 含银废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-11 | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  | 总排口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
5 | 东莞辖镇 | 东莞博邦金属制品有限公司 | 第二预处理站含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-06 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 |  | 废水汇入园区污水处理厂集中处理
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水预处理排放口 |  |  | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含铬废水预处理排放口 |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水预处理排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
6 | 东莞辖镇 | 东莞长安华南电子厂 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
7 | 东莞辖镇 | 东莞长安品质电子制造厂 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总镍 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | 0.08 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
8 | 东莞辖镇 | 东莞达成金属制品有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 铬预处理排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
9 | 东莞辖镇 | 东莞东旭金属表面处理有限公司 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
10 | 东莞辖镇 | 东莞建通电子五金有限公司 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
11 | 东莞辖镇 | 东莞今日兴五金表面处理有限公司 | 第二预处理站含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-06 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 |  | 废水汇入园区污水处理厂集中处理
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水预处理排放口 |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含铬废水预处理排放口 |  |  | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水预处理排放口 |  |  | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水预处理排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 |  | mg/L
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
12 | 东莞辖镇 | 东莞茂林电子有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
13 | 东莞辖镇 | 东莞市长安明辉五金电镀厂 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 镍预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 银预处理排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总砷 | <0.0001 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
14 | 东莞辖镇 | 东莞市冠隆实业有限公司 | 第二预处理站含铬废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-02-04 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 |  | 废水汇入园区污水处理厂集中处理
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水排放口 |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水排放口 |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 |  | mg/L
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含铬废水排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水排放口 |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
15 | 东莞辖镇 | 东莞市亨锋五金制品有限公司 | 第二预处理站含铬废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-06 | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |  | 废水汇入园区污水处理厂集中处理
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含铬废水排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水排放口 |  |  | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 | 电镀污染物排放标准 |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
16 | 东莞辖镇 | 东莞市明成电镀有限公司 | 第二预处理站含铬废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-06 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 |  | 废水汇入园区污水处理厂集中处理
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水排放口 |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含铬废水排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.27 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
17 | 东莞辖镇 | 东莞永晋灯饰有限公司 | 第二预处理站含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-06 | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |  | 废水汇入园区污水处理厂集中处理
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站含镍废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第二预处理站混排废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含铬废水预处理排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站含镍废水预处理排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 第一预处理站混排废水预处理排放口 |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
18 | 东莞辖镇 | 东莞臻鸿五金塑胶有限公司 | 含铬废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-18 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 含镍废水预处理排放口 |  |  | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
19 | 东莞辖镇 | 富加宜连接器（东莞）有限公司 | 含镍废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-18 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 含铅废水预处理排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
|  |  | 排放口 |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
20 | 东莞辖镇 | 汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司（汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司） | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016-01-13 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 |  | mg/L
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.3 | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 涂屏车间预处理排放口 |  |  | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是