## Sheet1
湛江市2016年国控企业污染源第1季度（污水处理厂）监督性监测结果(1家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 霞山区 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山污水处理厂) | 总排口 | 一级标准B标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)） | 2016-02-29 | pH值 | 6.9 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 38 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 15 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.11 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 10.4 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.46 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 4.38 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 8e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市2016年国控企业污染源第1季度（废水重点）监督性监测结果（1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2中“制浆和造纸联合生产企业”污染物排放限值 | 2016-03-02 | pH值 | 6.45 | 无量纲 | 6～9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | <0.01 | mg/L | 0.8 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 30 | mg/L | 90 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 11.2 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 8 | 倍 | 50 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 12 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.353 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 1.88 | mg/L | 12 | 达标