## Sheet1
深圳市2016年国控企业污染源第四季度10月（废水重点）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方污水综合排放标准 | 2015-11-09 | 氟化物(mg/l) | 5.5 | 10 | 是
1 | 宝安区 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016-10-18 | pH值(无量纲) | 8.4 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 8.6 | 30 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.639
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 49 | 130 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 20 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 48.5
2 | 宝安区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016-10-12 | pH值(无量纲) | 7.01 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 35.2 | 300 | 是
[6 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.36 | 100 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 142 | 500 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 1.91
[6 empty] | 氟化物(mg/L) | 5.28 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.3
[6 empty] | 石油类(mg/L) | 0.12 | 30
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.032 | 20 | 是
3 | 宝安区 | 新兴纺织（深圳）有限公司 | 总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016-10-17 | pH值(无量纲) | 7.62 | 6-9 | 是
[6 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 11.9 | 30 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 47 | 110 | 是
[6 empty] | 色度(倍) | 16 | 60 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 4.54 | 15 | 是
深圳市2016年国控企业污染源10月（污水处理厂）监督性监测结果（15家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 罗湖区 | 深圳市水务（集团）有限公司（罗芳污水处理厂） | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.22 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.6 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.223 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 19.4 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 1300 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.33 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.31
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.11 | 5 | 是
2 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 1.9 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 14.4 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.04 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 3.09 | 25 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.8
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 5 | 是
3 | 南山区 | 西丽再生水厂 | 2016-10-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.88 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.051 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 7.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.034 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.23 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.4 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
4 | 宝安区 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司(固戍污水处理厂) | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.51 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.609 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 19 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 90 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.4 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 13.1 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
5 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司（福永污水处理厂） | 2016-10-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.73 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.148 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 8 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.084 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.19 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
6 | 宝安区 | 通用沙井污水处理（深圳）有限公司(沙井污水处理厂) | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.86 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.171 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.4 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.039 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 540 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.86 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 11.8 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 3 | 是
7 | 龙岗区 | 深圳北控创新投资有限公司横岭污水处理厂二期 | 2016-10-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.22 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 31 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.39 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.36 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
8 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司(布吉污水处理厂) | 2016-10-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.65 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.122 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 7.4 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.09 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.9 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
9 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司横岭污水处理厂一期 | 2016-10-11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.86 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.412 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 11.5 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | 0.006 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.042 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.06 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 12.9 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.1 | 3 | 是
10 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(埔地吓污水处理厂) | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.09 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.061 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.07 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.34 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
11 | 盐田区 | 深圳市水务（集团）盐田污水厂 | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.58 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 4.4 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.962 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 24.8 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.044 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 790 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.86 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.97 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 3 | 是
12 | 坪山新区 | 深圳市深水龙岗污水处理厂有限公司（龙田污水处理厂) | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.16 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.136 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.7 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 9.2 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
13 | 光明新区 | 深圳市深水光明污水处理有限公司 | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.19 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.2 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.352 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 14.8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.026 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.09 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.9 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.12 | 1 | 是
14 | 福田区 | 深圳市水务（集团）有限公司（滨河污水处理厂） | 2016-10-13 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.74 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.031 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.9 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(mg/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.51 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.59 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
15 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(南山污水处理厂) | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.51 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.232 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.7 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.14 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.13 | 3 | 是
深圳市2016年国控企业污染源10月（重金属废水）监督性监测结果（5家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗池光（联光） 金属制品厂 | GB21900/2008 | 20161018 | 总排口 | <0.010 | 4e-05 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.017 | 0.009 | 0.006 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 深圳市同发电子有限公司 | GB21900/2008 | 20161011 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.003 | <0.006 | 0.009 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20161017 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | 0.064 | <0.020 | 达标 | 0.191 | 0.026 | 0.007 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | DB44/26-2001 | 20161014 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.004 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
5 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20161018 | 总排口 | <0.010 | 6e-05 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 |  | <0.006 | 0.377 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
深圳市2016年国控企业污染源（10月）（重金属废气）监督性监测结果(5家)
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | GB21900-2008 | 20161017 | 废气净化塔 | <0.002 | 0.00183 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
2 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | DB44/27-2001 | 20161017 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.0001 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20161017 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
3 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/27-2001 | 20161014 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20161014 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
4 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20161013 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00105 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | — | 1.5 |  | 4.3 | — | —
5 | 大鹏区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | GB30484-2013 | 20161020 | 废气排气筒 | 0.278 | 0.00019 | <0.0002 | <0.00018 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.5 | — | — | — | — |  | — | — | —
深圳市2016年国控企业污染源10月（危废废水）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 深圳市能源环保公司宝安垃圾发电厂 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2016-10-17 | 五日生化需氧量（mg/L） | 9.2 | 300 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 53 | 500 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 46.6
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.362
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.35
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | <20
[6 empty] | 色度（倍） | 2
2 | 宝安区 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 总排口 | DB44/1597-2015表1 | 2016-10-17 | pH值（无量纲） | 8.06 | 6-9 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.392 | 1 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 13.2 | 80 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.008 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.030 | 0.2 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.074 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.27 | 15 | 是
深圳市2016年国控企业污染源10月（危废废气）监督性监测结果（2家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 锅炉烟囱 | SZJG51-2015表5 | 2016-10-24 | 烟尘（mg/m3） | 3 | 20 | 是
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 89 | 150 | 是
[6 empty] | 二氧化硫（mg/m3） | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | 1 | 是
2 | 宝安区 | 高汇电路（深圳）有限公司 | 棕化线车间废气排气筒 | GB 21900-2008 | 2016-09-22 | 氮氧化物（mg/m3） | <0.07 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.08 | 30 | 是