## Sheet1
湛江市国控企业污染源2017年第1季度监督性监测结果(（污水处理厂2家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 雷州市 | 雷州市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2017-02-08 | pH值 | 7.12 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.65 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 26.2 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 10.6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.02 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.73 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 5.81 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.179 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 5400 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.00025 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000002 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准 | 2016-01-14 | pH | 7.26 | mg/L | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 29.7 | mg/L | 100 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.6 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 24 | mg/L | 30 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.25 | mg/L | 2 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 15.2 | mg/L | — | 达标
[6 empty] | 总磷 | 2.84 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 10.7 | mg/L | 25 | 达标
[6 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 40 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 5200 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | 0.002 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 0.00014 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
湛江市国控污染源2017年第1季度监督性监测结果（废水1家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 总排口 | 制糖工业水污染物排放标准（GB21909-2008） | 2016年12月15日 | 化学需氧量 | 26.8 | mg/L | 100 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 12 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | pH | 7.16 | 无量纲 | 6-9 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.46 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 2.53 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 30 | mg/L | 70 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.47 | mg/L | 0.5 | 达标
2 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 总排口 | 制糖工业水污染物排放标准（GB21909-2008） | 2017年2月13日 | 化学需氧量 | 18.3 | mg/L | 100 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 7.6 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | pH | 6.83 | 无量纲 | 6-9 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 1.06 | mg/L | 10 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 2.22 | mg/L | 15 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 17 | mg/L | 70 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.46 | mg/L | 0.5 | 达标