## Sheet1
深圳市2017年国控企业污染源3月（危废废水）监督性监测结果（9家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-02-17 | pH值（无量纲） | 7.56 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 77 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.006 | 1 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.418
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.018 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.043 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 13.2
2 | 宝安区 | 东江环保股份有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-02-13 | pH值（mg/L） | 7.63 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.025 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.01
[6 empty] | 总铅（mg/L） | 0.016 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 挥发酚（mg/L） | 0.004 | 2 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 16.6
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.19 | 20 | 是
3 | 宝安区 | 深圳市宝安区工业废物处理站 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-02-16 | pH值（无量纲） | 8.08 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L) | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L) | 208 | 500 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L) | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L) | 0.008 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L) | 0.005 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L) | 0.181 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L) | 16.7
4 | 龙岗区 | 川亿电脑（深圳）有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-02-15 | pH值（无量纲） | 7.26 | 6-9 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 46 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.131 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.006 | 5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.021 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | <0.02
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.054
5 | 宝安区 | 永捷确良线路板(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-03-08 | pH值（无量纲） | 7.69 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 204 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.03 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.166 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.082 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 15
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.069
6 | 宝安区 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-02-21 | pH值（无量纲） | 7.36 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 30 | 500 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | 0.136 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.007 | 2 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.003 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.33
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.007
7 | 龙华新区 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-02-13 | pH值（无量纲） | 7.29 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 5.5 | 300 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 31 | 500 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 2 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | <0.002 | 5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.033 | 1 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 3.52 | 20 | 是
[6 empty] | 石油类（mg/L） | 0.18 | 20 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.046
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.034 | 20 | 是
8 | 龙华新区 | 深超光电(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2017-02-17 | pH值（无量纲） | 8.14 | 6-9 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | <0.5 | 20 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 90 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.002 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.069 | 2 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 4 | 60 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/L） | 0.33 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | <0.02 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.186 | 0.5 | 是
9 | 宝安区 | 达信电路板(深圳)有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2017-02-15 | pH值（无量纲） | 7.63 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | <16 | 60 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.002 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.002 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | <0.02 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | <0.004 | 0.5 | 是
深圳市2017年国控企业污染源3月（危废废气）监督性监测结果（19家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 深圳中富电路有限公司 | 排气筒 | GB21900-2008 表5标准 | 2017-02-15 | 氰化氢（mg/m3） | 0.04 | 0.5
[6 empty] | 氮氧化物（mg/m3） | 0.13 | 200 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
2 | 龙华新区 | 深超光电（深圳）有限公司 | 废气排气筒 | DB44/27-2001表2标准 | 2017-03-07 | 甲苯（mg/m3） | 0.089 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | 0.286 | 70 | 是
[6 empty] | 苯（mg/m3） | 0.004 | 12 | 是
[6 empty] | 苯系物（mg/m3） | 0.416
[6 empty] | 总挥发性有机物（mg/m3） | 24.7
|  |  | 酸雾排气筒 |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 10 | 120 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 9 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | 2 | 100 | 是
3 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 1#西北面场界外（下风向） | DB44/27-2001表2标准 | 2017-02-13 | 镉（mg/m3） | 9e-06 | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | <0.00010 | 0.006 | 是
[6 empty] | 苯（mg/m3） | <0.0015 | 0.4 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 1.2 | 是
[6 empty] | 苯乙烯（mg/m3） | <0.0015
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.07 | 4 | 是
|  |  | 2#填埋场库坑 |  |  | 镉（mg/m3） | <0.000006 | 0.04 | 是
[6 empty] | 铅（mg/m3） | <0.00010 | 0.006 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 2.4 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 1.2 | 是
[6 empty] | 苯（mg/m3） | <0.0015 | 0.4 | 是
[6 empty] | 苯乙烯（mg/m3） | <0.0015
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.87 | 4 | 是
4 | 宝安区 | 兴英科技（深圳）有限公司 | 厚铜线废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-20 | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | 0.3 | 30 | 是
5 | 光明新区 | 深圳市华星光电技术有限公司 | SEX排气筒（高41米） | DB44/27-2001表2和GB14554-93表2标准 | 2017-02-23 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.31 | 120 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 9 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 100 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | 0.6 | 35 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.41 | 120 | 是
|  |  | SEX排气筒（高41.4米） |  |  | 臭气浓度（无量纲） | 234 | 20000 | 是
[6 empty] | 总挥发性有机物（mg/m3） | 5.56
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 1.23 | 120 | 是
6 | 龙华新区 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 废气排气筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-23 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.14 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
7 | 坪山新区 | 达信电路板（深圳）有限公司 | 废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-03-10 | 氮氧化物（mg/m3） | 80 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氰化物（mg/m3） | <0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | <0.004 | 0.05 | 是
8 | 宝安区 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 有机废气排气筒 | DB44/27-2001表2 | 2017-02-20 | 苯（mg/m3） | <0.0015 | 12 | 是
[6 empty] | 甲苯（mg/m3） | 0.101 | 40 | 是
[6 empty] | 二甲苯（mg/m3） | <0.0015 | 70 | 是
[6 empty] | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.85 | 120 | 是
|  |  | 酸雾废气排气筒 | GB21900-2008表5标准 |  | 氮氧化物（mg/m3） | 0.33 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氰化物（mg/m3） | <0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | <0.004 | 0.05 | 是
9 | 宝安区 | 联能科技（深圳）有限公司 | 排气筒 | GB21900-2008 表5标准 | 2017-02-14 | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
10 | 龙华区 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-27 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.08 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 氰化物（mg/m3） | <0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | <0.004 | 0.05 | 是
11 | 宝安区 | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | 酸雾塔 | GB21900-2008 表5标准 | 2017-02-21 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.18 | 200 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
12 | 宝安区 | 深圳邦基线路板有限公司 | 棕化和酸性蚀刻废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-23 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.26 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | 1.3 | 30 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | <0.004 | 0.05 | 是
13 | 宝安区 | 富葵精密组件（深圳）有限公司 | 水平化铜废气排气筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-17 | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
14 | 宝安区 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 排气筒 | DB44/27-2001表2 | 2017-03-06 | 铅（mg/m3） | <0.002 | 0.70 | 是
[6 empty] | 锡（mg/m3） | <0.002 | 8.5 | 是
15 | 宝安区 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 蚀刻线废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-23 | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
16 | 宝安区 | 深圳中富电路有限公司松岗分厂 | 电镀线废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-15 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.13 | 200 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 氰化物（mg/m3） | <0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
17 | 龙华区 | 富泰华工业（深圳）有限公司 | 阳极氧化线废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-28 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.1 | 200 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | 0.2 | 30 | 是
18 | 宝安区 | 高汇电路（深圳）有限公司 | 废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-16 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.17 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 硫酸雾（mg/m3） | <0.2 | 30 | 是
19 | 宝安区 | 深圳市超跃科技有限公司 | 废气排放筒 | GB21900-2008表5标准 | 2017-02-22 | 氮氧化物（mg/m3） | 0.28 | 200 | 是
[6 empty] | 氟化物（mg/m3） | <0.06 | 7 | 是
[6 empty] | 氰化物（mg/m3） | <0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氯化氢（mg/m3） | <2 | 30 | 是
[6 empty] | 铬酸雾（mg/m3） | <0.004 | 0.05 | 是