## 废水
佛山市2017年国控企业污染源第一季度（废水重点）监督性监测结果（7家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山市三水科丽达针织染整有限公司 | WS221001出口 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准 | 2017-01-10 | pH值 | 7.34 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 36 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 23 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 6.6 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.579 | 10 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.159 | 1 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.014 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 4.13 | 15 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.27L | 0.5 | 是
2 |  | 青岛啤酒(三水)有限公司 | 三水青岛啤酒WS-115117出口 | 动植物油执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段三级标准，其余执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）预处理标准 |  | pH值 | 8.07 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 77 | 400 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 104 | 500 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 29.1 | 300 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 12.04 | - | -
[6 empty] | 动植物油 | 0.13 | 15 | 是
3 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司 | WS-01022 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2017-01-05 | pH值 | 8.08 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 38 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 8.6 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.3 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.009 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.26 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 1.95 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.03 | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.27L | 0.5 | 是
4 | 高明区 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | WS-11109-1 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2017-01-05 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 52 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 12 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 2.864 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.023 | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.51 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.54 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.24 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.05 | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.27L | 0.5 | 是
5 | 高明区 | 佛山市高明盈夏纺织有限公司 | WS-03009 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准，色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准（直接排放） | 2017-01-05 | pH值 | 7.81 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 13 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.377 | 10 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.22 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.03 | 15 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.07 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.03 | 0.3 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.27L | 0.5 | 是
6 | 高明区 | 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 | WS-02014-1 | 《广东地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2017-01-05 | pH值 | 7.76 | 6-9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 60 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 21 | 90 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.8 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.235 | 10 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（以p计） | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.58 | 10 | 是
[6 empty] | 硝酸盐氮 | 0.89 | - | -
7 | 高明区 | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司 | 季节性停产
| 填表 |  |  | 复核 |  | 审核

## 废气
佛山市2017年国控企业污染源第一季度（废气重点）监督性监测结果（3家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司热电分厂 | FQ-295001 | 执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区域燃煤在用锅炉大气污染物最高允许排放浓度限值（2013年1月1日），其中烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 | 2017-01-04 | 颗粒物 | 27 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 300 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 79 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | FQ-295002(130)处理后 | 烟尘执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,其它项目执行表1(燃煤锅炉、现有锅炉），其中氮氧化物≤200mg/m³ |  | 烟尘 | 14 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 33 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 61 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | FQ-295003(60)处理后 | 烟尘执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 ，其他项目执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区域燃煤新建锅炉大气污染物最高允许排放浓度限值（2010年11月1日）。 |  | 烟尘 | 21 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 300 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 63 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
2 | 三水区 | 佛山市三水北江实业有限公司 | FQ-652001处理后 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 | 2017-01-05 | 颗粒物 | 21 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 45 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 192 | 400 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.06L | 5 | 是
|  |  | FQ-652002处理后 |  |  | 颗粒物 | 6 | 30 | 是
|  |  | FQ-652006-1#包装机排放口处理后 |  |  | 颗粒物 | 3 | 20 | 是
|  |  | FQ-652007-2#包装机处理后 |  |  | 颗粒物 | 7 | 20 | 是
|  |  | FQ-652008-3#包装机处理后 |  |  | 颗粒物 | 9 | 20 | 是
3 | 三水区 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 3#环保炉（FQ-1086010）处理后 | 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2熔炼炉及表4相关污染物排放标准，二级标准（1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，实测浓度算）。即：烟尘按有色金属熔炼标准100mg/m³，二氧化硫执行表4燃煤（油）窑炉二级标准850mg/m³，氮氧化物监测但不评价。 | 2017-01-05 | 烟尘 | 7 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 23 | 850 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 162 | - | -
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | 5#环保炉（FQ-1086012）处理后 |  |  | 烟尘 | 7 | 100 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 850 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 155 | — | —
[6 empty] | 氟化物 | 0.06L | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是

## 污水厂
佛山市2017年国控企业污染源第一季度（污水处理厂）监督性监测结果（6家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）、色度、粪大肠菌群(个/L)除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 三水区 | 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司 | WS-365001 排放口处理后 | 化学需氧量cr执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/l）,其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B | 2017-01-10 | pH值 | 7.06 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 2.3 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.143 | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.009 | 0.1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.001 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 1200 | 10000 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0012 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.16 | 20 | 是
2 | 三水区 | 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司（驿岗污水厂扩建） | WS-365002 排放口处理后 | 化学需氧量cr执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/l）,其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B | 2017-01-10 | pH值 | 7.04 | 6～9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 1.9 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.107 | 8 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.006 | 0.1 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | 是
[6 empty] | 铅 | 0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 镉 | 0.0001 | 0.01 | 是
[6 empty] | 色度 | 2 | 30 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 900 | 10000 | 是
[6 empty] | 砷 | 0.0012 | 0.1 | 是
[6 empty] | 汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.32 | 20 | 是
3 | 三水区 | 佛山市三水区大塘污水处理有限公司 | WS-294001 排放口处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），苯胺类、六价铬执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中的表1标准，其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准 | 2017-01-10 | pH值 | 8.1 | 6～9 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 24 | 50 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 27 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 7.1 | 20 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.749 | 10 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 苯胺类 | 0.106 | 1 | 是
[6 empty] | 挥发酚 | 0.021 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.11 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.46 | 15 | 是
[6 empty] | 铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 二氧化氯 | 0.27L | 0.5 | 是
4 | 高明区 | 佛山市高明南江环保水务有限公司 | WS-10108-1 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2017-01-05 | pH值 | 8.03 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 24 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 5.6 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 14 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.262 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.13 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 940 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.63 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.09 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.59 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.78 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是
5 | 高明区 | 佛山市高明南业环保水务有限公司 | WS-05096 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2017-01-05 | pH值 | 7.17 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 22 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 6 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 4.672 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.13 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 630 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.86 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.14 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.74 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.9 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是
6 | 高明区 | 广东广业林茂污水处理有限公司 | WS-01009 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，化学需氧量从严执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（40mg/L） | 2017-01-05 | pH值 | 7.37 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | 40 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 4.5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 是
[6 empty] | 色度 | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 3.768 | 8 | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.11 | 1 | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 460 | 10000 | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.24 | 20 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.27 | 1 | 是
[6 empty] | 石油类 | 0.46 | 3 | 是
[6 empty] | 动植物油 | 0.58 | 3 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是

## 危废废水
佛山市2017年第一季度国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果（5家）
单位：mg/L，pH值（无量钢）色度（倍）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市南海华友金属制品有限公司高明分公司 | WS-05069 | 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），五日生化需氧量、色度、总氰化物、总铅执行《水污染排放限值》（DB44-26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2017-01-05 | pH值 | 6.85 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 28 | 70 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 6.5 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 16 | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 32 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.432 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.2L | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.03L | - | -
[6 empty] | 石油类 | 1.37 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.08 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 3.18 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化合物 | 0.004L | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.05L | 10 | 是
2 | 高明区 | 佛山市津西金兰冷轧板有限公司 | WS-05008 | 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），五日生化需氧量、色度、总氰化物、总铅执行《水污染排放限值》（DB44-26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2017-01-05 | pH值 | 8.03 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 25 | 70 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 5.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 4L | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.961 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.2L | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.03L | - | -
[6 empty] | 石油类 | 1.05 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 2.64 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化合物 | 0.004L | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.37 | 10 | 是
3 | 高明区 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | WS-11212 | 《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2轧钢冷轧（直接排放），五日生化需氧量、色度、总氰化物、总铅执行《水污染排放限值》（DB44-26-2001）第二时段一级标准限值（其他排污单位） | 2017-01-05 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 17 | 70 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量 | 3.9 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | 是
[6 empty] | 色度 | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.322 | 5 | 是
[6 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铬 | 0.03L | 1.5 | 是
[6 empty] | 总铜 | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总铅 | 0.2L | 1 | 是
[6 empty] | 总锌 | 0.05L | 2 | 是
[6 empty] | 总镉 | 0.05L | 0.1 | 是
[6 empty] | 总镍 | 0.01L | 1 | 是
[6 empty] | 总铁 | 0.03L | - | -
[6 empty] | 石油类 | 1.97 | 3 | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氮 | 5.66 | 15 | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0002L | 0.5 | 是
[6 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是
[6 empty] | 总氰化合物 | 0.004L | 0.3 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.16 | 10 | 是
4 | 高明区 | 佛山市诚德特钢有限公司 | [8 empty] | 废水回用，不外排
5 | 高明区 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司

## 危废废气
佛山市2017年第一季度国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（5家）
单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司 | 盐酸雾烟囱排放口（FQ-11123-1） | 《广东省地方标准-大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 2017-01-05 | 氯化氢 | 4 | 100 | 是
2 | 高明区 | 佛山市南海华友金属制品有限公司高明分公司 | WW2-1.25-Y(Q)锅炉（FQ-05069） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 | 2017-01-10 | 颗粒物（烟尘） | 8 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 88 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | 酸雾塔排气筒 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2 |  | 氯化氢 | 9 | 20 | 是
3 | 高明区 | 佛山市诚德特钢有限公司 | 退火炉（FQ-08028-1） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟及其化合物和林格曼黑度参考《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 |  | 颗粒物（烟尘） |  |  |  |  | 季节性停产
二氧化硫
氮氧化物
氟及其化合物
烟气黑度
|  |  | 酸雾塔烟囱监测孔（FQ-13401-2） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2 |  | 硫酸雾
氟化物
4 | 高明区 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 1#罩式退火炉（FQ-05041-1） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟及其化合物和林格曼黑度参考《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 | 2017-01-10 | 颗粒物（烟尘） | 17 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 154 | 300 | 是
[6 empty] | 氟化物 | 0.06L | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
5 | 高明区 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 罩退车间退火炉（FQ-11212-6） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟及其化合物和林格曼黑度参考《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 | 2017-01-11 | 颗粒物（烟尘） | 11 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 111 | 300 | 是
[6 empty] | 氟及其化合物 | 0.06L | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0级 | 1 | 是
|  |  | 罩退车间退火炉（FQ-11212-7） | 《广东省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）新建燃气锅炉标准 | 2017-01-11 | 颗粒物（烟尘） | 6 | 30 | 是
[6 empty] | 二氧化硫 | 5L | 50 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 121 | 200 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | 连退车间退火炉（FQ-11212-2） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2；氟及其化合物和林格曼黑度参考《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)二级标准 |  | 颗粒物（烟尘） | 13 | 20 | 是
[5 empty] | 2017-01-11 | 二氧化硫 | 28 | 150 | 是
[6 empty] | 氮氧化物 | 134 | 300 | 是
[6 empty] | 氟及其化合物 | 0.06L | 6 | 是
[6 empty] | 烟气黑度 | 0 | 1 | 是
|  |  | 酸洗车间酸雾排气筒(FQ-11212-5) | 轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2 | 2017-01-11 | 氯化氢 | 4 | 20 | 是