## 废气国控
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂/梅州市梅县丙村镇) | 1号机组排气筒 | 执行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》 （GB 13223-2011） | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 2号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 3号机组排气筒 |  | 2017-2-16 | 烟尘 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 58 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 104 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 4号机组排气筒 |  | 2017-2-16 | 烟尘 | 6 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 98 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 171 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
|  | 5号机组排气筒 |  | — | 烟尘 | — | 30 | — | —
[5 empty] | SO2 | — | 200 | — | —
[5 empty] | NOX | — | 200 | — | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | — | 1级 | — | —
|  | 6号机组排气筒 |  | 2017-2-17 | 烟尘 | 7 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | 57 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 133 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | 林格曼黑度 (级) | <1 | 1级 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施,，1、2、5号机组按电网调度安排停产。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（废气类）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB 4915-2013)表1 | 2016-2-28 | 颗粒物 | 28.2 | 30 | 达标 | —
|  | 水泥磨除尘后 |  |  | 颗粒物 | 14.9 | 20 | 达标 | —
|  | 窑头除尘后 |  |  | 颗粒物 | 16 | 30 | 达标 | —
|  | 窑尾除尘后 |  |  | 颗粒物 | 22.3 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | SO2 | <14 | 200 | 达标 | —
[5 empty] | NOX | 238 | 400 | 达标 | —
[5 empty] | 氟化物 | 1.01 | 5 | 达标 | —
|  | 破碎机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 13.1 | 20 | 达标 | —
|  | 包装机除尘后 |  |  | 颗粒物 | 12.2 | 20 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。

## 污水处理厂
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(第一污水处理厂)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-1-5 | pH（无量纲） | 6.48~6.85 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 7.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15.7 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.308 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00077 | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.43 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 10.1 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.0027 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1220 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅江区 | 梅州市粤海水务有限公司(第二污水处理厂)/（梅江区江南马鞍山七孔闸) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-1-5 | pH（无量纲） | 7.12~7.31 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 11 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 7.4 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15.8 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.888 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00023 | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.41 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 11.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷* | 0.00279 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 1480 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由梅江区环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
梅县 | 梅县广业环保有限公司/（梅县程江镇) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-2-14 | pH（无量纲） | 7.08~7.49 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 5 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 1.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 15 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 4.02 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.006L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.006L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.05 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0002 | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 5.96 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.098 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 420 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | — | —
备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/（湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-2-16 | pH（无量纲） | 6.58~7.11 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 4.1 | 10 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 16 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.98 | 5 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.19 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.74 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 11.4 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 200 | 1000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由大埔县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
丰顺县 | 丰顺县污水处理厂/（汤南镇红狮宫牛地头) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-1-5 | pH（无量纲） | 6.18 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 4L | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 6 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.75 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04 | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.91 | 0.5 | 不达标 | 超标0.82倍
[5 empty] | 总氮 | 12.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.035L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 7000 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由丰顺县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（一期）（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-1-4 | pH（无量纲） | 7.12~7.15 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 18 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 14 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 38 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 5.35 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.006 | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.004 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.04 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 7.58 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00042 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4~8 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1700~2200 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00000008L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
五华县 | 五华粤海环保有限公司（二期）（五华县水质净化管理所）/（示范农场东侧滩涂地) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-1-4 | pH（无量纲） | 7.13~7.15 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 14 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 36 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 4.95 | 15 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00001L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.44 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 7.65 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.00038 | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4~4 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/升) | 1700~2200 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00000008L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由五华县环境监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。
梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
平远县 | 平远环发环保工程有限公司/（大柘镇梅东村) | 处 理 后 出 水 口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2017-1-12 | pH（无量纲） | 7.16~7.87 | 6～9 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 4.3 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 化学需氧量 | 21.3 | 40 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 1.814 | 8 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.05L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铅 | 0.001L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 0.04L | 3 | 达标 | —
[5 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.48 | 0.5 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.12 | 20 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 达标 | —
[5 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 1 | 30 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 840 | 10000 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.00003L | 不得检出 | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由平远县环境保护监测站实施，加“L”表示检测结果低于方法检出限。