## 废气及废水
湛江市2017年国控企业污染源第2季度（废水重点）监督性监测结果(1家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测 日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 麻章区 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 总排口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中“造纸企业”污染物排放限值 | 2017-04-20 | pH值 | 6.76 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.03 | mg/L | 0.8 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 26 | mg/L | 80 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 5.4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 50 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 0.88 | mg/L | 12 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 0.266 | mg/L | 8 | 达标 | ——
湛江市2017年国控企业污染源第2季度（废气重点）监督性监测结果(1家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江电力有限公司 | 2#发电机组总排口 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1 燃煤锅炉 | 2017-04-14 | 烟尘 | <5 | mg/m3 | 30 | 达标 | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 6 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 41 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
|  |  | 3#发电机组总排口 |  | 2017-04-14 | 烟尘 | <4 | mg/m3 | 30 | 达标 | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 100 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 49 | mg/m3 | 200 | 达标 | —

## 污水处理厂
湛江市国控企业污染源2017年第2季度监督性监测结果（污水处理厂2家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎水质净化厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2017-04-18 | pH值 | 6.53 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.8 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 12.6 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.19 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 3.34 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
2 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准 | 2017-04-18 | pH值 | 6.87 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 24 | mg/L | 60 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.9 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | <4 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 4.05 | mg/L | 20 | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 0.72 | mg/L | 1 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 2.5 | mg/L | 8 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 1 | 倍 | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.000010 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.000020 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——