## 污水厂2家、废气1家
湛江市国控污染源2017年第2季度监督性监测结果(污水处理厂2家)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因
1 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准。根据环评批复，本项目是2005年12月31日前批准建设，总磷执行标准为1.5mg/L | 2017-04-19 | pH值 | 6.98 | 无量纲 | 6—9 | 达标
[6 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 60 | 达标
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.9 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 悬浮物 | 11 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.1 | mg/L | 1 | 达标
[6 empty] | 总氮 | 7.2 | mg/L | 20 | 达标
[6 empty] | 总磷 | 0.61 | mg/L | 1.5 | 达标
[6 empty] | 氨氮 | 0.926 | mg/L | 8 | 达标
[6 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 520 | 个/L | 10000 | 达标
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标
[6 empty] | 总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标
[6 empty] | 总汞 | 5e-05 | mg/L | 0.001 | 达标
[6 empty] | 总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标
2 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)二级标准 | 2016-04-10 | pH | 7.33 | mg/L | 6—9 | 达标 | ——
[6 empty] | 化学需氧量 | 30.5 | mg/L | 100 | 达标 | ——
[6 empty] | 生化需氧量 | 8.9 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 悬浮物 | 22 | mg/L | 30 | 达标 | ——
[6 empty] | 石油类 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[6 empty] | 动植物油 | <0.04 | mg/L | 5 | 达标 | ——
[6 empty] | 阴离子洗涤剂 | 0.27 | mg/L | 2 | 达标 | ——
[6 empty] | 总氮 | 12.7 | mg/L | — | 达标 | ——
[6 empty] | 总磷 | 2.61 | mg/L | 3 | 达标 | ——
[6 empty] | 氨氮 | 6.48 | mg/L | 25 | 达标 | ——
[6 empty] | 色度 | 16 | 倍 | 40 | 达标 | ——
[6 empty] | 粪大肠菌群 | 5700 | 个/L | 10000 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ——
[6 empty] | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总砷 | 0.0025 | mg/L | 0.1 | 达标 | ——
[6 empty] | 总汞 | 0.00019 | mg/L | 0.001 | 达标 | ——
[6 empty] | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ——
[6 empty] | 甲基汞 | <0.00001 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
[6 empty] | 乙基汞 | <0.00002 | mg/L | 不得检出 | 达标 | ——
湛江市国控企业污染源2017年第2季度监督性监测结果(废气1家)
序号 | 行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 | 污染物 浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 未监测 原因
1 | 赤坎区 | 湛江电力有限公司 | 2#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1 燃煤锅炉 | 2017-05-15 | 烟尘 | <5 | mg/m3 | 30 | 达标 | — | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 17 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 36 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
|  |  | 4#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)表1 燃煤锅炉 | 2017-05-15 | 烟尘 | <5 | mg/m3 | 30 | 达标 | — | —
[6 empty] | 二氧化硫 | 79 | mg/m3 | 200 | 达标 | —
[6 empty] | 氮氧化物 | 72 | mg/m3 | 200 | 达标 | —