## Sheet1
深圳市2017年国控企业污染源5月（废气）监督性监测结果（1家）
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
南山区 | 深圳妈湾电力有限公司 | 火力发电 | 1# | 火电厂大气污染物排放标准 | 2017-04-07 | 烟尘(mg/m3) | 6 | 6 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 13 | 12 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 29 | 27 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00206 | 0.00192 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | — | 1 | 是
|  |  | 2# |  |  | 烟尘(mg/m3) | 4 | 3 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | 11 | 10 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 32 | 28 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00162 | 0.00141 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | — | 1 | 是
|  |  | 3# |  |  | 烟尘(mg/m3) | <1 | <1 | 20 | 是
[6 empty] | 二氧化硫(mg/m3) | <3 | <4 | 200 | 是
[6 empty] | 氮氧化物(mg/m3) | 24 | 36 | 200 | 是
[6 empty] | 汞及化合物(mg/m3) | 0.00251 | 0.00376 | 0.03 | 是
[6 empty] | 烟气黑度(林格曼级) | 1 | — | 1 | 是
深圳市2017年国控企业污染源5月（污水处理厂）监督性监测结果(14家）
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(南山污水处理厂) | 2017-04-24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.75 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.185 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 14.1 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.07 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.67 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.04 | 3 | 是
2 | 南山区 | 深圳市水务（集团）有限公司(蛇口污水处理厂) | 2017-04-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.48 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 7.2 | 30 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 2.05 | 3 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 36.8 | 100 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 4 | 40 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | 0.00054 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 14 | 30 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 2 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 790 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 25.2 | 25 | 否 | 0.008
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 26
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 5 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.34 | 5 | 是
3 | 宝安区 | 深圳市观澜南方水务有限公司(观澜污水处理厂一期） | 2017-04-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.53 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.653 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.2 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 50 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.25 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 10.7 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 3 | 是
4 | 宝安区 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司(固戍污水处理厂) | 2017-04-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.54 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 1.12 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.6 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.183 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 170 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.23 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 16.8 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.07 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.29 | 3 | 是
5 | 宝安区 | 深圳市中环水务有限公司(龙华污水处理厂一期) | 2017-04-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.86 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.8 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.606 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 22.7 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 170 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.62 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.13 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 1 | 是
6 | 宝安区 | 深圳首创水务有限责任公司(燕川污水处理厂） | 2017-04-18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.6 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 2.9 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.542 | 0.5 | 否 | 0.08
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 18.8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.17 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 16.1 | 15 | 否 | 0.07
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
7 | 龙岗区 | 横岗污水处理厂(二期) | 2017-04-21 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.85 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 1 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.176 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 13.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.032 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 50 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.18 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 4.35 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.05 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.16 | 1 | 是
8 | 龙岗区 | 深圳北控丰泰投资有限公司(布吉污水处理厂) | 2017-04-25 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.78 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.242 | 1 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 12.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.1 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 6.51 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.14 | 1 | 是
9 | 龙岗区 | 深圳市坂雪岗污水处理有限公司(坂雪岗污水处理厂) | 2017-04-26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.7 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.8 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.139 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 14.8 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 5 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 140 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.66 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 12 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.09 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.05 | 3 | 是
10 | 龙岗区 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司横岗污水处理厂 | 2017-04-21 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.759 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 14.4 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | 0.026 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.66 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 15 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 3 | 是
11 | 龙岗区 | 深圳市南方水务有限公司(埔地吓污水处理厂) | 2017-04-19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 7.01 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | <0.5 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.126 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | <6.0 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.16 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 3.82 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.1 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.08 | 1 | 是
12 | 盐田区 | 深圳市水务（集团）盐田污水厂 | 2017-04-21 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.72 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 3.8 | 20 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.313 | 1.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 29.4 | 60 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 20 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 1 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 1500 | 10000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.12 | 8 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 8.37 | 20 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 3 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.07 | 3 | 是
13 | 深圳市 | 深圳市深水光明污水处理有限公司 | 2017-05-16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.72 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.303 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 6.6 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | 0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.02 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.88 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | <0.04 | 1 | 是
14 | 深圳市 | 深圳市水务（集团）有限公司福田污水处理厂 | 2017-04-14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | pH值(无量纲) | 6.41 | 6-9 | 是
[5 empty] | 生化需氧量(mg/L) | 0.6 | 10 | 是
[5 empty] | 总磷(mg/L) | 0.091 | 0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 8 | 50 | 是
[5 empty] | 色度(倍) | 2 | 30 | 是
[5 empty] | 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是
[5 empty] | 烷基汞(mg/L) | <0.000010 | 0 | 是
[5 empty] | 总镉(mg/L) | <0.002 | 0.01 | 是
[5 empty] | 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是
[5 empty] | 六价铬(mg/L) | <0.002 | 0.05 | 是
[5 empty] | 总砷(mg/L) | <0.020 | 0.1 | 是
[5 empty] | 总铅(mg/L) | <0.010 | 0.1 | 是
[5 empty] | 悬浮物(mg/L) | <4 | 10 | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS）(mg/L) | <0.024 | 0.5 | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数(个/L) | 490 | 1000 | 是
[5 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.03 | 5 | 是
[5 empty] | 总氮(mg/L) | 7.07 | 15 | 是
[5 empty] | 石油类(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
[5 empty] | 动植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是
深圳市2017年国控企业污染源5月（重金属废气）监督性监测结果(21家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/m3) | [11 empty] | 未检测原因
|  |  |  | 监测时间 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司沙井分厂 | GB21900-2008 | 20170420 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00538 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.005 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
2 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900-2008 | 20170420 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00446 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.35 | 0.014 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
3 | 宝安区 | 特佳电镀表面处理(深圳)有限公司 | GB21900-2008 | 20170426 | 废气净化塔 | <0.002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
4 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900-2008 | 20170426 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.0012 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.008 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
5 | 宝安区 | 吉田建材（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20170417 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 20170417 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00083 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
6 | 宝安区 | 深圳市同发电子有限公司 | GB21900-2008 | 20170424 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.0047 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
7 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900-2008 | 20170425 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00036 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.022 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
8 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗池光（联光）金属制品厂 | GB21900-2008 | 20170410 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00901 | <0.0002 |  | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
9 | 宝安区 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | GB21900-2008 | 20170414 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00375 |  | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.01 | <0.004 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
10 | 宝安区 | 深圳市中村科技实业有限公司 | DB44/27-2001 | 20170414 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00027 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20170414 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 0.00025 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
11 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20170419 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20170419 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
12 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | DB44/27-2001 | 20170417 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 20170417 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 | <0.0010 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
13 | 龙岗区 | 永光五金电镀制品（深圳）有限公司 | GB21900-2008 | 20170418 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00297 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.007 | <0.004 | 0.021 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
14 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | GB21900-2008 | 20170418 | 废气排气筒 | <0.002 | 0.00354 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | 0.008 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | — | — | — | 0.05 | — |  | — | — | —
15 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | DB44/27-2001 | 20170420 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 5e-05 | 0.00025 |  | 达标
|  |  |  | 20170420 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00226 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
16 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | DB44/27-2001 | 20170417 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20170417 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
17 | 龙岗区 | 深圳市民达科技有限公司 | DB44/27-2001 | 20170419 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20170419 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | 5e-05 | 0.0003 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
18 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | DB44/27-2001 | 20170420 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | 9e-06 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | <0.00020 |  | 达标
|  |  |  | 20170420 | 厂界无组织 | <0.00010 | <0.0000066 | <0.000006 | <0.00018 | <0.00040 | 达标 | <0.00004 | 0.00194 |  | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.006 | 0.0012 | 0.04 | 0.006 | 0.01 |  | 0.04 | — | —
19 | 大鹏区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | GB30484-2013 | 20170426 | 废气排气筒 | 0.021 | 0.00022 | <0.0002 | <0.004 | <0.006 | 达标 | <0.004 | <0.004 | <0.014 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.5 | — | — | — | — |  | — | — | —
20 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 停产改造
21 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 停产
深圳市2016年国控企业污染源5月（重金属废水）监督性监测结果（17家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [11 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [5 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价
1 | 宝安区 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20170424 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | 0.022 | 达标 | 0.004 | <0.006 | 0.003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
2 | 宝安区 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | GB21900/2008 | 20170424 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.025 | 0.055 | 0.005 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
3 | 宝安区 | 特佳电镀表面处理（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20170414 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.026 | <0.006 | 0.003 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
4 | 龙岗区 | 天德永生电镀（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | 0.00078 | <0.002 | <0.004 | 0.0005 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
5 | 龙岗区 | 深圳市尚笠五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | 0.00053 | <0.002 | <0.004 | <0.0004 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
6 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗友兴五金制品厂 | DB44/26-2001 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | <0.00004 | <0.002 | <0.004 | 0.0004 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
7 | 龙岗区 | 民达科技（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | 8e-05 | <0.002 | <0.004 | 0.0008 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
8 | 龙岗区 | 深圳市天旭五金化工有限公司 | GB21900/2008 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | 0.00039 | <0.002 | <0.004 | 0.004 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
9 | 龙岗区 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | GB21900/2008 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | 0.0005 | <0.002 | <0.004 | <0.0004 | 达标 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
10 | 大鹏新区 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | DB44/26-2001 | 20140414 | 回用池 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | <0.002 | <0.006 | 0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 2
11 | 宝安区 | 深圳市东洋旺和实业有限公司 | GB21900/2008 | 20170424 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.013 | <0.006 | <0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
12 | 宝安区 | 吉田建材（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20170414 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.018 | <0.006 | <0.002 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
13 | 龙岗区 | 深圳市超普表面工程有限公司 | GB21900/2008 | 20170419 | 总排口 | <0.01 | 7e-05 | <0.002 | <0.004 | 0.0008 | 达标 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
14 | 宝安区 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | GB21900/2008 | 20170418 | 总排口 | <0.010 | <0.00004 | <0.002 | <0.002 | <0.020 | 达标 | 0.007 | <0.006 | 0.424 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
15 | 龙岗区 | 德兴昌电子（深圳）有限公司 | GB21900/2008 | 20170427 | 总排口 | <0.01 | 0.00011 | <0.002 | <0.004 | 0.004 | 达标 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | — |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
16 | 龙岗区 | 金峰盛泰五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 无工业废水
17 | 龙岗区 | 宾士来五金制品（深圳）有限公司 | [13 empty] | 停产
深圳市2017年国控企业污染源5月（危废废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 出口浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未检测原因
1 | 宝安区 | 深圳市能源环保公司宝安垃圾发电厂 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-04-18 | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.6 | 300 | 是
[6 empty] | 六价铬（mg/L） | <0.002 | 0.5 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 27 | 500 | 是
[6 empty] | 总氮（mg/L） | 4.86
[6 empty] | 总汞（mg/L） | <0.00004 | 0.05 | 是
[6 empty] | 总砷（mg/L） | <0.020 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.009
[6 empty] | 总铅（mg/L） | <0.010 | 1 | 是
[6 empty] | 总铬（mg/L） | <0.004 | 1.5 | 是
[6 empty] | 总镉（mg/L） | <0.002 | 0.1 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | <4 | 400 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 0.56
[6 empty] | 粪大肠菌群（个/L） | <20
[6 empty] | 色度（倍） | 2
2 | 宝安区 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 2017-05-10 | pH值（无量纲） | 6.88 | 6-9 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.227
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 20 | 500 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | 0.05 | 2 | 是
[6 empty] | 总锌（mg/L） | 0.024
[6 empty] | 总镍（mg/L） | 0.012 | 1 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.030 | 1 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 4.03
3 | 福田区 | 深南电路有限公司龙岗分公司 | 总排口 | DB44/26-2001第二时段一级标准 | 2017-04-18 | 化学需氧量（mg/L） | 25 | 90 | 是
[6 empty] | 磷酸盐（mg/L） | 0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 总氰化物（mg/L） | <0.004 | 0.3 | 是
[6 empty] | 总镍（mg/L） | <0.05 | 1 | 是
[6 empty] | 总铜（mg/L） | <0.05 | 0.5 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 5.2 | 10 | 是